| № на Договора: | BG161PO001/1.1-12/2011/033 |
| --- | --- |
| Наименование на проекта: | НОВ ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА |
| Продължителност на проекта: | 16 месеца |
| Бенефициент: | Община Шумен |

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

избор на изпълнител за разработка на

тръжни процедури.

І. Видове процедури.

| № | Вид процедура | Разпределение на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо) | Планирана дата за обявяване на проце-дурата – индикати-вна | Планира-на дата за отваряне на процеду-рата - индикативна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗОП |  |  |  |
|  | Д | У | С | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | Месец/Година | Месец/Година |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 2.2. Разходи за строително монтажни работи Стойност – 1 524 367,91 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 2.5 Разходи за авторски надзор Стойност – 15 000,00 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 2.6. Разходи за строителен надзор Стойност – 18 000,00 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 3.1 Разходи за оборудване, обзавеждане, съоръжения Стойност – 134 418,30 лв. | Ноември 2012 | Декември 2012 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 4.1 Разходи за разпространение на информация и публичност Стойност – 11 590,00 лв. | Авгист 2012 | Септември 2012 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 4.2 Разходи за одит Стойност – 6 000.00 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |

Легенда:

Тип процедури

Д - Доставки

У - Услуги

С – Строителство

П - Конкурс за проект

Видове процедури:

- Открита процедура

- Ограничена процедура

- Състезателен диалог

- Процедура на договаряне с обявление

- Процедура на договаряне без обявление

(Процедурите от т.1 до т.5 се осъществяват, когато обществените поръчки имат стойности без ДДС:

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв.;

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2;

и подлежат на задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП)

- Открита процедура

- Ограничена процедура

- Състезателен диалог

- Процедура на договаряне с обявление

- Процедура на договаряне без обявление

- Конкурс за проект

(Процедурите от т.6 до т.11 се осъществяват по реда на чл.14, ал.2 от ЗОП и подлежат на задължителен предварителен контрол от УО)

- Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП.

- Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.4 от ЗОП.

Тръжните книжа е необходимо да бъдат разработени с действащото законодателство в съответствие с приложеният препис от график за обществени поръчки, правилата на УО на ОПРР.

* по позиия 1, 4 и 5 са приложени конкретни спецификации и количествени сметки.

Технически спецификации за оборудване

| Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЛЕГЛО | ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница | бр. | 6 |
| 2 | ЛЕГЛО | ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница | бр. | 8 |
| 3 | НОЩНО ШКАФЧЕ | подвижно, размери 40/40/50см | бр. | 14 |
| 4 | ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО | подвижно повдигащо устройство | бр. | 2 |
| 5 | БЮРО | с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см | бр. | 14 |
| 6 | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. | 8 |
| 7 | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. | 6 |
| 8 | СТОЛОВЕ ЗА БЮРА | С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА | бр. | 14 |
| 9 | ХОЛНА МАСИЧКА | с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. | 3 |
| 10 | ХОЛНА ГАРНИТУРА | ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЬОЙЛ | бр. | 3 |
| 11 | ХОЛНА СЕКЦИЯ | секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см | бр. | 3 |
| 12 | ТЕЛЕВИЗОР | 32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД | бр. | 3 |
| 13 | ЩОРИ | текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройстото за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода | м2 | 112 |
| 14 | КОМАРНИЦИ |  | м2 | 45 |
| 15 | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно | бр. | 12 |
| 16 | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно | бр. | 12 |
| 17 | КУХНЕНСКА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ | с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см | бр. | 1 |
| 18 | СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ | трапезни | бр. | 14 |
| 19 | ДИВАН | диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см | бр. | 4 |
| 20 | ДИВАН | диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см | бр. | 1 |
| 21 | ХОЛНА МАСИЧКА, 60/120 см | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. | 4 |
| 22 | ГОТВАРСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА | ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см | бр. | 2 |
| 23 | АСПИРАТОР | с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. | 2 |
| 24 | ХЛАДИЛНИК | с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. | 2 |
| 25 | КУХНЕНСКИ ПЛОТ | с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см | м | 8 |
| 26 | КУХНЕНСКИ ШКАФЧЕТА | с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см | бр. | 12 |
| 27 | БАРПЛОТ | с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см | м | 7 |
| 28 | БАР СТОЛ | с механизъм за регулиране на височината | бр. | 12 |
| 29 | ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ | ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг. | бр. | 2 |
| 30 | ШКАФ ЗА ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ | от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см | бр. | 3 |
| 31 | ГАРДЕРОБ за персонала | размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см | бр. | 4 |
| 32 | РАФЧЕТА за помощно помещение / общ килер | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см | бр. | 4 |
| 33 | РЪКОХВАТКИ ЗА БАНЯ за деца с увреждания | с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят | м | 13,5 |
| 34 | КОШЕТКА ЗА БАНЯ | водоустойчива | бр. | 3 |
| 35 | ПОСТАВКА ЗА БАНЯ | подвижна, водоустойчива | бр. | 3 |
| 36 | ШКАФЧЕ И АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ | шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук | бр. | 3 |
| 37 | ПАРАВАН ЗА УЕДИНЕНИЕ | подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см | бр. | 6 |
| 1 | ЛЕГЛО | ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница | бр. | 6 |
| 2 | ЛЕГЛО | ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница | бр. | 8 |
| 3 | НОЩНО ШКАФЧЕ | подвижно, размери 40/40/50см | бр. | 14 |
| 4 | ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО | подвижно повдигащо устройство | бр. | 2 |
| 5 | БЮРО | с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см | бр. | 14 |
| 6 | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. | 8 |
| 7 | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. | 6 |
| 8 | СТОЛОВЕ ЗА БЮРА | С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА | бр. | 14 |
| 9 | ХОЛНА МАСИЧКА | с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. | 3 |
| 10 | ХОЛНА ГАРНИТУРА | ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЬОЙЛ | бр. | 3 |
| 11 | ХОЛНА СЕКЦИЯ | секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см | бр. | 3 |
| 12 | ТЕЛЕВИЗОР | 32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД | бр. | 3 |
| 13 | ЩОРИ | текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройстото за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода | м2 | 112 |
| 14 | КОМАРНИЦИ |  | м2 | 45 |
| 15 | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно | бр. | 12 |
| 16 | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно | бр. | 12 |
| 17 | КУХНЕНСКА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ | с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см | бр. | 1 |
| 18 | СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ | трапезни | бр. | 14 |
| 19 | ДИВАН | диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см | бр. | 4 |
| 20 | ДИВАН | диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см | бр. | 1 |
| 21 | ХОЛНА МАСИЧКА, 60/120 см | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. | 4 |
| 22 | ГОТВАРСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА | ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ , ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см | бр. | 2 |
| 23 | АСПИРАТОР | с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. | 2 |
| 24 | ХЛАДИЛНИК | с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. | 2 |
| 25 | КУХНЕНСКИ ПЛОТ | с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см | м | 8 |
| 26 | КУХНЕНСКИ ШКАФЧЕТА | с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см | бр. | 12 |
| 27 | БАРПЛОТ | с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см | м | 7 |
| 28 | БАР СТОЛ | с механизъм за регулиране на височината | бр. | 12 |
| 29 | ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ | ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг. | бр. | 2 |
| 30 | ШКАФ ЗА ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ | от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см | бр. | 3 |
| 31 | ГАРДЕРОБ за персонала | размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см | бр. | 4 |
| 32 | РАФЧЕТА за помощно помещение / общ килер | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см | бр. | 4 |
| 33 | РЪКОХВАТКИ ЗА БАНЯ за деца с увреждания | с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят | м | 13,5 |
| 34 | КОШЕТКА ЗА БАНЯ | водоустойчива | бр. | 3 |
| 35 | ПОСТАВКА ЗА БАНЯ | подвижна, водоустойчива | бр. | 3 |
| 36 | ШКАФЧЕ И АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ | шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук | бр. | 3 |
| 37 | ПАРАВАН ЗА УЕДИНЕНИЕ | подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см | бр. | 6 |
| 1 | ЛЕГЛО | ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница | бр. | 6 |
| 2 | ЛЕГЛО | ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница | бр. | 8 |
| 3 | НОЩНО ШКАФЧЕ | подвижно, размери 40/40/50см | бр. | 14 |
| 4 | ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО | подвижно повдигащо устройство | бр. | 2 |
| 5 | БЮРО | с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см | бр. | 14 |
| 6 | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. | 7 |
| 7 | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. | 6 |
| 8 | СТОЛОВЕ ЗА БЮРА | С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА | бр. | 14 |
| 9 | ХОЛНА МАСИЧКА | с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. | 3 |
| 10 | ХОЛНА ГАРНИТУРА | ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЬОЙЛ | бр. | 3 |
| 11 | ХОЛНА СЕКЦИЯ | секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см | бр. | 3 |
| 12 | ТЕЛЕВИЗОР | 32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД | бр. | 3 |
| 13 | ЩОРИ | текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройстото за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода | м2 | 97 |
| 14 | КОМАРНИЦИ |  | м2 | 40 |
| 15 | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно | бр. | 12 |
| 16 | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно | бр. | 13 |
| 17 | КУХНЕНСКА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ | с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см | бр. | 1 |
| 18 | СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ | трапезни | бр. | 14 |
| 19 | ДИВАН | диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см | бр. | 4 |
| 20 | ДИВАН | диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см | бр. | 1 |
| 21 | ХОЛНА МАСИЧКА, 60/120 см | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. | 4 |
| 22 | ГОТВАРСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА | ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см | бр. | 2 |
| 23 | АСПИРАТОР | с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. | 2 |
| 24 | ХЛАДИЛНИК | с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. | 2 |
| 25 | КУХНЕНСКИ ПЛОТ | с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см | м | 8 |
| 26 | КУХНЕНСКИ ШКАФЧЕТА | с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см | бр. | 12 |
| 27 | БАРПЛОТ | с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см | м | 7 |
| 28 | БАР СТОЛ | с механизъм за регулиране на височината | бр. | 12 |
| 29 | ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ | ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг. | бр. | 2 |
| 30 | ШКАФ ЗА ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ | от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см | бр. | 3 |
| 31 | ГАРДЕРОБ за персонала | размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см | бр. | 4 |
| 32 | РАФЧЕТА за помощно помещение / общ килер | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см | бр. | 4 |
| 33 | РЪКОХВАТКИ ЗА БАНЯ за деца с увреждания | с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят | м | 13,5 |
| 34 | КОШЕТКА ЗА БАНЯ | водоустойчива | бр. | 3 |
| 35 | ПОСТАВКА ЗА БАНЯ | подвижна, водоустойчива | бр. | 3 |
| 36 | ШКАФЧЕ И АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ | шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук | бр. | 3 |
| 37 | ПАРАВАН ЗА УЕДИНЕНИЕ | подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см | бр. | 7 |
| ИЗВЪРШВАНЕ НА СМРПО ПРОЕКТА |
| КВ.360 а / КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 821,73 |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО | м3 | 608,32 |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО | м3 | 213,41 |
| ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> | м3 | 164,16 |
| ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->> | м3 | 204,00 |
| ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ | м2 | 510,00 |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> | м3 | 39,65 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15-ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>> | м3 | 94,80 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -КОЛОНИ <<02-07-021>> | м3 | 15,92 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>> | м3 | 111,11 |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>> | кг | 13702,00 |
| ФУГИ В НАСТИЛКАТА | м | 375,00 |
| КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 228,55 |
| КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>> | м2 | 389,60 |
| КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>> | м2 | 732,40 |
| КВ.360 а / АС/ ЗИДАРИИ |  |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>> | м3 | 89,00 |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>> | м2 | 336,00 |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>> | м | 35,00 |
| КВ.360 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм | м2 | 485,00 |
| ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ | м2 | 126,00 |
| МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 95,00 |
| ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ | м2 | 95,00 |
| КВ.360 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ |  |  |
| НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 381,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>> | м2 | 40,00 |
| НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>> | м2 | 76,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>> | м2 | 351,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ | м | 48,00 |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 25,00 |
| ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 13,00 |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>> | м2 | 1281,00 |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>> | м2 | 431,00 |
| ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА | м2 | 1513,00 |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>> | м2 | 1513,00 |
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ | м2 | 1544,00 |
| ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ | м2 | 1544,00 |
| ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ | м2 | 199,00 |
| КВ.360 а / АС/ ПОКРИВ |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см | м2 | 530,00 |
| ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА | м2 | 530,00 |
| ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-ЦИИ ОТ ИГЛ. И ШИР.МАТЕРИАЛ <<02-11-001>> | м3 | 60,00 |
| ОБШИВКА ПОКРИВ С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5СМ <<02-11-025>> | м2 | 630,00 |
| ПОКРИВАНЕ С АСФ. МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ <<02-09-006>> | м2 | 630,00 |
| НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ | м2 | 630,00 |
| ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП ''МИЗИЯ'' <<02-09-001>> | м2 | 630,00 |
| ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ <<02-09-005>> | м | 115,00 |
| ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛ. М-Л - 25 СМ | м | 110,00 |
| ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ДЪСКИ НА ЗЪБ И ГЛЪБ ПО СТРЕХИ | м2 | 66,00 |
| НАПРАВА НА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ <<01-09-283>> | м2 | 12,00 |
| ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> | м2 | 55,00 |
| ВИСЯЩИ ОЛУЦИ | м | 110,00 |
| ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 60,00 |
| КВ.360 а / АС/ ФАСАДА |  |  |
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>> | м2 | 200,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЕРS) 80 мм <<02-28-176>> | м2 | 145,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>> | м2 | 86,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С ЕРS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | м | 184,00 |
| ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>> | м2 | 185,00 |
| СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА | м2 | 183,00 |
| ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС /КАМЪК/ ПО ЦОКЪЛ <<02-14-025>> | м2 | 44,00 |
| КВ.360 а / АС/ ДОГРАМА |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ | м2 | 11,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ | м2 | 50,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО | м2 | 29,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО | м2 | 68,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ | м2 | 11,80 |
| КВ.360 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |
| ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>> | м3 | 45,00 |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->> | м3 | 30,00 |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ | м2 | 128,00 |
| ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>> | м | 105,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ | м2 | 23,00 |
| ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>> | м3 | 400,00 |
| БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>> | м3 | 50,00 |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА | м2 | 225,00 |
| БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СТЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>> | м3 | 5,00 |
| ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СТЪЛБИ | м | 24,00 |
| КВ.360 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>> | бр. | 5,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 | м | 84,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 | бр. | 24,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 | бр. | 40,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 | м | 44,00 |
| ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44 | бр. | 15,00 |
| М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>> | бр. | 15,00 |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М | бр. | 116,00 |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М | бр. | 80,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1X36W IP-21 | бр. | 14,00 |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2 | бр. | 128,00 |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>> | бр. | 53,00 |
| М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>> | бр. | 17,00 |
| ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ | бр. | 17,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 53,00 |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>> | м | 48,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 | м | 32,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 32,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2 | м | 16,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2 | м | 24,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2 | м | 32,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4X18W | бр. | 2,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2X18W | бр. | 20,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН | бр. | 14,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>> | бр. | 33,00 |
| ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21 | бр. | 31,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2'' | м | 6,00 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>> | м | 8,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ''ЛУНА'' 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 4,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ | бр. | 2,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21-13 ВТ | бр. | 12,00 |
| КВ.360 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |
| Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 126,00 |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 122,00 |
| ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА | м | 97,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25 | м | 30,00 |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>> | м | 14,00 |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 40,00 |
| ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН | бр. | 2,00 |
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 | бр. | 126,00 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 | м | 216,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60 | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. '' ПЕРЛА '' <<16-01-018>> | бр. | 18,00 |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ | бр. | 18,00 |
| ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС 1'' | м | 14,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2 | м | 9,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 | м | 188,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 4,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4,00 |
| КВ.360 а / ДОМОФОННА УРЕДБА |  |  |
| ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0902>> | м | 12,00 |
| МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР | бр. | 2,00 |
| МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2 | бр. | 2,00 |
| МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИ3ПРАВИТЕЛ 3 | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5 | м | 48,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/ | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 40,00 |
| КВ.360 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP 4'' | м | 198,00 |
| ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР. | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 198,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 166,00 |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2 | бр. | 126,00 |
| МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>> | бр. | 1,00 |
| МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО | бр. | 16,00 |
| МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР | бр. | 16,00 |
| КВ.360 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА | м | 80,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>> | бр. | 3,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 80,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 72,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2 | бр. | 2,00 |
| КВ.360 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК | бр. | 1,00 |
| НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8 | м | 18,00 |
| МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ | бр. | 1,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М | бр. | 1,00 |
| КВ.360 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ |  |  |
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК UTP 4'' cat.5 | бр. | 16,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11 | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 12,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 12,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ | бр. | 1,00 |
| КВ.360 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2 | бр. | 2,00 |
| ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ | бр. | 2,00 |
| ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ | чифт | 2,00 |
| НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ | бр. | 18,00 |
| ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ | бр. | 4,00 |
| УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| КВ.360 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ. | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ. | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,75 КВ. | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ. | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ. | бр. | 2 |
| Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП CBF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР | бр. | 8 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР | бр. | 2 |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ | м | 15 |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ | бр. | 16 |
| ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ | м | 31 |
| КВ.360 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО |  |  |
| РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ | 100 м2 | 0,12 |
| РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА | 100 м2 | 0,12 |
| РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА) | 100 м2 | 0,12 |
| ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> | м3 | 150,00 |
| ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> | м2 | 360,00 |
| ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 60,00 |
| ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 82,00 |
| УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 82,00 |
| УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>> | м3 | 68,00 |
| ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ | чифт | 15,00 |
| ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 8,00 |
| МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ | м | 35,00 |
| ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ | бр. | 7,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> | м | 54,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>> | м | 21,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>> | м | 15,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 40 мм <<09-50-004>> | м | 8,00 |
| Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>> | бр. | 10,00 |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' | бр. | 15,00 |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' | бр. | 1,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4'' | бр. | 1,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр. | 3,00 |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ | бр. | 3,00 |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ | бр. | 8,00 |
| БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2'' | бр. | 3,00 |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2'' | бр. | 3,00 |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША | бр. | 2,00 |
| ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2''-ПОЛИАЦЕТАТ | бр. | 1,00 |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА | бр. | 20,00 |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1'' 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ | бр. | 1,00 |
| ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М | бр. | 1,00 |
| Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50 | м | 100,00 |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА | м | 130,00 |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 | м | 20,00 |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 | м | 30,00 |
| РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. | м | 54,00 |
| СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50 | бр. | 6,00 |
| ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ | - - | 4,00 |
| ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ | бр. | 2,00 |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН ''БАЛТИКА'' С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ. | бр. | 7,00 |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ | бр. | 2,00 |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ | бр. | 2,00 |
| КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА | бр. | 7,00 |
| РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ | бр. | 3,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М | бр. | 1,00 |
| Доставка и монтаж тръби ф200РVС | м | 44,00 |
| ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК | м | 8,00 |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 1,00 |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 2,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РVС- ДЪЛБ. ДО 2М | бр. | 4,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДЪЛБ. ДО 5М | бр. | 1,00 |
| КВ.360 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |
| ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС | м3 | 70,40 |
| ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ | бр. | 1,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ | бр. | 8,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ | бр. | 185,00 |
| МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА | м2 | 352,00 |
| ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>> | м2 | 352,00 |
| ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ | м2 | 352,00 |
| ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА | бр. | 212,00 |
| ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ | м2 | 352,00 |
| ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК | м2 | 352,00 |
| КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА | бр. | 27,00 |
| ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ | бр. | 27,00 |
| КВ.360 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА ''КОШ'' | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ''МАГАЗИН'' | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ | бр. | 1 |
| ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>> | м3 | 4,5 |
| ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3 | м3 | 5,85 |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>> | м3 | 2,25 |
| ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК | м3 | 2,25 |
| БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ | м2 | 15 |
| ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>> | м2 | 15 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3 | м2 | 15 |
| КВ.360 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100 | бр. | 1,00 |
| МОДУЛ 5101 | бр. | 1,00 |
| АКУМУЛАТОРИ 7 Ah | бр. | 1,00 |
| ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002 | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030 | бр. | 25,00 |
| ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D | бр. | 25,00 |
| ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050 | бр. | 5,00 |
| ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31 | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 MM | бр. | 335,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 | м | 7,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 330,00 |
| МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ | бр. | 25,00 |
| МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>> | бр. | 5,00 |
| МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>> | бр. | 5,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 331,00 |
| МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>> | бр. | 25,00 |
| МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>> | бр. | 5,00 |
| МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>> | бр. | 1,00 |
| КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ | бр. | 1,00 |
| КВ.352 а / КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 965,55 |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО | м3 | 629,82 |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО | м3 | 335,73 |
| ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> | м3 | 258,25 |
| ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->> | м3 | 140,00 |
| ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ | м2 | 560,00 |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> | м3 | 38,44 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15-ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>> | м3 | 150,56 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -КОЛОНИ <<02-07-021>> | м3 | 19,25 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>> | м3 | 139,94 |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>> | кг | 18 672,00 |
| ФУГИ В НАСТИЛКАТА | м | 430,00 |
| КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 264,40 |
| КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>> | м2 | 408,00 |
| КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>> | м2 | 1 216,80 |
| КВ.352 а / АС/ ЗИДАРИИ |  |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>> | м3 | 99,00 |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>> | м2 | 332,00 |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>> | м | 16,00 |
| КВ.352 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм | м2 | 535,00 |
| ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ | м2 | 144,00 |
| МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <02-28-205>> <<02-28-205>> | м2 | 108,00 |
| ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ | м2 | 108,00 |
| КВ.352 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ |  |  |
| НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 423,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>> | м2 | 44,00 |
| НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>> | м2 | 77,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>> | м2 | 404,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ | м | 53,00 |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 133,00 |
| ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 27,00 |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>> | м2 | 1 234,00 |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>> | м2 | 366,00 |
| ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА | м2 | 1 419,00 |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>> | м2 | 1 419,00 |
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ | м2 | 1 551,00 |
| ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ | м2 | 1 551,00 |
| ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ <<02-12-002>> | м2 | 181,00 |
| КВ.352 а / АС/ ПОКРИВ |  |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА НАКЛОН ПОКРИВ, ВКЛ.ВСИЧКИ РАЗХОДИ <<02-07-036>> | м3 | 88,00 |
| ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗ. В/У БЕТ. ПОВЪРХН. НА ОТКРИТО <<02-28-200>> | м2 | 777,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см <<СЕК 15-315>> | м2 | 680,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 30 мм ПО БОРДОВЕ | м2 | 135,00 |
| ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА | м2 | 680,00 |
| ПОЛАГАНЕ СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА | м2 | 816,00 |
| ХИДРОИЗОЛАЗИЯ ДВА ПЛАСТА С UV ЗАЩИТА <<02-28-200>> | м2 | 816,00 |
| ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> | м2 | 84,00 |
| КВ.352 а / АС/ ФАСАДА |  |  |
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>> | м2 | 340,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЕРS) 80 мм <<02-28-176>> | м2 | 533,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>> | м2 | 100,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С ЕРS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | м | 192,00 |
| ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>> | м2 | 560,00 |
| СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА | м2 | 560,00 |
| КВ.352 а / АС/ ДОГРАМА |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ | м2 | 7,60 |
| ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ | м2 | 54,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО | м2 | 32,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО | м2 | 78,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ | м2 | 11,80 |
| КВ.352 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |
| ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>> | м3 | 70,00 |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->> | м3 | 45,00 |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ | м2 | 220,00 |
| ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>> | м | 150,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ | м2 | 25,00 |
| ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>> | м3 | 1 250,00 |
| БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>> | м3 | 70,00 |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА | м2 | 260,00 |
| БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СТЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>> | м3 | 5,00 |
| ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СТЪЛБИ | м | 30,00 |
| КВ.352 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>> | бр. | 5,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 | м | 84,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 | бр. | 24,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 | бр. | 136,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 | м | 44,00 |
| ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44 | бр. | 13,00 |
| М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>> | бр. | 13,00 |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М | бр. | 108,00 |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М | бр. | 95,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1X36W IP-21 | бр. | 13,00 |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2 | бр. | 124,00 |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>> | бр. | 54,00 |
| М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>> | бр. | 8,00 |
| ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ | бр. | 8,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 84,00 |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>> | м | 84,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 | м | 32,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 32,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2 | м | 16,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2 | м | 24,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2 | м | 32,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4X18W | бр. | 2,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2X18W | бр. | 20,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН | бр. | 10,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>> | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21 | бр. | 15,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2'' | м | 6,00 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>> | м | 8,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ''ЛУНА'' 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 20,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ | бр. | 3,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21-13 ВТ | бр. | 12,00 |
| КВ.352 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |
| Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 122,00 |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 192,00 |
| ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА | м | 97,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25 | м | 22,00 |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>> | м | 8,00 |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 40,00 |
| ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН | бр. | 2,00 |
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 | бр. | 126,00 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 | м | 218,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60 | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. '' ПЕРЛА '' <<16-01-018>> | бр. | 18,00 |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ | бр. | 18,00 |
| ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС 1'' | м | 16,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2 | м | 4,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 | м | 188,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 5,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 5,00 |
| КВ.352 а / ДОМОФОННА УРЕДБА |  |  |
| ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0902>> | м | 12,00 |
| МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР | бр. | 2,00 |
| МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2 | бр. | 2,00 |
| МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИ3ПРАВИТЕЛ 3 | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5 | м | 48,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/ | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 40,00 |
| КВ.352 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP 4'' | м | 198,00 |
| ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР. | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 198,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 166,00 |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2 | бр. | 126,00 |
| МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>> | бр. | 1,00 |
| МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО | бр. | 16,00 |
| МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР | бр. | 16,00 |
| КВ.352 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА | м | 80,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>> | бр. | 4,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 80,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 72,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2 | бр. | 2,00 |
| КВ.352 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК | бр. | 1,00 |
| НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8 | м | 20,00 |
| МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ | бр. | 1,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М | бр. | 1,00 |
| КВ.352 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ |  |  |
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК UTP 4'' cat.5 | бр. | 12,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11 | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 12,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 10,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ | бр. | 1,00 |
| КВ.352 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2 | бр. | 2,00 |
| ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ | бр. | 2,00 |
| ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ | чифт | 2,00 |
| НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ | бр. | 18,00 |
| ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ | бр. | 4,00 |
| УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| КВ.352 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ. | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ. | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,5 КВ. | бр. | 4 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ. | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ. | бр. | 3 |
| Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП CBF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР | бр. | 8 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР | бр. | 2 |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ | м | 15 |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ | бр. | 22,5 |
| ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ | м | 37,5 |
| КВ.352 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО |  |  |
| ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> | м3 | 150,00 |
| ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> | м2 | 360,00 |
| ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 58,00 |
| ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 92,00 |
| УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 92,00 |
| УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>> | м3 | 58,00 |
| ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ | чифт | 13,00 |
| МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ | м | 55,00 |
| ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ | бр. | 7,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> | м | 57,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>> | м | 24,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>> | м | 35,00 |
| Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>> | бр. | 4,00 |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' | бр. | 17,00 |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' | бр. | 2,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр. | 2,00 |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ | бр. | 3,00 |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ | бр. | 8,00 |
| БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2'' | бр. | 5,00 |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2'' | бр. | 5,00 |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША | бр. | 2,00 |
| ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2''-ПОЛИАЦЕТАТ | бр. | 1,00 |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА | бр. | 22,00 |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1'' 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ | бр. | 1,00 |
| ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М | бр. | 1,00 |
| Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50 | м | 120,00 |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА | м | 1,00 |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 | м | 20,00 |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 | м | 54,00 |
| РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. | м | 94,00 |
| СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50 | бр. | 5,00 |
| ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ | - - | 4,00 |
| ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ | бр. | 6,00 |
| ДВОРНИ СИФОНИ ВОДОПИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100 | бр. | 6,00 |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН ''БАЛТИКА'' С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ. | бр. | 6,00 |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ | бр. | 2,00 |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ | бр. | 1,00 |
| КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА | бр. | 6,00 |
| РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ | бр. | 4,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М | бр. | 1,00 |
| Доставка и монтаж тръби ф200РVС | м | 51,00 |
| ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК | м | 10,00 |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 3,00 |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 1,00 |
| БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 10Л | бр. | 1,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РVС- ДЪЛБ. ДО 2М | бр. | 3,00 |
| КВ.352 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |
| ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС | м3 | 87,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ | бр. | 1,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ | бр. | 11,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ | бр. | 260,00 |
| МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА | м2 | 435,00 |
| ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>> | м2 | 435,00 |
| ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ | м2 | 435,00 |
| ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА | бр. | 296,00 |
| ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ | м2 | 435,00 |
| ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК | м2 | 435,00 |
| КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА | бр. | 36,00 |
| ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ | бр. | 36,00 |
| КВ.352 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА ''КОШ'' | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ''МАГАЗИН'' | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ | бр. | 1 |
| ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>> | м3 | 4,5 |
| ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3 | м3 | 5,85 |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>> | м3 | 2,25 |
| ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК | м3 | 2,25 |
| БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ | м2 | 15 |
| ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>> | м2 | 15 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3 | м2 | 15 |
| КВ.352 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100 | бр. | 1,00 |
| МОДУЛ 5101 | бр. | 1,00 |
| АКУМУЛАТОРИ 7 Ah | бр. | 1,00 |
| ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002 | бр. | 4,00 |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030 | бр. | 28,00 |
| ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D | бр. | 28,00 |
| ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050 | бр. | 5,00 |
| ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31 | бр. | 20,00 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 MM | бр. | 385,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 | м | 12,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 385,00 |
| МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ | бр. | 28,00 |
| МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>> | бр. | 5,00 |
| МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>> | бр. | 5,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 375,00 |
| МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>> | бр. | 28,00 |
| МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>> | бр. | 5,00 |
| МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>> | бр. | 1,00 |
| КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ | бр. | 1,00 |
| КВ.449 а / КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> | м3 | 1 080,84 |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО | м3 | 715,63 |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО | м3 | 365,21 |
| ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> | м3 | 280,93 |
| ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->> | м3 | 210,00 |
| ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ | м2 | 525,00 |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> | м3 | 48,00 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15-ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>> | м3 | 196,43 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -КОЛОНИ <<02-07-021>> | м3 | 18,14 |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>> | м3 | 34,45 |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>> | кг | 17 830,00 |
| ФУГИ В НАСТИЛКАТА | м | 380,00 |
| КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ | м2 | 249,00 |
| КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>> | м2 | 742,60 |
| КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>> | м2 | 1 088,20 |
| КВ.449 а / АС/ ЗИДАРИИ |  |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>> | м3 | 84,00 |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>> | м2 | 321,00 |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>> | м | 16,00 |
| КВ.449 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм | м2 | 500,00 |
| ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ | м2 | 133,00 |
| МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <02-28-205>> <<02-28-205>> | м2 | 117,00 |
| ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ | м2 | 117,00 |
| КВ.449 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ |  |  |
| НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 391,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>> | м2 | 40,00 |
| НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>> | м2 | 79,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>> | м2 | 360,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ | м | 49,00 |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 115,00 |
| ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 15,00 |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>> | м2 | 1 161,00 |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>> | м2 | 349,00 |
| ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА | м2 | 1 351,00 |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>> | м2 | 1 351,00 |
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ | м2 | 1 481,00 |
| ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ | м2 | 1 481,00 |
| ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ <<02-12-002>> | м2 | 169,00 |
| КВ.449 а / АС/ ПОКРИВ |  |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА НАКЛОН ПОКРИВ, ВКЛ.ВСИЧКИ РАЗХОДИ <<02-07-036>> | м3 | 85,00 |
| ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗ. В/У БЕТ. ПОВЪРХН. НА ОТКРИТО <<02-28-200>> | м2 | 710,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см <<СЕК 15-315>> | м2 | 615,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 30 мм ПО БОРДОВЕ | м2 | 133,00 |
| ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА | м2 | 615,00 |
| ПОЛАГАНЕ СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА | м2 | 750,00 |
| ХИДРОИЗОЛАЗИЯ ДВА ПЛАСТА С UV ЗАЩИТА <<02-28-200>> | м2 | 750,00 |
| ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> | м2 | 78,00 |
| КВ.449 а / АС/ ФАСАДА |  |  |
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>> | м2 | 282,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЕРS) 80 мм <<02-28-176>> | м2 | 500,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>> | м2 | 90,00 |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С ЕРS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | м | 202,00 |
| ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>> | м2 | 525,00 |
| СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА | м2 | 525,00 |
| КВ.449 а / АС/ ДОГРАМА |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ | м2 | 7,60 |
| ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ | м2 | 50,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО | м2 | 32,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО | м2 | 80,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ | м2 | 11,80 |
| КВ.449 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |
| ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>> | м3 | 51,00 |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->> | м3 | 35,00 |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ | м2 | 152,00 |
| ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>> | м | 162,00 |
| НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ | м2 | 25,00 |
| ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>> | м3 | 1 640,00 |
| БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>> | м3 | 60,00 |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА | м2 | 235,00 |
| БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СТЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>> | м3 | 7,00 |
| ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СТЪЛБИ | м | 34,00 |
| КВ.449 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>> | бр. | 5,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 | м | 58,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 | бр. | 24,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 | бр. | 40,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 | м | 44,00 |
| ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44 | бр. | 14,00 |
| М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>> | бр. | 14,00 |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М | бр. | 108,00 |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М | бр. | 95,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1X36W IP-21 | бр. | 14,00 |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2 | бр. | 124,00 |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>> | бр. | 54,00 |
| М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>> | бр. | 11,00 |
| ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ | бр. | 11,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 58,00 |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>> | м | 52,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 | м | 32,00 |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ | бр. | 1,00 |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 32,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2 | м | 16,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2 | м | 24,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2 | м | 32,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4X18W | бр. | 2,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2X18W | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН | бр. | 17,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>> | бр. | 17,00 |
| ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21 | бр. | 13,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2'' | м | 6,00 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>> | м | 8,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ''ЛУНА'' 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 20,00 |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ | бр. | 4,00 |
| ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21-13 ВТ | бр. | 12,00 |
| КВ.449 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |
| Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 122,00 |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП | м | 122,00 |
| ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА | м | 117,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25 | м | 16,00 |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>> | м | 10,00 |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 | бр. | 40,00 |
| ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН | бр. | 2,00 |
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 | бр. | 126,00 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 | м | 216,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60 | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. '' ПЕРЛА '' <<16-01-018>> | бр. | 18,00 |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ | бр. | 18,00 |
| ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 18,00 |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС 1'' | м | 5,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2 | м | 7,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 | м | 188,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 4,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4,00 |
| КВ.449 а / ДОМОФОННА УРЕДБА |  |  |
| ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0902>> | м | 12,00 |
| МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР | бр. | 2,00 |
| МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2 | бр. | 2,00 |
| МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИ3ПРАВИТЕЛ 3 | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5 | м | 48,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/ | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 40,00 |
| КВ.449 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP 4'' | м | 198,00 |
| ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР. | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 198,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 166,00 |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2 | бр. | 126,00 |
| МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>> | бр. | 1,00 |
| МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО | бр. | 16,00 |
| МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР | бр. | 16,00 |
| КВ.449 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА | м | 80,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>> | бр. | 4,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 80,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 72,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2 | бр. | 2,00 |
| КВ.449 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК | бр. | 1,00 |
| НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8 | м | 22,00 |
| МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ | бр. | 1,00 |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА | бр. | 1,00 |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М | бр. | 1,00 |
| КВ.449 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ |  |  |
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК UTP 4'' cat.5 | бр. | 12,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11 | бр. | 1,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 12,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 10,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ | бр. | 1,00 |
| КВ.449 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2 | бр. | 2,00 |
| ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ | бр. | 2,00 |
| ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ | чифт | 2,00 |
| НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ | бр. | 18,00 |
| ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ | бр. | 4,00 |
| УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| КВ.449 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ. | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ. | бр. | 4 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ. | бр. | 4 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ. | бр. | 2 |
| Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП CBF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР | бр. | 7 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР | бр. | 2 |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ | м | 12 |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ | бр. | 15 |
| ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ | м | 27 |
| КВ.449 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО |  |  |
| ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> | м3 | 170,00 |
| ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> | м2 | 420,00 |
| ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК | м3 | 56,00 |
| ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> | м3 | 105,00 |
| УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 105,00 |
| УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>> | м3 | 65,00 |
| ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ | чифт | 15,00 |
| ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 9,00 |
| МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ | м | 63,00 |
| ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ | бр. | 9,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> | м | 54,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>> | м | 21,00 |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>> | м | 24,00 |
| Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>> | бр. | 6,00 |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' | бр. | 17,00 |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4'' | бр. | 1,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' | бр. | 2,00 |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр. | 3,00 |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ | бр. | 3,00 |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ | бр. | 7,00 |
| БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2'' | бр. | 4,00 |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2'' | бр. | 4,00 |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША | бр. | 2,00 |
| ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2''-ПОЛИАЦЕТАТ | бр. | 1,00 |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА | бр. | 15,00 |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1'' 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ | бр. | 1,00 |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 2,00 |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 2,00 |
| ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М | бр. | 1,00 |
| Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50 | м | 100,00 |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА | м | 160,00 |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 | м | 20,00 |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 | м | 64,00 |
| РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. | м | 60,00 |
| СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50 | бр. | 4,00 |
| ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ | - - | 4,00 |
| ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ | бр. | 3,00 |
| ДВОРНИ СИФОНИ ВОДОПИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100 | бр. | 8,00 |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН ''БАЛТИКА'' С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ. | бр. | 6,00 |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ | бр. | 2,00 |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ | бр. | 2,00 |
| КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА | бр. | 6,00 |
| РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ | бр. | 4,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М | бр. | 1,00 |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РVС- ДЪЛБ. ДО 2М | бр. | 5,00 |
| Доставка и монтаж тръби ф200РVС | м | 37,00 |
| ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК | м | 12,00 |
| КВ.449 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |
| ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС | м3 | 82,20 |
| ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ | бр. | 1,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ | бр. | 10,00 |
| ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ | бр. | 220,00 |
| МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА | м2 | 411,00 |
| ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>> | м2 | 411,00 |
| ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ | м2 | 411,00 |
| ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА | бр. | 253,00 |
| ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ | м2 | 411,00 |
| ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК | м2 | 411,00 |
| КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА | бр. | 33,00 |
| ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ | бр. | 33,00 |
| КВ.449 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ | бр. | 2 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА ''КОШ'' | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ''МАГАЗИН'' | бр. | 1 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М | бр. | 3 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ | бр. | 1 |
| ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>> | м3 | 4,5 |
| ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3 | м3 | 5,85 |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>> | м3 | 2,25 |
| ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК | м3 | 2,25 |
| БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ | м2 | 15 |
| ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>> | м2 | 15 |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3 | м2 | 15 |
| КВ.449 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100 | бр. | 1,00 |
| МОДУЛ 5101 | бр. | 1,00 |
| АКУМУЛАТОРИ 7 Ah | бр. | 1,00 |
| ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002 | бр. | 1,00 |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F | бр. | 4,00 |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030 | бр. | 26,00 |
| ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D | бр. | 26,00 |
| ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050 | бр. | 5,00 |
| ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31 | бр. | 19,00 |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 MM | бр. | 350,00 |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 | м | 6,00 |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> | м | 345,00 |
| МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ | бр. | 26,00 |
| МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>> | бр. | 5,00 |
| МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>> | бр. | 5,00 |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА | м | 345,00 |
| МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>> | бр. | 26,00 |
| МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>> | бр. | 5,00 |
| МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>> | бр. | 1,00 |
| КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ | бр. | 1,00 |
| ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА |
| Позиция | Вид на разхода | Общо за всички години |
|  |  | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пресконференция | 2 |  |  |
| 2 | Брошури | 500 |  |  |
| 3 | Плакати | 200 |  |  |
| 4 | Банери | 2 |  |  |
| 5 | Билборди | 3 |  |  |
| 6 | Табели | 3 |  |  |