| № на Договора: | BG161PO001/1.1-12/2011/033 |
| --- | --- |
| Наименование на проекта: | НОВ ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА |
| Продължителност на проекта: | 16 месеца |
| Бенефициент: | Община Шумен |

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

избор на изпълнител за разработка на

тръжни процедури.

І. Видове процедури.

| № | Вид процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разпределение на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо) |  | Планирана дата за обявяване на проце-дурата – индикати-вна | Планира-на дата за отваряне на процеду-рата - индикативна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д | У | С | П | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | Месец/Година | Месец/Година |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 2.2. Разходи за строително монтажни работи Стойност – 1 524 367,91 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 2.5 Разходи за авторски надзор Стойност – 15 000,00 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 2.6. Разходи за строителен надзор Стойност – 18 000,00 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 3.1 Разходи за оборудване, обзавеждане, съоръжения Стойност – 134 418,30 лв. | Ноември 2012 | Декември 2012 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 4.1 Разходи за разпространение на информация и публичност Стойност – 11 590,00 лв. | Авгист 2012 | Септември 2012 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетно перо 4.2 Разходи за одит Стойност – 6 000.00 лв. | Септември 2012 | Октомври2012 |  |

Легенда:

Тип процедури

Д - Доставки

У - Услуги

С – Строителство

П - Конкурс за проект

Видове процедури:

- Открита процедура

- Ограничена процедура

- Състезателен диалог

- Процедура на договаряне с обявление

- Процедура на договаряне без обявление

(Процедурите от т.1 до т.5 се осъществяват, когато обществените поръчки имат стойности без ДДС:

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв.;

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2;

и подлежат на задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП)

- Открита процедура

- Ограничена процедура

- Състезателен диалог

- Процедура на договаряне с обявление

- Процедура на договаряне без обявление

- Конкурс за проект

(Процедурите от т.6 до т.11 се осъществяват по реда на чл.14, ал.2 от ЗОП и подлежат на задължителен предварителен контрол от УО)

- Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП.

- Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.4 от ЗОП.

Тръжните книжа е необходимо да бъдат разработени с действащото законодателство в съответствие с приложеният препис от график за обществени поръчки, правилата на УО на ОПРР.

* по позиия 1, 4 и 5 са приложени конкретни спецификации и количествени сметки.

Технически спецификации за оборудване

| Позиция |  |  | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка |  |  |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1 |  |  | ЛЕГЛО | ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница | бр. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 |  |  | ЛЕГЛО | ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница | бр. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 3 |  |  | НОЩНО ШКАФЧЕ | подвижно, размери 40/40/50см | бр. |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 4 |  |  | ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО | подвижно повдигащо устройство | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 |  |  | БЮРО | с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см | бр. |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 6 |  |  | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 7 |  |  | ГАРДЕРОБ | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало | бр. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 |  |  | СТОЛОВЕ ЗА БЮРА | С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА | бр. |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 9 |  |  | ХОЛНА МАСИЧКА | с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 10 |  |  | ХОЛНА ГАРНИТУРА | ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЬОЙЛ | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 11 |  |  | ХОЛНА СЕКЦИЯ | секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 12 |  |  | ТЕЛЕВИЗОР | 32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 13 |  |  | ЩОРИ | текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройстото за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода | м2 |  |  |  |  |  | 112 |  |
| 14 |  |  | КОМАРНИЦИ |  | м2 |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 15 |  |  | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно | бр. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 16 |  |  | ШКАФЧЕТА за килера | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно | бр. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 17 |  |  | КУХНЕНСКА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ | с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  | СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ | трапезни | бр. |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 19 |  |  | ДИВАН | диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 20 |  |  | ДИВАН | диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  | ХОЛНА МАСИЧКА, 60/120 см | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 22 |  |  | ГОТВАРСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА | ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 23 |  |  | АСПИРАТОР | с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 |  |  | ХЛАДИЛНИК | с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 25 |  |  | КУХНЕНСКИ ПЛОТ | с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см | м |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 26 |  |  | КУХНЕНСКИ ШКАФЧЕТА | с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см | бр. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 27 |  |  | БАРПЛОТ | с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см | м |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 28 |  |  | БАР СТОЛ | с механизъм за регулиране на височината | бр. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 29 |  |  | ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ | ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг. | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 30 |  |  | ШКАФ ЗА ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ | от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 31 |  |  | ГАРДЕРОБ за персонала | размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 32 |  |  | РАФЧЕТА за помощно помещение / общ килер | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 33 |  |  | РЪКОХВАТКИ ЗА БАНЯ за деца с увреждания | с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят | м |  |  |  |  |  | 13,5 |  |
| 34 |  |  | КОШЕТКА ЗА БАНЯ | водоустойчива | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 35 |  |  | ПОСТАВКА ЗА БАНЯ | подвижна, водоустойчива | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 36 |  |  | ШКАФЧЕ И АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ | шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 37 |  |  | ПАРАВАН ЗА УЕДИНЕНИЕ | подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см | бр. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1 |  | ЛЕГЛО |  | ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница |  |  |  |  | бр. |  | 6 |  |
| 2 |  | ЛЕГЛО |  | ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница |  |  |  |  | бр. |  | 8 |  |
| 3 |  | НОЩНО ШКАФЧЕ |  | подвижно, размери 40/40/50см |  |  |  |  | бр. |  | 14 |  |
| 4 |  | ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО |  | подвижно повдигащо устройство |  |  |  |  | бр. |  | 2 |  |
| 5 |  | БЮРО |  | с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см |  |  |  |  | бр. |  | 14 |  |
| 6 |  | ГАРДЕРОБ |  | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало |  |  |  |  | бр. |  | 8 |  |
| 7 |  | ГАРДЕРОБ |  | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало |  |  |  |  | бр. |  | 6 |  |
| 8 |  | СТОЛОВЕ ЗА БЮРА |  | С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА |  |  |  |  | бр. |  | 14 |  |
| 9 |  | ХОЛНА МАСИЧКА |  | с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 10 |  | ХОЛНА ГАРНИТУРА |  | ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЬОЙЛ |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 11 |  | ХОЛНА СЕКЦИЯ |  | секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 12 |  | ТЕЛЕВИЗОР |  | 32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 13 |  | ЩОРИ |  | текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройстото за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода |  |  |  |  | м2 |  | 112 |  |
| 14 |  | КОМАРНИЦИ |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 45 |  |
| 15 |  | ШКАФЧЕТА за килера |  | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно |  |  |  |  | бр. |  | 12 |  |
| 16 |  | ШКАФЧЕТА за килера |  | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно |  |  |  |  | бр. |  | 12 |  |
| 17 |  | КУХНЕНСКА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ |  | с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см |  |  |  |  | бр. |  | 1 |  |
| 18 |  | СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ |  | трапезни |  |  |  |  | бр. |  | 14 |  |
| 19 |  | ДИВАН |  | диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см |  |  |  |  | бр. |  | 4 |  |
| 20 |  | ДИВАН |  | диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см |  |  |  |  | бр. |  | 1 |  |
| 21 |  | ХОЛНА МАСИЧКА, 60/120 см |  | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали |  |  |  |  | бр. |  | 4 |  |
| 22 |  | ГОТВАРСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА |  | ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ , ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см |  |  |  |  | бр. |  | 2 |  |
| 23 |  | АСПИРАТОР |  | с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ |  |  |  |  | бр. |  | 2 |  |
| 24 |  | ХЛАДИЛНИК |  | с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ |  |  |  |  | бр. |  | 2 |  |
| 25 |  | КУХНЕНСКИ ПЛОТ |  | с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см |  |  |  |  | м |  | 8 |  |
| 26 |  | КУХНЕНСКИ ШКАФЧЕТА |  | с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см |  |  |  |  | бр. |  | 12 |  |
| 27 |  | БАРПЛОТ |  | с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см |  |  |  |  | м |  | 7 |  |
| 28 |  | БАР СТОЛ |  | с механизъм за регулиране на височината |  |  |  |  | бр. |  | 12 |  |
| 29 |  | ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ |  | ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг. |  |  |  |  | бр. |  | 2 |  |
| 30 |  | ШКАФ ЗА ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ |  | от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 31 |  | ГАРДЕРОБ за персонала |  | размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см |  |  |  |  | бр. |  | 4 |  |
| 32 |  | РАФЧЕТА за помощно помещение / общ килер |  | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см |  |  |  |  | бр. |  | 4 |  |
| 33 |  | РЪКОХВАТКИ ЗА БАНЯ за деца с увреждания |  | с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят |  |  |  |  | м |  | 13,5 |  |
| 34 |  | КОШЕТКА ЗА БАНЯ |  | водоустойчива |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 35 |  | ПОСТАВКА ЗА БАНЯ |  | подвижна, водоустойчива |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 36 |  | ШКАФЧЕ И АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ |  | шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук |  |  |  |  | бр. |  | 3 |  |
| 37 |  | ПАРАВАН ЗА УЕДИНЕНИЕ |  | подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см |  |  |  |  | бр. |  | 6 |  |
| 1 |  | ЛЕГЛО |  | ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница |  |  |  | бр. |  |  | 6 |  |
| 2 |  | ЛЕГЛО |  | ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница |  |  |  | бр. |  |  | 8 |  |
| 3 |  | НОЩНО ШКАФЧЕ |  | подвижно, размери 40/40/50см |  |  |  | бр. |  |  | 14 |  |
| 4 |  | ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО |  | подвижно повдигащо устройство |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |
| 5 |  | БЮРО |  | с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см |  |  |  | бр. |  |  | 14 |  |
| 6 |  | ГАРДЕРОБ |  | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало |  |  |  | бр. |  |  | 7 |  |
| 7 |  | ГАРДЕРОБ |  | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало |  |  |  | бр. |  |  | 6 |  |
| 8 |  | СТОЛОВЕ ЗА БЮРА |  | С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА |  |  |  | бр. |  |  | 14 |  |
| 9 |  | ХОЛНА МАСИЧКА |  | с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 10 |  | ХОЛНА ГАРНИТУРА |  | ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЬОЙЛ |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 11 |  | ХОЛНА СЕКЦИЯ |  | секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 12 |  | ТЕЛЕВИЗОР |  | 32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 13 |  | ЩОРИ |  | текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройстото за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода |  |  |  | м2 |  |  | 97 |  |
| 14 |  | КОМАРНИЦИ |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 40 |  |
| 15 |  | ШКАФЧЕТА за килера |  | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно |  |  |  | бр. |  |  | 12 |  |
| 16 |  | ШКАФЧЕТА за килера |  | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно |  |  |  | бр. |  |  | 13 |  |
| 17 |  | КУХНЕНСКА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ |  | с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см |  |  |  | бр. |  |  | 1 |  |
| 18 |  | СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ |  | трапезни |  |  |  | бр. |  |  | 14 |  |
| 19 |  | ДИВАН |  | диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см |  |  |  | бр. |  |  | 4 |  |
| 20 |  | ДИВАН |  | диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см |  |  |  | бр. |  |  | 1 |  |
| 21 |  | ХОЛНА МАСИЧКА, 60/120 см |  | с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали |  |  |  | бр. |  |  | 4 |  |
| 22 |  | ГОТВАРСКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА |  | ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |
| 23 |  | АСПИРАТОР |  | с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |
| 24 |  | ХЛАДИЛНИК |  | с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+ |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |
| 25 |  | КУХНЕНСКИ ПЛОТ |  | с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см |  |  |  | м |  |  | 8 |  |
| 26 |  | КУХНЕНСКИ ШКАФЧЕТА |  | с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см |  |  |  | бр. |  |  | 12 |  |
| 27 |  | БАРПЛОТ |  | с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см |  |  |  | м |  |  | 7 |  |
| 28 |  | БАР СТОЛ |  | с механизъм за регулиране на височината |  |  |  | бр. |  |  | 12 |  |
| 29 |  | ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ |  | ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг. |  |  |  | бр. |  |  | 2 |  |
| 30 |  | ШКАФ ЗА ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ |  | от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 31 |  | ГАРДЕРОБ за персонала |  | размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см |  |  |  | бр. |  |  | 4 |  |
| 32 |  | РАФЧЕТА за помощно помещение / общ килер |  | с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см |  |  |  | бр. |  |  | 4 |  |
| 33 |  | РЪКОХВАТКИ ЗА БАНЯ за деца с увреждания |  | с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят |  |  |  | м |  |  | 13,5 |  |
| 34 |  | КОШЕТКА ЗА БАНЯ |  | водоустойчива |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 35 |  | ПОСТАВКА ЗА БАНЯ |  | подвижна, водоустойчива |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 36 |  | ШКАФЧЕ И АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ |  | шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук |  |  |  | бр. |  |  | 3 |  |
| 37 |  | ПАРАВАН ЗА УЕДИНЕНИЕ |  | подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см |  |  |  | бр. |  |  | 7 |  |
| ИЗВЪРШВАНЕ НА СМРПО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ.360 а / КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 821,73 |  |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 608,32 |  |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 213,41 |  |
| ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 164,16 |  |
| ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 204,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 510,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 39,65 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15-ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 94,80 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -КОЛОНИ <<02-07-021>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 15,92 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 111,11 |  |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>> |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  | 13702,00 |  |
| ФУГИ В НАСТИЛКАТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 375,00 |  |
| КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 228,55 |  |
| КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 389,60 |  |
| КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 732,40 |  |
| КВ.360 а / АС/ ЗИДАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 89,00 |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 336,00 |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
| КВ.360 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 485,00 |  |
| ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
| ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
| КВ.360 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 381,00 |  |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 76,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 351,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1281,00 |  |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 431,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1513,00 |  |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1513,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1544,00 |  |
| ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1544,00 |  |
| ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 199,00 |  |
| КВ.360 а / АС/ ПОКРИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
| ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 530,00 |  |
| ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-ЦИИ ОТ ИГЛ. И ШИР.МАТЕРИАЛ <<02-11-001>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| ОБШИВКА ПОКРИВ С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5СМ <<02-11-025>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 630,00 |  |
| ПОКРИВАНЕ С АСФ. МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ <<02-09-006>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 630,00 |  |
| НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 630,00 |  |
| ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП ''МИЗИЯ'' <<02-09-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 630,00 |  |
| ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ <<02-09-005>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
| ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛ. М-Л - 25 СМ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
| ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ДЪСКИ НА ЗЪБ И ГЛЪБ ПО СТРЕХИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
| НАПРАВА НА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ <<01-09-283>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
| ВИСЯЩИ ОЛУЦИ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
| ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| КВ.360 а / АС/ ФАСАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЕРS) 80 мм <<02-28-176>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 145,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 86,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С ЕРS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 184,00 |  |
| ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
| СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 183,00 |  |
| ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС /КАМЪК/ ПО ЦОКЪЛ <<02-14-025>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
| КВ.360 а / АС/ ДОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 11,80 |  |
| КВ.360 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
| ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
| НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
| ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
| БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 225,00 |  |
| БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СТЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СТЪЛБИ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| КВ.360 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 116,00 |  |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1X36W IP-21 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 53,00 |  |
| М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
| ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 53,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4X18W |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2X18W |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
| ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ''ЛУНА'' 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21-13 ВТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| КВ.360 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
| ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 97,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 216,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. '' ПЕРЛА '' <<16-01-018>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС 1'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 188,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| КВ.360 а / ДОМОФОННА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0902>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИ3ПРАВИТЕЛ 3 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| КВ.360 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP 4'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
| ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 166,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| КВ.360 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КВ.360 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.360 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК UTP 4'' cat.5 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.360 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ |  |  |  |  | чифт |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.360 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,75 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП CBF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16 |  |
| ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 31 |  |
| КВ.360 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
| РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
| РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА) |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
| ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
| ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 360,00 |  |
| ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
| УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
| УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
| ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ |  |  |  |  | чифт |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
| ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 40 мм <<09-50-004>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2''-ПОЛИАЦЕТАТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1'' 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
| РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН ''БАЛТИКА'' С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Доставка и монтаж тръби ф200РVС |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
| ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РVС- ДЪЛБ. ДО 2М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДЪЛБ. ДО 5М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.360 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 70,40 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
| МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 352,00 |  |
| ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 352,00 |  |
| ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 352,00 |  |
| ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 212,00 |  |
| ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 352,00 |  |
| ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 352,00 |  |
| КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
| ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
| КВ.360 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА ''КОШ'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ''МАГАЗИН'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 5,85 |  |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3 |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| КВ.360 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОДУЛ 5101 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| АКУМУЛАТОРИ 7 Ah |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 MM |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 335,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 330,00 |  |
| МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 331,00 |  |
| МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.352 а / КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 965,55 |  |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 629,82 |  |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 335,73 |  |
| ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 258,25 |  |
| ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 38,44 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15-ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 150,56 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -КОЛОНИ <<02-07-021>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 19,25 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 139,94 |  |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>> |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  | 18 672,00 |  |
| ФУГИ В НАСТИЛКАТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 430,00 |  |
| КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 264,40 |  |
| КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 408,00 |  |
| КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 216,80 |  |
| КВ.352 а / АС/ ЗИДАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 99,00 |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 332,00 |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| КВ.352 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 535,00 |  |
| ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 144,00 |  |
| МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <02-28-205>> <<02-28-205>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
| ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
| КВ.352 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 423,00 |  |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
| НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 404,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 53,00 |  |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 133,00 |  |
| ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 234,00 |  |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 366,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 419,00 |  |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 419,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 551,00 |  |
| ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 551,00 |  |
| ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ <<02-12-002>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 181,00 |  |
| КВ.352 а / АС/ ПОКРИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА НАКЛОН ПОКРИВ, ВКЛ.ВСИЧКИ РАЗХОДИ <<02-07-036>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 88,00 |  |
| ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗ. В/У БЕТ. ПОВЪРХН. НА ОТКРИТО <<02-28-200>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 777,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см <<СЕК 15-315>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 680,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 30 мм ПО БОРДОВЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
| ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 680,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 816,00 |  |
| ХИДРОИЗОЛАЗИЯ ДВА ПЛАСТА С UV ЗАЩИТА <<02-28-200>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 816,00 |  |
| ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
| КВ.352 а / АС/ ФАСАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 340,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЕРS) 80 мм <<02-28-176>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 533,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С ЕРS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
| ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |
| СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |
| КВ.352 а / АС/ ДОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 7,60 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 11,80 |  |
| КВ.352 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
| ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
| НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |
| БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
| БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СТЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СТЪЛБИ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
| КВ.352 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 136,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
| М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1X36W IP-21 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 124,00 |  |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4X18W |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2X18W |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ''ЛУНА'' 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21-13 ВТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| КВ.352 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
| ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 97,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 218,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. '' ПЕРЛА '' <<16-01-018>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС 1'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 188,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| КВ.352 а / ДОМОФОННА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0902>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИ3ПРАВИТЕЛ 3 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| КВ.352 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP 4'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
| ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 166,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| КВ.352 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КВ.352 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.352 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК UTP 4'' cat.5 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.352 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ |  |  |  |  | чифт |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.352 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,5 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП CBF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
| ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 37,5 |  |
| КВ.352 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
| ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 360,00 |  |
| ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
| ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
| УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
| УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
| ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ |  |  |  |  | чифт |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
| МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
| ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 57,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
| Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2''-ПОЛИАЦЕТАТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1'' 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
| СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ДВОРНИ СИФОНИ ВОДОПИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН ''БАЛТИКА'' С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Доставка и монтаж тръби ф200РVС |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 51,00 |  |
| ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 10Л |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РVС- ДЪЛБ. ДО 2М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| КВ.352 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 87,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
| МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 435,00 |  |
| ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 435,00 |  |
| ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 435,00 |  |
| ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 296,00 |  |
| ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 435,00 |  |
| ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 435,00 |  |
| КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
| ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
| КВ.352 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА ''КОШ'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ''МАГАЗИН'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 5,85 |  |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3 |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| КВ.352 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОДУЛ 5101 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| АКУМУЛАТОРИ 7 Ah |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 MM |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 385,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 385,00 |  |
| МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 375,00 |  |
| МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.449 а / КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 1 080,84 |  |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 715,63 |  |
| ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 365,21 |  |
| ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 280,93 |  |
| ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 210,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 525,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15-ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 196,43 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -КОЛОНИ <<02-07-021>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 18,14 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 -ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 34,45 |  |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>> |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  | 17 830,00 |  |
| ФУГИ В НАСТИЛКАТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 380,00 |  |
| КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 249,00 |  |
| КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 742,60 |  |
| КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 088,20 |  |
| КВ.449 а / АС/ ЗИДАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 321,00 |  |
| ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| КВ.449 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
| ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 133,00 |  |
| МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <02-28-205>> <<02-28-205>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 117,00 |  |
| ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 117,00 |  |
| КВ.449 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |
| НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 79,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 360,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
| ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
| ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 161,00 |  |
| ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 349,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 351,00 |  |
| ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 351,00 |  |
| ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 481,00 |  |
| ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 1 481,00 |  |
| ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ <<02-12-002>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 169,00 |  |
| КВ.449 а / АС/ ПОКРИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА НАКЛОН ПОКРИВ, ВКЛ.ВСИЧКИ РАЗХОДИ <<02-07-036>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
| ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗ. В/У БЕТ. ПОВЪРХН. НА ОТКРИТО <<02-28-200>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 710,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см <<СЕК 15-315>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 615,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 30 мм ПО БОРДОВЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 133,00 |  |
| ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 615,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
| ХИДРОИЗОЛАЗИЯ ДВА ПЛАСТА С UV ЗАЩИТА <<02-28-200>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
| ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |
| КВ.449 а / АС/ ФАСАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 282,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЕРS) 80 мм <<02-28-176>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С ЕРS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 202,00 |  |
| ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 525,00 |  |
| СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 525,00 |  |
| КВ.449 а / АС/ ДОГРАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 7,60 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж РVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СТЪКЛО |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 11,80 |  |
| КВ.449 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 51,00 |  |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
| ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 152,00 |  |
| ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
| НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
| ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 1 640,00 |  |
| БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 235,00 |  |
| БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СТЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СТЪЛБИ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
| КВ.449 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 108,00 |  |
| КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1X36W IP-21 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 124,00 |  |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
| ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4X18W |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2X18W |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
| ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ''ЛУНА'' 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21-13 ВТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| КВ.449 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
| ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 117,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 216,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. '' ПЕРЛА '' <<16-01-018>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЪЛБ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РVС 1'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 188,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| КВ.449 а / ДОМОФОННА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0902>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИ3ПРАВИТЕЛ 3 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
| КВ.449 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP 4'' |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
| ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 198,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 166,00 |  |
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
| МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
| КВ.449 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КВ.449 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
| МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.449 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК UTP 4'' cat.5 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.449 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ |  |  |  |  | чифт |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КВ.449 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП CBF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 7 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12 |  |
| ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 27 |  |
| КВ.449 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 170,00 |  |
| ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 420,00 |  |
| ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
| ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
| УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
| УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
| ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ |  |  |  |  | чифт |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
| МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 63,00 |  |
| ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
| Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
| Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
| СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2''-ПОЛИАЦЕТАТ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1'' 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 160,00 |  |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 64,00 |  |
| РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ДВОРНИ СИФОНИ ВОДОПИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН ''БАЛТИКА'' С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ. |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РVС- ДЪЛБ. ДО 2М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| Доставка и монтаж тръби ф200РVС |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 37,00 |  |
| ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
| КВ.449 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 82,20 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
| ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
| МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 411,00 |  |
| ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 411,00 |  |
| ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 411,00 |  |
| ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 253,00 |  |
| ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 411,00 |  |
| ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 411,00 |  |
| КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
| ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
| КВ.449 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА ''КОШ'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ''МАГАЗИН'' |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 5,85 |  |
| ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>> |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>> |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3 |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| КВ.449 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| МОДУЛ 5101 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| АКУМУЛАТОРИ 7 Ah |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
| ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31 |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
| ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 MM |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
| ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>> |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 345,00 |  |
| МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
| МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 345,00 |  |
| МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
| МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
| МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>> |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ |  |  |  |  | бр. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция | Вид на разхода |  |  |  |  | Общо за всички години |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Единична цена (лева) |  |  | Обща цена (лева) |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1 | Пресконференция |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брошури |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Плакати |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Банери |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Билборди |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Табели |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |