ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

По проект «Оттука започва България», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Одобрена с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.

Шумен, 2012 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

По проект «Оттука започва България», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Шумен, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Шумен, като БЕНЕФИЦИЕНТ по проект: «Оттука започва България», в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., с адрес гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, тел.: 054/ 857 620; 054/ 800 400, факс: 054 / 800 400, e-mail: mayor@shumen.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и на основание Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект «Оттука започва България», в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Шумен (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.shumen.bg/index.html.

Цената на документацията е 20 (двадесет) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Община Шумен – „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен, IBAN: BG 85 IABG 7477 8400586700 , BIC: IABG BGSF, код за плащане 448007 като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията се получава всеки работен ден до посочената в обявлението дата на адрес - гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, ст. 224, срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

До изтичането на срока за закупуването или получаването на документация за участие, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на интернет адрес: http://www.shumen.bg/index.html. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Община Шумен: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, ст. 204 „Деловодство”, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Община Шумен: http://www.shumen.bg/index.html.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Лице за контакт: П. Минев  - Началник отдел „Европейски проекти” към Дирекция  „Европейска интеграция и международно сътрудничество”

Тел.: 054/ 857 620; 054/ 800 400

Адрес: mayor@shumen.bg

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП, КАКТО И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ ЗА КРИТЕРИЙ «ИКОНОМИЧЕСКА НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА»

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – Предложение

ОБРАЗЕЦ № 2 – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация, съдържаща информация за общия оборот от строителство и за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката) за последните три  (2009, 2010 и 2011 г.) години

ОБРАЗЕЦ № 6 –Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, придружена от референции за добро изпълнение на договори с горепосочения предмет;

ОБРАЗЕЦ № 7 –Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ № 8 – Професионална автобиография на експерт

ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за ангажираност на експертите

ОБРАЗЕЦ № 10 –Декларация за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ № 11 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № 12 – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ № 14 –Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

- ОБРАЗЕЦ № 15 –Протокол за извършено посещение и оглед на обекта

ОБРАЗЕЦ № 16 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 17 - Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 18 – Ценова оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е  Община Шумен с адрес: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, тел.: 054/857 620; 054/ 800 400, факс: 054/800 400, e-mail: mayor@shumen.bg, интернет адрес: http://www.shumen.bg/index.html.

Община Шумен е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Община Шумен е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения от Община Шумен и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект „Оттука започва България», в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка е 1 957 087,38 лв. (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди и осемдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки) без вкл. ДДС или 2 348 504,86 лв. (два милиона триста четиридесет и осем хиляди петстотин и четири лева и осемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС.

Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Консервационно реставрационни дейности по „НИАР „Мадара”, прогнозна стойност на позицията 312756 лв., без ДДС

- Обособена позиция 2: Консервационно реставрационни дейности по ГАНКЦ „Шуменска крепост” ”, прогнозна стойност на позицията “1154326,90 лв. без ДДС

- Обособена позиция № 3: Консервационно реставрационни дейности по „Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен” (Улица „Цар Освободител” къщи „Доктор Верби” „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, „ Бучевинови”)“ ”, прогнозна стойност на позицията “490004,48 лв. без ДДС

Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за строителство е по-висока от 264 000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС и обстоятелството, че в рамките на същата календарна година, възложителят е обявил общестевни поръчки със сходен предмет, спазвайки разпоредбите на чл. 15, ал. 4 – 6 от ЗОП и на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Кратка информация за проекта:

2.1.1. Общи положения

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Оттука започва България”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2.1.2. Основна и специфични цели на проекта:

2.1.2.1 Основна цел на проектното предложение

Основна цел на проект „Оттука започва България” е формирането на конкурентноспособен туристически продукт в община Шумен, на базата на културно-историческото и природно наследство на района, допринасящ за диверсификацията на морския и ваканционен туризъм в Североизточен район и за намаляване териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна.

2.1.2.2. Специфични цели на проектното предложение

- Специфична цел 1: Да се осигури повишаване атрактивността и достъпността до обектите с туристическо и културно-историческо значение на територията на община Шумен, като се разнообрази туристическото предлагане и нарасне удовлетвореността на посетителите от атракциите в общината;

- Специфична цел 2: Да се извършат интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на културните исторически забележителности;

- Специфична цел 3: Да се подобри и изгради допълнителна дребномащабна туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на посочените атракции и достъпа до тях, в т. ч. и за хора със затруднена мобилност;

- Специфична цел 4: Да се обучи необходимия персонал, който да обслужва атракциите и се развие туристическата анимация на територията на атракциите като цялостен, атрактивен туристически продукт;

- Специфична цел 5: Да бъдат подобрени маркетинга и рекламата на туристически атракции.

Чрез реализирането на основната и специфичните цели, проект „Оттука започва България“ ще доведе до:

- Опазването на културно-историческото и природно наследство на района в контекста на устойчивото развитие;

- Привличане на нови инвестиции в общината, свързани с повишената й привлекателност като място за живот;

- Превръщането на района в желана туристическа дестинация;

- Създаване на условия за икономическа диверсификация и алтернативни приходи за региона;

- Насърчаване частното предприемачество в туризма;

- Увеличаване на заетостта и доходите на населението на общината;

- Икономическо развитие на културното историческо наследство за целите на туризма;

- Повишаване квалификацията на заетите в отрасъла и повишаване качеството на туристическите услуги.

- Разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на туризма, като по този начин ще се преодолеят негативните тенденции свързани с географската концентрация на туризма и сезонността на посещенията.

2.2. Кратка информация за поръчката

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Оттука започва България”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство”, включително изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройството, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Консервационно реставрационни дейности по „НИАР „Мадара”, прогнозна стойност на позицията 312756 лв., без ДДС

- Обособена позиция 2: Консервационно реставрационни дейности по ГАНКЦ „Шуменска крепост” ”, прогнозна стойност на позицията “1154326,90 лв. без ДДС

- Обособена позиция № 3: Консервационно реставрационни дейности по „Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен” (Улица „Цар Освободител” къщи „Доктор Верби” „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, „ Бучевинови”)“ ”, прогнозна стойност на позицията “490004,48 лв. без ДДС

Историческа стойност на обектите:

Културата е важен елемент от социалния живот на хората, тя е комплексна сфера, включваща културно-историческо наследство, дейността на разнообразни културни институции и културни прояви от индивидуален или масов характер.

Община Шумен е една от общините, които заемат важно място в икономическото развитие на Североизточния район. Водещо място в отрасловата структура по брой заети са преработващата промишленост и сектора на търговията и обслужването.

Туризмът има определено подценено значение предвид туристическия потенциал на общината  и развитието на региона като цяло. Община Шумен и районът около нея разполага с богат потенциал и недоусвоени културно-исторически и природни ресурси за развитие на туризъм. Природата също е била щедра в създаването на атрактивни ландшафти и феномени. За преодоляване на противоречието между туристически потенциал и развитие на туризма, е разработена Стратегия за развитие на туризма на територията на община Шумен, чиято основна цел е “повишаване на конкурентоспособността и икономическата ефективност на туристическия сектор чрез ефективно използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за устойчиво развитие на туризма”. Съществен момент в този стратегически документ е развитието на туристическите атракции. Проект „Оттука започва България“ третира трите най - известни обекти – НИАР „Мадара”, ГАНКЦ „Шуменска крепост” и Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен” .

НИАР „Мадара”, в чиято територия попада скалният релеф „Мадарски конник” и Мадарската крепост е обявен за историко археологически резерват от „национално значение” с ПМС № 161 от 05.08.1958 г. Същият е включен в листата за световно културно наследство на ЮНЕСКО през м. октомври 1979 г. Резерватът е изключителна държавна собственост.

Мадарският конник е най-значимият обект в НИАР „Мадара” – върховно постижение на ранносредновековното българско изкуство, изсечен в скалата на височина 23 м. Археологическият резерват „Мадара” с единствения по рода си в Европа скален релеф Мадарски конник, с уникалните паметници от всички епохи на човешкото развитие, с рядкото съчетание между културно-историческо наследство и природни красоти го правят един от най-известните туристически дестинации не само в България, но и в целия свят. През 1979 г. на Световен конгрес в Луксор, Египет, Мадарският конник е включен от ЮНЕСКО в списъка на защитените световни паметници на културата, а на 29 юни 2008 г. е обявен за Глобален символ на България. Това още повече засилва неговото значение и го прави популярен за туристите. Известността му се дължи и на факта, че Мадара става държавен култов център по време на Първото българско царство.

НИАР „Мадара” е един от най-посещаваните исторически и туристически обекти в България. Главна предпоставка за това е съчетанието на уникална природа и археологически паметници от всички епохи. Изпълнените програми за строителство, благоустрояване и рехабилитация през миналия век дават основание да се приеме, че резервата е в добро състояние и приятно място за отдих и туризъм. Върху терен от 700 дка са прокарани пешеходни пътеки и алеи в парка, засадени са декоративни дървета и храсти.

НИАР „Мадара” се намира на 20 км източно от гр. Шумен по посока Варна и на 75 км от морската ни столица. Пътят за Мадара се отклонява от магистралата при разклона на Шумен и кв. Мътница, като се пътува по посока София – Варна и на гр.  Каспичан в обратно направление. Хубав панорамен път през с. Калугерица под самите скали отвежда посетителите до историческия резерват. Отклонението от магистралата е 5 км. Близостта на НИАР „Мадара”  до старите български столици Плиска – 16 км. и Велики Преслав – 40 км. дават основание трите резервата да представят в интегриран пространствен вид историческата памет за възникването, устройството и развитието на Българската държава в ареала между делтата на р. Дунав, бреговете на Черно море и североизточните дялове на Стара планина.

Ежегодно НИАР „Мадара” се посещава от 40 - 50 хиляди туристи, като част от тях са организирани групи от туроператорски фирми, а други са единични посещения, предимно от семеен характер. Престоят в обекта зависи от времето, интереса и нагласата на самите туристи към определен паметник и варира от 1 час до цял ден. На посетителите се предлагат няколко варианта на туристически маршрути съобразно разположението на паметниците в резервата и хронологията на тяхното създаване и функциониране.

Опазването на Мадарския конник е сред най-важните задачи за българските реставратори. Благодарение на усилията на редица български и чуждестранни учени, за разчитане на неговите послания, постепенно той се превърна в най-българския, най-изконния, най-значимия за историята и културата на народа ни паметник – символ на нашата идентичност и държавност, извор на самочувствие и национална гордост. Чрез всенародна гласуване през 2007 г . е избран за национален символ №1.

През последните години са изяснени редица въпроси с интердисциплинарен характер, пряко свързани с дълготрайното опазване на релефа. Постигнато е национално съгласие на експертите за задължително експериментиране встрани от релефа на всички предлагани консервационни действия и мерки по опазването с оглед да се сведе до минимум рискът от увреждане.

ГАНКЦ „Шуменска крепост”

Шуменската крепост се намира на територията на Природен парк „Шуменско плато”, в местността „Илчов баир”, заемащ 39 000 дка недвижимата археологическа културна ценност. Има проектна площ от 210 дка. Археологически проучвания доказват, че крепостта е населявана още от ранната желязна епоха. По време на Първото и Второто българско царство крепостта е била със стратегическо значение. В този период тя се превръща във важен икономически, търговски, културен и военен център. Крепостта е един от най-добре проучените археологически обекти в страната.

Шуменската крепост е просъществувала много дълго време – от ХІІ в. пр. н. е. до средата на ХV в. от н. е. (около 2 600 години), поради което съчетава находки и от шестте епохи, през които са преминали всички български земи през този период. Следователно, тя представя не само местната, но и общобългарската история. При това, в епохата на Второто българско царство тя е сред най-големите икономически и културни центрове в цяла средновековна България. Това безусловно означава, че обектът е не от местно, а от национално значение. Има уникални находки.

Обектът заема удобно местоположение всред другите културно-исторически обекти в региона. Това до известна степен намалява отрицателното въздействие на по-малката му популярност. Посещава се предимно от хора, тръгнали да посетят и другите обекти от този тип в региона. Наред с това, има и много посетители от града, идващи специално за крепостта.

Обектът е достъпен за посещения по добре поддържани пътища от гр. Шумен и откъм Комплекса „Създатели на Българската държава”. Те го свързват и с другите обекти в региона – Регионалният исторически музей, четири къщи музеи, Томбул джамия, НИАР в Плиска, Мадара, Преслав.

Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен”

Възрожденският комплекс е групов архитектурен паметник с категория „от местно значение” и включва 12 къщи. Проектът включва дейности върху четири от тях – реставрация и адаптация на къщи „Братя Среброви”, „Стойка Миланова” /Баба Райна/, Доктор Верби” и  Бучевинови”. По-голямата част от възрожденските къщи се намират в добро конструктивно състояние, но е наложителен ремонт и реставрация, подмяна на ел. и ВиК инсталации, благоустрояване на дворното пространство. Улицата е в лошо състояние, има необходимост от цялостно пренареждане на настилката благоустрояване и сгъстяване на уличното осветление.

При разглеждане на изброените обекти, важно би било да споменем и още една забележителност, която въпреки, че не е обособен като отделен обект на проектните дейности, съставлява съществена част от атрактивния туристически облик на района. В групата на посочените паметници е и Комплекс „Създатели на българската държава”. Уникалният по своя замисъл паметник е построен в чест на 1300 годишнината от създаването на Българската държава. Със средствата на архитектурата и скулптурата е пресъздадена историята на Първото Българско царство – от Аспарух до Симеон. Разположен е на 450 м. над морското равнище и се вижда в радиус от 30 километра. Обектът се радва на висок посетителски интерес от български и чуждестранни туристи. Комплексът се състои от посетителки център, администрация на екскурзоводи, складови площи, зала, охрана, кафе и санитарни възли. Моментното състояние на мемориала е относително добро, като състояние на скулптурните групи и локалната инфраструктура и незадоволително за инсталациите. Видима е липсата на атракции и практически неизползваемост на уникалния декор и местоположение.

Описание на дейностите:

„НИАР „Мадара”“

  - Работа на експериментален участък в дясно от конника за продължаване на изследванията за биологическа защита и проблема с люспенето. Проучване и разработване на технология за бактериална трансформация на рекристализирания в порьозната структура гипс в калцит;

  - Обособяване на Посетителски център

Проект «Оттука започва България» представя възможностите за обновяване на  архитектурната среда около паркинга в подножието на Мадарския конник и за подобряване обслужването на гостите - туристи.

Част от дейностите са във връзка с озеленяване на обекта “Културно-информационен и посетителски център към НИАР „Мадара” . Озеленяването на обекта включва озеленяване - изпълнено върху покривната конструкция на павилионите. За металната скара е изготвен архитектурен детайл.

Върху тази металната скара ще се наредят 516 бр. касети с размери 600/400/70мм от атмосфероустойчива пластмаса в зелен цвят, запълнени със суколентна растителост. Тази растителност е сухо и студоустойчива и не се нуждае от грижи. Освен това видът е подбран такъв - да е пълзящ и с нарастването си да образува плътен килим. Касетите са перфорирани и така излишната вода при дъжд и сняг се оттича върху покривната плоча, а от там към дъждоприемните сифони и улуци. За обслужване на растителността и ревизия на конструкцията е оставена пътека от специална твърда метална мрежа.

Покривното озеленяване играе роля като засенчващ и охлаждащ фактор през лятото и изолатор за зимата. Новопроектираната растителност като видове и брой са показани в дендрологичния проект .

Конструкцията е изцяло метална, като осигурява две пространства /тераси/, покрити с поликарбонатни, полупрозрачни плоскости. Същите са необходими за изчакване на автобусите и формиране на групи в моменти на лошо време.

Проектът обръща особено внимание на „5-тата фасада”, т. е. покрива и затова се предлага същият да бъде озеленен. Озеленяването ще се извърши по специален проект със съответното дендрологично решение.

Материалите, с които ще се изградят павилионите са:

- Фасадни и покривни панели  съответно 8 и 12 см., в цвят червен;

- Структурно фасадно остъкляване с капачка;

- Подът, особено на откритите тераси е от грапав гранитогрес - тип каменна настилка.

Цветът на панелите се дефинира от идеята, че макар и малки, тези обекти за обслужване да се виждат отдалече и да служат за ориентир на туристите.

„ГАНКЦ „Шуменска крепост”

1.1. Възстановяване и отчитане на котите на крепостните стени, кули и порти на изпълнените до момента КРР по изготвен и пресъгласуван от НИНКН проект:

-	допълване и подмяна на тревните покрития;

-       разработване на допълнителни  количествена за реконсервация и зидове;

1.2. Реконструкция и адаптация на съществуваща сграда в североизточната част на крепостта за посетителски информационен център. Трасето на външната канализация минава покрай старата подпорна стена, заобикаляйки археологическите структури в подградието. Изграждането на канализационната система е изключително комплицирано за реализация с оглед на следните фактори:

- Наличие на археология в непосредствена близост /отвън и отвътре на крепостните стени/.

- Недостъпност на средата - сградата е разположена в противоположния край спрямо крепостната порта и за да се достигне до нея се минава през цялата археология така, което прави изграждането на изгребна септична яма на територията на крепостта невъзможно.

Изграждането на септична изгребна яма е подходящо да бъде направено в подножието на северната стена в близост до пътя водещ до шуменската крепост. Поради почти отвестния терен се изгражда сложна система от множество преливни канализационни шахти за преодоляване на денивелацията на терена.

  - Оформяне на подхода към крепостта и паркинг за обслужващи автомобили и хора със специфични нужди;

  - Поливна система;

  - Изработване на макетна табела, показваща периодизацията на археологическите структури;

  - Допълнително художествено осветления;

„Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен” (Улица „Цар Освободител”)“

  - Оформяне на пешеходни зони и ремонт на настилката (пълно пренареждане с наклони и отводнителни решетки) и благоустстройство; (1-ви етап 2-ри етао ИСПА)

  - Улично осветление;

  - Реставрация и адаптация на къщи „Доктор Верби” „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, „Доктор Верби” ,  Бучевинови” и улица „Цар Освободител”

  - Озеленяване.

Дейностите по обектите включват:

Къща „Доктор Верби”

Текущото състояние на къщата изисква намеса с цел подобряването му, за да може  атракцията да се съхрани. Необходими са следните промени:

- керемидите да бъдат пренаредени;

- дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им;

-  липсващите олуци и водосточни тръби да се поставят;

-  сградата да се топлоизолира и измазва;

-  частична подмяна има дограмата, която е дървена, еднократна и има нужда от поддръжка.

- всички дървени елементи в интериора и екстериора да се консервират;

- да се подменят облицовките и оборудването в тоалетните и помощните помещения;

-  инсталациите да се подменят.

Къща „Братя Среброви”

Имайки предвид състоянието на сградата, не се наблюдават конструктивни проблеми. Необходими са следните интервенции:

- отстраняване на течовете в западната част на сградата и в северната зона над салона;

-  дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им;

-  липсващите олуци и водосточни тръби  да се поставят;

-  на второ ниво - част от дървените таванни обшивки да бъдат сменени;

- частична подмяна има дограмата, която е дървена, еднокатна и има нужда от поддръжка;

- долапите и всички дървени елементи в интериора да се консервират;

- да се подменят облицовките в тоалетните и помощното помещение в сутерена;

-  инсталациите да се подменят;

Къща „Стойка Миланова”

Според  сегашното състояние на къщата, необходимите подобрения за свързани с:

- отстраняване на течове в кухненската част, породени вероятно от снаждането на новия покрив. Късната добавка да се демонтира, като се започне от покрива, внимателно покривната конструкция и след това стените;

- подмяна на тоалетните, така че да се осигури достъпност. Запушената врата да се подмени с прозорец, съществуващият от запад да се повдигне, така че да може да се разположи мивка под него;

-  да се подменят инсталациите;

- да се топлоизолира и преизмазва от вън сградата, като се монтират същите капаци и прозорци /след консервация на годните части и подмяна по копие на оригинала на компрометираните /

- дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им;

Къща „Бучевинови”

За подобряване състоянието на обекта се изисква следното:

-   сградата да се топлоизолира и обмаже отвън отново с бяла мазилка;

- дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им.

-  липсващите олуци и водосточни тръби да се поставят;

-   на второ ниво - част от дървените таванни обшивки  да се сменят;

-   да се направи малка корекция на стълбата;

-  да се разширят отворите към стаите;

-  източната баня да се премахне;

- да се подмени частично дограмата, която е дървена, еднокатна и има нужда от поддръжка;

- да се подменят настилките в кухнята, склада и сутерена;

-  всички бани да се облицоват с фаянс и теракот;

-  да се подменят инсталациите;

Улица „Цар Освободител”

Съгласно съществуващото състояние са взети проектни решения, които да подобрят състоянието на обекта. Съществуващото положение на трасето и проектното решение максимално се препокриват. За по-добро вписване в рамките на съществуващия габарит, ограничен от фасадите на къщите, са допуснати върхови чупки.

Оста на проектното решение е в средата на настилката при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Оптимизирането на пътната ос е извършено чрез прави и чупки.

Предвиждат се ремонтно-възстановителни мероприятия на един прилежащ двор и един подход към къща, които са от калдаръм на тревна фуга ограничена и в двата случая от бетонови плочници. Предвижда се запазване и пренареждане на старите каменни плочи и цялостна подмяна на бетоновите плочници.

Съществуващите напречни наклони на настилката са около 2,5 %. Приетият проектен напречен наклон e същия, като се води от фасадите към оста на пътя.

Приета е следната технология на пренареждане на павираната улица:

- Изцяло премахване на паважната настилка по целия габарит на улицата;

- Отстраняване на 10 см от замърсената пясъчна подложка;

- Възстановяване на 10 см нова пясъчна подложка;

- Полагане на стари запазени павета в зоната на улицата;

Планира се полагане на нови павета по архитектурен детайл в зоните на двата тротоара.

Отводняването на пътните участъци трябва да е с дъждоприемни шахти. Съществуващите дъждоприемни, ревизионни шахти и спирателни кранове е предвидено да се повдигнат до ниво на новата нивелета.

Изграждането на В и К включва 2 етапа. Първият етап е обхващащ участъка от пл. „Оборище" по ул. „Цар Освободител" до ул. „Цар Ив. Шишман". Вторият етап е трасето, което преминава по ул. "Цар Освободител" до края й . Той остава за края на проекта.

Предвижда се улицата да стане пешеходна зона, като за целта се ограничи навлизането на автомобили по нея. Кръстовището с улицата, идваща от площад „Цар Шишман“ да се затвори с кашпи или друг вид физическа преграда, а достапът от към ул.  „Ил. Р. Блъсков“  да се ограничи със знаци, съгласно приложения чертеж.

Предвиждат се нови рефлектиращи знаци – I типоразмер.

Комплекс „Създатели на българската държава”

За подобряване капацитета на обекта като туристическа атракция е  предвидено:

- Хидроизолация на повърхностите в контакт с водата;

- По този начин ще се постигнат няколко цели. Ще се оформи хидроизолирано легло на водата, което е с гарантирана UV защита и без фуги. Единственото изискване към бъдещата реализация на проекта е да се направят проби с автора на проекта и да се достигне тъмносива – графитна повърхност, която да не конкурира гранитните бордове при нефункционираща каскада – при непълни водни басейни.

2.  Подготовка на основите;

3.  Ремонт на съществуващото атракционно осветление;

4.   Ремонт на съществуващата ел. мрежа, в това число разпределителна касета и др. подобни;

5.  Парково осветление;

6.  Атракционно осветление на каскадата.

Дейности по развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите:

  - Доставка и монтаж на оборудване за Посетителскте центрове при НИАР „Мадара” и ГАНКЦ „Шуменска крепост” - мултимедиен прожектор, екран, посетителски столове, маси и др.;

  - Изработка и поставяне на информационни табла, указателни табели и рекламни стилизирани пана в района на центровете;

  - Подготвяне условията за използване на площадка за експлоатация на летателни балони – Предвижда се да се използва същата площадка, предвидена за състезанието по парапланеризъм и се намира на територията на Шуменското плато.

  - Изработване на макетна табела, показваща периодизацията на архиологическите структури в ГАНКЦ „Шуменска крепост”.

  - Доставка и монтаж на специализирано оборудване и материали за функционирането на къщи „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, Доктор Верби” и  Бучевинови”

Дейности по развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им:

  - Ремонтна подхода към крепостта и паркинг за обслужващи автомобили и хора със специфични нужди - ГАНКЦ „Шуменска крепост”;

  - Изграждане на поливна система - ГАНКЦ „Шуменска крепост”;

  - Допълнително художествено (ефектно) осветление - ГАНКЦ „Шуменска крепост”;

  - Изграждане на зелени площи в района на атракциите за Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен”

  - Изграждане на художествено осветление в района на атракциите - атракционно осветление на водната каскада и възобновяване на осветлението на пространството около нея

  - Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е 1 957 087,38 лв. (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди и осемдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки) без вкл. ДДС или 2 348 504,86 лв. (два милиона триста четиридесет и осем хиляди петстотин и четири лева и осемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС.

Прогнозните стойности без ДДС на отделните обособени позиции са както следва:

- Обособена позиция № 1 – 312756 лв., без ДДС

- Обособена позиция № 2 – 1154326,90 лв. без ДДС

- Обособена позиция № 3 – 490004,48 лв. без ДДС

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Подадените оферти следва да се отнасат за вксички обособени позиции.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност;

в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедур асъгласно националните закони и подзаконови актове;

г) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

е) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

ж) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

з) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

и) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

к) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

м) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7, буква „а”,  буква „ж” и буква „з”  се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 1.7. от настоящата документация с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Приложения № 3 и 4. В случай, че участник в процедурата е юридическо лице, декларации за обстоятелствата по т. 1.7., букви „а”, „ж” и „з” се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а по отношение на обстоятелствата посочени в т. 1.7., букви „б”, „в”, „г”,  „е” „и” и „к” достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка, включително  за периода на изпълнение на договора и за периода на гаранционната отговорност.;

- Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице критерийте за подбор .

В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП  се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП  , се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.8.5. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал.2  и ал.5 от ЗОП

1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

2.1.1. Реализиран общ оборот от строителство без ДДС през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от:

- За Обособена позиция № 1 – 938 268 лева;

- За Обособена позиция № 2 – 3 462 980 лева;

- За Обособена позиция № 3 – 1 470 013 лева.

*** Съответствието с поставеното изискване се доказва се представянето декларация, съдържаща информация за общия оборот от строителство за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години. Декларацията трябва да бъде придружена от балансите и отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г., когато публикуването им се изисква от законодателствотт на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години не се изисква, когато същите са обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години и не може да представи информация за общия оборот от строителство за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години, участникът посочва това обстоятелство в офертата си и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от строителство от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

2.1.2. Реализиран оборот от строителството без ДДС на обекти, сходни с предмета на поръчката (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „национално значение” и/или „световно значение“ и/или „местноо значение“) през последните три (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) години , в размер не по-малко от:

- За Обособена позиция № 1 – 625 512 лева;

- За Обособена позиция № 2 – 2 308 653 лева;

- За Обособена позиция № 3 – 980 008 лева.

Съответствието с поставеното изискване се доказва се представянето декларация, съдържаща информация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „национално значение” и/или „световно значение“ и/или „местноо значение“) за последните три  (2009, 2010 и 2011 г.) години.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през посочените три години и не може да представи информация за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „национално значение” и/или „световно значение“ и/или „местно значение“), същият посочва това обстоятелство в офертата си и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността си, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от строителството, което е предмет на поръчката от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

2.1.3. Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на строителството и договора.

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие от застраховката по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата, придружена от декларация за продължаване срока й на действие до изтичане срока на договора за строителство и с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката.

    - За осигуряване на ритмичност по време на изпълнение на договор, участникът следва да представят удостоверение от банка за достъп до кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер не по-малък от:

- За обособена позиция № 1 – 105 000 лв.;

- За обособена позиция № 2 – 385 000 лв;

- За обособена позиция № 3 – 160 000 лв.

Наличието на ритмичност по време на изпълнение на договора се доказва с удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия на участника, издадено не по-рано от 1 (един) месец преди крайния срок за подававе на офертите в настоящата процедура - оригинал. Възложителят ще приеме всеки друг документ, издаден от банка, доказващ по недвусмислен начин, че участникът ще разполага с тези средства за периода на изпълнение на поръчката.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат за участниците в обединението чрез които същото ще доказва съответствието си критерийте за подбор    , с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП,.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за икономическо и финансово състояние се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор се представят за всички подизпълнители.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

2.2.1. Участникът да има изпълнени през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, един или няколко договора за строителство с предмет консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата от които:

- За Обособена позиция № 1 - консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „световно значение“;

- За Обособена позиция № 2 –консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „национално значение”;

- Обособена позиция № 3 – консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „местно значение”;

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категории „национално значение” , „световно значение“ , „местно значение“) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:

- препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, кратко описание на изпълнените дейности, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Представят се препоръки само за договори, които са посочени в Списъка. Възложителят си запазва правото да извършва проверки.

- В случай, че от референциите не видна посочената по горе информация, се представя и заверено за вярност копие на договорите за строителство, в частта в която е видно страните, предмета на договора, вида на строителните работи, неговата стойност, дата на сключване. Представя се и заверено за вярност копие на актове 15 и разрешения за ползване/8въвеждане в експлоатация.

2.2.2. Участниците трябва да притежават следните сертификати:

- по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен

- по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен;

- по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани лица за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент, по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен и по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен.

2.2.3. Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания:

      - Техническият ръководител:

- професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или на еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство (за чуждестранни физически лица);

- професионален опит - не по-малко от 10 (десет) години;

      - Отговорник по контрола на качеството и по безопасни условия на труд с професионален опит - минимум 2 години на подобна позиция.

      - Отговорник по опазване на околната среда с професионален опит - минимум 2 години на подобна позиция;

      - Лице вписано в регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство – 1 бр. отговарящо на следните изисквания:

- специалност в областта на консервацията и реставрацията или еквивалентна специалност, съгласно националното законодателство (за чуждестранни физически лица);

- професионален опит - минимум 5 години в областта на консервацията и реставрацията.

Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. Списъкът следва да бъде придружена от:

- Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, изготвени по образец,

- документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);

- удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството;

- Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката.

Забележка: Експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, не могат да участват в изпълнението на повече от една обособена позиция. Експерт от екипа на един участникът не може да бъде включен в екипа на друг участник. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който предвижда един или няколко от предвидените от него експерти да участват в изпълнението на повече от една обособена позиция, както и всеки участник, чийто експерт от екипа фигурира в екипа на друг участник за изпълнение на поръчката.

2.2.4 Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчката, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м” от Закона за устройство на територията.

- За обособена позиция № 1 – строеж по чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м” от Закона за устройство на територията

- За обособена позиция № 2 – строеж по  чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м” от Закона за устройство на територията

- За обособена позиция № 3 – строеж по чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „е” от Закона за устройство на територията

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копия на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособените позиции.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към участниците в обединението, чрез които същото доказва съответствието си с критерийте за подбор, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи се представят за всички подизпълнители.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

# 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в ст. 204 „Деловодство” на Община Шумен, адрес: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До Община Шумен, гр. Шумен – 9700, бул. „Славянски” № 17

- „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

Обособена позиция № …… с предмет: „……”

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

Обособена позиция № …… с предмет: „……”

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато:

1. се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в ст. 204 „Деловодство” на Община Шумен до деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представя се в отделен запечатан плик с надпис предложение за изпълнение на поръчката и се посочва позицията за която се отнася плика. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на обособената позиция, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Предложенията по обособените позиции се поставят в общ Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. ”. Представя се в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена” и се посочва позицията за която се отнася плика. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

Предложенията по обособените позиции се поставят в общ Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”..

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Предложение, попълнена по образец;

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, които задължително включват:

3.1.1.8.1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот от строителство и оборота от строителството  което е предмет на поръчката (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата) за последните три  (2009, 2010 и 2011 г.) години

. Декларацията трябва да бъде придружена от балансите и отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г., когато публикуването им се изисква от законодателствотт на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години не се изисква, когато същите са обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника;

3.1.1.8.2. Заверено от участника копие от застраховката по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата, придружена от декларация за продължаване срока й на действие до изтичане срока на договора за строителство и с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката

3.1.1.8.3. Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия на участника, издадено не по-рано от 1 (един) месец преди крайния срок за подававе на офертите в настоящата процедура - оригинал. Възложителят ще приеме всеки друг документ, издаден от банка, доказващ по недвусмислен начин, че участникът ще разполага с тези средства за периода на изпълнение на поръчката

3.1.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

3.1.1.9.1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категории „национално значение” , „световно значение“ , „местноо значение“) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:

- препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, кратко описание на изпълнените дейности, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Представят се препоръки само за договори, които са посочени в Списъка. Възложителят си запазва правото да извършва проверки.

- В случай, че от референциите не видна посочената по горе информация, се представя и заверено за вярност копие на договорите за строителство, в частта в която е видно страните, предмета на договора, вида на строителните работи, неговата стойност, дата на сключване. Представя се и заверено за вярност копие на актове 15 и разрешения за ползване/8въвеждане в експлоатация.

3.1.1.9.2. Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани лица за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент, по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен и по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен;

3.1.1.9.3. Списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. Списъкът следва да бъде придружена от:

- Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, изготвени по образец,

- документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);

- Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката

3.1.1.10. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция.

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копия на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.11.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите, и

-   видът на работите, които ще извършват, както и

- делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Документ за внесена гаранции за участие по обособени позиции – екземпляр на вносните бележки или оригинал на банкови гаранции за участие.

3.1.1.13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП.

3.1.1.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора.

3.1.1.15. Документ за закупена документация за участие – копие.

3.1.1.16. Протокол за извършено посещение и оглед на обекта

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” (представя се поотделно за всяка обособена позиция).

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

- Предложени гаранционни срокове;

- Предложена Последователност и технология на изпълнение на КРР и СМР, съобразно изискванията на работния проект

- Предложено разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи

-Предложена идентификация на „критични“ за качественото и навременно изпълнение точки и мерки за тяхното преодоляване

-Предложени качествени характеристики на предвидените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта. На оценка подлежат всички материали, за които се представя декларация за съответствие.

-Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строителството по видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника. В линеиния график да бъде показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Линейният график трябва да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение.

Всички страници на документите, съдържащи се в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва да бъдат номерирани последователно.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” (представя се поотделно за всяка обособена позиция).

Представя се ценовото предложение, „Предлагана цена” съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец към настоящата документация, придружена от остойностена количествена сметка и Подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната

Цената за изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

IBAN: BG 56 IABG 7477 330058 6600 , BIC: IABG BGSF, при банка „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката.

Гаранцията за участие е в следните размери:

- За обособена позиция № 1 – 3127 лева;

- За обособена позиция № 2 – 11 543 лева;

- За обособена позиция № 1 – 4 900 лева.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Шумен или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

- Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

IBAN: BG 56 IABG 7477 330058 6600 , BIC: IABG BGSF, при банка „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на поръчката, за която се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Шумен (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.shumen.bg/index.html.

2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

Документацията за участие може да бъде получена в Община Шумен - на адрес: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, ст. 224, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до дена и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Шумен, адрес: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, ст. 224, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по следната сметка на Община Шумен: Банка:  „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен IBAN: BG 85 IABG 7477 8400586700 BIС: IABG BGSF или на касата в Община Шумен.

3. Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 20 (двадесет) лева.

4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното закупуване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на Възложителя: http://www.shumen.bg/index.html. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в ст. 204 „Деловодство” на Община Шумен, адрес: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, връчват се лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на Община Шумен, адрес: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17.

В случай на  промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. Правото на контрол на възложителя, респективно на упълномощеното от него лице, се свежда само до проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствието им с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Когато по време на упражнения от възложителя, респективно от упълномощеното от него лице, бъдат установени нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят, респективно упълномощеното от него лице, дава писмени указания за тяхното отстраняване. Указанията на възложителят, респективно упълномощеното от него лице, са задължителни за комисията. Извършените от комисията действия и решения се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към протокола се прилага особено мнение.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници.

Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ документ, определен от комисията.

При необходимост, комисията може по всяко време да:

- проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

- изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

След уведомяването си от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възникналите съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:

1.  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка на офертите по настоящата поръчка е: икономически най-изгодна оферта.

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е:

- разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

- извършила проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

- оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посочените в настоящата документация Интернет адреси.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя, с най-висока относителна тежест, и се избира офертата, с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл. 72 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя.

2. Класиране и определяне на изпълнител

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един  участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор, или

3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Договорът по настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по Оперативна програма „Регионално развити” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 , ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.

В тези случаи, Възложителят може с решение за определи за изпълнител и да покани за подписване на договор втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

а) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- промяна в сроковете на договора, или

- частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

б) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

в) когато се налага увеличение на цената, поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

г) при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

- не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца;

- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

#### РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Техническа спецификация;

4. Пълно описание на предмета на поръчката

5. Указанията за участие;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

- Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Шумен е: „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”.

Общата цел на проект „Оттука започва България” е формирането на конкурентноспособен туристически продукт в община Шумен, на базата на културно-историческото и природно наследство на района, допринасящ за диверсификацията на морския и ваканционен туризъм в Североизточен район и за намаляване териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна.

Специфични цели на проект „Оттука започва България”:

- Специфична цел 1: Да се осигури повишаване атрактивността и достъпността до обектите с туристическо и културно-историческо значение на територията на община Шумен, както се разнообрази туристическото предлагане и нарасне удовлетвореността на посетителите от атракциите в общината;

- Специфична цел 2: Да се извършат интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на културните исторически забележителности;

- Специфична цел 3: Да се подобри и изгради допълнителна дребномащабна туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на посочените атракции и достъпа до тях, в т.ч. и за хора със затруднена мобилност;

- Специфична цел 4: Да се обучи необходимия персонал, който да обслужва атракциите и се развие  туристическата анимация на територията на атракциите като цялостен, атрактивен туристически продукт;

- Специфична цел 5: Да бъдат подобрени маркетинга и рекламата на туристически атракции.

- Описание на дейностите:

  - Дейности по развитие на културните и исторически атракции:

    - „НИАР „Мадара”

  - Работа на експериментален участък в дясно от конника за продължаване на изследванията за биологическа защита и проблема с люспенето. Проучване и разработване на технология за бактериална трансформация на рекристализирания в порьозната структура гипс в калцит;

  - Обособяване на Посетителски център

Проектът представя възможностите за обновяване на  архитектурната среда около паркинга в подножието на Мадарския конник и за подобряване обслужването на гостите-туристи.

Част от дейностите за във връзка с  озеленяване на обекта “Културно-информационен и посетителски център към НИАР”Мадара” . Озеленяването на обекта ,включва озеленяване - изпълнено върху покривната конструкция на  павилионите.За металната скара е изготвен архитектурен детайл.

Върху тази металната скара ще се наредят 516 бр. касети с размери 600/400/70мм от атмосфероустойчива пластмаса в зелен цвят,запълнени със суколентна растителост.Тази растителност е сухо и студоустойчива и не се нуждае от грижи.Освен това видът е подбран такъв да е пълзящ и снарастването си да образува плътен килим.Касетите са перфорирани и така излишната вода при дъжд и сняг се оттича върху покривната плоча ,а от там към дъждоприемните сифони и улуци. За обслужване на растителността и ревизия на конструкцията е оставена пътека от специална твърда метална мрежа.

Покривното озеленяване играе роля като засенчващ и охлаждащ фактор през лятото и изолатор за зимата. Новопроектираната растителност като видове и брой са показани в дендрологичния проект .

Конструкцията е изцяло метална, като осигурява две пространства /тераси/, покрити с поликарбонатни, полупрозрачни плоскости. Същите са необходими за изчакване на автобусите и формиране на групи в моменти на лошо време.

Проектът обръща особено внимание на „5-тата фасада”,т. е. покрива и затова се предлага същият да бъде озеленен. Озеленяването ще се извърши по специален проект със съответното дендрологично решение.

Материалите, с които ще се изградят павилионите са:

- Фасадни и покривни панели “Kingspan”, съответно 8 и 12 см.,в цвят червен;

- Структурно фасадно остъкляване с-ма „Алумил” или еквивалентс капачка;

- Подът, особено на откритите тераси е от грапав гранитогрес-тип каменна настилка.

Цветът на панелите се дефинира от идеята,че макар и малки,тези обекти за обслужване да се виждат отдалече и да служат за ориентир на туристите.

2.1.2. „ГАНКЦ „Шуменска крепост”“

2.1.2.1. Възстановяване и отчитане на котите на крепостните стени, кули и порти на изпълнените до момента КРР по изготвен и пресъгласуван от НИНКН проект:

-	допълване и подмяна на тревните покрития;

-       разработване на допълнителни  количествена за реконсервация и зидове;

2.1.2.2. Реконструкция и адаптация на съществуваща сграда в североизточната част на крепостта за посетителски информационен център. Трасето на външната канализация минава покрай старата подпорна стена заобикаляйки археологическите структури в подградието.Изграждането на канализационната система е изключително комплицирано за реализация с оглед на следните фактори:

- Наличие на археология в непосредствена близост /отвън и отвътре на крепостните стени/.

- Недостъпност на средата - сградата е разположена в противоположния край спрямо крепостната порта и за да се достигне до нея се минава през цялата археология така, което прави изграждането на изгребна септична яма на територията на крепостта невъзможно.

Изграждането на септична изгребна яма е подходящо да бъде направено в подножието на северната стена в близост до пътя водещ до шуменската крепост. Поради почти отвестния терен се изгражда сложна система от множество преливни канализационни шахти за преодолява на денивелацията на терена.

  - Оформяне на подхода към крепостта и паркинг за обслужващи автомобили и хора със специфични нужди;

  - Поливна система;

  - Изработване на макетна табела показваща периодизацията на археологическите структури;

  - Допълнително художествено осветления;

    - „Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен” (Улица „Цар Освободител”)“

      - Оформяне на пешеходни зони и ремонт на настилката (пълно пренареждане с наклони и отводнителни решетки) и благоустстройство; (1-ви етап, 2-ри етап ИСПА)

      - Улично осветление;

      - Реставрация и адаптация на къщи „Доктор Верби” „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, Доктор Верби” ,  Бучевинови” и улица „ Цар Освободител”;

      - Озеленяване.

Дейностите по обектите включват:

Къща „Доктор Верби”

Текущото състояние на къщата изисква намеса с цел подобряването му, за да може  атракцията да се съхрани. Необходими са следните промени:

- керемидите да бъдат пренаредени;

- дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им;

-  липсващите олуци и водосточни тръби да се поставят;

-  сградата да се топлоизолира и измазва;

-  частична подмяна има дограмата, която е дървена, еднократна и има нужда от поддръжка.

- всички дървени елементи в интериора и екстериора да се консервираат;

- да се подменят облицовките и оборудването в тоалетните и помощните помещения;

-  инсталациите да се подменят.

Къща „Братя Среброви”

Имайки предвид състоянието на сградата,  не се наблюдават конструктивни проблеми. Необходими са следните интервенции:

- отстраняване на течовете в западната част на сградата и в северната зона над салона;

-  дървените елементи по фасада  да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им.

-  липсващите олуци и водосточни тръби  да се поставят;

-  на второ ниво част от дървените таванни обшивки да бъдеат сменени;

- частична подмяна има дограмата, която е дървена, еднокатна и има нужда от поддръжка;

- долапите и всички дървени елементи в интериора  да се консервират;

- да се подменят облицовките в тоалетните и помощното помещение в сутерена;

-  инсталациите да се подменят;

Къща „Стойка Миланова”

Според  сегашното състояние на къщата, необходимите подобрения за свързани с :

- отстраняване на течове има в кухненската част, породени вероятно от снаждането на новия покрив. Късната добавка  да се демонтира, като се започне от покрива, внимателно покривната конструкция и след това стените;

- подмяна на тоалетните така, че да се осигури достъпност. Запушената врата да се подмени с прозорец, съществуващият от запад да се повдигне, така че да може да се разположи мивка под него;

-  да се подменят инсталациите;

- да се топлоизолира и преизмазва от вън сградата, като се монтират същите капаци и прозорци / след консервация на годните части и подмяна по копие на оригинала на компрометираните /

- дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им;

Къща „Бучевинови”

За подобряване състоянието на обекта се изисква следното:

-   сградата да се топлоизолира и обмаже отвън отново с бяла мазилка;

- дървените елементи по фасада да се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им.

-  липсващите олуци и водосточни тръби да се поставят;

-   на второ ниво част от дървените таванни обшивки  да се сменят;

-   да се направи  малка корекция на стълбата;

-  да се разширят отворите към стаите;

-  източната баня  да се премахне;

- да се подмени частично  дограмата, която е дървена, еднокатна и има нужда от поддръжка

- да се подменят настилките в кухнята, склада и сутерена;

-  всички бани да се облицоват с фаянс и теракот;

-  да се подменят инсталациите;

Улица „Цар Освободител”

Съгласно съществуващото състояние са взети проектни решения, които да подобрят състоянието на обекта. Съществуващото положение на трасето и проектното решение максимално се препокриват. За по-добро вписване в рамките на съществуващия габарит, ограничен от фасадите на къщите, са допуснати върхови чупки.

Оста на проектното решение е в средата на настилката при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Оптимизирането на пътната ос е извършено чрез прави и чупки.

Предвиждат се ремонтно-възстановителни мероприятия на един прилежащ двор и един подход към къща, които са от калдаръм на тревна фуга ограничена и в двата случая от бетонови плочници. Предвижда се запазване и пренареждане на старите каменни плочи и цялостна подмяна на бетоновите плочници.

Съществуващите напречни наклони на настилката са около 2,5%. Приетият проектен напречен наклон e същия, като се води от фасадите към оста на пътя.

Приета е следната технология на пренареждане на павираната улица:

- Изцяло премахване на паважната настилка по целия габарит на улицата;

- Отстраняване на 10см от замърсената пясъчна подложка;

- Възстановяване на 10см нова пясъчна подложка;

- Полагане на стари запазени павета в зоната на улицата;

Планира се полагане на нови павета по архитектурен детайл в зоните на двата тротоара.

Отводняването на пътните участъци трябва да е с дъждоприемни шахти. Съществуващите дъждоприемни, ревизионни шахти и спирателни кранове е предвидено да се повдигнат до ниво на новата нивелета.

Изграждането на В и К включва 2 етапа. Първият етап е обхващащ участъка от пл. „Оборище" по ул. "Цар Освободител" до ул. "Цар Ив. Шишман". Вторият етап е трасето, което преминава по ул."Цар Освободител" до края й . Той остава за края на проекта.

Предвижда се улицата да  стане пешеходна зона, като за целта се ограничаи навлизането на автомобили по нея. Кръстовището с улицата идваща от площад „Цар Шишман“ да се затвори със кашпи или друг вид физическа преграда, а достапът от към ул. Ил.Р.Блъсков  да се ограничи със знаци съгласно приложения чертеж.

Предвиждат се нови рефлектиращи знаци – I типоразмер.

Комплекс „Създатели на българската държава”

За подобряване капацитета на обекта като туристическа атракция е  предвидено:

- Хидроизолация на повърхностите в контакт с водата;

-По този начин ще се постигнат няколко цели. Ще се оформи хидроизолирано легло на водата, което е с гарантирана UV защита и без фуги. Единственото изискване към бъдещата реализация на проекта е да се направят проби с автора на проекта и да се достигне тъмносива – графитна повърхност, която да не конкурира гранитните бордове при нефункционираща каскада – при непълни водни басейни.

- Подготовка на основите;

- Ремонт на съществуващото атракционно осветление;

- Ремонт на съществуващата ел. мрежа, в това число разпределителна касета и др. подобни;

- Парково осветление;

- Атракционно осветление на каскадата;

  - Дейности по развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите:

    - Доставка и монтаж на оборудване за Посетителскте центрове при НИАР „Мадара” и ГАНКЦ „Шуменска крепост” - мултимедиен прожектор, екран, посетителски столове, маси и др.;

    - Изработка и поставяне на информационни табла, указателни табели и рекламни стилизирани пана в района на центровете;

    - Подготвяне условията за използване на площадка за експлоатация на летателни балони – Предвижда се да се използва същата площадка, предвидена за състезанието по парапланеризъм и се намира на територията на Шуменското плато.

    - Изработване на макетна табела показваща периодизацията на архиологическите структури в ГАНКЦ „Шуменска крепост”

    - Доставка и монтаж на специализирано оборудване и материали за функционирането на къщи „Братя Среброви”, „Стойка Миланова”/Баба Райна/, Доктор Верби” и  Бучевинови”

  - Дейности по развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им:

    - Ремонтна подхода към крепостта и паркинг за обслужващи автомобили и хора със специфични нужди - ГАНКЦ „Шуменска крепост”

    - Изграждане на поливна система - ГАНКЦ „Шуменска крепост”

    - Допълнително художествено (ефектно) осветление - ГАНКЦ „Шуменска крепост”

    - Изграждане на зелени площи в района на атракциите за Групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен”

    - Изграждане на художествено осветление в района на атракциите - атракционно осветление на водната каскада и възобновяване на осветлението на пространството около нея

- Техническа спецификация.

НИАР „Мадара”

Част Архитектурна:

В предвидените монтажно-демонтажни обеми се поместват следните функции:

- Павилион 1 – зала за информация с карта,мултимедия и др. подобни. Залата е необходима за презентация на резервата, паметниците и маршрутите в него.

- Павилион за сувенири

- Билетен център

- Екскурзоводи.

- Ситуацията дава възможност за добавяне на още два обема, което предоставя на Общината условия за обогатяване обслужването на туристите и гостите на комплекса.

Конструкцията е изцяло метална, като осигурява две пространства /тераси/, покрити с поликарбонатни, полупрозрачни плоскости. Същите са необходими за изчакване на автобусите и формиране на групи в моменти на лошо време.

Отоплението на павилионите е с климатици.

Проектът обръща особено внимание на „5-тата фасада”, т. е. покрива и затова се предлага същият да бъде озеленен. Озеленяването ще се извърши по специален проект със съответното дендрологично решение.

Материалите,с които ще се изградят павилионите са:

- Фасадни и покривни панели “Kingspan” или еквивалент, съответно 8 и 12 см., в цвят червен;

- Структурно фасадно остъкляване с-ма „Алумил” или еквивалент с капачка;

- Подът,особено на откритите тераси е от грапав гранитогрес-тип каменна настилка.

Цветът на панелите се дефинира от идеята, че макар и малки, тези обекти за обслужване да се виждат отдалече и да служат за ориентир на туристите.

Част Електро

До съществуваща касета РК-6 /МТП “Мадарски конник”/ на пилон, ще се монтира табло мерене тип ТЕПО, което ще се захрани от касетата. Таблото ще съдържа пет монофазни електромера - по един за всеки обект и един за общото външно осветление. След електромерите ще се положат кабели НН до ел. таблата на всеки обект и един кабел за общото външно осветление до Тосв. За обекта предвиден за ІІ етап се предвижда полагане на тръба до шахта № 1, в която по-късно ще се изтегли кабел. Предвижда се кабелите да се изтеглят в ПВХ тръби ф50, тъй като трасето е изцяло в асфалт. При пресичане на пътя тръбите ще се положат в бетонов кожух в изкоп 1.1/0.6м. По нататък до павилионите тръбите се полагат свободно в изкоп 0.8/0.4м. При всяка чупка на трасето се предвижда шахта. От шахтата до съответния павилион кабелът се изтегля в тръба, а вътре в павилиона –скрито по стените до ел. таблото. След като се изтегли кабелът, изкопа се засипва и трамбова ,като настилката се възстановява.

Захранващите кабели са СВТ 3х6мм2 , а за външното осветление – СВТ 3х2.5мм2.

Вътрешна ел. инсталация :

1. Ел. табла:  Всички ел. табла са метални стенни шкафове, от които се захранва цялата ел. инсталация. След края на работното време те се изключват като остават включени само дежурното и евакуационното осветление.

2. Осветление – изкуственото осветление отговаря на БДС  ЕN 12464-1 или еквивалент.

То ще се изпълни с луминесцентни осветителни тела  4х18W, ІР-21 или еквивалент, вградени в окачения таван, а в съхранение стоки - с плафониери с компактна луминесцентна лампа  18VV.

Ел. инсталацията за осветление ще се изпълни с кабел СВТ 3х1,5мм2 скрито над окачен таван и в стените.

Предвидено е дежурно осветление и евакуационно осветление с аварийни осветители, монтирани  над изходите.

3. Контакти – в павилионите ще се монтират контакти тип “Шуко” или еквивалент на 0,3 м от пода и климатици на посочените места на 10см от тавана. Ел.инсталацията ще се изпълни със СВТ 3х2,5мм2 скрито.

4.Външно осветление – Предвижда се фасадно осветление с осветители с луминесцентна лампа 1х36VV с ІР-21, монтирани по стрехата тип жалузия. Местата за почивка и изчакване ще се осветят с аплици с луминесцентна лампа 18VV. Управлението на външното осветление се осъществява  с часовник от табло Тосв.

5. Гръмоотводна и заземителна инсталация- тъй като павилионите представляват метална конструкция, в проекта е предвидено да се заземят на две места металните колони. Заземлението е стоманена тръба 1”-1.5м, забита на два метра в почвата. Предвижда се на 1м от терена ревизионна кутия за измерване на заземлението. Съпротивлението на контура не трябва да надвишава 20 ома.

Част Конструкции

В приложения конструктивен проект е разработена носещата конструкция на склад за гуми на едно етажно ниво. Основната конструкция на сградата е с размери в план  48х20 м и със застрена площ 960 м2.

Конструктивното решение е еднотипно за складова база. Главната носеща конструкция се изпълнява от сглобяеми стоманени греди и  колони, запънати в единични фундаменти, метални покривни столици и вертикални и хоризонтални връзки. Металните греди са разположени напречно, по цифровите оси през разстояние от през 6 м.

Главните метални греди МГ1 имат 2Т образно напречно сечние с височина 36 см и широчина 14.5 см. и са едноотворни с дъжина 10 м. Стъпват върху метланите колони върху столчета и се заваряват към колоните с монтажни планки и винкели.

В напречна посока по оси А,Б, C  се монтират греди MГ2 от  2T профил  N24  на отвор от 6м.

Металните колони са също от 2T профил, предварително заготвени и се монтират посредством анкерни болтове върху стоманобетоновите фундаменти. Колоните са пет типа и тахното местоположение е указано в монтажния план. Максималното тегло на една колона  450 кг.

Покривното покритие е термоизолационни пенополиоританови панели с дебелина 8 см., които се монтират върху металните столици, съгласно детайли приложени в архтектурния проект.

Основите са монолитни единични фундаменти, като по оси А,В,С в напречна посока  и 1, 5 и 9 в надлъжна , са привързани с рамбали с размери 40/60 см.

Конструкцията на сгрдата е разделена в ос 5 с фуга, като през нея преминава противопожарна стена през и излиза над покривната конструкция. За целта е проектирана метална конструкция, за която се закрепват противопожарните панели и преминават през цялата сграда. Панелите не могат да бъдат прекъсвани по височина от поривната конструкция.

Бетоновата настилка на кота ±0.00 е с дебелина 20 cm и двойна  армировка от ф8 (монтирна като горна и долна). Технологията на полагането, добавката от фибри и обработката на повърхността, както и направата на фуги е описано в работните архитектурни чертежи. Настилката се полага върху  пласт от добре уплътнена глина и пясъчна възглавница от 3-5cm.

Всички монтажни възли на стоманената конструкция е предвидено да се реализират чрез ел. заварки.

Конструкцията на проектирания обект е разработена при следните изходни данни:

- кота ±0,00 =

- земната основа, по геоложки данни, в рамките на строителната площадка се състои от следните пластове:

- първи пласт – тъмно кафява глина с изчислително съпротивление Rо = 0,240МРа. с мощност на пласта от 0.80 до 0.90 м..

- втори пласт от пясъчлива гълабовов сива  глина с изчислително съпротивление Rо = 0,26 МРа, с мощност на пласта до 1m.

- Приета е кота на фундиране -1.60, което попада в зоната на втори пласт. Обратния насип да се уплътнява на пластове от по 20cm. Уплътняването трябва да достигне Е = 30МРа.

Освен за постоянни товари от собствено тегло на елементите, конструкцията е оразмерена за временни товари съгласно „Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения” - 1989 г, и наредба №04/3 от 21 юли 2004г. а именно:

- вятър - за гр. София - wy = 0,42 kN/m2

- сняг   - за гр.София - st = 1,00  kN/m2

Конструкцията е осигурена за район със сеизмична активност от IX степен по МСК със сеизмичен коефициент кс = 0.27 (за района на гр. София); С=1.0; динамичен коефициент за ІІ-ра група почви -β = 1.2/Т= 0.82.5; коефициент на реагиране R = 0.28.

Вертикалния товар и хоризонталните сили от вятър се поемат от колоните, които като статическа схема са запънати във фундаментите. Необходимо е укрепване на конструкцията с хоризонтални връзки по покрива и вертикални между колоните за поемане на хоризонталните сили от вятър и сеизмични въздействия.

МАТЕРИАЛ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ:

Подложен бетон клас В 12.5 по БДС 7268 или еквивалент

Бетон за монолитни елементи-основи, стени и др.- клас В20 или еквивалент .

Бетон за настилки - клас В25 с фибри по БДС 7268 или еквивалент

Арматурна стомана по БДС 4758 клас А-I c Rs=225 МРа; клас А-Ш Rs =375 МРа или еквивалент.

МАТЕРИАЛ ЗА СТОМАНЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ:

Стомана марка Вст3пс5 и Вст3кп съгласно БДС 2592-71 или еквивалент

Електроди тип Е-46А и Е-50А по БДС 5517-71 (тип 3 и тип 5) или еквивалент.

Независимо от наличието на сертификат за качествените показатели от завода -производител, на всяка партида основен и добавъчен материал се прави входящ контрол на основните параметри и лабораторни изпитвания на основните показатели. Контролът се прави по БДС 20.01. ДП-77 или еквивалент.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖА

Монтажът може да започне след набиране на необходимата якост на монолитните стоманобетови фундаменти и фумдаментни греди. Да се следи за правилната ориентация на колоните със закладни части. Първо се монтират металните колони и греди, укрепващите  връзки  и столици в първо поле между оси 1 и 2. След това последователно се извършва монтажа на всички елементи – колони, греди и столици в останалите полета. След завършване на основната носеща конструкция се монтират елементите от стенното ограждане, покривните и стенни панели.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОМАНЕНИТЕ КОНСТРУКЦИИ:

Антикорозионна защита на металната  конструкция:

Повърхността на стоманените конструкции преди полагане на антикорозионната защита трябва да бъде подготвена и почистена от термични окиси, ръжда, маслени замърсявания и прах и да бъде суха съгласно БДС 13282 (степен на почистване 1) или еквивалент.

Полагане на пасивиращ антикорозионен алкиден грунд (пасивиращ алкиден грунд ПФ-02 по БДС 6286-780 или еквивалент) с дебелина 15-20μm.

След събирането на елементите и изпълнението на заваръчните работи да се изпълнят 2 слоя от грунд (алкиден грунд ПФ-02) на базата на алкидните смоли с обща дебелина 60-70 μm. Контролът при нанасянето включва недопускане на грундиране на непочистени метални повърхности и контролиране на дебелината на сухия филм на грунда. Не се разрешава нанасянето на грунда при температури по-ниски от +5°С, неблагоприятни атмосферни условия - мъгла/дъжд/силен вятър и при влажна основна повърхност.

Върху грундираната повърхност се нанасят 3 слоя алкиден лак (алкиден емайллак ПФ-12 по БДС 2923-83 или еквивалент) така че да се получи обща дебелина на антикорозионното покритие около 150 μm.

Стоманените елементи изложени на преки атмосферни въздействия се защитават от корозия чрез употребата на хлоркаучуковн грундове и емайллакове с обща дебелина на покритието 200 μm, съгласно указанията в работните чертежи.

Местата с нарушен интегритет на антикорозионното покритие - от монтажни заварки, транспортиране и прочие задължително се репарират.

По време на изпълнението на антикорозионната защита да бъдат взети съответните мерки по техническа безопасност на труда и противопожарна защита, свързани с работа с леснозапалими материали.

Огнезащита на стоманената конструкция:

Сградата е ІІ-ра степен на пожароустойчивост и огнезащита се прави само на носещата метална конструкция на покрива до борда, по начин указан в работните чертежи.

Всички монтажни марки се разработват в съответствие с технологичните възможности на заводите-производители и традициите за производство на стоманени конструкции в България.

Производството и монтажът следва да се извършат съгласно изискванията на ПИПСМР, глава 6 „Стоманени конструкции”.

При изготвяне на проекта са спазени изискванията на нормативните документи действащи в България.

При изпълнение на строителните работи да се спазват изискванията на ПИПСМР и действащите нормативни документи по ТБТ и ППЗ.

Част Озеленяване

Озеленяването на обекта ,включва озеленяване изпълнено върху покривната конструкция на  павилионите. За металната скара е изготвен архитектурен детайл.

Върху тази метална скара ще се  наредят 516 бр. касети с размери 600/400/70мм от атмосфероустойчива пластмаса в зелен цвят,запълнени със суколентна растителост. Тази растителност е сухо и студоустойчива и не се нуждае от грижи. Освен това видът е подбран такъв да е пълзящ и снарастването си да образува плътен килим. Касетите са перфорирани и така излишната вода при дъжд и сняг се оттича върху покривната плоча, а от там към дъждоприемните сифони и улуци. За обслужване на растителността и ревизия на конструкцията е оставена пътека от специална твърда метална мрежа.

Покривното озеленяване играе роля като засенчващ и охлаждащ фактор през лятото и изолатор за зимата.

Новопроектираната растителност като видове и брой са показани в дендрологичния проект .

Част ВиК

Обекта ще се захрани с вода от съществуваща водопроводна шахта отразена на ситуацията.

Вода за противопожарни нужди се осигурява от новопроектиран водопровод РЕ Ф 90 завършващ с ПХ 70/80.Водовземането е от същ.водопровод Ф 80 ст.

Водомерният възел за битови нужди се състои от: СК ¾”,водомер 5 м3/ч,ВК ¾” и СК с изпр.3/4”. Водомерният възел за противопожарни нужди е разположен във водомерна шахта състоящ се от следната арматура: СК Ф 80,филтър Ф 80, водомер Ф 80,ВК Ф 80 и СК Ф 80.

От същ. водопроводна шахта посредством водопроводно отклонение от Ре тръби Ф 25 се подава вода за битови нужди на санитарните прибори. Сградната водопроводна мрежа е предвидена да се изпълни от полипропиленови  РР тръби и свързващи части за тях . Водопроводните тръби се укрепват през 1.0м. към конструктивните елементи. Всички водопроводни тръби да се изпълнят с топлоизолация. Закрепването на водопроводните клонове към конструктивните елементи на сградата е  посредством скоби с гумена подложка. Хоризонталните клонове са с възходящ наклон не по-малък  от 0.005 към санитарните прибори.

Санитарните арматури и тяхното местоположение е видно от приложените чертежи. За всички видове смесители  за студена и топла вода  водопроводният излаз за студена вода е  отдясно, а  водопроводният излаз за топла вода - отляво. Топла вода за санитарните арматури  се осигурява от ел. бойлер.

Новопроектираният водопровод ще се изпълни от тръби полиетилен висока

плътност тип 100, за налягане 1,0 МРа. Водопровода е с диаметър 90 мм.

Полагане на водопровода

Преди полагане на  тръбите, на дъното на изкопа се насипва един пласт пясък с дебелина 15 см.,върху който се полагат тръбите.

Монтирането на тръбопровода може да бъде извършено извън изкопа. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в краищата си. Тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста.

Краищата на вече свързаните участъци,които по някаква причина трябва да останат временно изолирани, трябва да се затворят херметично, за да се предотврати попадане на чужди тела в тях.

Арматурата, включена в участъка, трябва да бъде подпряна по начин, който гарантира, че няма да упражнява усилия върху тръбите.

Тръбите се доставят с дължина 6-12 м. Заварчиците на тръбите да са лицензирани.

След спускане и монтиране на тръбите в изкопа започва засипване на тръбите в следната последователност:първо се засипват тръбите отстрани с по 15 см. пясък  и след това се покриват с пясък 20 см., мерен от най-горната точка на тръбата. Пясъкът да бъде със сухо обемно тегло 1,9 т/м. Максималното съдържание на кал да е до 10 %, а максималното съдържание на глина до 5 %. На тази фаза на засипване се оставят открити всички връзки,отклонения и всички елементи,които подлежат на контрол по време на хидравличните проби.

Последващо дозапълване е предвидено да се прави със земна почва от изкопа на пластове с максимална дебелина 30 см., които трябва да бъдат уплътнени с тръмбоващи съоражения лек тип.Дозапълването на изкопа трябва да се извърши в по-хладните часове на деня.

Трябва да се работи на три последователни участъка едновременно дозапълване до кота 50 см. над тръбите в първия,дозапълване до 15-20 см. над тръбите в следващият участък и запълване с пясък около тръбите в най-предния участък.

Може да се извършва окончателно засипване само при условие, че температурите са постоянни.

За да се гарантира темперирането на тръбите към терена, един от краищата на участъка трябва да остава винаги свободен и съединяването му да се прави след като засипването на изкопа по дължина е достигнало на разстояние 5-6 м. от мястото на свързване.

Като първа операция трябва да се извърши закрепване на тръбопровода в изкопа чрез частично запълване с пясък,като се внимава да се оставят открити съединенията, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение или вертикално изместване на тръбите,подложени под налягане.

Запълването с вода започва с най-малко подложената на налягане точка на участъка, където се инсталира манометъра. Трябва да се внимава да се оставят напълно отворени вентилите и обезвъздушителите,за да се гарантира пълно обесвъздушаване на мрежата.След запълване на изпробвания участък с вода,започва повишаване на налягането посредством помпа,покачвайки го постепенно с 1 кгс/кв. см на минута до достигане на работното налягане. Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на съединенията и елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпробване на целия водопроводен участък.

Проба през първия час /предварителна/

Повишава се налягането до стойността на изпитването/1,5пъти номиналното/ и системата се изолира от помпата за период от 1 час;

В случай на пад на налягането, се измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането на пробата. Това количество не трябва да превишава стойността, изчислена по следния начин: 0,125 л. за всеки километър, за всеки 3 атмосфири, за всеки 25 мм от вътрешния диаметър.

12 часова проба

След проведена едночасова предварителна проба с положителен резултат, се извършва настройване като се оставя участъка в продължение на 12 часа при пробно налягане/1,5 пъти номиналното/.

След изтичане на този период, ако има пад на налягането, количеството на вода за постигане на налягането не трябва да надвишава стойността изчислена по предходния начин отнесено за 12 часа. Само в този начин пробата може да се счита за успешна.

Канализация.

Отпадните води от обекта  са битови и дъждовни. Битовите отпадни води               посредством съществуваща  канализация от PVC тръби Ф 110 се заустват в               съществуваща септична яма и черпателна шахта, която е изградена с              изграждането на  тоалетните за НИАР „ Мадара” .

Дъждовните води от покрива  се отвеждат повърхностно посредством външни              водосточни тръби отразени в архитектурният проект.

Вътрешна канализационна мрежа

Сградната канализационна мрежа е проектирана от PVC тръби.

Вкопаната хоризонталната канализация  е  от PVC Ф 110 с наклон I= 1,5%.

Броят, видът на санитарните прибори и заустването са показани на                чертежите.

При монтажа на санитарните прибори да се спази:

- борд тоалетна мивка                0,80 м  от готов под

Външните ревизионни шахти да се изпълнят от готови бетонови елементи.

„ГАНКЦ „Шуменска крепост”

Реконструкцията се състои в следното:

- Пристройката към левия корпус се премахва;

- Дървеното дюшеме в средния корпус на кота -0,05 се премахва и се заменя със стоманобетонова армирана настилка с дебелина 12см;

- Дървения подов гредоред на кота -0.05 над сутеренните части в левия и десния корпус се премахва и се заменя със стоманобетонова плоча с дебелина 12 см.

- Изгражда се нова стоманобетонова стълба в десния корпус от кота -2.25 до кота +3.10 за осъществяване на вързка от сутерена до подпокривното ниво

- На фасадата от към разкопките в средния корпус се отваря прозорец с размери 160/180см;

- На противоположната фасада в средния корпус се премахва зида под съществуващите прозорци и се оформят витрини до кота -0.05;

Конструктивно решение

Всички детайли по изпълнението са уточнени в чертежите. Да се спазват всички мерки по ТБТ.

Натоварване:

Нормативните стойности на натоварванията и въздействията и коефицентите за получаване на изчислителните им стойности са определени според “Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения” от 2005 г.

Материали за изпълнение на конструкцията :

-Характеристики на материалите според “Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1986 г.:

-Бетон клас В20 : Rb=11,5 MPa, Rbt=0,9 MPa или еквивалент

-Армировъчна стомана – горещовалцувана по БДС4758 или еквивалент

-Стомана АI(ф): или еквивалент

-Стомана АIII(N) или еквивалент

- Иглолистна дървесина II категория по БДС 452-77 или еквивалент

Въздействия:

Сеизмично въздействие: Според картата за сеизмично райониране на РБ, поместена в ”Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2007 г., сградата попада в район с девета степен на сеизмично въздействие –сеизмичен коефицент кс=0,27.

Съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от “Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2007 г., е необходимо сградата да се обследва за сеизмичната и осигуреност.

Сеизмичното обследване на сградата е направено при следните предпоставки:

- носещата сеизмична конструкция на сградата са зидовете.

- в сеизмичната схема са приети само част от зидовете

- коефициент на реагиране R=0.67, отговарящ на неармирани зидарии без стоманобетонови плочи и пояси, необрамчени с колони;

- коефициент на значимост C=1

- коефициент на сеизмичмност Кc= 0.10, отговарящ на VII сеизмична зона в която се намира гр.Шумен

- марка на тухлите 10

- марка на разтвора 7.5

- таванския гредоред е вкаран допълнително като ниво в изчисленията

Според сеизмичните изчисления, относителните етажни еластични премествания, определени от изчислителните сеизмични сили са в рамките на допустимото 1/250 от h, съгласно чл.28 от  “Наредба No2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2007 г.

След направения оглед на сградата е констатиране, че няма деформации и повреди, които да застрашават сигурността й. Не се наблюдават, пукнатини по стените и слягания на сградата;

Може да се приеме, че сградата е с положителна оценка за сеизмична осигуреност на базата на огледа на място и сеизмичното обследване.

При реконструкцията не се променя категорията на сградата, съгласно чл. 5,ал. 1 съгласно "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" от 2007 г.

Отвора за новия прозорец от към разкопките в средния корпус се обрамчва с усилваща стоманобетонова рамка, която запазва общата коравина в хоризонтално направление. В сеизмичното изследване е отчетено и премахването на подрозоречните зидове на фасадата от към входа на сградата.

Съществуващата дървена покривна конструкция и дървен подов гредоред на кота +3.15 и +4.07 са в добро състояния и няма нужда да се подменят.

Дървената покривна обшивка и покритие трябва да се ремонтира и подмени в зоните където има леки течове.

Конструкцията на съществуващата сграда е „работила” около 75 години и през това време вертикалният и хоризонтален товар (земетръс по-слаба степен) са се проявили напълно.

Каменните основи са с достатъчна коравина и ширина на стъпката, за да понесат без слягане допълнителното натоварване от  новите стоманобетонови плочи на кота -0.05.

Част ВиК

Водопроводното отклонение за обекта да се изпълни от РЕ тръби Ф 25. Главният водомерен възел да се изпълни в съществуващата водомерна шахта на комплекса.Предвидена е подмяна на съществуващият водопровод с Ре тръби Ф 40 , тъй като съществуващият е компрометиран и не може да се използва. Водомерният възел се състои от следната арматура: СК 11/4”, филтър , водомер 5 м3/ч, ВК 11/4” и СК с изпр.11/4”.

Почвата в района е скална, това налага по плиткото полагане на водопровода на 0,80 м от терена и предвидена топлоизолация на тръбите. За поливане на чимовете и тревните площи са предвидени 8 бр.шахти със СК с изпр.1” с накрайник за маркуч.Точното им местоположение ще се уточни на место при изпълнението им съобразявайки се със съществуващите архиологически структури.

Сградната водопроводна мрежа се изгражда от полипропиленови  РР тръби и свързващи части за тях. Всички водопроводни тръби да се изпълнят с топлоизолация. Етажните хоризонтални клонове до Ф 25 са вкопани в стените с изключение на  тези които преминават по външни зидове и стоманобетонови шайби. Вкопаните тръби  са с покритие от мазилка с дебелина не по малка от 20 мм. Закрепването на водопроводните клонове към конструктивните елементи на сградата е  посредством скоби с гумена подложка. Хоризонталните клонове са с възходящ наклон не по-малък  от 0.005 към санитарните прибори.

Санитарните арматури и тяхното местоположение е видно от приложените чертежи. За всички видове смесители  за студена и топла вода  водопроводният излаз за студена вода е  отдясно, а  водопроводният излаз за топла вода - отляво. Топла вода за санитарните арматури се осигурява от ел бойлер.Топла вода за мивката в информационният център от локален ел нагревател.

Хидравлично оразмеряване на водопроводната инсталация :

Водопроводната инсталация е орзмерена за максималното секундно водно количество.

Канализация.

Отпадните води от обекта  са битови и дъждовни.Битовите посредством канализация от рр тръби DN Ф 160 SN 8 се заустват в септична яма и черпателна шахта.Трасето на външната канализация минава покрай старата подпорна стена заобикаляйки архиологическите структури в подградието.

Дъждовните води от покрива се оттичат посредством външни водосточни тръби предвидени към архитектурният проект.

Вътрешна канализационна мрежа

Сградната канализационна мрежа е проектирана от PVC тръби. Хоризонталните клонове  са проектирани от PVC тръби Ф 160 с наклон I = 1,5%  под настилката.

Вертикалният канализационен клон е от PVC ф 50. По вертикалните  клонове  да се   монтират ревизионни отвори над най-високо положения  за  етажа  разклонител и не по-ниско от 0.80 м  от готов под. Вертикалните канализационни клонове да се  укрепят към стената посредством метални скоби  с гумена подложка през 1.50. /два броя за етаж/. Вертикалният канализационен клон  излиза  в подпокривното пространство и завършва с противовакуумна клапа

Броят , видът на санитарните прибори и заустването са показани на чертежите  .

Външна площадкова канализация

Проектирана е от полиприпиленови тръби рр DN Ф 160 SN =8 с наклон              I=15%. Поради стръмният терен са проектирани скачещи ревизионни шахти. Дълбочината им е проектирана възможно по малка поради скалистият  терен. Преди започване на изкопните работи е необходимо да се доставят и подготвят всички необходими материали за обекта.

Преди спускане на тръбите в изкопа, същите да се оглеждат за дефекти и предмети в тях. Под тръбата и около нея се засипва с пясък.

За предпазване на работниците от затрупвания се предвижда неплътно укрепване на изкопа.	.

Работниците, които извършват изкопа да носят предпазни каски.

Влизането и излизането в изкопа да става със стълби.

Реставрация и адаптация на къща “Бучевикови“,УПИ II,кв.192, гр.Шумен

Повод за изготвянето на проекта е искане от страна на възложителя за разработване вътрешни ел.инсталации на горепосочения обект на база разработени проекти по части Архитектура, Конструкции, ВК, във връзка с реставрацията и адаптацията на къща “Бучевикови“, което ще допринесе за обогатяване културния живот на град Шумен.

При проектирането са спазени съответните изисквания на:

Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и проводи;

Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

Наредба №4;

и всички действащи в момента нормативни документи и др.

Техническо описание

Външното ел.захранване е съществуващо и не е предмет на настоящата ПСД. Мощността не се променя и се запазва се в рамките на разрешената.

2.	Вътрешни силнотокви ел. инсталации - обхващат направата на:

а)	Ел.разпрделителни табла и захранващи линии – на посоченото на чертеж №1 място е монтирано ел.табло ГРТ в стенна ниша Таблото ще се реконструира съгласно новите изисквания и стандарти и ще се изпълни по схемата в приложение №4. То е захранено с кабел СВТ5х25мм2. ГРТ ще се заземи с два кола 63/63/6мм-1,5м.

От табло ГРТ ще се захранят следните помощни табла:

* Т1 -:-Т4 – тип „апартаментни“ - с кабели СВТ5х6мм2 в РVС тр. мм, скрито под мазилката./съгласно приложения №1,2;3.

ГРТ е метален негорим шкаф, подтаблата са тип “апартаментни“. В таблата са обособени необходимия брой монофазни изводи за осветление и контакти, бойлери и поле ”Денонощни консуматори”, което остава под напрежение след работа. От тях ще се захранят всички ел.консуматори в къщата. На всички линии за контакти, бойлери в ел.таблото ще се изпълни Дефектнотокова защита с прекъсвач тип ID.

б)	Ел.инсталации за осветление - служи за изкуствено осветление на помещенията. Ще се изпълни с проводник СВТ3х1,5мм2,  твърди PVC тръби и скрито под мазилката по стените. За запазване на духа на възрожденските къщи в стаите се предвиждат полюлеи и аплици с ЕСЛ, КЛЛ 21W - старинни фенери и свещи. Типът, броят, разпределението и защитата на осветителните тела са съобразени както с функционалното предназначение на помещенията, така и с изискванията на БДС ЕN 12464-1 за достигане на определени светлотехнически показатели.

в)	Ел.инсталация за контакти – служи за ел.захранване на необходимия брой контактни излази. Ще се изпълни с проводник СВТ3х2,5мм2 скрито в тв.PVC тръби Ф16мм в мазилката.

г)	Силови ел.инсталации за бойлери, вентилатори - служи за ел.захранване на съоръженията по част ВК. За бойлерите ще се изпълни аналогичнона т.”в”със СВТ3х2.5мм2 като към бойлера ще се монтира бойлерно табло с прекъсвач и сигнална лампа.

Ел.инсталациите за вентилации във WC ще се изпълнят към инсталацията за осветление.Управлението на вентилаторите ще става с обикновени ключове за осветление.

4.	Слаботокови инсталации - изпълняват се по желание на възложителя и обхващат:

a)	Телефонна и компютърна инсталация - ще се изпълни от РАК монтиран в помещението на посоченото на чертежа място с кабели FTP до всяко работно място с компютър или телефон. Външната връзка с телефон/интернет е съществуваща не е предмет на  настоящата ПСД.

5. Заземителна инсталация

Ел.инсталациите са с трети и пети проводник. ГРТ е заземено. Необходимо е да се  възстанови. Заземителите ще бъдат поцинковани колове 63/63/6мм. Дълбочината на полагане на горния край на заземителите е не по-малка от 0,6м под терена. Необходимо е Rз≤10Ω за всеки заземител.

Пусково-наладъчни работи – за подаване на редовно захранване е необ-ходимо изпълнение на инсталациите по предварително съгласуван от съответните ведомства ел.проекти и наличие на протоколи за извършени измервания и дейности.

Сградата, обект на настоящото становище е двуетажна, със сутерен и неизползваем таван.

Носещата конструкция на сградата, в основната си част, е стоманобетонна, с носещи тухлени зидове. Хоризонтелните елементи са стоманобетонни плочи, подпрени върху колони и гредди, а чрез ст.б. пояси – върху зидовете.

Вертикалните конструктивни елементи са носещи зидове, обрамчени със стоманобетонни колони и пояси.

Покривът е дървен, покрит с „турски” керемиди. Носещата му конструкция е изградена от дървени ребра и столици, подпрени върху „попове”. Обшивката е от дървени дъски.

Сградата е проектирана и строена през втората половина на миналия век.

- Състояние на конструкцията

На основа на внимателен оглед на цялата сграда, може да се твърди, че състоянието на конструкцията като цяло, както и на основните не конструктивни елементи, е добро. Няма недопустими деформации (провисвания) и пукнатини по стоманобетонните плочи.

Поради липса на достъп до подпокривното пространство, състоянието, за покривната конструкция оценка се направи по косвени признаци и по ограничените възможност за оглед откъм двора. Няма основание да се смята, че конструкцията е в лошо състояние. При бъдещото преустройство трябва да се извърши и по-детайлен оглед и при необходимост, да се вземат мерки за възстановяване на увредени елементи.

По фасадата на сградата не се забелязаха повреди, индикиращи за евентуални поддавания на фундаментите.

Една от водосточните тръби преминава през покрива над входа на сутерена и водата изтича директно на терена. Това крие потенциална опасност от проникване на влага, както в сутерена, така и около фундаментите.

- Необходимост то конструктивно-възстановителни работи

Не е необходимо да се извършват конструктивно възстановителни работи свързани. Въпреки това, би било добре да се извършат следните вторични дейности :

- да се вземат мерки за сигурно отвеждане на водите – повърхностни и от водосточните тръби, чрез подходяща вертикална планировка и/или заустване;

- Ограничители за конструктивна намеса

При преустройството на сградата трябва да се спазват следните ограничители за намеса, имащи отношение към конструкцията :

- не се допуска натоварването на подовите конструкции да се увеличава спрямо сегашното му състояние.

- като правило всички зидове в сградата са носещи. Поради тази причина не се допуска да се нарушава целостта им, включително за оформяне на нови или за уголемяване на съществуващи отвори, с изключение на показания на чертежа;

- не се допуска нарушаване на целостта на елементи от хоризонталните носещи конструкции.

- Мероприятия по ТБТ

По време на извършването на всички СМР е задължително да се спазват всички правила по ТБТ. На обекта да се допускат само лица, пряко свързани със строителството, които предарително да се запознати с местата със специфичен риск.

Реставрация и адаптация на къща "Братя Среброви", УПИ I, кв.195, гр.Шумен

Повод за изготвянето на проекта е искане от страна на възложителя за разработване вътрешни ел.инсталации на горепосочения обект на база разработени проекти по части Архитектура, Конструкции, ВК, във връзка с реставрацията и адаптацията на къща "Братя Среброви", което ще допринесе за обогатяване културния живот на град Шумен.

При проектирането са спазени съответните изисквания на:

Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и проводи;

Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

Наредба №4;

и всички действащи в момента нормативни документи и др.

Техническо описание

Външното ел.захранване е съществуващо и не е предмет на настоящата ПСД. Мощността не се променя и се запазва се в рамките на разрешената.

2.	Вътрешни силнотокви ел. инсталации - обхващат направата на:

а)	Ел.разпрделителни табла и захранващи линии – на посоченото на чертеж №1 място е монтирано ел.табло ГРТ в стенна ниша Таблото ще се реконструира съгласно новите изисквания и стандарти и ще се изпълни по схемата в приложение №3.

От табло ГРТ ще се захранят следните помощни табла:

* Тсутерен,Tетаж – с кабели СВТ5х10мм2 в РVС тр. мм, скрито под мазилката./съгласно приложения №1,2.

ГРТ е метален негорим шкаф, подтаблата са тип “апартаментни“. В таблата са обособени необходимия брой монофазни и трифазни изводи за осветление и контакти, бойлери и поле ”Денонощни консуматори”, което остава под напрежение след работа. От тях ще се захранят всички ел.консуматори в къщата. На всички линии за контакти, бойлери в ел.таблото ще се изпълни Дефектнотокова защита с прекъсвач тип ID.

б)	Ел.инсталации за осветление - служи за изкуствено осветление на помещенията. Ще се изпълни с проводник СВТ3х1,5мм2,  твърди PVC тръби и скрито под мазилката по стените. За запазване на духа на възрожденските къщи в стаите се предвиждат полюлеи и аплици с ЕСЛ, КЛЛ 21W - старинни фенери и свещи. Типът, броят, разпределението и защитата на осветителните тела са съобразени както с функционалното предназначение на помещенията, така и с изискванията на БДС ЕN 12464-1 за достигане на определени светлотехнически показатели.

в)	Ел.инсталация за контакти – служи за ел.захранване на необходимия брой контактни излази. Ще се изпълни с проводник СВТ3х2,5мм2 и СВТ5х2,5мм2 скрито в тв.PVC тръби Ф16мм в мазилката.

г)	Силови ел.инсталации за бойлери, вентилатори - служи за ел.захранване на съоръженията по част ВК. За бойлерите ще се изпълни аналогичнона т.”в”със СВТ3х2.5мм2 като към бойлера ще се монтира бойлерно табло с прекъсвач и сигнална лампа.

Ел.инсталациите за вентилации във WC ще се изпълнят към инсталацията за осветление.Управлението на вентилаторите ще става с обикновени ключове за осветление.

4.	Слаботокови инсталации - изпълняват се по желание на възложителя и обхващат:

a)	Телефонна и компютърна инсталация - ще се изпълни от РАК монтиран в помещението на посоченото на чертежа място с кабели FTP до всяко работно място с компютър или телефон. Външната връзка с телефон/интернет е съществуваща не е предмет на  настоящата ПСД.

б)	звънчева инсталация - ще се изпълни звънчево-дом.линия със ПВ-3х0.75мм2.

5. Заземителна инсталация

Ел.инсталациите са с трети и пети проводник. ГРТ е заземено. Необходимо е да се  възстанови. Заземителите ще бъдат поцинковани колове 63/63/6мм. Дълбочината на полагане на горния край на заземителите е не по-малка от 0,6м под терена. Необходимо е Rз≤10Ω за всеки заземител.

Пусково-наладъчни работи – за подаване на редовно захранване е необ-ходимо изпълнение на инсталациите по предварително съгласуван от съответните ведомства ел.проекти и наличие на протоколи за извършени измервания и дейности.

Реставрация и адаптация на къща “Стойка Миланова“,УПИ I,кв.195, гр.Шумен

Повод за изготвянето на проекта е искане от страна на възложителя за разработване вътрешни ел.инсталации на горепосочения обект на база разработени проекти по части Архитектура, Конструкции, ВК, във връзка с реставрацията и адаптацията на къща “Стойка Миланова“ което ще допринесе за обогатяване културния живот на град Шумен.

При проектирането са спазени съответните изисквания на:

Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и проводи;

Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

Наредба №4;

и всички действащи в момента нормативни документи и др.

Техническо описание

Външното ел.захранване е съществуващо и не е предмет на настоящата ПСД. Мощността не се променя и се запазва се в рамките на разрешената.

2.	Вътрешни силнотокви ел. инсталации - обхващат направата на:

а)	Ел.разпрделителни табла и захранващи линии – на посоченото на чертеж №1 място е монтирано ел.табло ГРТ в стенна ниша Таблото ще се реконструира съгласно новите изисквания и стандарти и ще се изпълни по схемата в приложение №1. ГРТ е метален негорим шкаф. В него са обособени необходимия брой монофазни и трифазни изводи за осветление и контакти, бойлери, климатици и поле ”Денонощни консуматори”, което остава под напрежение след работа. На всички линии за контакти, бойлери в ел.таблото ще се изпълни Дефектнотокова защита с прекъсвач тип ID. От табло ГРТ ще се захранят всички ел.консуматори

б)	Ел.инсталации за осветление - служи за изкуствено осветление на помещенията. Ще се изпълни с проводник СВТ3х1,5мм2,  твърди PVC тръби и скрито под мазилката по стените. За запазване на духа на възрожденските къщи в стаите се предвиждат полюлеи и аплици с ЕСЛ, КЛЛ 21W - старинни фенери и свещи. Типът, броят, разпределението и защитата на осветителните тела са съобразени както с функционалното предназначение на помещенията, така и с изискванията на БДС ЕN 12464-1 или еквивалент за достигане на определени светлотехнически показатели. В залата осветлението ще се изпълни с плафониери 6х2х28W и стенни аплици 2х21W – димеруеми.

в)	Ел.инсталация за контакти – служи за ел.захранване на необходимия брой контактни излази. Ще се изпълни с проводник СВТ3х2,5мм2 , СВТ3х2,5мм2 скрито в тв.PVC тръби Ф16мм в мазилката.

г)	Силови ел.инсталации за бойлери, вентилатори - служи за ел.захранване на съоръженията по част ВК. За бойлерите ще се изпълни аналогичнона т.”в”със СВТ3х2.5мм2 като към бойлера ще се монтира бойлерно табло с прекъсвач и сигнална лампа. Ел.инсталациите за вентилации във WC ще се изпълнят към инсталацията за осветление.Управлението на вентилаторите ще става с обикновени ключове за осветление. Предвидени са трифазни контакти за кол.климатици.

4.	Слаботокови инсталации - изпълняват се по желание на възложителя и обхващат:

a)	Телефонна и компютърна инсталация - ще се изпълни от РАК монтиран в помещението на посоченото на чертежа място с кабели FTP до всяко работно място с компютър или телефон. Външната връзка с телефон/интернет е съществуваща не е предмет на  настоящата ПСД.

б)	звънчеваинсталация - ще се изпълни звънчево-дом.линия със ПВ-3х0.75мм2.

5. Заземителна инсталация

ГРТ е заземено. Необходимо е да се  възстанови. Заземителите ще бъдат поцинковани колове 63/63/6мм. Дълбочината на полагане на горния край на заземителите е не по-малка от 0,6м под терена. Необходимо е Rз≤10Ω за всеки заземител.

Пусково-наладъчни работи – за подаване на редовно захранване е необ-ходимо изпълнение на инсталациите по предварително съгласуван от съответните ведомства ел.проекти и наличие на протоколи за извършени измервания и дейности.

Сградата, обект на настоящото становище е двуетажна, със сутерен и неизползваем таван.

Вертикалните конструктивни елементи са носещи зидове, върху които се опират хоризонталните междуетажни и таванска конструкция, изпълнени като дървен гредоред.

Покривът е дървен, покрит с „турски” керемиди. Носещата му конструкция е изградена от дървени ребра и столици, подпрени върху „попове”. Обшивката е от дървени дъски.

Сградата е строена през втората половина на миналия век.

- Състояние на конструкцията

На основа на внимателен оглед на цялата сграда, може да се твърди, че състоянието на конструкцията като цяло, както и на основните не конструктивни елементи, е добро. Забелязват се известни неравности по подовите конструкци на първи и втори етаж. Вероятни причини за тяхната поява могат да се търсят в неточности по време на изпълнението и/или в евентуални поддавания на носещите елементи (греди).

При огледа на покривната конструкция се установи, че тя е в сравнително добро състояние. Само за някои хоризонтални елементи (греди) се констатираха по-големи провисвания. Те се дължат на относително по-големите подпорни разстояния при едно и също напречно семчение, както и на влиянието на дълготрайните процеси.

По фасадата на сградата не се забелязаха повреди, индикиращи за евентуални поддавания на фундаментите. Изключение прави само зоната около входната врата на сутерена. Там има лека деформация на фасадния зид, която най-вероятно е причинена от повърхностните води, които се събират в обособеното по-ниско място пред вратата. Там има събирателна шахта, но най-вероятно водата от нея не може да се оттичана  достатъчно бързо и прониква до нивото на фундирането.

В задния двор на къщата има неблагоприятно „хлътване” на терена, в което при валежи се събира вода в влизост до сградата, което след връме може да доведе до поражения на земната оснва е поддаване на фундирането.

- Необходимост то конструктивно-възстановителни работи

Мероприятията, които могат да бъдат предприети при преустройството на сградата и биха повишили конструктивната й осигуреност биха могли да се разделят в следните основни групи :

- покривна конструкция

елементите, за които се установиха провисвания, по-големи от приемливите могат да се предподпрат с допълнителни вертикални елементи („попове”). Те, от своя страна, трябва да се опрът върху нови хоризонтални елементи – подложни греди, стъпващи върху съществуващите носещи зидове на втори етаж. Там, където е възможно, „поповете” могат да стъпят и директно върху зидовете.

- таванска конструкция

При огледите на обекта се констатира наличие на складирани материали (керемиди и др) и отпадъци върху таванската конструкция. Препоръчително е те да се отстранят, с оглед разтоварване и недопускане на бъдещи деформации.

- междуетажни  конструкции

Няма видими дефекти, които да  изискват необходимост от ремонтни работи. Ако се прецени, че трябва да се изпълни ремонт на хлътванията в настилките, това трябва да стане по начин, гарантиращ запазване на целостта на носещите елементи на гредореда.

- Вертикална планировка на площадката

Задължително е да се вземат мерки за отвеждане на повърхностните води далеч от сградата. Особоно внимание трябва да се обърне на зоните около входа съм сутерена и задния двор, Терена трябва да се оформи по подходящ начин с наклон от сградата към периферията. Отводнителната решетка пред входната врата на сутерена трябва да се ремонтира, и да се гарантира сигурното отвеждане на попадналите там води

- Ограничители за конструктивна намеса

При преустройството на сградата трябва да се спазват следните ограничители за намеса, имащи отношение към конструкцията :

- не може да се увеличава постоянното и полезното натоварване на подовите конструкции. В това число се включва и складирането или експонирането на каквито и да е материали с маса, по-голяма от 50kg/m2. Единствено в сутерена, където настилката е върху терена, е възможно да се организират складови и други помещение с по-голямо натоварване.

- като правило всички зидове в сградата са носещи. Поради тази причина не се допуска да се нарушава целостта им, включително за оформяне на нови или за уголемяване на съществуващи отвори.

- не се допуска нарушаване на целостта на елементи от хоризонталните носещи конструкции.

- Мероприятия по ТБТ

По време на извършването на всички СМР е задължително да се спазват всички правила по ТБТ. На обекта да се допускат само лица, пряко свързани със строителството, които предарително да се запознати с местата със специфичен риск

Реставрация и адаптация на къща "Д-р Верби", УПИ I, кв.195, гр.Шумен

Повод за изготвянето на проекта е искане от страна на възложителя за разработване вътрешни ел.инсталации на горепосочения обект на база разработени проекти по части Архитектура, Конструкции, ВК, във връзка с реставрацията и адаптацията на къща "Д-р Верби", което ще допринесе за обогатяване културния живот на град Шумен.

При проектирането са спазени съответните изисквания на:

Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и проводи;

Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

Наредба №4;

и всички действащи в момента нормативни документи и др.

Техническо описание

Външното ел.захранване е съществуващо и не е предмет на настоящата ПСД. Мощността не се променя и се запазва се в рамките на разрешената.

2.	Вътрешни силнотокви ел. инсталации - обхващат направата на:

а)	Ел.разпрделителни табла и захранващи линии – на посоченото на чертеж №1 място е монтирано ел.табло ГРТ в стенна ниша Таблото ще се реконструира съгласно новите изисквания и стандарти и ще се изпълни по схемата в приложение №4.

От табло ГРТ ще се захранят следните помощни табла:

* Тизба ,Tк+0.00,Tк+2.80 - с кабели СВТ5х6мм2 в РVС тр. мм, скрито под мазилката./съгласно приложения №1,2;3.

ГРТ е метален негорим шкаф, подтаблата са тип “апартаментни“. В таблата са обособени необходимия брой монофазни изводи за осветление и контакти, бойлери и поле ”Денонощни консуматори”, което остава под напрежение след работа. От тях ще се захранят всички ел.консуматори в къщата. На всички линии за контакти, бойлери в ел.таблото ще се изпълни Дефектнотокова защита с прекъсвач тип ID.

б)	Ел.инсталации за осветление - служи за изкуствено осветление на помещенията. Ще се изпълни с проводник СВТ3х1,5мм2,  твърди PVC тръби и скрито под мазилката по стените. За запазване на духа на възрожденските къщи в стаите се предвиждат полюлеи и аплици с ЕСЛ, КЛЛ 21W - старинни фенери и свещи. Типът, броят, разпределението и защитата на осветителните тела са съобразени както с функционалното предназначение на помещенията, така и с изискванията на БДС ЕN 12464-1 за достигане на определени светлотехнически показатели.

в)	Ел.инсталация за контакти – служи за ел.захранване на необходимия брой контактни излази. Ще се изпълни с проводник СВТ3х2,5мм2 скрито в тв.PVC тръби Ф16мм в мазилката.

г)	Силови ел.инсталации за бойлери, вентилатори - служи за ел.захранване на съоръженията по част ВК. За бойлерите ще се изпълни аналогичнона т.”в”със СВТ3х2.5мм2 като към бойлера ще се монтира бойлерно табло с прекъсвач и сигнална лампа.

Ел.инсталациите за вентилации във WC ще се изпълнят към инсталацията за осветление. Управлението на вентилаторите ще става с обикновени ключове за осветление.

4.	Слаботокови инсталации - изпълняват се по желание на възложителя и обхващат:

a)	Телефонна и компютърна инсталация - ще се изпълни от РАК монтиран в помещението на посоченото на чертежа място с кабели FTP до всяко работно място с компютър или телефон. Външната връзка с телефон/интернет е съществуваща не е предмет на  настоящата ПСД.

б)	звънчева инсталация - ще се изпълни звънчево-дом.линия със ПВ-3х0.75мм2.

5. Заземителна инсталация

Ел.инсталациите са с трети и пети проводник. ГРТ е заземено. Необходимо е да се  възстанови. Заземителите ще бъдат поцинковани колове 63/63/6мм. Дълбочината на полагане на горния край на заземителите е не по-малка от 0,6м под терена. Необходимо е Rз≤10Ω за всеки заземител.

Пусково-наладъчни работи – за подаване на редовно захранване е необ-ходимо изпълнение на инсталациите по предварително съгласуван от съответните ведомства ел.проекти и наличие на протоколи за извършени измервания и дейности.

Сградата, обект на настоящото становище е двуетажна, със сутерен и неизползваем таван.

Носещата конструкция на сградата, в основната си част, е стоманобетонна, с носещи тухлени зидове. Хоризонтелните елементи са стоманобетонни плочи, подпрени върху колони и гредди, а чрез ст.б. пояси – върху зидовете. Само в една зона, при стълбището за втория етаж, конструкцията е изцяло дървена

Вертикалните конструктивни елементи са носещи зидове, обрамчени със стоманобетонни колони и пояси.

Покривът е дървен, покрит с „турски” керемиди. Носещата му конструкция е изградена от дървени ребра и столици, подпрени върху „попове”. Обшивката е от дървени дъски.

Сградата е проектирана и строена през втората половина на миналия век.

- Състояние на конструкцията

На основа на внимателен оглед на цялата сграда, може да се твърди, че състоянието на конструкцията като цяло, както и на основните не конструктивни елементи, е добро. Няма недопустими деформации (провисвания) и пукнатини по стоманобетонните плочи.

При огледа на покривната конструкция се установи, че тя е в сравнително добро състояние.

Върху част от  таванската конструкция на сградата са складирани отпадъци и материали, останали от предишни ремонти на покрива.

По фасадата на сградата не се забелязаха повреди, индикиращи за евентуални поддавания на фундаментите.

За част от дървените греди се забелязаха размествания при монтажните снаждания над колоните.

От предоставените кофражни и армировъчни плавове на двете плочи, както и от проведените проучвания и заснемания по безразрушителен способ се установи вложената армировка в отделните полета. Представени са изчислителни проверки за определяне на носимоспсобността и съответно за максималното допълнително натоварване – постоянно и полезно, с което могат да се натоварват отделните помещения на двата етажа. При това са използвани коефициентите за натоварване от действащата в момента Наредба №3 „За основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”. Армировката в различните направления е получена с програма, отчитаща комбинираното действие на Mx, My и Mxy, съгласно приложение на EC2.

- Необходимост то конструктивно-възстановителни работи

Не е необходимо да се извършват конструктивно възстановителни работи. Въпреки това, би било добре да се извършат следните вторични дейности :

- да се отстранят отпадаците (стари керемиди и др.) от таванската конструкция;

- да се запълнят отворените фуги при монтажните снаждания на дървената конструкция, основно с цел предотвратяване на задържане на влага.

- Ограничители за конструктивна намеса

При преустройството на сградата трябва да се спазват следните ограничители за намеса, имащи отношение към конструкцията :

- общото допълнително натоварване на стоманобетонните плочи (без собственото им тегло и теглото на настилките) не може да надвишава 2.5kN/m2.(харктеристична стойност). Това отговаря на нормално експлоатационно натоварване, без масово събиране на хора. Сутерена, където настилката е върху терена, е възможно да се организират складови и други помещение с по-голямо натоварване;

- не се допуска увеличаване на натоварването на дървената носеща конструкция;

- като правило всички зидове в сградата са носещи. Поради тази причина не се допуска да се нарушава целостта им, включително за оформяне на нови или за уголемяване на съществуващи отвори;

- не се допуска нарушаване на целостта на елементи от хоризонталните носещи конструкции.

- Мероприятия по ТБТ

По време на извършването на всички СМР е задължително да се спазват всички правила по ТБТ. На обекта да се допускат само лица, пряко свързани със строителството, които предарително да се запознати с местата със специфичен риск.

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА

КЪЩА „СТОЙКА МЛАДЕНОВА”УПИ I, кв.195, гр. ШУМЕН

- Основание, цел, обхват

Настоящото Контструктивно станвище се изготвя във връзка с предвидената реконструкция на къща „Стойка Младенова” в гр.Шумен.

Целта е, на базата на проведени обследвания и проучвания, да се даде становище за състоянието на носещата конструкция и за се изведат ограничители за конструктивна намеса по време на преустройството.

- Кратко описание на сградата

Сградата, обект на настоящото становище е едноетажна без сутерен и с неизползваем таван.

Вертикалните конструктивни елементи са перифирни носещи зидове, върху които се опират хоризонталната таванска конструкция. Тя е съставена от носеща гредоскара от глави и второстепенни стоманени профили, върху които е подпряна покривната конструкция. Над по-малкото помещение таванската конструкция се състои от стоманобетонни греди.

Покривът е дървен, покрит с „турски” керемиди. Носещата му конструкция е изградена от дървени ребра и столици, подпрени чраз „попове” върху стоманената гредоскара (стоманобетонните греди) . Обшивката е от дървени дъски.

Сградата е строена през втората половина на миналия век. На по-къден етап, сварзано експлоатацията е изпълнена допълнително пристройка. Покривът й е продължение на покрива на основната сграда.

- Състояние на конструкцията

На основа на внимателен оглед на цялата сграда, може да се твърди, че състоянието на конструкцията като цяло, както и на основните не конструктивни елементи, е добро.

При огледа на покривната конструкция се установи, че тя е в сравнително добро състояние. По елементите на стоманената гредоскара не се забелязаха кородирали зони. Въпреки, ча при пресичанията на профилите и при стъпванията на поповете не са изпълнени укрепващи ребра за предаване вертикалната реакция, не се установи загуба на местна и обща устойчивост.

Подът на голямото помещение (залата) е с лек наклон, което може да се дължи или на поддаване на земната основа (или обратен насип) под настилката, или на неточности при изпълнението.

По фасадата на сградата не се забелязаха повреди, индикиращи за евентуални поддавания на фундаментите.

- Необходимост то конструктивно-възстановителни работи

Тъй като се предвижда да се премахне построената на по-късен етап пристройка и съответно да се затворят отворите в стената, която понастоящем е между по-малкото помещение на сградата и пристройката, а в бъдеще ще бъде фасадна, конструктивните мероприятия са преди всичко свързани с последователността, която трябва да се спазва при работа.

- премахване на покривната конструкция

На пръви етап трябва да се премахне покривът на пристройката, като се внимава да не се засегне частта му, която покрива основната сграда.

- премахване на таванската конструкция и зидовете

След цялостното демонтиране на покрива, може да се пристъпи към премахване на тавана, а след това и на зидовете на пристройката. При това трябва да се внимава да не се наруши целостта на стените на основната сграда. Заедно със зидовете трябва да се отстранят и фундаментите им. При това не трябва да се покопават основите на стените на осваната сграда.

- затваряне на съществуващите отвори в бъдещата фасадна стена

Съществуващите отвори в стената следва да се затворят със зидария, съгласно приложения конструктивен детайл. За размерите на новите прозорци в тези отвори да се гледа архитектурния проект.

- Вертикална планировка на площадката

Задължително е да се вземат мерки за отвеждане на повърхностните води далеч от сградата. Особоно внимание трябва да се обърне на зоната на съществуващата пристройка. След премахването й, теренът трябва да оформи с подходящ наклон навън от сградата, а в непосредствна близост до фасадата да се изпълни плочник (пътека) с настилка, недопускаща проникването на вода към фундаментите.

- Ограничители за конструктивна намеса

При преустройството на сградата трябва да се спазват следните ограничители за намеса, имащи отнощение към конструкцията :

- не се допуска складирането на каквито и да е материали върху таванската конструкция. Това включва и временно складиране по време на строителството.

- всички зидове в сградата са носещи. Поради тази причина не се допуска да се нарушава целостта им, включително за оформяне на нови или за уголемяване на съществуващи отвори.

- не се допуска нарушаване на целостта на елементи от хоризонталните носещи конструкции на ниво таван.

- при работите по преустройство (премахване на пристройката и изравняване на нивото на подовата настилка)  не се допуска да се покопават съществуващите фундаменти.

- Мероприятия по ТБТ

По време на извършването на всички СМР е задължително да се спазват всички правила по ТБТ. На обекта да се допускат само лица, пряко свързани със строителството, които предарително да се запознати с местата със специфичен риск.

Рехабилитацията на ул.Цар Освободител, гр.Шумен е част от проекта „Оттука започва България“ и обекта „Групов паметник на културата „Историческа зона стария Шумен““.

Целта на настоящият пътен проект е пренареждане на съществуващата павирана улица и два прилежащи към нея калдаръмени двора.

Проектът  е разработен във фаза Технически проект и има за цел да осигури:

- Проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри на настилката, съгласно действащата нормативна база;

- Разработването на проектни решения за осъществяване на оптимално отводняване;

Постигането на тези цели се осъществява със заснемане на съществуващото положение на  пътния участък и изработване на технически проект, при което са спазени изискванията на „Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии” и „Норми за проектиране на пътища” от 2000 год.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Ул.Цар Освободител е разположена в централната част на гр.Шумен. Пътният участък е разположен в равнинен терен. Улицата преди всичко е пешеходна зона. Елементите на пътя в ситуация са прави участъци.

Съществуващите надлъжни наклони са от 0,90% до 3,00%, а радиусите на вертикалните криви отговарят на нормите.

Габаритът на улицата  е ~ 10,0м като е ограничен между фасадите на къщите. По начина на подредения съществуващ паваж се очертават два тротоара по 2,50м и ширина на платното 5,0м.

Напречните наклони на тротоарите и пътя е около 2,5% воден в оста на улицата.  В  таблица 1 „Данни за терена” са дадени съществуващите напречни наклони във всяка точка.

Общото състояние на съществуващата паважна настилка може да се определи като задоволително. Наблюдават се значителни площи с изпочупени павета като по визуална преценка половината от тях са за смяна.

Отводняването на разглежданите участъци е с отводнителни дъждоприемни решетки. Надлъжните наклони са достатъчни за оттичане на повърхностните води  по настилката, в районите около кръстовищата има изградени оттоци.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Опорен полигон

В началото на м. февруари 2011 г. бе извършено геодезическо заснемане на улица “Цар Освободител”, гр.Шумен. Геодезическите данни са дадени в отделен проект част Геодезия.

Ситуация

Ситуациите са разработени  на база изискванията на „Норми за проектиране на пътища” и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Проектът е разработен на база на действащия план за регулация. Съществуващото положение на трасето и проектното решение максимално се препокриват. За по-добро вписване в рамките на съществуващия габарит, ограничен от фасадите на къщите, са допуснати върхови чупки.

Оста на проектното решение е в средата на настилката при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Оптимизирането на пътната ос е извършено чрез прави и чупки. Представена е таблица “Координати на главните точки”.

Нивелета

Нивелетата на пътя изцяло следва теренната линия на съществуващия път и е с минимални нивелетни разлики.

При разработването й е използван програмния пакет LAND. Нивелетната линия е решена с прави и параболи. Решени са три нивелетни линии – среда, десен и ляв ръб настилка.

Габарит и типов напречен профил

Основната цел при конструиране на трасето е максимално запазване на геометрията на пътя и максимално вписване в съществуващата ширина на настилката. На тази основа е приет проектен габарит, запазващ съществуващия и отговарящ на този по плана за регулация.

Предвиждат се ремонтно-възстановителни мероприятия на един прилежащ двор и един подход към къща, които са от калдаръм на тревна фуга ограничена и в двата случая от бетонови плочници. Предвижда се запазване и пренареждане на старите каменни плочи и цялоства подмяна на бетоновите плочници.

Съществуващите напречни наклони на настилката са около 2,5%. Приетият проектен напречен наклон e същия, като се води от фасадите към оста на пътя.

Проектните решения с всички детайли са дадени в проекта – част типови напречни профили.

Настилка

Приета е следната технология на пренареждане на павираната улица.

- Изцяло премахване на паважната настилка по целия габарит на улицата;

- Отстраняване на 10см от замърсената пясъчна подложка;

- Възстановяване на 10см нова пясъчна подложка;

- Полагане на стари запазени павета в зоната на улицата;

- Полагане на нови павета по архитектурен детайл в зоните на двата тротоара.

Отводняване и принадлежности на пътя

Отводняването на пътните участъци е с дъждоприемни шахти. Съществуващите дъждоприемни, ревизионни шахти и спирателни кранове е предвидено да се повдигнат до ниво на новата нивелета.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

По искане на възложителя ул.Цар Освободител се предвижда на стане пешеходна зона, като за целта се ограничава навлизането на автомобили по нея. Кръстовището с улицата идваща от площад „Цар Шишман“ се затваря със кашпи или друг вид физическа преграда, а достапът от към ул. Ил.Р.Блъсков се ограничава със знаци съгласно приложения чертеж.

Предвиждат се нови рефлектиращи знаци – I типоразмер.

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА “ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА

СТАРИЯТ ШУМЕН”

Проектът се изготвя по задание на възложителя  с цел  създаване на проект за атракционно осветление на водната каскада и възобновяване на осветлението на пространството около нея. Представеният снимков материал илюстрира състоянието на осветлението в момента.

В настоящият проект се предвижда монтиране на нова касета за улично осветление /УО/ на мястото на съществуващата. От нея ще се захранят един токов кръг на парковото осветление и два токови кръга на атракционното осветление.

1. Парково осветление – ще се изпълни със стоманено-тръбни стълбчета 4м с парково тяло с компактна луминесцентна лампа 42VV.

Съществуващите стълбчета  от едната страна на каскадата се запазват като се боядисват  черни , от другата се монтират същия тип. Допълнително се монтират клемни кутии на стълбчетата. Захранващият кабел е СВТ 3х6мм2  до стълба , а вътре в стълба – СВТ 3х1.5мм2. Кабелът се полага в изкоп 0.8/0.4м като върху него се полага сигнална ПВХ лента на 30 см от терена. При пресичане на алеята кабелът се изтегля в ПВХ тръба. Павираната настилка се възстановява. Парковото осветление се управлява с часавник. На посочените места  се заземява  -със заземител стоманена тръба 1” -1.5м ,забита на 2м в почвата. Съпротивлението на заземлението да не надвишава 10 ома. Предвидени са замервания на изолацията на кабелите и на съпротивление на заземлението.

2. Атракционно осветление на каскадата – предвижда се монтиране на светодиоден кабел  “LED Neon” в улеи на бетонните обеми на каскадата. Предвидени са необходимите  трансформатори тип 220V/24V 60VА  и кабели с конектор и 4А конвертор ,свързващи трансформатора със светодиодния кабел. Захранващият кабел е СВТ 3х2.5мм2 , положен в изкоп 0.8/0.4м. При пресичане на алеята кабелът се изтегля в ПВХ тръба , а при свободното полагане се сигнализира със сигнална лента. При полагане на кабел по бетонните форми , той се изтегля в метална гофрирана тръба. Ще се използва същия изкоп, който се прави за парковото осветление. Атракционното осветление се управлява с часавник.

Забележка: Навсякъде, къдете в техническата спецификация, количествената сметка или в друг раздел на документацията за участие е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.

- Изисквания към изпълнението

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), Наредба № 11 за реда за приемане на извършени консервационни и реставрационни работи по недвижими паметници на културата (обн. ДВ, бр. 25/29.03.1983 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

Участникът следва да представи реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК за изпълнение на строителството по видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника. В линеиния график да бъде показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Линейният график трябва да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение.

- Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР за обекта;

- Начален срок за изпълнение предмета на договора е датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на Акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- При попълване и остойностяване на “Количествената сметка” по отделните части на Инвестиционния проект от Документацията, всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта, да се запознае подробно с “Технически условия и изисквания” от Документацията и да вземе всичко това предвид при определяне на единичните цени по всички позиции.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

- Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение предмета на поръчката е 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2) до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15), но не по-късно от 06.07.2014г..

- Разходи за изготвяне на офертите

Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

- Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка с предмет: „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” е до 1 957 087,38 лв. (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди и осемдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки) без вкл. ДДС или 2 348 504,86 лв. (два билиона триста четиридесет и осем хиляди петстотин и четири лева и осемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС.

Прогнозните стойности без ДДС на отделните обособени позиции са както следва:

- Обособена позиция № 1 – 312756 лв., без ДДС

- Обособена позиция № 2 – 1154326,90 лв. без ДДС

- Обособена позиция № 3 – 490004,48 лв. без ДДС

- Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Забележка: Неразделна част от настоящата техническа спецификация са Инвестиционните проекти и обяснителни записки

ГЛАВА  ІІІ

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Оценка на офертите

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

1. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 40

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” документи, свързани с изпълнението на поръчката и се отразява в индивидуален оценителен лист, в който всеки отделен член на Комисията описва мотивите, обосновали конкретната оценка, дадена от него, въз основа на собствените му констатации и обективна преценка на техническите оферти на участниците. Средноаритметичната оценка (с точност до втория знак след десетичната точка), получена от оценките на отделните членове на Комисията се записва в общ оценителен лист, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател и полученият резултат се записва в съответната графа.

Показатели за оценка на техническото предложение.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

TN

Т = -------------- x 40

TMAX

ТN 	– табличният средноаритметичен резултат от оценките на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица.

TMAX 	– максималната стойност сред получените суми на средноаритметичните оценки, за получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки от всички членове на комисията

Т 	– резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

| Показатели на оценката | Степен на изпълнение на оценяемите показатели | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| 1. Последователност и технология на изпълнение на КРР и СМР, съобразно изискванията на работния проект | 1.1. Техническото предложение на участника съдържа ясно и подробно описание на видовете КРР и СМР, технологията и последователността на тяхното изпълнение, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси | 3 |
|  | 1.2. В техническото предложение са пропуснати или частично са описани основни видове КРР и СМР без ясна и разбираема последователност на тяхното изпълнение и предложените технологии и обвързаността им с предвидените ресурси | 2 |
|  | 1.3. Техническото предложение на участника съдържа общо описание на предвидените видове КРР и СМР, липсва описание на последователност на тяхното изпълнение и обвързаността с предвидените ресурси. | 1 |
| 2. Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи | 2.1. Участникът правилно е разчел времето за изпълнение съобразно техническите норми и в съответствие с предвидените човешки и технически ресурси и се е съобразил с технологичните ограничения в процесите и последователността за изпълнение на дейностите | 3 |
|  | 2.2. Предложеното разпределение на дейностите във времето не съответства изцяло на техническите норми и технологичните ограничения в процесите и/или са допуснати несъществени грешки в последователността или времетраенето за изпълнение на отделните дейности | 2 |
|  | 2.3. Участникът е разчел времето и последователността за изпълнение на дейностите, като е допуснал сериозни несъответствия в технологичните ограничения в процесите и обвръзката на техническите и човешки ресурси с нормативите за изпълнение | 1 |
| 3. Идентификация на „критични“ за качественото и навременно изпълнение точки и мерки за тяхното преодоляване | 3.1. В предлаганата организация на изпълнението е направено детайлно предвиждане на „критични точки“ за качественото и навременно изпълнение, както и на мерките за предотвратяване на евентуални рискове, включително и мерки за минимизиране при възникнали такива | 3 |
|  | 3.2. В предлаганата организация на изпълнението е направено предвиждане на „критични точки“ за качественото и навременно изпълнение и мерки за предотвратяването и минимизиране на евентуални рискове, като същите са описани най-общо | 2 |
|  | 3.3. В предлаганата организация на изпълнението се съдържа предвиждане за евентуални „критични точки“ за качественото и навременно изпълнение, които са представени общо и не са включени мерки за предотвратяване или минимизирането на евентуални рискове | 1 |
| 4. Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта. На оценка подлежат всички материали, за които се представя декларация за съответствие. | 4.1. Предложените материали са с показатели надвишаващи изискванията на проектната документация и спецификациите ще се осигурят гаранционен срок на изпълнените КРР и СМР по-голям от изисквания. | 3 |
|  | 4.2. Предложени материали с показатели съответстващи или частично по-високи от изискванията на проекта и с които ще се осигури гаранционен срок отговарящ на минималния такъв изискван от Възложителя или по-висок по отделни позиции | 2 |
|  | 4.3. Предложени материали съответстват на минималните изисквания и ще осигурят изисквания минимален гаранционен срок | 1 |

Забележка: Оферта в която участникът не е представил информация по някой от показателите за оценка - последователност и технология на изпълнение на КРР и СМР, график за изпълнение в съответствие с използваните технически и човешки ресурси,  идентификация на „критични точки“ за качественото и навременно изпълнение и предложените материали за които се представя декларация за съответствие не отговарят на минималните изисквания, заложени в техническата документация, не се допуска до техническа оферта.

2. Финансова оценка – Ф – коефициент на тежест на финансовата  оценка – 60

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Оценка на финансовото предложение.

- Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

- Ф = Цmin / Цn х 60, където:

- Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти

- Цn – цената предложена в оценяваната оферта

Ф се изчислява до втория знак след десетичната точка.

3. Комплексната  оценка – КО – максимален брой – 100 точки

Комплексната оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

КО = Т + Ф, където

КО     – комплексната оценка на оценяваната оферта,

Т     – техническата оценка на оценяваната оферта,

Ф    – финансовата оценка на оценяваната оферта.

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Методиката се прилага за всяка обособена позиция поотделно.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката	………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, обособена позиция № …… с предмет: „……”, открита ЗОП 34-01/18.12.2012 г. на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” , обособена позиция № …… с предмет: „……”

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.

7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | % от общата стойност на поръчката посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

8. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

9. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г. на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”,  ал. 2, т. 2 и5 и ал. 5, т. 1  от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

- роднини по права линия без ограничения;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство – до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а , 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г. на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

5. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

8. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 6 включително от настоящата декларация не са налице спрямо мен, в държавата, в която съм установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ № 5

Декларация, съдържаща информация за общия оборот от строителство и за оборота от строителството, което е предмет на поръчката за поседните три (2009, 2010 и 2011 г.),  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: ………………………………………………………………….......................................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..........................................................................................................................................................................

в качеството си на ………………………………………………………………………….…………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………………….………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” обособена позиция № …… с предмет: „……, открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Декларирам, че участникът, когото представлявам, е реализирал:

- Общ оборот от строителство за последните 3 години.

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот от строителство за последните три години (в лева) |  |  |  |  |

Приложение: Заверено копие на балансите и отчетите за приходите и разходите за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три години не се изисква, когато същите са обявени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на участника.

- Оборот от строителството, което е предмет на поръчката (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория „национално значение” и/или „световно значение“ и/или „местно значение“), реализиран през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от строителството, което е предмет на поръчката - консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория строителство, „национално значение” и/или „световно значение“ и/или „местно значение“ (в лева) |  |  |  |  |

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ № 6

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация,

съдържаща списък на изпълнените от участника през последните 5 (пет) години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата)

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” ”, обособена позиция № ……, открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата с категория строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката):

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200…г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 200…г. |  |
| 200…г. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20…г. |  |
| 200….г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20…. г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Всеки договор, посочен в таблицата, трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.

Важно: В справката – декларация се посочват само договори за за строителството, което е предмет на обществената поръчка (консервационни и/или реставрационни работи по недвижими паметници на културата отговарящи на посочените в документацията изисквания). Участниците не трябва да включват в справката – декларация други обекти, както и да представят документи (препоръки, референции) за обекти извън посочените в справката – декларация.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, обособена позиция № ……  открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните сервизни инженери:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ | Образование /професионална квалификация/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

Към списъка прилагам следните документи:

- Професионални автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката лица, изготвени по образец – Образец № 8,

- Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи);

- Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката – Образец № 9;

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 8

Професионална автобиография на експерт

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугата (държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. Наименование на проекта, по който е извършвана работата, кратко описание на проекта, описание на извършваната работа, в съответствие с изискванията към експертите по настоящата процедура> |

Декларатор:

(имена и подпис)

ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………………………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………..

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, ”, обособена позиция № …… открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” ”, обособена позиция № ……  с открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, обособена позиция № …… открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ № 12

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Шумен

Адрес:

бул. „Славянски” № 17

гр. Шумен – 9700

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата” ”, обособена позиция № ……, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализацията на Проект “Оттука започва България”,  осъществяван с финансовата подкрепа Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията се издава в полза на Община Шумен и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 13

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 								, ЕГН 			, лична карта № 		, издадена на 				г. от 					, в качеството ми на 					 (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на 						(посочва се фирмата на участника), регистрирано по фирмено дело № 		. по описа за 		 г. на 				 съд, със седалище и адрес на управление 									 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”,  открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При подготовка на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки, както и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

г.                 				Декларатор:

- ОБРАЗЕЦ № 14

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Приложение: подписан и подпечатан на всяка страница договор – Образец № 17 от документацията за участие.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец № 15

## Образец “ Протокол за извършено посещение и оглед на обекта”

П Р О Т О К О Л

Днес, ………………………….. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето ……………………………. – представител на участника ……………………. извърши оглед на обект ................................ за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, обособена позиция № ……  открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г. на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Представител на Възложителя:				Представител на участника:

…………………………………					…………………………………

/име, фамилия и длъжност/				/име, фамилия и длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 16

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, обособена позиция № …… с предмет: „……”открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

І. Срокът за изпълнение на  видовете СМР, предмет на обществената поръчка е ........................ месеца (максимум 15 /петнадесет/ месеца., датата, на която приключва изпълнението на проекта), считано от подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на подписване на Акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството включително.

(Срокът за изпълнение на поръчката трябва да бъде посочен в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва де се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.)

ІІ. За изпълнените от нас строително монтажни работи даваме следния гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), считано от издаване на Разрешението за ползване, както следва:

1.  за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ………. Години (но не по-малко от 10 години);

2.  за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии  - ….. години (но не по-малко от 8 години);

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ……….. години (но не по-малко от 5 години), а в агресивна среда - ……….. години (но не по-малко от 3 години);

4.  за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - - …………….. години (но не по-малко от 5 години);

5.  за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - …………….. години.

(ненужното не се попълва)

ІІІ.  Срокът за отстраняване на дефектите е ….  календарни дни.

(Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни и не може да бъде по-кратък от един ден. Участник посочил предложение в друга мерна единица или предложил по-кратък срок от един ден се отстранява от участие в процедурата)

ІV. Последователност и технология на изпълнение на КРР и СМР, съобразно изискванията на работния проект

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

V. Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

VІ. Идентификация на „критични“ за качественото и навременно изпълнение точки и мерки за тяхното преодоляване

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

VІІ. Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта. На оценка подлежат всички материали, за които се представя декларация за съответствие.

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

VІІІ. Подробен Линеен график за изпълнение на СМР

Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строителството по видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника. В линеиния график да бъде показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Линейният график трябва да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение.

Приложения към техническото предложение:

- Обяснителна записка

- Списък на предвидените за използване материали, придружен от сертификати, декларации за съответствие.

- Подробен линеен график

ДАТА: _____________ г.

С УВАЖЕНИЕ, ______________________

(три имена, длъжност, подпис и печат )

- ОБРАЗЕЦ № 17

ДОГОВОР

№ ............ /......................2012 год.

Днес, ……………….....2012 г., в гр. Шумен, между:

ОБЩИНА Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Шумен - 9700, бул. „Славянски” № 17, ЕИК 000931721, представлявана от Красимир Благоев Костов – кмет на Община Шумен, действащ, чрез инж. Л. Пашов – Директор Дирекция „УТКСиЕ”, упълномощено по смисъла на чл.8, ал. 2 от ЗОП лице, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на  управление: гр. ……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от …………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 74 от ЗОП, във връзка с  проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, открита с мое Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г., обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” и Решение  № ......................от ...................................  год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата по обособена позиция .......................................................... в т. ч. доставка на материали, организационни и координационни дейности, и процедури по приемане и въвеждане в експлоатация на обекта.

(2) Да изпълни предмета на договора по предходната алинея по изготвени проекти за обекта, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със собствени/наети сили, средства, материали и механизация, изцяло за своя сметка.

(3) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, Техническата спецификация, проекти, Количествено-стойностната сметка, Техническото предложение от офертата на Изпълнителя,  Ценово предложение от офертата на Изпълнителя и подробен линеен график за изпълнението на СМР (видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника. В линеиния график да бъде показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната), който отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва срока за изпълнение.

(4) При изпълнение предмета по ал. 1 от настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да се съобразява с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1), Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2), Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3), Наредба № 11 за реда за приемане на извършени консервационни и реставрационни работи по недвижими паметници на културата (обн. ДВ, бр. 25/29.03.1983 г.), както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката.

(5) Мястото на изпълнение на предмета на договора е: .....................

ІІ. Срокове по договора

Чл. 2.  (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на  видовете СМР, предмет на договора е ................. месеца (попълва се съгласно Техническо предложение от офертата на Изпълнителя, но не повече от 15 / / месеца, но не по-късно от ………….. г., датата, на която приключва изпълнението на проекта), считано от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2) до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15), но не по-късно от ………….. г. (датата на приключване на проекта), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.).

(3) Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е издадено последното Разрешение за ползване на съответния подобект.

Чл. 3. (1) Сроковете по чл. 2 се удължават при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, разпоредбите на ЗУТ и раздел ХІІІ „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”.

(2) Изпълнителят може да поиска удължаване на периода на изпълнение, ако е закъснял или ще бъде забавен в приключването на договора освен по гореизложените причини и поради една или няколко от следните причини:

1. Административни заповеди, влияещи върху датата на приключване, различни от тези, които произлизат от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;

2.  Несвоевременно изпълнение от страна на Възложителя на негови задължения по договора, включително и несвоевременно приключване на други административни процедури, свързани с процеса на строителната реализация на обекта на настоящия договор, като отчуждения, разрешения, съгласувания и др.

3. Всякакво временно спиране на работата, което не е по вина на  Изпълнителя;

4. Както и други причини, които не са по вина на Изпълнителя.

(3) За удължаването на срока по предходните алинеи се съставя констативен протокол, в който се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

ІІІ. Цена на договора

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложено от Изпълнителя и приета от Възложителя Ценово предложение – Приложение № 1 е ................ (словом ......................) лева без ДДС или ................ (словом ......................) лева с включен ДДС, където стойността на ДДС възлиза на ................ (словом ......................) лева. Стойността е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени.

(2) При изпълнение предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените строително-монтажни и строително – ремонтни работи, по единичните цени от Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.

(3) Общата цена по ал. 1 е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до пълното изпълнение на предмета на договора, освен в случаите предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

(4) Цената по ал. 1 включва всички разходи, необходими за пълното изпълнение предмета на договора.

(5) Количества на видове СМР се доказват двустранно с подробна ведомост в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителния надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

(6) Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на договорената стойност по ал. 1 и при доказване на необходимост за това изменение след съгласуване с Управляващия орган. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка. Възложителят може да възлага в рамките на договорената стойност, допустимите дейности по проекта и срока на договора, като Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват на база на разходни норми за труд, механизация и материали и ценообразувани с единичните показатели от  ценовата оферта, както следва:

Средна часова ставка ……………… лв./час

Допълнителни разходи върху труд ………………………   %

Допълнителни разходи върху механизация ……………    %

Доставно-складови разходи ……………………………… .%

Печалба ………………………… .%

ІV. Начин на плащане

Чл. 5. (1) Възложителят заплаща цената по настоящия договор, както следва:

1. авансово плащане до 20 % от общата цена на договора с включен ДДС, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезпечи с банкова гаранция в размер на 100 % от искания аванс. Авансът се изплаща в срок до 60-дни след подписване на договора срещу представяне на банкова гаранция (оригинал), покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена от оригинална фактура за стойността на авансовото плащане, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане.

2. междинни плащания – платими в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, при наличие на: подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ, двустранен протокол за изпълнените СМР (Акт Обр. 19),  сметка обр. 22 и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване, съгласно чл. 4, ал. 6 от настоящия договор. Междинните плащания се извършват до 90 % от стойността за цялостно изпълнение на строително монтажните работи.

3. окончателно плащане – За окончателно ще се счита последното по хронология плащане.  Окончателното плащане  се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ двустранен протокол (Акт Обр. 19); Акт Обр. 15 и Разрешение за ползване на всички обекти, придружени от оригинална фактура за дължимото плащане, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателно плащане в размер не по малък от 10 % от цената за цялостно изпълнение на СМР .

(2) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Във всяка фактура трябва да съдържа следния текст: ”Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор BG161PO001/3.1-03/2010/…….. на ОПРР.”

(4) Преведените от Възложителя средства, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящият договор подлежат на възстановяване по банкова сметка

IBAN: BG171ABG7477 320058 6607 BIC:IABGBGSF при Интернешънъл асет банк АД, клон Шумен

(5) Настоящия договор се сключва под отлагателно условие, касаещо срока за плащане по чл. 5, ал. 1 т. 1,2 и.3. от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на разсрочване или отсрочване на плащанията за срок до 120 календарни дни, считано от датата на която са дължими. До изтичане на този срок, дължимите суми не са изискуеми и изпълнителя не може да търси изпълнението им , да иска обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.

V. Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при подписването на договора да получи пълен комплект проектна документация за обекта, по която е издадено разрешението за строеж.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с КОНСУЛТАНТ за преразглеждане на дейностите, предмет на договора, за да се решат въпроси, възникнали във връзка с процедурите по изпълнение.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал. 1-3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора със съответните количества, качество и вид на материалите, при стриктното спазване на установените с настоящия договор, приложенията към него, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България, както и да отстрани всички появили се Дефекти в него, във всяко едно отношение, в сроковете и по начин, с необходимата и дължима грижа и съгласно разпоредбите на настоящия договор, като гарантира, че разполага с необходимите технически умения, знания, капацитет, техника и персонал (работна сила).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството съгласно издадените строителни книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с изготвените за обекта проекти по всички части и отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка.

(5) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1.  осигури изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на проекта, техническите спецификации и стандартите;

2.    осигури необходимата трудова и технологична дисциплина;

3. осигури застраховка съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

4. осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за изпълнение на дейностите, предмет на договора;

5. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влаганите при изпълнение предмета на договора.

(2) Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка през цялото Време за строителство следните дейности и разходи:

- Обезопасяване на строителната площадка;

- Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла;

- Изграждане на временно осветление на Площадката;

- Поддържане и заплащане на временното захранване с ел.енергия и вода;

- Временни санитарни помещения и почистване;

- Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи мостри и каталози за материалите, предназначени за влагане в дейността, предмет на договора, за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, придружени от сертификати за качество, най-малко петнадесет календарни дни преди започване на дейностите, за които са предназначени. В срок до 7 (седем) дни предоставените мостри се одобряват или отхвърлят с писмени забележки.

(2) Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и стандартите.

(3) Замяна на оферирани материали става по изключение, когато по обективни причини това се налага.

(4) При констатиране от КОНСУЛТАНТА и/или от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествени доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

Чл. 10. При отчитането на СМР Изпълнителят е длъжен да представя следните документи:

  - Сметка обр. 22 - 3 екз.;

  - Констативен протокол /Акт обр. 19/ – 3 екз.;

  - Допълнителните видове работи се посочват в отделен Констативен протокол /Акт обр. 19/ - 3 екз;

  - Подробна ведомост за изпълнени Количества СМР– 3 екз;

  - Сертификати и Документи за съответствие на вложените материали,

  - Актове по Наредба № 3/31.07.2003 г. и изработените помощни документи на Изпълнителя – 3 екз.

  - Екзекутивни чертежи – 3 (три) комплекта, отразяващи всички изменения и допълнения към проектната документация – при окончателното отчитане.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните инструкции.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка професионална отговорност през цялото времетраене на настоящия договор.

(2) Застраховаща страна за всички указани в Договора застраховки е  Изпълнителят.

(3) Минимална застрахователна сума за всички видове застраховки е съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 24.02.2004 г./Държавен вестник, бр.17/02.03.2004г./

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ полиците и договорите за застраховка при подписване на протокола за предаване на строителната площадка.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа от КОНСУЛТАНТА и ПРОЕКТАНТА, и съответстващи на договора и нормативните изисквания.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали, машини и съоръжения съгласно техническите стандарти, спецификациите и предварително одобрените мостри и каталози.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка допуснатите отклонения в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Под отклонение страните се разбират да тълкуват всяко необосновано по надлежния ред неспазване на проекта, техническите спецификации и използваните материали.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от проектите и спецификациите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

Чл. 18. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, а след това от гаранцията за изпълнение.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от КОНСУЛТАНТА.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 23. При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, Изпълнителят се задължава да осигури присъствие на негов представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнение на възложените дейности.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълннието на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(4) Изпълнителят е длъжен да приеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да бъдат съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл Изпълнителят е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, представен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите.  Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ………………………..( име на изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” Всяка информация, представена от Изпълнителя на конференция или семинар трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 3 (три) работни дни да уведомява ПРОЕКТАНТА, КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3.

VI. Права и задължения на Възложителя

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен комплект проектна документация за обекта, по която е издадено разрешението за строеж.

Чл. 27.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

1. осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;

2. упражнява чрез свои представители контрол по време на изпълнение на СМР  на обекта;

3. съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

4. приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 28.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности;

2. да прави контролни измервания;

3. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

4. да коригира стойностно и количествено приетите от страна на КОНСУЛТАНТА строителни и монтажни работи;

5. при констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок.

Чл. 29.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите - предмет на договора, съвместно с КОНСУЛТАНТ.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена при условията и по реда, предвиден в настоящия договор.

VІІ. Гаранционни срокове

Чл. 31. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове,  предложението направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по ЗОП и са както следва: (описват се съгласно техническото пердложение на Изпълнителя)

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя и в 3 (три) дневен срок се съставят Протокол за открити дефекти.

(3) Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителят, като започне работа не по-късно от 5 дни след получаване на известието.

(4) В случай, че Изпълнителят не отстрани дефектите по предходната алинея, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя.

VІІІ. Гаранция за добро изпълнение

Чл. 32. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност на договора без включен ДДС.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция или парична сума по свой избор.

(3) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:

1. за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди;

2. за удържане на неустойки, съгласно чл. 41;

3. при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52;

4. за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(4) Извън случаите по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора и когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол Управляващия орган се установят нередности по изпълнението на проекта до тяхното отстраняване. Всяка форма на неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служи за задържане автоматично на предвидените в договора неустойки, които се приспадат от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение.

(5) В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ от Управляващия орган на ОПРР поради неизпълнения на задължения на изпълнителя по настоящия договор, гаранцията се задържа напълно, като възложителя си запазва правото да търси нанесените вреди от изпълнителя до пълния размер на отказаното плащане по общия ред.

(6) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в 30-дневен срок след издаване на последото Разрешение за ползване на обектите, включени в поръчката.

ІХ.  Отговорност при забава. Неустойки

- Чл. 33. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на строителните работи, установена в чл.4 от договора.

Чл. 34 (1) В случай че не извърши в срок възложеното му строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от общата стойност на строителните работи, установена в т. 5 от договора за всеки ден просрочие, но не повече от 10 % от общата стойност на строителните работи, установена в т.5.

(2) В случай на забавяне с повече от 10 (десет) дни спрямо графика за СМР, без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 1 % от декларираните, но неизвършени СМР за всеки ден от престоя.

(3) При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

(4) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, освен това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

(6) В случай на констатирани и вписани в заповедната книга от Инвеститорския контрол и НСН неспазване на правилата за изпълнение на СМР и “Здравословни и безопасни условия на труд”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи окончателно до 0,5 % от договорената стойност по чл.5.

(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не обезпечи валидност на представената от него гаранция за изпълнение на договора в сроковете и при условията, регламентирани в настоящия договор и от това последват финансови корекции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената от него сума по наложена финансова корекция, в петдневен срок от получаване на искане за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 35. (1) Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Шумен, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение.

(2) Изпълнителят дължи неустойка в размера по ал. 1 при неизпълнение на задълженията по чл. 35 и чл. 22 от настоящия договор.

Х. Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства

Чл. 36. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, съгласно чл. 306 от Търговския закон.

Чл. 37. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 38. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 39. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 40. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде – удостоверено с представянето на сертификат от Българската търговско- промишлена палата.

Чл. 41. В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 42. Докато трае непреодолимата сила или непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 43. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в този случай Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени от него до датата на прекратяване на договора без лихва.

XІ. Прекратяване на договора

Чл. 44. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

- с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложеното строителство и гаранционните срокове по раздел VІІ;

- по взаимно писмено съгласие между страните, изразено в писмена форма;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие:

а) в случай, че констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора.

(2) В случаите по ал. 1, договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10 % върху стойността на неизпълнената работа.

(4) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(5) При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XІІ.  Спорове

Чл. 45. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.

Чл. 46. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

XІІІ.  Съобщения

Чл.47. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените лица.

(2) Страните определят следните свои оправомощени представители по настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ШУМЕН, БУЛ. СВЯНСКИ № 17, ТЕЛ/ФАКС: 054 800400

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ........................................................................................

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .........................................................................................

Чл. 48. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на приемането - при изпращане по телефакс или телекс.

Чл. 49. За целите на настоящия договор и за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящият договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                 		ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Шумен

Гр. Шумен - 9700,  бул. “Славянци“ № 17

Банкова сметка 					Банкова сметка

Банка: Интернешънъл асет банк АД,

клон Шумен

Чл. 50. (1) При промяна на лицата по чл. 47 и/или данните по чл. 49 от настоящия договор, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея лица или данни, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и заявки.

ХІV. Други условия

Чл. 51. Нито една от страните няма право да прехвърля права и/или задължения, произтичащи от този договор.

Чл. 52. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 53. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 54. Строителен надзор на обекта се осъществява от КОНСУЛТАНТ, избран от възложителя.

Чл. 55. Инвеститорки контрол ще се изпълнява от представители на възложителя.

Чл. 56. Авторски надзор ще се упражнява от авторите на работните проекти.

Чл. 57. Неразделна част от  настоящия договор са:

1. Ценово предложение от офертата на Изпълнителя;

2. Подробен линеен график за изпълнението на СМР;

3.  Гаранция за добро изпълнение.

Чл. 58. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………………                                       	/……………………………………… –

Любомир Пашов

Директор Дирекция „УТКСиЕ”			/………………………………………/

- упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2

- от ЗОП лице.

- …………………….……………

- …………………….……………

- Главен счетоводител

- приложение

- към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”, открита Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г., обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 60 (шестдесет) месеца след подписване на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията се издава в полза на Община Шумен и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 18

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата обособена позиция № …… с предмет: „……”открита с Решение № ЗОП 34-01/18.12.2012 г.г. на инж. Любомир Пашов Директор Дирекция „УТКСиЕ” при Община Шумен, упълномощено по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице в изпълнение на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/027 за реализиране на Проект „Оттука започва България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: ……………………. лв., (словом…………………………………………лв.) без ДДС или ………………………. лв. (словом ……………………лв.) с начислен ДДС, съгласно приложената Количествено-стойностна сметка.

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – ……….. лв./ч.ч.  (до 3,50 лв/ чч)

- доставно – складови разходи – ……….. %; (до 10 %)

- допълнителни разходи върху труда – ………. %; (до 100 %)

- допълнителни разходи върху механизация – …….. %; (40 %)

- печалба – …………….. % (10 %)

Заявяваме, че желаем /не желаем да получим авансово плащане в размер на ............./ до20 на сто от цената за изпълнение на договора/ срещу предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при условията на проекта за договор.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

- Приложение – Количествено-стойностна сметка;

- Подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната

Забележка: Предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката не може да надвишава общата прогнозна стойност.

ІІ. Приемаме предложения от Възложителя в проекта на договор начин на плащане.

Дата……………….                                           Подпис и печат:………………………

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.