ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка е поддържане и ремонт на уличното и парковото осветление на Община Шумен. Уличното и парковото осветление са изпълнени с кабелни и въздушни мрежи НН, както самостоятелно, така и на общи електрически мрежи с електроразпределителното предприятие. Типовете стълбове, осветителни тела, кабели, проводници и лампи са многообразни. По детайлна информация може да се събере, чрез извършване на огледи и обходи, като локациите могат да бъдат посочени от посочените контактните лица от Община Шумен, посочени в настоящата документация.

Видовете дейности и прогнозните годишни обеми, по поддържане, ремонт и малки по обем монтажни дейности за реконструкция и допълване на структурата на уличното и парковото осветление при възникнали такива нужди, са посочени в Таблица 1 (таблица за видовете дейности, мерните единици и прогнозните количества). Обемите са ориентировъчни, на база статистика и прогнозиране и не са ангажиращи за община Шумен в процеса на реализация на сключен договор на база настоящата обществена поръчка. Община Шумен ще заплаща само действително извършената работа, възложена по установения  ред.

Община Шумен си запазва правото да възлага и допълнителни дейности, непредвидени в Таблица 1, единичните цени, за които се доказват с аналзни справки със заложени оферираните от спечелилия процедурата участник стойности за: часова ставка, доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху труда и механизацията и фактури за доставка на материали.

Начин на образуване на цената и разплащане

Средствата за поддържане и ремонт на уличното и парковото осветление са от общинския бюджет на Община Шумен. Стойността на поръчката се определя на база прогнозните обеми за отделните дейности и единичните цени оферирани от участника.

Участникът представя предлаганите от него единични цени в български лева, включени всички разходи, включително печалба, без ДДС. Към разходите не се включват единствено таксите за изключване, обезопасяване и достъп надчислявани от електроразпределителното предприятие, към чиито мрежи са присъединени съответните елементи на уличното и парковото осветление. Тези разходи се покриват оперативно от изпълнителя на дейността и му се възстановяват в последствие от възложителя, срещу представени първични счетоводни документи.

Начин на възлагане на дейността, контрол по време на работа, отчитане на извършените дейности и вложени материали и фактуриране.

Работа ще се възлага само от служител на отдел „Инвестиции, инвеститорски контрол, строителство и екология” на Община Шумен, стандартните заявки са ежедневни, изпращат се на официалния имейл адрес на изпълнителя до 09.30 часа. Изпълнителят трябва да потвърди извършването на възложените дейности до 30 мин. след получаване на заявката, чрез изпращане на отговор по имейла.

В изключителни случаи се допускат се и заявки по телефона, като такава заявка има право да подава само началник отдел „Инвестиции, инвеститорски контрол, строителство и екология”. Получаването на такава заявка също се потвърждава до 30 мин., по имейл.

При използване на подизпълнители, имейлът и телефонът и лицето за контакт трябва да са на основния изпълнител на дейността.

Служителите на отдел „Инвестиции, инвеститорски контрол, строителство и екология”  имат право на постоянен контрол върху извършваните дейности, както като качество, така и като спазване на сроковете за извършване на съответната дейност.

При работа извън гр.Шумен, контролът може да се осъществява и от кметовете или кметските наместници.

Отчитането на извършената работа е ежеседмично и се извършва от служители на отдел „Инвестиции, инвеститорски контрол, строителство и екология” или от съответните кметове или кметски наместници.

Фактурирането е месечно, на база седмичните отчети за извършената работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците

Участниците трябва да представят доказателства за икономическото и финансово състояние, като представят в офертата си следните документи:

1. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен три години (2010, 2011 и 2012г.) или в зависимост от датата, на която е учреден. В случай , че участникът е посочил ЕИК, същият не е длъжен да представя в офертата си обявените в търговския регистър актове.

2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите, които са сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която кандидата или участника е учреден или започнал дейността си.

Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическото и финансово състояние:

1. Годишният финансов резултат на участника, за всяка една от последните три години (2010, 2011 и 2012г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си да бъде положителна величина.

2. Участникът да е реализирал оборот от предоставянето на услуги, които са сходни с предмета на поръчката, общо за предходните три години (2010, 2011 и 2012г.), в размер на 200 000лв. /двеста хиляди лева/ без ДДС.

(2) Под услуги със сходен предмет на дейност да се разбира: изграждане, поддържане и ремонт на улично и парково осветление на държавни и общински структури и организации.

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участниците

Участниците трябва да представят доказателства за техническите си възможности и квалификация за изпълнение обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си следните документи:

Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за техническите си възможности и квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка:

1. Участникът трябва да е изпълнил поне един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните три години.

2. Участникът да разполага най-малко с две собствени автовишки с минимална работна височина 10м (десет метра), с валидни документи както за МПС, така и за подвижната работна площадка и за автовишката като общ механизъм.

3. Участникът да е имал минимум 6 (шест) ел.монтьора с 3-та и по-висока квалификационна група по БТ, средносписъчен състав за 2012г. Както и броят на ел.монтьорите, към датата на подаване на изготвяне на оферта, да е по-голям или равен на 6 (шест).

4. Участникът да е имал минимум 2-ма правоспособни машинисти на повдигателни съоръжения, средносписъчен състав за 2012г., както и да разполага с 2-ма и повече към датата на изготвяне на офертата.

5. Участникът да има  най-малко две лица по трудово правоотношение за техническо ръководство на работите, с висше образование и подходяща квалификация за типа работа.

6. Участникът да има  най-малко едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование. Това длъжностно лице следва да има документ за обучение съгласно Наредба 3/1996  г.  от лицензиран от НАПОО център за професионално обучение.

7. Участникът да има внедрени и действащи системи за управление на качеството, за опазване на околната среда и за безопасни и здравословни условия на труд, като следва ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

8. Участникът да е представил декларация за доставчик/ици на електрооборудване или да е търговец на такова.

9. Участникът да е представил поне едно потвърдително писмо от акредитирана кабелна лаборатория (по т.11 от доказателствата за технически възможности).

В техническото предложение подробно се описва, задължително процеса на реакция при подаване на сигнал от Възложителя (в съответствие с техническите, квалификационни, и др. ресурси, както и нужното време, маршрути, бази, подизпълнители и т.н.):

- приемане на сигнала – имейл, телефон

- сформиране на група (в т.ч. техн. ръководител)

- обезпечаване на нужната техника

- документално оформяне условията за безопасност на работата и контрол на БТ.

- съгласуване с електроразпределителното дружество, когато е нужно.

- контрол по време на работа – за вложените материали и сроковете.

- качествен контрол при приключване на работата

- отчитане на работата

В образеца на техническото предложение да се предвиди офериране на трите технически показателя, които ще се оценяват:

- гаранционен срок – минимум 1 месец, максимум 12 месеца;

- време за реакция -  в работно време (делничен, работен ден от 08.00 до 17.00 часа), в извънработно време, почивни дни, официални празници. За изчисление на времето за реакция се приема, че сигналът е за повреда на място на територията на община Шумен, максимално отдалечено от базата на изпълнителя.

- брой обслужвани едновременно локации/места на повреди – за изчисленията се допуска, че ще има най-много 2 (две) в еднотипни захранващи мрежи (кабелни или въздушни), общия брой не е ограничен. Обслужването на оферираният брой локации, трябва да е обезпечено с подходяща техника, специалисти и оборудване.

В образеца на финансовото предложение да се опише, че всеки участник предлага стойности за:

- труд – часова ставка, която не може да бъде по-ниска от 3.40лв./час;

- доставно-складови разходи;

- допълнителни разходи върху труда;

- допълнителни разходи върху механизацията;

- печалба.

За всяка единична цена за дейност от Таблица 1 се прилагат и анализи за ценообразуването, в който се използват твърдо оферираните по-горе стойности за ценообразуване.

Възложителят изисква подробни писмени обосновки и представяне на допълнителни доказателства (за цени на материали и др.), при съмнение за нереално ценообразуване.