ценово предложение

От.……………………...………………………………………….………………………….……,

(посочва се участникът: наименование на юридическото лице/ име на физическото лице)

представлявано от …………………………………………………….………………………….,

(трите имена на лицето, представляващо участника и длъжност)

ЕИК ……………………, седалище и адрес на управление: ………….……………..………...,

УВАЖАЕМИ ................................,

Представям на вниманието Ви ценово предложение за изпълнението на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, с предмет: „Поддържане и ремонт на уличното и парково осветление на Община Шумен”.

- Общи условия за ценообразуването:

При изчисляване цените на отделните дейности сме използвали следните стойности:

- труд – часова ставка -  ......... лв./час;

- доставно-складови разходи - ...............;

- допълнителни разходи върху труда - ................;

- допълнителни разходи върху механизацията - ................;

- печалба - ............... .

За всяка една цена прилагаме подробен анализ на ценообразуването с включени гореописаните компоненти.

II. Срок за плащане, след издаване на фактура за извършена работа:

……………… к. дни

III. Цени за дейностите описани в техническото задание и обща стойност, спрямо прогнозните количества:

За всяка една цена прилагаме подробен анализ на ценообразуването с включени гореописаните компоненти. Цените на материалите са тези на декларирания ни основен доставчик.

Таблица 1

| № | Наименование | МЕ | к-во | Eд.цена, лв. | сума, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж часовник | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж тарифен часовник | бр. | 10 |  |  |
| 3 | Настройка на тарифен часовник | бр. | 50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж часовник "Фонотроника" | бр. | 60 |  |  |
| 5 | Настройка на часовник "Фонотроника" | бр. | 100 |  |  |
| 6 | Демонтаж контактор | бр. | 20 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж контактор 25 А | бр. | 10 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж контактор 40 А | бр. | 15 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж контактор 63 А | бр. | 15 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж контактор 100 А | бр. | 15 |  |  |
| 11 | Ремонт на контактор | бр. | 20 |  |  |
| 12 | Монтаж на отремонтиран контактор | бр. | 20 |  |  |
| 13 | Демонтаж основа на витлов предпазител | бр. | 2 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж основа за витлов предпазител 25А | бр. | 10 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж основа за витлов предпазител 63А | бр. | 10 |  |  |
| 16 | Демонтаж ОВП | бр. | 6 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж ОВП - 100А | бр. | 15 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж ОВП-160 А | бр. | 15 |  |  |
| 19 | Доставка и подмяна витлов предпазител без капачка - 25 А | бр. | 10 |  |  |
| 20 | Доставка и подмяна витлов предпазител с капачка - 25 А | бр. | 15 |  |  |
| 21 | Доставка и подмяна витлов предпазител без капачка - 63 А | бр. | 10 |  |  |
| 22 | Доставка и подмяна витлов предпазител с капачка - 63 А | бр. | 5 |  |  |
| 23 | Доставка и подмяна авт. предпазител до 25 А | бр. | 100 |  |  |
| 24 | Доставка и подмяна ВПНН 63А | бр. | 20 |  |  |
| 25 | Доставка и подмяна ВПНН-125 А | бр. | 20 |  |  |
| 26 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 125\Л/ | бр. | 30 |  |  |
| 27 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 250\Л/ | бр. | 30 |  |  |
| 28 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 18 \Л/ | бр. | 30 |  |  |
| 29 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 36 \Л/ | бр. | 40 |  |  |
| 30 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 50 \Л/ | бр. | 30 |  |  |
| 31 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 70 \Л/ | бр. | 30 |  |  |
| 32 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 100 \Л/ | бр. | 15 |  |  |
| 33 | Доставка и подмяна на дросел за уличен осветител - 150 \Л/ | бр. | 15 |  |  |
| 34 | Доставка и подмяна на пусково запалително у-во - 50/70/ \Л/ | бр. | 200 |  |  |
| 35 | Доставка и подмяна на пусково запалително у-во - 100 \Л/ | бр. | 50 |  |  |
| 36 | Доставка и подмяна на пусково запалително у-во - 150 \Л/ | бр. | 50 |  |  |
| 37 | Доставка и подмяна на стартер за уличен осветител | бр. | 200 |  |  |
| 38 | Д-ка и подмяна на фасунга Е-27/Е-40/ за уличен осветител | бр. | 50 |  |  |
| 39 | Доставка и подмяна ЖЛ за улично осветление - 125\Л/ | бр. | 20 |  |  |
| 40 | Доставка и подмяна ЖЛ за улично осветление - 250 \Л/ | бр. | 20 |  |  |
| 41 | Доставка и подмяна НЛ за уличен осветител - 50 /70/ \Л/ | бр. | 200 |  |  |
| 42 | Доставка и подмяна НЛ за уличен осветител - 100 УУ | бр. | 50 |  |  |
| 43 | Доставка и подмяна НЛ за уличен осветител - 150\Л/ | бр. | 50 |  |  |
| 44 | Доставка и подмяна НЛ за парков осветител - 50 \Л/ | бр. | 35 |  |  |
| 45 | Доставка и подмяна КЛЛ-18У\/ | бр. | 250 |  |  |
| 46 | Доставка и подмяна КЛЛ-36 У\/ | бр. | 130 |  |  |
| 47 | Доставка и подмяна КЛЛ-55 \Л/ | бр. | 50 |  |  |
| 48 | Доставка и подмяна енергоспестяващи лампи-18 \Л/ | бр. | 10 |  |  |
| 49 | Доставка и подмяна енергоспестяващи лампи-32 \Л/ | бр. | 10 |  |  |
| 50 | Демонтаж уличен осветител с Н=9.5 до 16м | бр. | 15 |  |  |
| 51 | Демонтаж уличен осветител с Н=4.5м | бр. | 30 |  |  |
| 52 | Ремонт на уличен осветител | бр. | 15 |  |  |
| 53 | Монтаж на уличен осветител | бр. | 50 |  |  |
| 54 | Монтаж на парков осветител | бр. | 10 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на УО с НЛВН, вкл. НЛВН - 150Вт | бр. | 15 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на УО с НЛВН, вкл. НЛВН - 100Вт | бр. | 15 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на УО с НЛВН, вкл. НЛВН - 70Вт | бр. | 15 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на УО с НЛВН, вкл. НЛВН - 50Вт | бр. | 15 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на парково осветително тяло с НЛВН, вкл. НЛВН - 50Вт | бр. | 5 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на УО с КЛЛ, вкл. КЛЛ-36 Вт | бр. | 18 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на УО с КЛЛ, вкл. КЛЛ-18 Вт | бр. | 15 |  |  |
| 62 | Демонтаж рогатка | бр. | 2 |  |  |
| 63 | Монтаж на рогатка - единична | бр. | 2 |  |  |
| 64 | Демонтаж стълб с височина до 9.5м | бр. | 3 |  |  |
| 65 | Демонтаж стълб с височина до 4.5 м | бр. | 2 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж стомано-тръбен стълб 9.5м | бр. | 6 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж стомано-тръбен стълб 4.5м | бр. | 2 |  |  |
| 68 | Боядисване стомано-тръбен стълб 1 слой | м2 | 12 |  |  |
| 69 | Демонтаж кутия К-1 /К-2/ | бр. | 10 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж кутия К-1 | бр. | 5 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж кутия К-2 | бр. | 5 |  |  |
| 72 | Демонтаж излазна тръба 1 1/2" | м | 10 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване | м | 10 |  |  |
| 74 | Набиване заземителен кол | бр. | 5 |  |  |
| 75 | Измерване на заземление | бр. | 2 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина 40/4 | м | 2 |  |  |
| 77 | Доставка и изтегляне проводници в стълб ПВ 2x1.5 | м | 30 |  |  |
| 78 | Доставка и изтегляне проводници в стълб ПВ 2x2.5 | м | 10 |  |  |
| 79 | Доставка и изтегляне проводници в стълб ПВ 2x4 | м | 10 |  |  |
| 80 | Пробиване на отвор в стълб | бр. | 5 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж разклонителна кутия ПКОМ | бр. | 5 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на шпилка за уличен осветител | бр. | 5 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на лустър клема | бр. | 5 |  |  |
| 84 | Свързване проводници към съоръжения с ухо до 2.5мм2 | бр. | 50 |  |  |
| 85 | Свързване проводници към съоръжения с ухо до 6мм2 | бр. | 100 |  |  |
| 86 | Свързване проводници към съоръжения с ухо до 16мм2 | бр. | 100 |  |  |
| 87 | Определяне реда на фазите на кабел Н Н | бр. | 10 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на капак за К-1 /К-2/ | бр. | 30 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на биметална клема | бр. | 10 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на табло за УО | бр. | 15 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на шлаух за защита на кабелите /до 2м/ | м | 15 |  |  |
| 92 | Извършване оглед на обект | бр. | 10 |  |  |
| 93 | Откриване на повреда по въздушна мрежа-НН | бр. | 20 |  |  |
| 94 | Отстраняване на повреда по въздушна мрежа-НН | бр. | 20 |  |  |
| 95 | Изпитване кабел НН | бр. | 20 |  |  |
| 96 | Доставка кабел СВТ 2x1.5 | м | 100 |  |  |
| 97 | Доставка кабел СВТ 2x2.5 | м | 100 |  |  |
| 98 | Доставка кабел СВТ 2x4 | м | 100 |  |  |
| 99 | Доставка кабел СВТ 2x6 | м | 60 |  |  |
| 100 | Доставка кабел СВТ 3x6+4 | м | 100 |  |  |
| 101 | Доставка кабел СВТ 3x10+6 | м | 100 |  |  |
| 102 | Доставка кабел СВТ 3x16+10 | м | 200 |  |  |
| 103 | Доставка кабел САВТ 3x6+4 | м | 100 |  |  |
| 104 | Доставка кабел САВТ 3x10+6 | м | 100 |  |  |
| 105 | Доставка кабел САВТ 3x16+10 | м | 150 |  |  |
| 106 | Доставка и монтаж ИУП AL-R 2х16 мм2 | м | 100 |  |  |
| 107 | Доставка и монтаж ИУП AL-R 4х16 мм2 | м | 50 |  |  |
| 108 | Доставка и монтаж на опъвателна клема за ИУП | бр | 5 |  |  |
| 109 | Доставка и монтаж на носеща клема за ИУП | бр | 10 |  |  |
| 110 | Доставка и монтаж на отклонителна клема за ИУП | бр | 10 |  |  |
| 111 | Монтаж кабел на П КОМ скоби | м | 10 |  |  |
| 112 | Полагане кабел с окачалки на ОБАН | м | 200 |  |  |
| 113 | Доставка и монтаж носещо въже | м | 100 |  |  |
| 114 | Полагане на кабел в изкоп | м | 400 |  |  |
| 115 | Изтегляне на кабели в тръби, канали, блокове до 1 кУ | м | 60 |  |  |
| 116 | Доставка и изтегляне проводник АС-25мм2 | м | 60 |  |  |
| 117 | Доставка и изтегляне проводник ПВО - 6мм2 | м | 200 |  |  |
| 118 | Доставка и изтегляне проводник ПВО - 10мм2 | м | 50 |  |  |
| 119 | Откриване на кабелна повреда - НН | бр. | 15 |  |  |
| 120 | Направа шурф | бр. | 20 |  |  |
| 121 | Направа изкоп със зариване и трамбоване Зкат. 0.8/0.4м | м | 200 |  |  |
| 122 | Направа изкоп със зариване и трамбоване Зкат. 1.1/0.5м | м | 10 |  |  |
| 123 | Подготовка подложка за кабел и покриване с ПВЦ лента | м | 200 |  |  |
| 124 | Доставка и полагане ПВЦ тръби ф110 в изкоп | м | 8 |  |  |
| 125 | Направа сондаж под път 3 кат. | м | 8 |  |  |
| 126 | Разкъртване и възстановяване на тротоар | м2 | 10 |  |  |
| 127 | Разкъртване и възстановяване на асфалт от 6 до 10 см | м2 | 6 |  |  |
| 128 | Разкъртване и възстановяване бетонова настилка /до 10 см/ | м2 | 4 |  |  |
| 129 | Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци | мЗ | 4 |  |  |
| 130 | Превоз на строителни отпадъци - за 1мЗ | км. | 4 |  |  |
| 131 | Монтаж съединителна муфа на кабел САВТ 3x6+4 | бр. | 4 |  |  |
| 132 | Монтаж съединителна муфа на кабел САВТ 3x10+6 | бр. | 12 |  |  |
| 133 | Монтаж съединителна муфа на кабел САВТ 3x16+10 | бр. | 15 |  |  |
| 134 | Монтаж съединителна муфа на кабел САВТ 3x25+16 | бр. | 15 |  |  |
| 135 | Монтаж съединителна муфа на кабел САВТ 3x50+25 | бр. | 15 |  |  |
| 136 | Монтаж съединителна муфа на кабел СВТ 2x6 | бр. | 10 |  |  |
| 137 | Монтаж съединителна муфа на кабел СВТ до 3x6+4 | бр. | 10 |  |  |
| 138 | Монтаж съединителна муфа на кабел СВТ 3x10+6 | бр. | 5 |  |  |
| 139 | Монтаж съединителна муфа на кабел СВТ 3x16+10 | бр. | 5 |  |  |
| 140 | Н-ва суха разделка на кабел до 2x6 | бр. | 20 |  |  |
| 141 | Н-ва суха разделка на кабел до 3x6+4 | бр. | 10 |  |  |
| 142 | Н-ва суха разделка на кабел 3x10+ 6 | бр. | 20 |  |  |
| 143 | Н-ва суха разделка на кабел 3x16+10 | бр. | 20 |  |  |
| 144 | Н-ва суха разделка на кабел 3x25+10 | бр. | 3 |  |  |
| 145 | Н-ва суха разделка на кабел 3x50+25 | бр. | 3 |  |  |
| 146 | Монтаж тарифен часовник | бр. | 20 |  |  |
| 147 | Доставка и монтаж на рогатка - единична | бр. | 4 |  |  |
| Обща стойност, лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |

За всяка една допълнително възложена дейност ще използваме същите принципи и данни за ценообразуване.

Приложения: 147 бр. анализа за ценообразуване.

Дата: ……………					С уважение,

гр. ………………				………..……………………...………………………

(имена, подпис и печат )