ГЛАВА ІІІ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ДО

ОБЩИНА ШУМЕН

БУЛ. СЛАВЯНСКИ № 17

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с ПОКАНАТА за участие в обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .

НИЕ от:

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от: ____________________________________________________

/наименование на участника/

и подписана от: _____________________________________________________________________

/три имена/

в качеството му/им на ________________________________________________________________

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Седалище и адрес на управление: ______________________________________________________

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

2. Адрес за кореспонденция: ____________________________________________________________

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: ________________________;

факс №: ____________________________;

e-mail:___________________________;

3. Лице за контакти: __________________________________________________________________

Длъжност: ______________________________________________________________________

Лична карта №____________________, издадена на ______________ от ____________________

телефон / факс: _____________________

4. Обслужваща банка: ___________________________________.

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN _____________________________, BIC _________________

Титуляр на сметката: __________________________________________________________________

Представяме настоящата оферта, като предлагаме да изпълним предмета на поръчката при следните условия:

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде .............. календарни дни (не по-малко от 120 дни) от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта представлява обвързващо споразумение между двете страни.

Декларираме, че при евентуалното ни избиране за изпълнители, ще изпълним услугата, предмет на поръчката, при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид дейности. Декларираме, че сме се запознали с проекта на договора и изцяло приемаме условията му.

Прилагаме:

Списък на приложените документи.

Дата....................                                  				Подпис: ..............................

Упълномощен да подпише предложението от името на .................................................................

................................................................................................................................................................

(изписва се името на Кандидата)

................................................................................................................................................................

(изписва се името на упълномощеното лице с длъжността)

Дата....................                                  				Подпис: ..............................

ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за регистрация по Закона за търговския регистър

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................................... с лична карта №....................., издадена на .............................. от .................................................., ЕГН ....................................................., в качеството ми на

............................................................... на ...........................................................................................

(посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:

„СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е регистрирано по Закона за търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: .......................................................................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................. г.                 		                            Декларатор:

гр.............................

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ............................................................................................................,

с ЕГН ..............................и л.к. №......................, издадена на ................... от ......................, в качеството си на ...................................... на ..................................................................................... (наименование или име на участника), с ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление .................................................................................................... във връзка с участието в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:

„СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................. г.                 		                            Декларатор:

гр.............................

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ............................................................................................................,

с ЕГН ..............................и л.к. №......................, издадена на ................... от ......................, в качеството си на ...................................... на ..................................................................................... (наименование или име на участника), с ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление .................................................................................................... във връзка с участието в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет:

„СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .,

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............................. г.                 		                            Декларатор:

гр.............................

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.............................. г.                                              Декларатор:…………………

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

4.2. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: …………………………………………………………………….........................................

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г.                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я ,

съдържаща списък на основните договори с предмет,

сходен на предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за предоставянето на услуги със сходен предмет на поръчката:

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | Период на изпълнение | Стойност /хил. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| n+1 |  |  | Всичко за г. |  |
| г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  | Всичко за г. |  |
| г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  | Всичко за г. |  |
| г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите и удостоверение за въвеждане в експлоатация или протокол от комисия на Възложителя на обекта. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………

ОБРАЗЕЦ №8

До Община Шумен

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ………………………………………………………………….. .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НИЕ от:

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| IBAN: BIC: |  |
| Единен ид. номер: /ЕИК/ |  |
| Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: (в качеството му на ......................) |  |
| e mail: |  |

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: ……………………………………………………….. .

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката е _____ (_____________) календарни дни. Предлаганият от нас срок е обоснован в работен план-график (приложение №1) от техническото ни предложение.

2. Предлаганият от нас срок за гаранционно обслужване на съоръженията е _____ (_____________) месеца.

3. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Поемаме ангажимент да изпълним качествено поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации.

Приложение: Работен обоснован план график

Дата....................                                  				Подпис: ..............................

Упълномощен да подпише предложението от името на .................................................................

................................................................................................................................................................

(изписва се името на Кандидата)

................................................................................................................................................................

(изписва се името на упълномощеното лице с длъжността)

Дата....................                                  				Подпис: ..............................

ОБРАЗЕЦ №9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Община Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с поканата за участие в процедура по чл. 14, ал.5, т.3 от ЗОП с предмет: „СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: 1. Газификация на СОУ „Васил Левски”.

НИЕ от:

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| IBAN: BIC: |  |
| Единен ид. номер: /ЕИК/ |  |
| Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: (в качеството му на ......................) |  |
| e mail: |  |

предлагаме да организираме и изпълним поръчката при следните условия:

|  | СТРОИТЕЛНА ЧАСТ | Мярка | Кол. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изграждане на разпределеителен зид с газобетон | м3 | 2,4 |  |
| 2 | Окачен таван от гипскартон | м2 | 3,4 |  |
| 3 | Кърпежи по стени и тавани на вътрешни мазилки | м2 | 14,5 |  |
| 4 | Циментова шпакловка по стени и тавани | м2 | 72 |  |
| 5 | Настилка от теракот по подове | м2 | 21,5 |  |
| 6 | Боядисване с фасаген по стени и тавани | м2 | 72 |  |
| 7 | Циментово-пясъчна замазка за наклон | м2 | 22,5 |  |
| 8 | Доставка и монтаж на подов сифон ф110 | бр. | 2 |  |
| 9 | Изкоп за външни стъпала | м3 | 1,5 |  |
| 10 | Кофраж външни стъпала | м2 | 4,5 |  |
| 11 | Бетон външни стъпала | м3 | 0,8 |  |
| 12 | Армировка външни стъпала | кг. | 175 |  |
| 13 | Демонтаж на фасаден прозорец | бр. | 1 |  |
| 14 | Пробиване на отвори в бетонови зидове-оформяна на врата | м2 | 0,9 |  |
| 15 | Пробиване на отвори в бетонови зидове-вентилация и комин | бр. | 1 |  |
| 16 | Обработка на отвори в бетонови зидове | бр. | 3 |  |
| 17 | Демонтаж вътрешни врати | бр. | 1 |  |
| 18 | Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка | бр. | 1 |  |
| 19 | Доставка и монтаж на метална врата за евакуационен изход | бр. | 1 |  |
| 20 | Доставка и монтаж на PVC прозорец | бр. | 1 |  |
| 21 | Доставка и монтаж на огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници | бр. | 2 |  |
| 22 | Ремонт и преустройстово на ВИК инсталация | бр. | 1 |  |
| 23 | Ремонт и преустройстово на ЕЛ. инсталация | бр. | 1 |  |
| 24 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | м3 | 3 |  |
| № | Наименование на видове СМР | Мярка | Кол. | Цена |
|  | ГАЗОВ ТРАКТ |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |
| 1. | Котел отоплителен с топлинна мощност 750kW, Vгаз=90m3/h | бр. | 1 |  |
| 2. | Горелка на природен газ и нафта 750kW, комплект с газов блок | бр. | 1 |  |
| 3 | Тръба от PE 100 PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 75x6,8 жълта, на кангал, Lx1.05 | m | 30 |  |
| 4. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2 – документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 18 |  |
| 5. | Коляно DIN 2605-1-90-3-76,1x46 -S-D – документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7) | бр. | 8 |  |
| 6. | Тръби стоманени EW EN 10208-1-L210GA - Ф 114.3x2.3-r2-документ за качество по EN 10204-2.2, m | m | 4 |  |
| 7. | Тръби стоманени EW EN 10208-1-L210GA - Ф 168.3x2.9-r2-документ за качество по EN 10204-2.2, m | m | 5 |  |
| 8. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 20 |  |
| 9. | Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 5 |  |
| 10. | Коляно от PE 100, тип W90, d75, SDR 11, с есп | бр. | 2 |  |
| 11. | Мембранен манометър ø 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar. | бр. | 2 |  |
| 12. | Кран с бутон 1/2" | бр. | 2 |  |
| 13. | Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (2"), в заключваема кутия 0,4х0,6х0,4 | бр. | 1 |  |
| 14. | Филтър за газ 2" | бр. | 1 |  |
| 15. | Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 75/65, USTR, | бр. | 2 |  |
| 16. | Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m - 1", бр. | бр. | 1 |  |
| 17. | Тройник DIN 2615-1-60.3x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), . | бр. | 2 |  |
| 19. | Коляно от PE 100, тип W90, d75, SDR 11, с есп, бр. | бр. | 3 |  |
| 20. | Щуцер ъглов 1/2" | бр. | 1 |  |
| 21. | Пробна горелка 1/2" | бр. | 1 |  |
| 22. | Коляно, холендър, нипел ъглов | бр. | 1 |  |
| 23. | Фитинги за природен газ | бр. | 12 |  |
| 24. | Комплект газов блок включващ: филтър, пресостат, два магнетвентил, двустъпален регулатор, уред за контрол на плътност | бр. | 1 |  |
| 25. | Метална конструкция за опори | kg | 120 |  |
| 26. | Таванна подвезка за газопровод Ду70 | бр. | 3 |  |
| 27. | Взривозащитен канален вентилатор тип ТD ATEX 800/200 Ex с маркировка Ex II 2G с кодове на защита Е Ex е IIB T3, 450m³/h,160Pa,Ne=0,13kW(230V) | бр. | 1 |  |
| 28. | Мрежена решетка ø200mm | бр. | 1 |  |
| 29. | Спирално навит въздуховод ø160mm | m | 8 |  |
| 30. | Фасонни въздуховоди с периметър до 1m с клас по реакция на огън А2 | m2 | 8 |  |
| 31. | Коляно за въздуховод ø160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 3 |  |
| 32. | Зонта за въздуховод ø160mm | бр. | 1 |  |
| 33. | Метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение | kg | 120 |  |
| 34. | Пробиване на отвори до 300mm в бетонова зид | бр. | 2 |  |
| 35. | Замолитване на отвори | бр. | 2 |  |
| 36. | Разваляне на тротоар | m2 | 10 |  |
| 37. | Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване | m | 30 |  |
| 38. | Полагане на пясъчна възглавница около газопровод | m | 30 |  |
| 39. | Обратно засипване на газопровод 500х800 mm, L = 30m | m3 | 12 |  |
| 40. | Възстановяване на тревни насаждения | m2 | 10 |  |
| 41. | Възстановяване на тротоар | m2 | 10 |  |
| 45. | Жълта алкидна боя | kg | 6 |  |
| 46. | НЖР 500х500mm за свеж въздух | бр. | 1 |  |
| 47. | Грундиране | kg | 9 |  |
| 48. | Димоход ø250mm, нераждаем | m | 10 |  |
| 49. | Коляно ø250mm, нераждаем | бр. | 4 |  |
| 50. | Направа фундамент за комин ø300mm | бр. | 1 |  |
| 51. | Комин ø300mm L= 15m, димоплътен, неръждаем с изолация до 3m и фундамент с дренаж 1″ | бр. | 1 |  |
| 52. | Фасонни части за включване към комин | бр. | 1 |  |
| 53. | Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. опори до огнеустойчивост R60 | kg | 2 |  |
| 54. | Жълта обозначителна лента | m | 30 |  |
| 55. | Изпитване на вътрешната газова инсталация | бр. | 1 |  |
|  | Наладка и регулиране |  |  |  |
| 1. | Пуск и наладка на котел с газова горелка | бр. | 1 |  |
| 2. | Пуск и наладка на система за сигнализация | бр. | 1 |  |
| 3. | Ефективна 72-часова проба и регулиране | бр. | 1 |  |

| № | Наименование на видове СМР |  | Мярка |  | Кол. |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Циркулационна помпа 38m3/h;60 kPa |  | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Разширителен съд 1000 литра, мембранен |  | бр. |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Филтър воден Dy 100 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Възвратна клапа Dy 100 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на безшевна ст.тръба ф 100/108mm около съоръжения |  | m |  | 48 |  |  |  |
| 6. | Колена ф100/108mm |  | бр. |  | 8 |  |  |  |
| 7. | Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав |  | бр. |  | 8 |  |  |  |
| 8. | Изолация на тръба 108 |  | m |  | 48 |  |  |  |
| 9. | Хидравлична проба на инсталацията |  | m |  | 40 |  |  |  |
| 10. | Сферичен кран Dy100 Ру 1MPa, T=100oC |  | бр. |  | 6 |  |  |  |
| 11. | Сферичен кран ½" Ру 1MPa, T=100oC за манометър |  | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 12. | Термометър 120оС |  | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 13. | Mанометър 0÷10MPa |  | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 14. | Стоманена конструкция за укрепване |  | kg |  | 60 |  |  |  |
| 15. | Пробиване на отвори 250х250mm в бетонова зид |  | бр. |  | 5 |  |  |  |
| 16. | Замолитване на отвори |  | бр. |  | 5 |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж топлоизолация по колектори |  | m2 |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Демонтаж шибър Ду 100 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Източване на инсталацията |  | бр. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Видовете материали и СМР част „Електро, КИПиА“ | мярка | Кол. |  |  |  |  |
| 1 |  | Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж табло на стена | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „метан“ тип ГД | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Монтаж Газсигнализатор на стена | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж датчик за газ „ метан „ | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Доставка и монтаж сирена Се -220 V | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Лампен излаз със СВБТ до 6м | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | Лампен излаз със СВБТ до 6м | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 W –ІР -54 | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 W –ІР -54 | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж авариен осв. " Изход " - Ех | бр | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2 | м. | 20 |  |  |  |  |
| 15 |  | Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2 | м. | 10 |  |  |  |  |
| 16 |  | Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2 | м. | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | Доставка кабел СВБТ 3Х1,5 мм2 | м. | 10 |  |  |  |  |
| 18 |  | Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16 | м | 20 |  |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и монтаж стом. тр. 1” | м. | 3 |  |  |  |  |
| 20 |  | Направа отвор в стена | бр. | 4 |  |  |  |  |
| 21 |  | Монтаж кабел на скоби по стена | м. | 36 |  |  |  |  |
| 22 |  | Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба | м. | 3 |  |  |  |  |
| 23 |  | Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 14 |  |  |  |  |
| 24 |  | Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2 | бр. | 26 |  |  |  |  |
| 25 |  | Направа заземление с два кола | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | Монтаж зазем. шина 30/3 мм | м. | 12 |  |  |  |  |
| 27 |  | Измерване заземление | бр. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наладка газсигнализатор | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Наладка линия с контактор | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Измерване точка от заземление | бр. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Табелки предпазни №№ 1,10,19 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Табелки надписни | бр | 4 |  |  |  |  |
| N |  | Наименование | Мярка | Кол. |  |  |  |  |
|  |  | Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Прахов пожарогасител ВС- 6kg с огневи клас 27А/183В/С | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Воден пожарогасител с пяна и вместимост 9 литра с огневи клас 13А | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Противопожарно одеало 1,5х1,5m - тежък тип | бр. | 1 |  |  |  |  |

Обща стойност на поръчката..................................................................................без ДДС

(словом .......................................................................................................................).

и………………………………………………………………………………………..с ДДС

(словом .......................................................................................................................).

- Часова ставка – _____ лв./ч.ч.;

- Допълнителни разходи върху труда – ___%;

- Допълнителни разходи върху механизацията – __%;

- Доставно-складови разходи – __ %;

- Печалба – ___ %.

До подготвяне на официалния договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от Ваша страна ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение: Анализи на етнични цени.

Дата....................                                  				Подпис: ..............................

Упълномощен да подпише предложението от името на .................................................................

................................................................................................................................................................

(изписва се името на Кандидата)

................................................................................................................................................................

(изписва се името на упълномощеното лице с длъжността)

Дата....................                                  				Подпис: ..............................Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик – ПЛИК №2

ОБРАЗЕЦ №10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До Община Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с поканата за участие в процедура по чл. 14, ал.5, т.3 от ЗОП с предмет: „СМР на газификация на сгради, собственост на Община Шумен по обособена позиция: 2. Газификация на детска градина №25, к.Б”.

НИЕ от:

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| IBAN: BIC: |  |
| Единен ид. номер: /ЕИК/ |  |
| Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: (в качеството му на ......................) |  |
| e mail: |  |

предлагаме да организираме и изпълним поръчката при следните условия:

|  | СТРОИТЕЛНА ЧАСТ | Мярка | Кол. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кърпежи по стени и тавани на вътрешни мазилки | м2 | 60 |  |
| 2 | Циментова шпакловка по стени и тавани | м2 | 60 |  |
| 3 | Настилка от теракот по подове | м2 | 13 |  |
| 4 | Боядисване с фасаген по стени и тавани | м2 | 60 |  |
| 5 | Циментово-пясъчна замазка за наклон | м2 | 13 |  |
| 6 | Доставка и монтаж на подов сифон ф110 | бр. | 1 |  |
| 7 | Демонтаж на фасаден прозорец | бр. | 2 |  |
| 8 | Пробиване на отвори в бетонови зидове-вентилация и комин | бр. | 1 |  |
| 9 | Обработка на отвори в бетонови зидове | бр. | 1 |  |
| 10 | Демонтаж вътрешни врати | бр. | 1 |  |
| 11 | Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка | бр. | 1 |  |
| 12 | Доставка и монтаж на PVC прозорец | бр. | 1 |  |
| 13 | Доставка и монтаж на огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страниците | бр. | 1 |  |
| 14 | Ремонт и преустройстово на ВИК инсталация | бр. | 1 |  |
| 15 | Ремонт и преустройстово на ЕЛ. инсталация | бр. | 1 |  |
| 16 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | м3 | 1 |  |
| № | Наименование на видове СМР | Мярка | Кол. | Цена |
|  | ГАЗОВ ТРАКТ |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |
| 1. | Котел отоплителен с топлинна мощност 190kW , Vгаз=24m3/h | бр. | 1 |  |
| 2. | Горелка на природен газ и нафта 190kW, комплект с газов блок | бр. | 1 |  |
| 3 | Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 40x3.7, жълта, на кангал, Lx1.05, m | m | 4 |  |
| 4. | Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 63x5,8, жълта, на кангал, Lx1.05, m | m | 50 |  |
| 5. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 8 |  |
| 6. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B | m | 1 |  |
| 7. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 71,6x2,3 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B | m | 2 |  |
| 8. | Тръби стоманени EW EN 10208-1-L210GA - Ф 114.3x2.3-r2-документ за качество по EN 10204-2.2, m | m | 1 |  |
| 9. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 6 |  |
| 10. | Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 63/2", USTR, | бр. | 1 |  |
| 11. | Гъвкава връзка за вода ½” M-F L = 0.4 m | бр. | 1 |  |
| 12. | Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр | бр. | 3 |  |
| 13. | Мембранен манометър ø 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar. | бр. | 1 |  |
| 14. | Кран с бутон ½" | бр. | 1 |  |
| 15. | Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN32(11/4"), в заключваема кутия 0,4х0,6х0,4 | бр. | 1 |  |
| 16. | Филтър за газ 11/4" | бр. | 1 |  |
| 17. | Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR, Ni Т-612 782 | бр. | 1 |  |
| 18. | Кран сферичен за природен газ - 1" PN4 | бр. | 5 |  |
| 19. | Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 2 |  |
| 20. | Тройник DIN 2615-1-63,3x3.6-40x3.7-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 1 |  |
| 21. | Коляно DIN 2605-1-90-3-42.4x3.6 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), | бр. | 8 |  |
| 22. | Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m - 1" | бр. | 1 |  |
| 23. | Щуцер ъглов 1/2" | бр. | 1 |  |
| 24. | Пробна горелка 1/2" | бр. | 1 |  |
| 25. | Коляно, холендър, нипел ъглов | бр. | 2 |  |
| 26. | Фитинги за природен газ | бр. | 18 |  |
| 27. | Комплект газов блок включващ: филтър, пресостат, два магнетвентил, двустъпален регулатор, уред за контрол на плътност | бр. | 1 |  |
| 28. | Метална конструкция за опори | kg | 1 |  |
| 29. | Таванна подвезка за газопровод Ду50 | бр. | 6 |  |
| 30. | Взривозащитен канален вентилатор тип ТD ATEX 800/200 с маркировка Ex II 2G с кодове на защита Е Ex е IIB T6 ,360m³/h,180Pa,Ne=0,13kW(230V) | бр. | 1 |  |
| 31. | Мрежена решетка ø200mm | бр. | 1 |  |
| 32. | Спирално навит въздуховод ø125mm | m | 5 |  |
| 33. | Фасонни въздуховоди с периметър до 1m с клас по реакция на огън А2 | m2 | 2,5 |  |
| 34. | Коляно за въздуховод ø125mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 1 |  |
| 35. | Метална конструкция за укрепване на вентилатор | kg | 6 |  |
| 36. | Метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение | kg | 9 |  |
| 37. | Изрязване асфалт с ширина 500mm | m | 10 |  |
| 38. | Разваляне и възстановяване на тротоар | m2 | 6 |  |
| 39. | Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване | m | 10 |  |
| 40. | Полагане на пясъчна възглавница около газопровод | m | 10 |  |
| 41. | Обратно засипване на газопровод 500х800 mm, L = 10m | m3 | 4 |  |
| 42. | Възстановяване на асфалтовото покритие | m | 10 |  |
| 43. | Жълта алкидна боя | kg | 13 |  |
| 44. | НЖР 500х300mm за свеж въздух | бр. | 1 |  |
| 45. | Жълта обозначителна лента | m | 30 |  |
| 46. | Грундиране | kg | 12 |  |
| 47. | Димоход ø200mm | m | 4 |  |
| 48. | Коляно ø200mm | бр. | 4 |  |
| 49. | Комин ø200mm L = 5m, димоплътен, неръждаем с изолация до 2m и фундамент с дренаж 1″ | бр. | 1 |  |
| 50. | Фасонни части за включване към комин | бр. | 1 |  |
| 51. | Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. опори до огнеустойчивост R60 | kg | 3 |  |
| 52. | Изпитване на вътрешната газова инсталация | бр. | 1 |  |
|  | Наладка и регулиране |  |  |  |
| 1. | Пуск и наладка на котел с газова горелка | бр. | 1 |  |
| 2. | Пуск и наладка на система за сигнализация | бр. | 1 |  |
| 3. | Ефективна 72-часова проба и регулиране | бр. | 1 |  |
| N | Наименование на видове СМР | Мярка | Кол. |  |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |
| 1 | Разширителен съд 300 литра, мембранен | бр. | 1 |  |
| 2 | Циркулационна помпа 12,5m3/h;80 kPa | бр. | 2 |  |
| 3 | Циркулационна помпа 3m3/h;60 kPa | бр. | 1 |  |
| 4 | Филтър воден Dy 65 | бр. | 1 |  |
| 5 | Филтър воден 11/2" | бр. | 1 |  |
| 6 | Филтър воден 1" | бр. | 1 |  |
| 7 | Възвратна клапа Dy 65 | бр. | 2 |  |
| 8 | Възвратна клапа 11/2" | бр. | 1 |  |
| 9 | Възвратна клапа 1" | бр. | 1 |  |
| 10 | Възвратна клапа 3/4" | бр. | 1 |  |
| 11 | Доставка и монтаж на регулатор за топла вода 1” | бр. | 1 |  |
| 12 | Сферичен кран Dy 65 Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 3 |  |
| 13 | Сферичен кран Dy 50 Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 9 |  |
| 14 | Сферичен кран Dy 40 Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 6 |  |
| 15 | Сферичен кран 2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 1 |  |
| 16 | Сферичен кран 1" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 2 |  |
| 17 | Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 4 |  |
| 18 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 3 |  |
| 19 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC за манометър | бр. | 2 |  |
| 20 | Автомат за допълване 1/2" | бр. | 1 |  |
| 21 | Баланс вентил 11/4" , 3 bar | бр. | 3 |  |
| 22 | Колектори f100, L=800mm | бр. | 2 |  |
| 23 | Безшевна ст.тръба ф 63/70mm около съоръжения | m | 20 |  |
| 24 | Безшевна ст.тръба ф50/57mm около съоръжения | m | 28 |  |
| 25 | Черна газова тръба 11/4" около съоръжения | m | 46 |  |
| 26 | Черна газова тръба 1" за рецилкулация | m | 42 |  |
| 27 | Колена 11/4" | бр. | 8 |  |
| 28 | Колена ф65mm | бр. | 9 |  |
| 29 | Колена ф80mm | бр. | 6 |  |
| 30 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав | бр. | 6 |  |
| 31 | Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1" | m | 125 |  |
| 32 | Тръба 3/4" за топла вода | m | 58 |  |
| 33 | Тръба 1/2" за топла вода | m | 26 |  |
| 34 | Кран за топла вода 1/2" | бр | 26 |  |
| 35 | Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1” | бр | 1 |  |
| 36 | Фитинги за топла вода | бр | 62 |  |
| 37 | Изолация на рецилкулационната тръба | m | 200 |  |
| 38 | Термометър 120оС | бр. | 2 |  |
| 39 | Mанометър 0÷10MPa | бр. | 2 |  |
| 40 | Изолация на тръба до ф63/70mm | m | 20 |  |
| 41 | Изолация на тръба до ф50/57mm | m | 28 |  |
| 42 | Изолация на тръба до 11/4" | m | 46 |  |
| 43 | Изолация на тръба до 1" | m | 160 |  |
| 44 | Хидравлична проба на инсталациите | m | 40 |  |
| 45 | Топла проба и регулиране | бр | 2 |  |
| 46 | Стоманена конструкция за укрепване | kg | 94 |  |
| 47 | Пробиване на отвори 250х250mm в бетонова зид | бр. | 5 |  |
| 48 | Замолитване на отвори | бр. | 5 |  |

| № | Видовете материали и СМР част "Електро, КИПиА" | Мярка | Кол. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ | бр. | 1 |  |
| 2 | Монтаж табло на стена | бр. | 1 |  |
| 3 | Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „метан” | бр. | 1 |  |
| 4 | Монтаж Газсигнализатор на стена | бр. | 1 |  |
| 5 | Монтаж датчик за газ „метан” | бр. | 1 |  |
| 6 | Доставка и монтаж сирена Се -220 V | бр. | 2 |  |
| 7 | Лампен излаз със СВБТ до 6м | бр. | 2 |  |
| 8 | Лампен излаз със СВБТ до 6м | бр. | 2 |  |
| 9 | Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 W –ІР -54 | бр. | 2 |  |
| 10 | Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 W –ІР -54 | бр. | 2 |  |
| 11 | Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех | бр. | 1 |  |
| 12 | Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех | бр. | 1 |  |
| 13 | Доставка и монтаж авариен осв. " Изход " - Ех | бр | 1 |  |
| 14 | Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2 | м. | 6 |  |
| 15 | Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2 | м. | 4 |  |
| 16 | Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2 | м. | 16 |  |
| 17 | Доставка кабел СВБТ 3Х1,5 мм2 | м. | 14 |  |
| 18 | Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16 | м | 6 |  |
| 19 | Доставка и монтаж стом. тр. 1” | м. | 3 |  |
| 20 | Направа отвор в стена | бр. | 4 |  |
| 21 | Монтаж кабел на скоби по стена | м. | 36 |  |
| 22 | Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба | м. | 3 |  |
| 23 | Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 14 |  |
| 24 | Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2 | бр. | 26 |  |
| 25 | Направа заземление с два кола | бр. | 1 |  |
| 26 | Монтаж зазем. шина 30/3 мм | м. | 10 |  |
| 27 | Измерване заземление | бр. | 1 |  |
|  | ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Наладка газсигнализатор | бр. | 1 |  |
| 2 | Наладка линия с контактор | бр. | 1 |  |
| 3 | Измерване точка от заземление | бр. | 6 |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |
| 1 | Табелки предпазни №№ 1,10,19 | бр | 3 |  |
| 2 | Табелки надписни | бр | 4 |  |
| N | Наименование | Мярка | Кол. |  |
|  | Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации |  |  |  |
| 1. | Прахов пожарогасител ВС- 6kg с огневи клас 27А/183В/С | бр. | 1 |  |
| 2. | Воден пожарогасител с пяна и вместимост 9 литра с огневи клас 13А | бр. | 1 |  |
| 3. | Противопожарно одеало 1,5х1,5m - тежък тип | бр. | 1 |  |

Обща стойност на поръчката..................................................................................без ДДС

(словом .......................................................................................................................).

и………………………………………………………………………………………..с ДДС

(словом .......................................................................................................................).

- Часова ставка – _____ лв./ч.ч.;

- Допълнителни разходи върху труда – ___%;

- Допълнителни разходи върху механизацията – __%;

- Доставно-складови разходи – __ %;

- Печалба – ___ %.

До подготвяне на официалния договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от Ваша страна ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение: Анализи на етнични цени.

Дата....................                                  				Подпис: ..............................

Упълномощен да подпише предложението от името на .................................................................

................................................................................................................................................................

(изписва се името на Кандидата)

................................................................................................................................................................

(изписва се името на упълномощеното лице с длъжността)

Дата....................                                  				Подпис: ..............................Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик – ПЛИК №2

ОБРАЗЕЦ №11

проект!

ДОГОВОР

Днес ____.____.2014.г в гр.Шумен, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ШУМЕН, бул. „Славянски” №17, БУЛСТАТ 000931721 представлявана от Красимир Костов – Кмет на Община Шумен, чрез инж. Любомир Пашов – Директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8,ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед РД 25-2031/23.10.2012 г., наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

2. ………………………………………………….., със седалище и адрес на управление: ………………………...……………………………………, с ЕИК …………………………… по БУЛСТАТ ……………………….., представлявано от ………………………………………….., ЕГН ………………… – Управител, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение строителни и монтажни работи (наричани по-долу за краткост строителство) на обект: „СМР на газификация на обекти: …………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….

(2) Работите по ал.1 са в обем по видове и единични цени съгласно количествено-стойностната сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от договора.

(3) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е: гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

Чл.3.(1) Срокът за изпълнение предмета на поръчката описана в чл. 1 от настоящия договор е ….. (…………. ) календарни дни съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и издаване на изискващите се по Наредба № 3 на МРРБ документи.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) За изпълнение на строителството по чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер до  ……………………… лв. (…………………………………), без ДДС, а с включен ДДС е …………………… лв. (…………………………………) съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова оферта и количествено-стойностна сметка към нея за изпълнение на обекта при проведената процедура за възлагане на малка обществена поръчка съгласно протоколи за извършени строителни и монтажни работи.

(2) Единичните цени по видове СМР са формирани при следните показател:

- Часова ставка – _____ лв./ч.ч.;

- Допълнителни разходи върху труда – ___%;

- Допълнителни разходи върху механизацията – __%;

- Доставно-складови разходи – __ %;

- Печалба – ___ %.

Чл.5. Стойността на договора по чл.4 е за цялостното изпълнение на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително цената на вложените материали, извършените работи, печалба, разходите за труд, непредвидени разходи, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и всички разходи по приемане на обекта.

Чл.6. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл.4 ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Авансово плащане към Изпълнителя на СМР в размер до 20% (двадесет процента) от прогнозната стойност на поръчката се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписването на настоящия договор и след представяне от Изпълнителя на фактура за авансовото плащане;

- Окончателното плащане към Изпълнителя на извършените СМР се осъществява до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура на Изпълнителя по банкова сметка. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя приведени авансови суми и обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

(2) Плащането на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА:

IBAN:

BIC:

(3) Размерът на непризнатите разходи за изпълнени СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че при предаването на обекта са констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи част от дължимата по договора сума до отстраняването им, като задържаната част не може да надвишава с повече от 20 % стойността на некачествено извършените работи.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата документация за изграждане на обекта. За предаването се съставя предавателно – приемателен протокол.

Чл.8. При извършване на строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ангажира необходимите специалисти, с които е сключил договори.

Чл.9.(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, механизация, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на необходимост, при извършването на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам си осигурява електрозахранване и водозахранване на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и /или/ влошават качеството на извършените СМР на обекта като цяло.

Чл.10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителство с грижата на добър стопанин, като спазва техническата документация на обекта и изискванията на екологичните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните видове работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителни и монтажни работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителството е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация и в одобрения проект, както и задължителните изисквания за изпълнение на работите, предвидени в нормативните актове.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършването на строителство да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и безопасността.

Чл.12. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. КОНТРОЛ

Чл.14.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.15.(1) Преди започването на дейностите по строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителен надзор на обекта, като сключи договор с лицензирано (съответно регистрирано) за това лице.

(2) Предписанията на проектанта и лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на обекта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срока, определен в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл.17. (1) При спиране на работите на обекта вследствие на непреодолима сила, срокът на договора се увеличава съответно със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от възникването й писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или, ако при полагане на дължимата грижа от него то е могло да бъде преодоляно.

Чл.18. (1) При завършване на обекта, съгласно приложената техническа документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до лицето, упражняващо строителен надзор на обекта писмена покана да направят оглед и да приемат извършената работа.

(2) При огледа се подписва Акт за установяване годността за приемане на строежа (акт обр.15), в който се описва извършената работа: качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срока за изпълнение на обекта.

(3) В протокола при неподписан акт 15 се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

Чл.19. Предаването и приемането на завършения обект се извършва с подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Акт обр.16) и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл.20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.21. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените работи, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на действието на договора.

VІІ. ГАРАНЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИОНИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.22. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (два) процента от общата стойност на договора. Гаранцията се внася от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в касата на Община Шумен или по банков път по банкова сметка на общината. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена и под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 % (два) процента от общата стойност на договора за сумата, издадена в полза на Община Шумен.

Чл.23. (1) Гаранцията се освобождава в срок от 6 (шест) месеца след завършването на пълния обем договорени работи и приключване на строителството на обекта, отговарящи на изискванията за качество, удостоверено с подписване на констативен акт за предаване на обекта и на съпровождащата го документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Акт обр.16) и при условие, че за този срок не са се проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на вложените материали.

(2) Ако в срока по предходната алинея се проявят дефекти, свързани с качеството на извършените работи или с качеството на вложените материали, установени с двустранно подписан  протокол, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните дефекти.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд до влизането в сила на съдебното решение по спора.

(4) В случаите на задържане на гаранцията по ал.2 и ал.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето, през което тя законно е престояла при него.

Чл.24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, дадени съгласно неговата оферта за участие в проведената процедура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на газовите съоръжения за срок от ____________ (______________) месеца.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.25. При неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % от общата стойност на договора.

Чл.26. При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по Чл. 3, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 процента от общата стойност на договора за всеки просрочен ден закъснение.

Чл.27. (1) При некачествено извършване на строителство освен задължението за отстраняване на дефектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на строителство или проявили се в гаранционния срок не бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи освен неустойката по предходната алинея и обезщетение в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.28 Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при обективна липса на средства за финансиране на обекта.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

- с извършване, предаване и приемане на договорената работа съгласно настоящия договор;

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез подписване на допълнително споразумение;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

- при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.30. Ако в случай на възникване на непреодолима сила, спирането на строителните и монтажните работи продължи повече от 90 дни, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл.32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора.

Чл.33 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.35. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

(2) Адресите на страните по договора са, както следва:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : Община Шумен, гр. Шумен, област Шумен, бул. „Славянски“ № 17

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………………………………………….

(3) Ако някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.36. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по взаимно съгласие. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.37. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.38. (1) В контролната си дейност по отношение изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде представляван от: ...................................................................... .

(2) Пряко ръководство и отговорност за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възложи на: ........................................................................................... .

Неразделна част от договора е цялата оферта на участника, както и инвестиционният проект, банкова гаранция за изпълнение на договора.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по едни за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:            	                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:	..............................