О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

ISO 9001:2008   ISO 14001:2004  OHSAS 18001:2007  ISO 27001:2005

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”

Одобрена с Решение № ЗОП 38-01/07.10. 2014г.

на д-р инж. Любомир Пашов,

директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен,

упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП,

съгласно Заповед №РД25-2031/23.10.2012г.

Шумен, 2014г.

У К А З А Н И Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”

Шумен, 2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГЛАВА IІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

| - ОБРАЗЕЦ № 1 | - Оферта; |
| --- | --- |
| - ОБРАЗЕЦ № 2 | - Декларация за регистрация по ЗТР; |
| - ОБРАЗЕЦ № 3 | - Декларация за обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ № 4 | - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ № 5 | - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; |
| - ОБРАЗЕЦ № 6 | - Декларация, съдържаща списък на съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършено през последните пет години, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ № 7 | - Декларация, съдържаща списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ № 8 | - Професионална автобиография на експерт |
| - ОБРАЗЕЦ № 9 | - Декларация за разположение на член от екипа; |
| - ОБРАЗЕЦ №10 | - Декларация за посещение на строителнитя обект и запознаване с условията на обществена поръчка; |
| - ОБРАЗЕЦ №11 | - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ №12 | - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки; |
| - ОБРАЗЕЦ №13 | - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора; |
| - ОБРАЗЕЦ №14 | - Техническо предложение; |
| - ОБРАЗЕЦ №15 | - Ценова оферта. |
| - ОБРАЗЕЦ №16 | - Проект на договор; |
| - ОБРАЗЕЦ №17 | - Банкова гаранция за изпълнение; |

ЧАСТ   І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

- Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# Възложител

# Чл. 1. (1) Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Шумен с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, тел: 054/800810, факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, интернет адрес: www.shumen.bg.

# (2) Община Шумен е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

# (3) Община Шумен е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

# Правно основание за откриване на процедурата

# Чл. 2. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

Чл. 3. (1) Максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка е 325 607,93 лв. (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и седем лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС, или 390 729,51 лв. (триста и деветдесет хиляди седемстотин двадесет и девет лева и петдесет и една стотинки) с ДДС.

(3) Стойността, съобразно нормата на чл. 15, ал. 3-7 от ЗОП, надвишава 264 000 лв. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т.1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е равна или по-висока от 264 000 лв. без включен ДДС, възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

(4) Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура, чрез прилагане на предвидените в ЗОП опростени правила.

(5) Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, съответно прозрачността при разходването на финансовите средства.

(6) С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от общинския бюджет и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

(7) За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 4. Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”.

Чл. 5. (1) Съществуващата сграда на „градина и здравен дом” в с. Друмево е от типа многофуткционални сгради, строени монолитно през 60-те години на ХХ век. Година на построяване е 1956г. Сградата е разположена в собствен частично ограден двор върху терен със сложна конфигурация. Денивелацията на терена от ул. „Димитър Джуров” до ул. „Васил Коларов” е 3,0м.

(2) Инвестиционният проект предлага основен ремонт, реконструкция и обновяване с пристройка за асансьор на сградата, на която не е извършван ремонт до сега. Инвестиционният проект е подчинен на Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, с цел създаване приемливи условия за пребиваване на обитателите.Съдържанието на проекта следва и изпълнява изцяло плановото задание.

(3) Дневният център за възрастни хора с увреждания се проектира за настаняване на лица над 18 год. възраст с увреждания. Проектът подсигурява възможност за настаняване на общо 30 лица, разпределени в 3 групи по 10 човека. Проектната документация отговаря на изискванията на чл. 40е от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. По задание Дневния център ще се работи на две смени (дневни), като през деня в центъра ще има общо 12 длъжностни лица.

(4) Дневен център за възрастни хора с увреждания е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

(5) Инвестиционният проект подсигурява всички,изискващи се по задание помещения.

(6) Строежът е V категория, съгласно Наредбата за определяне номенклатурата на видовете строежи.

Чл. 6. Целта на възлагането на настоящата поръчка е избор на лице (търговец), на което да му бъдат възложени строителни и монтажни работи на преустройство и реконструкция на част от Дневен център за възрастни хора с увреждания – I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2).

Чл. 7. Мястото на извършване на услугата се намира в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2).

Чл. 8. Поръчката трябва да бъде завършена в срок от 90 календарни дни считано от датата на откриване на строителната площадка.

Начин на образуване на цената и разплащане

Чл. 9 (1) Средствата за СМР за преустройството и реконструкцията на Дневен цетър за възрастни хора с увреждания в с. Друмево се осигуряват от бюджета на Община Шумен.

(2) Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника.

(3) Цената на офертното предложение се представя в лева без ДДС, като се изписва цифром и словом. Цената на офертното предложение на участника е окончателна и включва всички разходи на изпълнителя по изпълнението на услугата, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия и други подобни, печалбата му.

(4) Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура) за извършваните от него стопански операции във връзка с изпълнението на поръчката. Получател на посочения първичен счетоводен документ (фактура) е Община Шумен. Първичният счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. В случай, че изпълнителят е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗДДС.

(5) Плащането по настоящата услуга се осъществява, както следва:

- Авансовото плащане към изпълнителя на СМР ще е в размер до 20% (двадесет процента) от стойността на договора до 10 (десет) календарни дни от подписването на договора и след представяне от изпълнителя на необходимата фактура за авансовото плащане;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане към изпълнителя на извършените СМР ще се осъществява до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура на Изпълнителя по банкова сметка. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя приведени авансови суми и обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците

Чл. 12. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

Чл. 13. Всеки участник може да представи само една оферта.

Чл. 14. Не се допуска представянето на варианти.

Чл. 15. Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва само в едно обединение.

Чл. 16. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

Чл. 17. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Чл. 18. (1) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки кандидат или участник, който е:

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

- обявен в несъстоятелност.

- в производство по ликвидация, или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

- осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДП на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.1, т.6, т.7, т.8 и т.9 се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

- Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

- В хипотезите на т.1 до т.7 – и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. С оглед спазването на административните изисквания на ЗОП, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 18, ал.1 от настоящата документация с декларация, която се попълва и подписва от лицата, които представляват участника, съгласно приложения образци № 3. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Чл. 19. (1) В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят оригинал или нотариално заверено копие от учредителен документ – споразумение или договор.

(2) В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. За целта участникът представя документ, подписан от лицата в обединението, в който посочва представляващия. Документът трябва да бъде представен от участника в оригинал или нотариално заверено копие.

(3) Документът по ал. 2 трябва да съдържа разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от тях.

(4) Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

(5) Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение, или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

(6) В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

(7) В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(8) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и т. 11, които са на чужд език, се представят и в превод.

Чл. 20. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице.

Чл. 21. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал.2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелства, съгласно чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, се представя за всеки един от подизпълнителите.

Чл. 22. Освен в посочените в чл. 18 хипотези на указанията, възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

- в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, описани в документацията;

- който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Чл. 23. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

- постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

- постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Чл. 24. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 25. Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето на други условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин възложителя.

Специфични изисквания към участниците

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците

- Чл. 26. Участниците трябва да представят доказателства за икономическото и финансово състояние, като представят в офертите си следните документи:

- Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) или в зависимост от датата, на която е учреден. В случай че участникът е посочил ЕИК, същият не е длъжен да представя в офертата си обявените в търговския регистър актове.

- Удостоверение от банка, като доказателство за достъп до ликвиден оборотен финансов ресурс. Удостоверението следва да бъде издадено с дата не по – рано от 40 дни преди подаване на офертата. Допуска се и представяне на други доказателства за наличие на разполагаем ликвиден оборотен финансов ресурс.

Чл. 27. Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическото и финансово състояние:

- Годишната оперативна печалба (счетоводния финансов резултат) на участника трябва да бъде положително число, по-голямо от нула за последните 3 (три) (2011, 2012 и 2013 г.) финансови години.

- Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на СМР в размер на не по-малко от 150 000 лв.(сто и петдесет и хиляди лева), под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

Чл. 28. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

Чл. 30. В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2011г., 2012г. и 2013г.) години и не може да представи баланси и отчети за приходите и разходите за посочените по-горе три (2011г., 2012г. и 2013г.) години или информация за общия оборот и оборот от сходен предмет на поръчката за последните три (2011г., 2012г. и 2013г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот и оборот от сходен предмет на поръчката от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

- Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците

- Чл. 31. Участниците трябва да представят доказателства за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си следните документи:

- Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършени през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително стойностите, датите и получателите, заверена от управителя;

- Удостоверения за добро изпълнение за обектите, изброени в списъка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Участникът може да се позове на предишни обекти, които е изпълнил като главен изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако участникът е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо освен удостоверението, да бъде добавена декларация, удостоверение или друг документ, доказващ дяловото участие;

- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности, изброени в списъка.

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ) или еквивалентен документ от страната членка на ЕС при чуждестранни участници или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС;

- Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ;

- Декларация и списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемия квалифициран персонал – квалифицирани специалисти, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, а именно: а) ръководител на обект, б)технически ръководител, в) координатор по безопасност и здраве, г) специалист по контрол върху качеството. Към списъка да се приложат професионални автобиографии на ръководния ключов персонал, изготвени по образец, документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи). Документите трябва да бъдат подредени в следната последователност за всеки специалист поотделно: професионална автобиография, копие от диплома, четливо копие от трудова книжка/граждански договор, за координатора – документ за „Координатор по безопасни и здравословни условия на труд”, други документи по преценка на участника;

- Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на обществена поръчка.

Чл. 32. (1) Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка:

- Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на поръчката;

- Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен с предмет строителство – строеж ІІІ „в” категория, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;

- Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на строителството и договора.

- Участникът да разполага с квалифициран персонал – квалифицирани специалисти, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители), а именно:

а) ръководител на обект – най-малко 1 (един) с образователна степен магистър по ПГС/ССС, електроинженер, ВиК, ОВ или еквивалентна, с най-малко 5 годишен опит в управление на инвестиционни проекти;

б) технически ръководител – най-малко 1 (един) строителен техник с най-малко 3 годишен опит като технически ръководител;

в) координатор по безопасност и здраве с образователна степен, не по-ниска от средно специално, с професионална област (квалификация) инженер или техник – координатор по безопасност и здраве и професионален опит като координатор по безопасност и здраве;

г) специалист по контрол върху качеството – лице, притежаващо удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с професионален опит като контрол на качеството.

- Участникът да е направил предварителен оглед на строителните обекти за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

(2) Под строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката да се разбира ново строителство и/или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда.

Чл. 33. Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/ или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

Чл. 34. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/ или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

Чл. 35. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

## РАЗДЕЛ ІV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 36. Възложителят не определя гаранция за участие в процедурата.

Чл. 37. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за строителство (без ДДС).

Чл. 38. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка за съответната обособена позиция.

Чл. 39. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна – да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Чл. 40. (1) Гаранциите се представят в една от следните форми:

- депозит на парична сума по сметка на възложителя;

- банкова гаранция в полза на възложителя.

(2) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

(3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Чл. 41. (1) При избор на гаранция за изпълнение – парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN BG56IABG74773300586600, BIC IABGBGSF, при банка „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

(2) Ако участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за изпълнение следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

(3) В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Шумен или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

(4) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Чл. 42. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Чл. 43. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Чл. 44. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

Подготовка на офертата. Общи положения.

Чл. 45. (1) За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.

(2) Офертата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Чл. 46. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Чл. 47. (1) Представянето на оферта задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП.

(2) Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Чл. 48. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Чл. 49. (1) Всеки участник може да представи само една оферта.

(2) Офертата се представя на български език.

(3) Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице офертата се изготвя и подава на български език.

Чл. 50. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Чл. 51. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 5.

Чл. 52. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец №5, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало в хода на провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Чл. 53. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а – представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Чл. 54. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените от чл. 71 до чл. 74 документи се представят и в превод на български език за тези, за които е указано изрично, и в официален превод.

Чл. 55. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат – в приложимите случаи.

Чл. 56. (1) Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

(2) Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на възможността за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на констатирани нередовности,  възложителят ще отстрани участника, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

Чл. 57. Относно образците на банковите гаранции – задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на възложителя. В противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

Изисквания при изготвяне и представяне на офертите

Чл. 58. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Шумен, адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” №17, стая №204, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Чл. 59. (1) Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

(2) Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

(3) Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

(4) Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Чл. 60. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Община Шумен, адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”№17

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

Строителни и монтажни работи на обект: „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Чл. 61. До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст:

„Допълнение/Промяна на оферта/ с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”

Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Чл. 62. Срокът за подаване на оферти се удължава, когато:

- се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

- от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни - с толкова дни, колкото е забавата.

Чл. 63. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

- в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти, или е получено само едно заявление или оферта;

- това се налага в резултат от производство по обжалване.

Приемане на оферти / връщане на оферти

Чл. 64. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Чл. 65. Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен, или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Чл. 66. Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Шумен до деня, определен за отваряне на офертите в Заповедта за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

Срок на валидност на офертите

Чл. 67. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Чл. 68. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Чл. 69. Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Чл. 70. Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя като несъответстваща на изискванията.

Съдържание на офертата

Чл. 71. Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

- Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на възложителя.

- Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

- Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

Чл. 72. (1) В Плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на възложителя:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

- Оферта – Образец № 1;

- Декларация за посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен (Образец №2). Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. Когато участникът в процедурата е обединение Декларацията се представя от всеки член на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

- Документ, договор или споразумение за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението, следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

- Декларация за обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 3 (оригинал). В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя/т и в превод на български език;

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 4) за използване /неизползване на подизпълнители и списък с имената им;

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5). Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите. Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

- Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:

- а) Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) или в зависимост от датата, на която е учреден. В случай че участникът е посочил ЕИК, същият не е длъжен да представя в офертата си обявените в търговския регистър актове.

- б) Удостоверение от банка, като доказателство за достъп до ликвиден оборотен финансов ресурс. Удостоверението следва да бъде издадено с дата не по – рано от 40 дни преди подаване на офертата. Допуска се и представяне на други доказателства за наличие на разполагаем ликвиден оборотен финансов ресурс.

- Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

а) Декларация, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, (Образец №6) съдържаща списък на съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършено през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително стойностите, датите и получателите, заверена от управителя;

б) Удостоверения за добро изпълнение за обектите, изброени в списъка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Участникът може да се позове на предишни обекти, които е изпълнил като главен изпълнител, като член на обединение или като подизпълнител, но само в рамките на своето собствено участие в този обект. Ако участникът е работил като подизпълнител или като член на обединение при изпълнението на някой от посочените обекти, то е необходимо освен удостоверението, да бъде добавена декларация, удостоверение или друг документ, доказващ дяловото участие;

в) Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности, изброени в списъка.

г) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ) или еквивалентен документ от страната членка на ЕС при чуждестранни участници или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС;

д) Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ;

е) Декларация и списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП (Образец № 7) от участника за разполагаемия квалифициран персонал – квалифицирани специалисти, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, а именно: а) ръководител на обект, б)технически ръководител, в) координатор по безопасност и здраве, г) специалист по контрол върху качеството. Към списъка да се приложат професионални автобиографии (Образец № 8) на ръководния ключов персонал, изготвени по образец, документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи) и декларации за разположение на член от екипа (Образец № 9), подписани лично от експертите. Документите трябва да бъдат подредени в следната последователност за всеки специалист поотделно: професионална автобиография, копие от диплома, четливо копие от трудова книжка/граждански договор, за координатора – документ за „Координатор по безопасни и здравословни условия на труд”, други документи по преценка на участника;

ж) Декларация (Образец № 10) за посещение на строителния обект и запознаване с условията на обществена поръчка.

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец № 11) за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец № 12. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши доставката са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/);

- Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 13.

(2) Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

Чл. 73. (1) В Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП, предложението за всяка позиция се представя в отделни пликове.

(2) Предложението за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП трябва да бъде изготвено съобразно Образец №14, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и инвестиционния и работен проект, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. В Техническото предложение участникът трябва да посочи:

- Срок на изпълнение на поръчката;

- Гаранционни условия;

- Описание на технологичната последователност на строителните процеси;

- Описание на управлението на риска;

- Обяснителна записка, обхващаща всички части за изпълнение на обекта;

- Линейни графици за изпълнение;

- Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта;

- Задължение за покриване на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация от настоящата документация.

Чл. 74. (1) В Плик №3 „Предлагана цена”, се поставя задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по Образец №15.

(2) Към „Ценовата оферта” участниците трябва да приложат:

- Единични цени;

- Анализи на единичните цени на видовете СМР;

- Предложение за авансово плащане.

(3) Цената за изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева без включен (ДДС) и с включен ДДС.

(4) Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

(5) Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Чл. 75. Документацията за участие се публикува в електронен вид на профила на купувача в деня на публикуването на обявлението. Пълен безплатен електронен достъп до документацията за участие е осигурен на www.shumen.bg.

Чл. 76. (1) В случай, че заинтересовано лице желае документацията да му бъде предоставена от Възложителя, се прилагат правилата на чл. 28, ал. 7 от ЗОП и следва се да заплати сумата от 10 лв. (десет лева) с ДДС.

(2) Документацията за участие може да бъде получена в стая № 342 на Община Шумен, на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски” № 17, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа до деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Чл. 77. Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Чл. 78. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в стая № 342 на Община Шумен, на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски” № 17, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Чл. 79. В хипотезата на чл. 76, ал. 1 документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Шумен: IBAN BG85IABG74778400586700, BIC IABGBGSF, код за вид плащане 447000 в „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен, или на касата в Община Шумен.

Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Чл. 80. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

Чл. 81. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното получаване на адреса, посочен в обявлението.

Чл. 82. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Чл. 83. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Чл. 84. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Чл. 85. Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Община Шумен, адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски” № 17, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Чл. 86. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

Чл. 87. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

Чл. 88. При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

Чл. 89. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението си да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- при писмено искане от участник, изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Чл. 90. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Чл. 91. Участникът може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

Чл. 92. При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Чл. 93. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 94. За провеждане на процедурата възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Чл. 95. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Чл. 96. Срокът за приключване работата на комисията се определя от възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на възложителя.

Чл. 97. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Чл. 98. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в зала №304 на административната сграда на Община Шумен, адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17.

Чл. 99. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Чл. 100. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Чл. 101. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;

б) не са „свързани лица” с участник в процедурата или с посочените от него

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

Чл. 102. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Чл. 103. (1) Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

(2) Правото на контрол на възложителя, респективно на упълномощеното от него лице, се свежда само до проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствието им с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

(3) Когато по време на упражнения от възложителя, респективно от упълномощеното от него лице, контрол бъдат установени нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят, респективно упълномощеното от него лице, дава писмени указания за тяхното отстраняване. Указанията на възложителят, респективно упълномощеното от него лице, са задължителни за комисията.

Чл. 104. Извършените от комисията действия и решения се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към протокола се прилага особено мнение.

Чл. 105. (1) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Шумен.

(2) Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация).

(3) Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

(5) В присъствието на лицата, посочени в ал. 1, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

(6) Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Чл. 106. След извършването на действията по чл. 105 приключва публичната част от заседанието на комисията.

Чл. 107. (1) В закрито заседание, комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

(2) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията отразява направените от нея констатации в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници.

(3) Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

(4) Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Чл. 108. След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи и се произнася относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата документация.

Чл. 109. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срок указания липсващ документ, определен от комисията.

Чл. 110. При необходимост, комисията може по всяко време да:

- проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

- изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

Чл. 111. (1) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

- пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

- разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

- ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

- прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

- поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

(2) След уведомяването от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възникналите съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

Чл. 112. Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Чл. 113. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е: икономически най-изгодна оферта.

Чл. 114. (1) Комисията ще уведоми писмено участниците и заинтересованите юридически лица с нестопанска цел, както и средствата за масово осведомяване за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

(2) При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Чл. 115. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Чл. 116. Преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Чл. 117. (1) Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност в предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

(2) Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

(3) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

(4) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Чл. 118. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Чл. 119. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Чл. 120. (1) В случай, че ценовите предложения на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Чл. 121. (1) За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл. 72 от ЗОП.

(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

(3) Комисията приключва своята работа с приемането на протокола от възложителя.

Класиране и определяне на изпълнител

Чл. 122. В срок от 5 (пет) работни дни след приключване на работата на комисията, възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Чл. 123. Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 (три) дни от издаването му.

Чл. 124. При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава, или нарушава конкуренцията.

Прекратяване на процедурата

Чл. 125. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият или вторият класирани участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

(3) Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Условия за сключване на договор с определения за изпълнител участник

Чл. 126. Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Чл. 127. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Чл. 128. Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният изпълнител:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- не извърши съответна регистрация, не представи документ, или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Чл. 129. Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

Чл. 130. (1) В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

(2) Според §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „Закон на държавата, в която участникът е установен” е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Чл. 131. (1) Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

(2) В тези случаи, възложителят предлага подписването на договора на втория класиран участник.

Чл. 132. Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Срокове за сключване на договора

Чл. 133. Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

Основания за изменение на договора

Чл. 134. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Чл. 135. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

- когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

а) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

- при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

- когато се налага увеличение на цената, поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

- при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 136. Определеният за изпълнител участник сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Чл. 137. Изпълнителят няма право да:

- сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

- възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

- за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

- предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

- договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

Чл. 138. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 137.

Чл. 139. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл. 140. Не е нарушение на забраната по чл. 137, т. 2 и по чл. 139 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Чл. 141. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната по чл. 139 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.136 – 140.

Чл. 142. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

Чл. 143. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Чл. 144. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 143.

Чл. 145. Чл.144 не се прилага в случаите по чл. 143.

#### РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

Общи изисквания

Чл. 146. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

Чл. 147. В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

Чл. 148. (1) При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- Решение за откриване на процедурата;

- Обявление за обществена поръчка;

- Техническа спецификация;

- Пълно описание на обекта на поръчката

- Указания за участие;

- Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

- Проект на договор за изпълнение на поръчката;

- Образци за участие в процедурата.

(2) Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Етични клаузи

Чл. 149. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти, или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Чл. 150. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

Чл. 151. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Чл. 152. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Чл. 153. Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват каквато и да било дейност, или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Чл. 154. Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

Чл. 155. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени, или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Чл. 156. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако изпълнителят престане да бъде независим, възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”

Строителните и монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка, са за: „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройсво и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с.Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)”.

Налична документация и статут:

Инвестиционният проект предлага основен ремонт,реконструкция и обновяване,с пристройка за асансьор, на 60-годишна сграда е без извършен ремонт до сега. Инвестиционният проект е подчинен на Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,включително за хората с увреждания, с цел създаване приемливи условия за пребиваване на обитателите. Съдържанието на проекта следва и изпълнява изцяло плановото задание:

Дневният център за възрастни хора с увреждания се проектира за настаняване на лица над 18-годишна възраст с увреждания. Проектът подсигурява възможност за настанени общо на 30 лица, разпределени в 3 групи по 10 човека. Проектната документация отговаря на изискванията на чл. 40е от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. По задание Дневния център ще се работи на две смени (дневни), като през деня в центъра ще има общо 12 длъжностни лица.

Дневен център за възрастни хора с увреждания е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

Инвестиционният проект подсигурява всички,изискващи се по задание помещения:

Кухненски блок с всички необходими прилежащи помещения е на първи етаж. Изграден е на основание представено примерно меню на социалния патронаж в Шумен. Изпълнени са изискванията на Наредба № 7 на МЗ и МЗГ от 2002г. за хигиените изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производтво и търговия с качествени и безопасни храни:

Топла кухня за приготвяне на храна за 30 човека, с мивка за кухненска посуда и гише за подаване на храната(към трапезарията);

Четири подготвителни с мивки-за месо,риба,зеленчуци и яйца;

Умивалня зала -във връзка с трапезарията,чрез врата- шубер,шубер за чиста посуда към топлата кухня и директен изход(прозоре) за изнасяне на отпадъците;

Складово помещение с два хладилник-фризери;

Помещение за две жени,които ще обслужват кухнята;

Самостоятелна VVС-баня за персонала на кухнята;

Трапезария за хранене за потребителите-30 човека на две смени,т.е. по 15ч. на смяна;

Зали за групова работа на целия втори етаж. Обособени са:

Зала за групова работа №1 с прилежащо към нея Спалня към зала за групова работа №1 с 4 легла;

Зала за групова работа №2 с прилежащо към нея Спалня към зала за групова работа №2 с 3 легла;

Зала за групова работа №3 с прилежащо към нея Спалня към зала за групова работа №3 с 3 легла;

Санитарна кабина за хора с увреждания (на чертежа № 9);

Кабинет медицинска сестра /с мивка/ (на чертежа № 7)-12,04м2;

WC-мъже и WC-жени с обща умивалня,пригодени за хора с увреждания без двигателни увреждания;

Зала за рехабилитация с обособено помещение за рехабилитатор на първи етаж (на чертежа № 16 и №17);

Кабинет за индивидуална работа за социални работници, трудотерапевт и психолог по график (на чертежа № 18 и 8);

Тоалетна за персонал с телефон душ (на чертежа № 13);

Административен блок на трети, нов, тавански етаж – Светла височина от 1,40м до 2,50м. За всяко помещение има покривна табакера за осветление и вентилация;

Кабинет Директор (на чертежа № 29);

Кабинет социални работници, трудотерапевт, рехабилитатор (на чертежа № 30);

Кабинет касиер/домакин/личен състав (на чертежа № 31);

Стая за почивка за персонала с индивидуални шкафчета (на чертежа № 32);

Помещение за инвентар (на чертежа № 35);

WC с телефон душ (на чертежа № 33);

На втория етаж, в новооформените коридори е намерено място за 30 шкафчета за хора с увреждания над 18-годишна възраст.

На всеки етаж се предвижда по едно помещение-аусгуст (с мивка) (на чертежа № 15,27,34).

Като пристройка е проектиран асансьор с три спирки – двата етажа и ниво терен. Размерите на кабината са 1,10/1,40, съгласно ал.2, към чл. 49 от Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението. Проектът е съгласувано и конструктивно проектиран с „Лифтком”, гр. Шумен. Избран е стандартен размер асансьор, който позволява ползването от целия персонал, защото конструкцията на асансьора има дълъг живот за разлика от платформата, която не се произвежда в България, има ограничено ползване и е значително по-скъпа.

Помещенията са лесно достъпни за лица с двигателни увреждания и затруднена мобилност.

Между отделните помещения има улеснен преход за лица с увреждания.

Помещенията за групите имат обособени кътове за организирана дейност, място за свободни занимания и за почивка.

На стълбищния парапет се предвижда надстрояване с 15см и двойна ръкохватка, съгласно изискванията на ал.2 от чл. 48 на Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.

Стълбите са плавни и безопасни за всички потребители;

Прозорците е предвидено да се отварят по начин, който гарантира безопасност и възможност за проветряване и защита от насекоми.

Вътрешните врати нямат прагове.

Осигурен е лесен достъп до външните прилежащи пространства.

Отоплението на помещенията ще се извършва с климатични инсталации.

Сградата разполага с прилежаща територия, затова е разработено ситуационно решение с вертикална планировка и проект за благоустрояване и озеленяване.

Ситуационно решение – най-плавно е влизането от ул. „Васил Коларов”,затова се предлага тупиково влизане до сградата, като се оформят 4 места за паркиране на хора с увреждания. От тук е най-удобно също, да се захрани кухнята. Ширината на алеята и обръщача позволяват да влезе линейка и пожарна.

Устройствените показатели не се променят чувствително с пристройката от 4,35м2 застроена площ. Имотът попада в зона за многофункционално ползване – КОО. Ъглов е, с площ по документ за собственост 2206м2.Теренът е стръмен:

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | 1д.гр+здр.дом |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площ п. и. | 2206м² |
| 2. | Пзастр. | 17,6 % |
| 3. | К инт. | 0,36 |
| 4. | П озел. | 40 % |

В двора са посочени:

A Вход за дневния център

В Вход за трапезарията на пациенти и персонал

С Вход продукти и персонал за кухнята K.

Архитектурно-строителна част:

Всички настилки по подовете и мазилки по стените и таваните са посочени по чертежите.

Стените се покриват с гипсокартон 12см на скара, където е необходимо влагоустойчив латекс във светъл цвят, подходящ за влажно почистване.

Таваните се покриват с гипсокартон 12см на скара и се измазват с екологичен дишащ латекс, който не допуска образуване на конденз и е удобен за почистване.

Прозорците и вратите са от РVС дограма,външните с прекъснат термо мост,а вътрешните с непрекъснат термо мост (студен профил). Отварящите се части да се снабдят с подвижни защитни мрежи.

Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към сградите.

Вид на строителната система, тип на конструкцията – Конструкцията на сградата е монолитна масивна за сграда с ид. № 23813.501.220.2.Основите са ивични от каменна зидария на дълбочина 0.80 м под нивото на терена.Стените са носещи от тухлена зидария от единични тухли с дебелиная 38 см в първи етаж и 25 см във втори етаж и подпокривно пространство.Междуетажните констукции са стоманобетонови плочи. Вертикалната комуникация межде етажите се осъществява посредством стоманобетонови стъпала, разположени в стълбищна клетка.Покривната конструкция е стоманобетонова. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа стойност за конкретния строеж – положителна.

По чл. 6, ал. 2, т. 1 – Сградата видимо няма деформации и повреди, които застрашават сигурността и.

По чл. 6, ал. 2, т. 2 – След извършване на новите СМР по чл. 5, ал. 1 – категорията на сградата по ЗУТ не се повишава по степен на значимост и е осигурено поемането на вертикалните натоварвания по цялата височина на сградата до основите включително.

По чл. 6, ал. 2, т. 3 – След отстраняване на част от тухлените стене и тяхната замяна с конструктивни елементи с еквивалентна или по-голяма коравина в хоризонтално направление не се намалява етажната и общата коравина в хоризонтално направление.

По чл. 6, ал. 2, т. 4 – Масата на промененото ниво не се променя с повече от 5 % от съществуващата маса на същото ниво, тъй като пристройката се носи от самостоятелна конструкция.

Обектът е първа група по класификацията на Наредба № 15, чл. 190, (2), т. 1 за изискванията към вентилационните инсталации.

КУХНЯ. Определяне на необходимият дебит на въздух в кухнята спрямо топлоотделянето от технологичното оборудване. При определянето са използвани справочни данни за необходим, за отвеждане специфичен дебит за въздух, отнесен към 1 kW инсталирана мощност. Приспаднати са 20 % от дебита за предвидени местни смукателни чадъри и е предвиден коефициент за едновременна работа – 0.7.

МСЧ I

| Съоръжение |  | Електр. мощност | Дебит на въздух - |  | Коеф. на едновременност 0.7 | –20 % | Дебит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | специфичен | общ |  |  |  |
|  |  | [kW] | [m³/h.kW] | [m³/h] | - | [m³/h] | [m³/h] |
| 1. | Печка | 3 | 156 | 468 | 328 | 262 | 262 |
| 2. | Скара | 2 | 143 | 286 | 200 | 160 | 160 |

∑=422[m³/h]

Над изброените източници на топлина е предвиден островен местен смукателен чадър с вграден филтър за мазни пари. Размерите на същия да се уточнят след доставката кухненското оборудване.

МСЧ II

| Съоръжение |  | Електр. мощност | Дебит на въздух - |  | Коеф. на едновременност 0.7 | 20 % | Дебит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | специфичен | общ |  |  |  |
|  |  | [kW] | [m³/h.kW] | [m³/h] | - | [m³/h] | [m³/h] |
| 1. | Фритюрник | 1.5 | 35 | 53 | 37 | 30 | 30 |
| 2. | Скара | 1.5 | 273 | 410 | 287 | 230 | 230 |

∑=260[m³/h]

Над източниците на топлина е предвиден крайстенен местен смукателен чадър с вграден филтър за мазни пари. Размерите на същия да се уточнят след доставката кухненското оборудване.

МСЧ I ще изсмуква 450 m3/h, а МСЧ II 270 m3/h. От топлата кухня ще бъдат отведени 720 m3/h.

Свеж въздух ще се нагнетява от НИ оборудвана с центробежен канален вентилатор тип RKA 200, 125 Pa, 650 m3/h, 0.085 kW, 220 V, 52 dB, канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3, 6.0 kW, 400 V и канален филтър тип FLK-B 200.

Предвидена е принудителна вентилация и на спалните помeщения поз. 206 и 208. Ще се нагнетяват по 60 m3/h свеж въздух, а ще се изсмукват по 70 m3/h.

Местата на монтаж, на машини и съоръжения са показани на работните чертежи.

Към настоящият проект са приложени изчисленията на вентилационните инсталации.

Скорост на движение на въздуха. През студения и топлия период движението на въздуха ще е резултат от работата на вентилационните инсталации. Скоростта на движение на въздуха отговаря на санитарно-хигиенните изисквания, по Наредба № 15 и БДС 14776, за летен сезон не повече от 0.20 m/s и зимен сезон не повече от 0.20 m/s.

Необходимата температура в помещенията е показана на чертеж ТП 14.18.01., листи 1, 2 и 3/5. Към настоящият проект са приложени изчисленията за необходимото количество топлина за отопление, съгласно санитарно хигиенните норми.

За климатизацията на обекта е разработена VRF система. Захранва се от DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M, охладителна мощност 28.0 kW, отоплителна мощност 31.5 kW, консумирана мощност – oхлаждане 7.52 kW, oтопление 7.70 kW, хладилен агент 12 kg, шумово ниво 58 dB, 930x770x1670 mm, нетно/брутно тегло 255/275 kg, тръбни връзки: газова фаза Ø22.22 mm течна фаза Ø9.52 mm, макс. брой на свързани вътрешни тела – 16 броя.

Предвидените в част ОВИ машини и съоръжения са с еквивалентни нива на шум за съответната категория обект и отговарят на изискванията на Норми за проектиране на защита от шум и БДС 14478.

След завършване на монтажа да се направят измерванията на параметрите на микроклимат и шум в обекта и околната среда.

За благоустройствени мероприятия в инвестиционния проект се предвиждат необходимите мероприятия, без които центъра не може да бъде пуснат в експлоатация. Около съществуващата сграда се разрушава съществуващия тротоар и се полагат нови тротоарни плочи с бордюри (в частта на Здравния дом подмяна на тротоар не се предвижда). Заложени са средства за трасиране и изграждане на тупика с паркинг в двора – полагане на всички необходими пластове с асфалт и оформяне с на паркинга с бордюри.

Електромерно табло ще се монтира на съществуващия стълб №1, клон 2 на ТП „Център”. Главното разпределително табло (ГРТ) в сградата ще се захрани от електромерното табло с кабел СВТ 4х25мм2. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м по посоченото на чертеж 1/9 трасе.

Главното разпределително табло (ГРТ) ще се монтира на посоченото в чертежа място и ще се изпълни като метален заключваем шкаф за монтаж на стена със степен на защита IP-33, съгласно приложената схема. От ГРТ ще се захранят следните табла:

табла РТ1, РТ2 и ТУ/асанс./ с кабели СВТ 5х6мм2 в гофрирани PVC тръби Ф23мм, положени скрито под мазилка;

табло РТ3 с кабел СВТ 3х6мм2 в гофрирана PVC тръба Ф23мм скрито под мазилка. Ел. табла РТ1 и РТ2 ще се изпълнят в метални заключваеми каси за монтаж на стена със степен на защита IP-33, съгласно приложените схеми.

Ел. табло РТ3 ще бъде тип IP-40, за монтаж на стена.

Ел. табло ТУ/асанс./ ще бъде доставено и монтирано от фирмата доставчик на асансьорната уредба.

Ел. табло ГРТ ще се заземи посредством заземител с два кола от поцинкована профилна стомана 63/63/6мм, свързани в паралел със заземителна шина 40/4мм. Преходното съпротивление на заземление Rз < 10Q. Стойността му се доказва с протокол за замерване от лицензирана лаборатория.

Ел. инсталацията за осветление в сградата ще се изпълни с проводник HO7V-K (ПВ- А1) 3х1,5мм2, изтеглен в гофрирани PVC тръби, положени зад гипсокартон. В асансьорната шахта инсталацията ще се изпълни с кабел СВТ 3х1,5мм2, положен открито на ПКОМ скоби и противовлажни осветителни тела.

Броят и видът на осветителните тела са избрани в съответствие с предназначението на помещенията и съгласно изискванията на БДС EN 12464-1 „Светлина и осветление. Осветление на работни места”. Към проекта са приложени светлотехнически изчисления.

Корпусите на всички осветителни тела с луминесцентни лампи ще бъдат занулени с третия защитен проводник.

В санитарните помещения и част от помещенията на трети етаж ще се монтират противовлажни аплици с компактни луминесцентни лампи 11W и 15W.

В санитарната кабина за хора с увреждания, на тавана ще се монтира детектор за присъствие и противовлажен аплик с к.л.л 15W.

На самостоятелни токови кръгове, свързани преди главните прекъсвачи в ел. таблата ще се свържат денонощните консуматори - осветителните тела за дежурно и евакуационно осветление и хладилниците. Светлинните указатели за евакуация „EXIT” са 8W с автономно захранване.

Стълбищното осветление ще се изпълни с проводник H07V-K 4 х 1,5мм2 в PVC тръби скрито под мазилка и осветителни тела тип плафониери с компактни луминесцентни лампи 15W и ще се включва чрез стълбищен автомат, монтиран в ГРТ.

На фасадата на сградата ще се монтират прожектори с LED осветление 50W, свързани към токов кръг за дежурно осветление.

Ел. инсталацията за захранване на ел. съоръженията в кухнята, предвидени в технологичния проект ще се изпълни с кабели СВТ с необходимото сечение, изтеглени в гофрирани PVC тръби зад гипсокартон и положени в подовата замазка.

Захранването на монофазните контакти за общо предназначение и за хладилници ще се изпълни с проводници H07V-K 3х2,5мм2 в гофрирани PVC тръби Ф16мм скрито под мазилката. Всички контакти ще бъдат тип „Шуко”.

Типът и сеченията на захранващите кабели за съоръженията са посочени в схемите на таблата.

Електрическите бойлери ще се свържат на самостоятелни токови кръгове с проводник H07V-K 3х2,5мм2 в PVC тръби Ф16мм скрито зад гипсокартон.

Всички съоръжения по част „ОВ” (вентилатори, аспиратори, калорифери, климатик) ще се захранят с кабели тип СВТ, изтеглени в PVC тръби, скрито под мазилка и зад гипсокартон. Сеченията на захранващите кабели са посочени в схемата на съответното ел. табло.

Предвижда се изпълние на заземителен контур от поцинкована шина 40/4мм и заземител с два кола от поцинкована профилна стомана 63/63/6мм, L=1,5м, набити на 0,8м от нивото на терена. Преходното съпротивление на заземление Rз<10Q. В кухнята заземителната шина ще се положи по пода в циментовата замазка и по стена на 10см от пода. Към контура, посредством гъвкави заземителни мостове с меден проводник 6мм2 ще се свържат корпусите на технологичните съоръжения (ел.печка и фурна).

В асансьорната шахта шината 40/4мм ще се положи открито вертикално по стена, укрепена с дюбели.

Ел. табла ТУ/асанс./ и РТ1 се заземяват към изградения заземителен контур.

Преходното съпротивление на заземление Rз<10Q се установява чрез измерване от лицензирана лаборатория.

Предвижда се монтаж на сигнална повиквателна система тип ССП-1 /система за сестринско повикване/, която ще се монтира в стаята на медицинската сестра. За изтегляне на захранващ кабел до мястото на монтаж се предвижда гофрирана РVС тръба Ф16мм, положена скрито под мазилка от ГРТ до ССП-1. Фирмата производител извършва монтажа на място като комплексна доставка, включително и кабелните връзки.

Мълниезащитата инсталация ще се изпълни с две мълниеприемни мачти Н=4м и бетонно желязо Ф8мм, открито на крепители върху покрива. Отводите също ще бъдат от бетонно желязо Ф8мм, положени скрито по фасадата. Всеки отвод завършва със заземление от 1 кол от поцинкована профилна стомана 63/63/65мм, L=1,5м , с преходно съпротивление на заземление не повече от 20Q.

За контрол на преходното съпротивление се предвиждат контролни съединители, монтирани на височина 1^1,2м от нивото на терена.

Всички съединения на мълниезащитата и отводите, с изключение на контролните съединители ще се изпълнят чрез заварка.

Съществуващата триетажна сграда се преустройва за целите на дневен център за възрастни хора с увреждания. На първия етаж се разполага кухненския блок с трапезария и рехабилитационният блок. На втория етаж се помещават залите за групови занимания с помещенията за почивка към всяка група. На третия етаж се помещават административните помещения и помещенията за инвентар.

Светлата височина на първия етаж е 3.00м., на втория етаж височината е 2.85м., а в таванския етаж височината варира от 1.40м. до 2.50м. В сградата не се предвижда изграждането на окачени тавани.

Пожароизвестителната инсталация ще обхваща всички помещения на дневния център.

В отделните зони на дневния център за настаняване на възрастни хора горимото натоварване се състои от разнообразни материали (дървесина, пластмаса, хартия и др.). Тези вещества имат сходни характеристики и поведение при пожар, като отделят различно по количество, състав, плътност и токсичност дим и топлина. Изхождайки от тези особености са предвидени предимно оптично димни датчици монтирани на таваните в помещенията. Единствено в топлите зони на кухнята и залите за групови занимания са предвидени термични максимално диференциални датчици. На изходите от помещенията и сградата са предвидени ръчни бутонни датчици за задействане от присъстващите хора. Над вратите на обособените помещения са предвидени светлинни сигнализатори. За подаването на специфичен звуков сигнал при възникване на пожар ще се монтират четири табла за светлинна и звукова сигнализация. Едно табло за външен монтаж е предвидено на фасадата до стълбището. Останалите три табла за вътрешен монтаж ще се инсталират по едно на всеки етаж. Кабелите на пожароизвестителните линии ще се положат в пластмасова арматура по технологията за монтаж на скрити инсталации под мазилката. Видът и броя на жилата са показани на чертежите. Кабелите захранващи таблата за светлинна и звукова сигнализация трябва задължително да се положат под мазилка или да имат огнеустойчивост.

Пожароизвестителната централа ще се монтират в преддверието пред къта на рехабилитатора в близост до РТ1. Захранването и ще се осъществи на отделен токов кръг директно от ГРТ с кабел СВТ 3х1,5 мм2.

Предвидена е пожароизвестителната централа FS 5100, която е изградена от отделни модули.

Имотът е захранен с вода от уличен водопровод ф80 АЦ северно от обекта. Съществуващото водопроводно отклонение е изпълнено от поцинковани тръби 3/4”. От направените хидравлични изчисления и оразмеряване на водопроводната инсталация е видно, че съществуващото водопроводно отклонение не може да проведе необходимото водно количество. Предвижда се подмяна на съществуващото водопроводно отклонение с РЕ тръби ф63. Непосредствено след водохващането ще се монтира ПХ 70/80, а в началото на водопроводното отклонение ще се монтира тротоарен СК 2” с охранителна гарнитура. Полагането на РЕ тръби в изкоп да стане съгласно приложения детайл. Изкопите да се укрепят, а всички пътни настилки да се възстановят в първоначалния им вид. Съществуващата водомерна шахта се запазва. В нея ще се разположи главният водомерен възел за имота, който обхваща: СК 2”, филтър, водомер 5 м3/ч, ВК 2” и СК 2” с изпразнител. Водомерният възел за бившата здравна служба остава като второстепенен и ще се монтира в помещението „аусгус” на I етаж. Сградната водопроводна инсталация ще се изпълни от полипропиленови тръби и съединителни части за тях. Вертикалните водопроводни клонове са открити, закрепени към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка. По вертикалните клонове да се изпълнят компенсатори под плочата за етажа. Преминаването на тръбите през подове се проектира в гилзи, уплътнени с хидро и шумоизолация. Етажните разпределителни клонове се проектират вградени в стените с покритие от замазка мин 2 см. Всички водопроводни тръби да се изпълнят с топлоизолация. Не се допуска замонолитване на тръбите в стените и подовете на сградата. Хоризонталните клонове се проектират с възходящ наклон към санитарните арматури не по-малък от 0.005. Топла вода ще се осигури от електрически бойлери и локален нагревател тип „Бойлер”. За всички видове смесители за студена и топла вода водопроводният излаз за студена вода се проектира отдясно, а водопроводният излаз за топла вода-отляво. На излазът за студена вода преди бойлера да се монтират ВК, СК и баланс-вентил, а на излазът за топла	вода – СК. Да се спазват изискванията за съхранение, транспортиране и монтаж на водопроводните тръби, указани в техническия каталог на фирмата-производител.

Съществуващата канализация на обекта е заустена в съществуваща стоманобетонова яма. При направените проучвания и оглед на ямата се установи, че същата е частично компроментирана, с наличие на теч, недостатъчен обем (около 10м3) и не отговаря на действащите към момента технически норми за проектиране на ст.б. съоръжения. За обезпечаване на нормалната работа на канализацията след извършване на преустройството и осигуряване на санитарно-хигиенните изисквания е предвидено изграждането на изгребна яма с обем 30 м3. Съществуващата площадкова канализация ще бъде прекъсната, като на това място ще се изпълни ревизионна шахта, от която отпадните води ще се заустят в изгребната яма. Новият участък от канализацията ще се изпълни от дебелостенни PVC тръби ф 160 с наклон 1=2%. Изкопите да се укрепят, а всички съществуващи настилки да се възстановят в първоначалния им вид.

Мястото на извършване на строително-монтажните работи е на територията на с.Друмево, Община Шумен, Област Шумен.

Поръчката трябва да бъде завършена при в срок от 90 календарни дни считано от датата на откриване на строителната площадка.

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:Конструкции |  |  |
|  | ...<>... | Асансьор |  |  |
|  | ...<>... | Земни работи |  |  |
| 1 | 8101106017 | Изкоп за шахта в земни почви | м3 | 7,180 |
| 2 | *094704538 | Извозване на земни маси | м3 | 7,180 |
|  | сума | Земни работи |  |  |
|  | ...<>... | Кофражни работи |  |  |
| 1 | 8602051320 | Кофраж стени асансьор | м2 | 90,800 |
| 2 | 8102051100 | Кофраж за стоманобетонни плочи | м2 | 3,180 |
|  | сума | Кофражни работи |  |  |
|  | ...<>... | Армировъчни работи |  |  |
| 1 | 8102061020 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2) | кг | 77,000 |
| 2 | 8102061050 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 ( А3 ) | кг | 813,000 |
|  | сума | Армировъчни работи |  |  |
|  | ...<>... | Бетонови работи |  |  |
| 1 | 8102071030 | Бетон В15 за дъно | м3 | 1,300 |
| 2 | 8102071560 | Полагане на бетон В20 в стени, основи и плочи | м3 | 9,230 |
|  | сума | Бетонови работи |  |  |
|  | ...<>... | Ремонтни работи |  |  |
| 1 | 8454460000 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 4,350 |
| 2 | 8413252000 | Изчукване на бетонова стреха | м2 | 1,000 |
| 3 |  | Превоз строителни отпадъци на депо | м3 | 1,000 |
|  | сума | Ремонтни работи |  |  |
|  | сума | Асансьор |  |  |
|  | ...<>... | Преустройство на стълбищна площадка на кота +6,14 |  |  |
|  | ...<>... | Ремонтни работи |  |  |
| 1 | 8413252000 | Изчукване на съществуваща площадка на кота +6,6 | м2 | 0,600 |
| 2 | 8411060000 | Премахване на тухлен зид | м3 | 0,140 |
| 3 | 8102076130 | Изчукване на част от плоча на кота +6,60 | м3 | 0,210 |
| 4 | 8102076140 | Премахване на част от стълбищно рамо | м3 | 0,190 |
| 5 | 8116603100 | Направа на дюбели в тухлена стена | бр. | 0,030 |
| 6 |  | Превоз строителни отпадъци на депо | м3 | 1,170 |
|  | сума | Ремонтни работи |  |  |
|  | ...<>... | Кофражни работи |  |  |
| 1 | 8102051100 | Кофраж за нова плоча на кота +6,14 | м2 | 5,180 |
| 2 | 8102051100 | Кофраж за стъпала | м2 | 2,550 |
| 3 | 8102050800 | Направа кофраж за греди | м2 | 0,930 |
|  | сума | Кофражни работи |  |  |
|  | ...<>... | Стоманени профили |  |  |
| 1 | *094706199 | Стоманена конструкция - стом.профили 2U12 | кг | 61,120 |
|  | сума | Стоманени профили |  |  |
|  | ...<>... | Армировъчни работи |  |  |
| 1 | 8102061020 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2) | кг | 22,000 |
| 2 | 8102061050 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 ( А3 ) | кг | 15,000 |
|  | сума | Армировъчни работи |  |  |
|  | ...<>... | Бетонови работи |  |  |
| 1 | 8102073250 | Полагане на армиран бетон С 16/20 (В20) за греди | м3 | 0,110 |
| 2 | 8102071550 | Полагане на армиран бетон С 16/20 (В20) за площадка | м3 | 0,780 |
| 3 | *094703618 | Полагане на армиран бетон С 16/20 (В20) за стъпала | м3 | 0,320 |
|  | сума | Бетонови работи |  |  |
|  | сума | Преустройство на стълбищна площадка на кота +6,14 |  |  |
|  | ...<>... | Укрепване на отвори в носещи стени |  |  |
| 1 | *094706176 | Изработка и монтаж стоманени рамки от проф.стомана за укрепване на отвори - по проект | кг | 1371,410 |
| 2 | 8102145257 | Циментова замазка 30мм върху рабиц | м2 | 50,910 |

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:ОВИ |  |  |
|  | ...<>... | Машини и съоръжения |  |  |
| 1 |  | Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M, охлади-телна мощност 28.0 kW, отоплителна | бр. | 1,000 |
| 2 |  | Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R22G/NaG-K, охладителна мощност 2.2 kW, отоплителна мощност 2.5 kW, шумово ниво 38 | бр. | 13,000 |
| 3 |  | Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R28G/NaG-K, охладителна мощност 2.8 kW, отоплителна мощност 3.2 kW, шумово ниво 38 | бр. | 2,000 |
| 4 |  | Доставка на Центробежен канален вентилатор тип RKA 200, 125 Pa, 650 m3/h, 0.085 kW, 220 V, 52 dB | бр. | 1,000 |
| 5 |  | Доставка на Центробежен канален вентилатор тип RKA 100, 125 Pa, 125 m3/h, 0.024 kW, 220 V, 35 dB | бр. | 1,000 |
| 6 |  | Доставка на Канален вентилатор тип DKA 100,98 m3/h, 0.014 kW, 220 V, 39 dB | бр. | 2,000 |
| 7 |  | Доставка на Канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3, 6.0 kW, 400 V | бр. | 1,000 |
| 8 |  | Доставка на Канален електронагревател тип CVE-W 160-6-3, 2.4 kW, 220 V | бр. | 1,000 |
| 9 |  | Доставка на Островен аспираторен чадър, с 2 бр. филтри от лабиринтен тип, капацитет 450 м3/час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 4 | бр. | 1,000 |
| 10 |  | Доставка на Стенен аспираторен чадър, с филтър от лабиринтен тип, капацитет 250 м3/час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 250 m3/h, | бр. | 1,000 |
| 11 |  | Доставка на Канален филтър тип FLK-B 200 | бр. | 1,000 |
| 12 |  | Доставка на Канален филтър тип FLK-B 100 | бр. | 1,000 |
|  | сума | Машини и съоръжения |  |  |
|  | ...<>... | Монтаж машини и съоръжения |  |  |
| 1 | 8242411010 | Монтаж на Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M | бр. | 1,000 |
| 2 | *000000085 | Монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R22G/NaG-K | бр. | 13,000 |
| 3 | *000000086 | Монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R28G/NaG-K | бр. | 2,000 |
| 4 | 8351250900 | Монтаж на Центробежен канален вентилатор тип RKA 200 | бр. | 1,000 |
| 5 | 8351251100 | Монтаж на Центробежен канален вентилатор тип RKA 100 | бр. | 1,000 |
| 6 | 8351251100 | Монтаж на канален вентилатор тип DKA 100 | бр. | 2,000 |
| 7 | 8241271120 | Монтаж на Канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3 | бр. | 1,000 |
| 8 | 8241271210 | Монтаж на Канален електронагревател тип CVE-W 160-6-3 | бр. | 1,000 |
| 9 | *094704495 | Монтаж на Островен аспираторен чадър, 450 m3/h | бр. | 1,000 |
| 10 | *094704495 | Монтаж на Стенен аспираторен чадър, 250 m3/h | бр. | 1,000 |
| 11 | 8281511100 | Монтаж на Канален филтър тип FLK-B 200 | бр. | 1,000 |
| 12 | 8281512200 | Монтаж на Канален филтър тип FLK-B 100 | бр. | 1,000 |
|  | сума | Монтаж машини и съоръжения |  |  |
|  | ...<>... | Вентилация |  |  |
| 1 | 8242121213 | Спироканал ф100 | м | 27,000 |
| 2 | *000000120 | Спироканал ф160 | м | 2,000 |
| 3 | *000000121 | Спироканал ф200 | м | 6,000 |
| 4 |  | Коляно за спироканал 90* ф100 | бр. | 2,000 |
| 5 |  | Коляно за спироканал 90* ф160 | бр. | 2,000 |
| 6 |  | Коляно за спироканал 90* ф200 | бр. | 4,000 |
| 7 | *000000109 | Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди тип SPN-1 с права регулираща секция DA 425х75 | бр. | 2,000 |
| 8 | *000000109 | Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди 200x75 c регулираща секция | бр. | 4,000 |
| 9 | 8242381110 | Монтаж на фасадна решетка за стенен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 305 x 305 | бр. | 1,000 |
| 10 | 8242381110 | Монтаж на фасадна решетка за стенен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 102 x 203 | бр. | 1,000 |
| 11 |  | Наладка на вентилационните инсталации | бр. | 2,000 |
|  | сума | Вентилация |  |  |
|  | ...<>... | Климатизация |  |  |
| 1 | 8245412100 | Доставка и монтаж на тръба ф 6.35 | м | 40,000 |
| 2 | *094704624 | Доставка и монтаж на тръба ф9.52 | м | 27,000 |
| 3 | *000000125 | Доставка и монтаж на тръба ф12.7 | м | 40,000 |
| 4 | 8245412200 | Доставка и монтаж на тръба ф15.9 | м | 20,000 |
| 5 | *000000128 | Доставка и монтаж на тръба ф22.2 | м | 6,000 |
| 6 | 8256106012 | Доставка и монтаж на коляно ф6.35 | бр. | 5,000 |
| 7 | 8256106012 | Доставка и монтаж на коляно ф9.52 | бр. | 2,000 |
| 8 | 8256106012 | Доставка и монтаж на коляно ф12.7 | бр. | 5,000 |
| 9 | 8256106012 | Доставка и монтаж на коляно ф15.2 | бр. | 2,000 |
| 10 |  | Доставка и монтаж на разпределител на хлaдилен агент тип FQ0 A/A за студова мощност до 20 kW | бр. | 14,000 |
| 11 |  | Доставка и монтаж на разпределител на хлaдилен агент тип FQ0 В/A за студова мощност от 20 до 30 kW | бр. | 1,000 |
|  | сума | Климатизация |  |  |
|  | ...<>... | Демонтажни работи |  |  |
| 1 | 8210151880 | Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 1/2'' | м | 45,000 |
| 2 | 8210151890 | Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 3/4'' | м | 141,500 |
| 3 | 8210151900 | Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 1'' | м | 30,000 |
| 4 | 8210151910 | Демонтаж на тръба черна, безшевна Ф 1 1/4'' | м | 8,000 |
| 5 | 8323260210 | Демонтаж на разширителен съд, L=500 mm, 108 mm | бр. | 1,000 |
| 6 | 8470655000 | Демонтаж на двупанелен радиатор 1600х600 mm | бр. | 5,000 |
| 7 | 8470649000 | Демонтаж на двупанелен радиатор 1400х350 mm | бр. | 1,000 |
| 8 | 8470645000 | Демонтаж на трипанелен радиатор 1200х350 mm | бр. | 2,000 |
| 9 | 8470643000 | Демонтаж на двупанелен радиатор 1000х700 mm | бр. | 1,000 |
| 10 | 8470645000 | Демонтаж на трипанелен радиатор 600х600 mm | бр. | 1,000 |
| 11 | 8261145504 | Демонтаж на топлоизолация /стъклена вата/ от тръба 3/4'' | м2 | 74,000 |

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:Архитектура |  |  |
|  | ...<>... | Ремонтни работи |  |  |
| 1 | 8462200000 | Изваждане на прозорци от зид-всички видове | бр. | 53,000 |
| 2 | 8462300000 | Демонтиране на каса на врата | бр. | 38,000 |
| 3 | 8440061000 | Демонтиране батерия за кухн.мивки,тоал.мивки и подобни | бр. | 13,000 |
| 4 | 8411060000 | Разваляне на тухлен.зидария на вароциментен разтвор | м3 | 5,000 |
| 5 | 8411050000 | Разваляне на паянтова зидария | м2 | 17,000 |
| 6 | 8411160000 | Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при деб.на зида250мм.ръчно | м2 | 37,000 |
| 7 | 8411170000 | Просичане на отвори в стари тухлен.зидове на варов разтвор при деб.на зида380мм.ръчно | м2 | 14,500 |
| 8 | 8411290000 | Прехвърляне на тухли на ръка до 3м. | 1000 бр | 8,264 |
| 9 |  | Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25кг. | бр. | 20,000 |
| 10 |  | Пренасяне на чували с тухлени отпадъци за 30м.или сваляне по стълби на един етаж | бр. | 20,000 |
| 11 | 8102076170 | Разбиване на стоманобетон с електрически къртач | м3 | 1,300 |
| 12 | 8602091500 | Демонтиране на била и ръбове с глинени капаци/само труд/ | м | 80,000 |
| 13 | 8465900000 | Демонтиране на керемиди тип ''Марсилски''върху летви /само труд/ | м2 | 390,000 |
| 14 | 8412540000 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 390,000 |
| 15 | 8460100000 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди | м | 14,000 |
| 16 | 8411280000 | Спускане на керемиди /тухли /по коруба | 1000 бр | 5,850 |
| 17 | 8415430000 | Сортиране на различни видове керемиди | 100 бр. | 58,500 |
| 18 | 8602106300 | Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка | бр. | 10,000 |
| 19 | 8440400000 | Демонтаж на водосточни казанчета под олук | бр. | 11,000 |
| 20 | 8462000000 | Демонтаж на олуци обикновени | м | 91,000 |
| 21 | 8461900000 | Демонтаж на водосточни тръби ф10 - 15см. | м | 36,000 |
| 22 | 8461800000 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 68,500 |
| 23 | 8602142100 | Демонтаж на дървени первази при ремонти /само труд/ | м | 165,500 |
| 24 | 8462500000 | Демонтаж на буков паркет І кач.18мм. реден при ремонти / само труд/ | м2 | 156,500 |
| 25 | 8602117200 | Демонтиране на дървена ръкохватка - стълбище | м | 18,000 |
| 26 | 8413601200 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцимент.разтвор или циментен разтвор | м2 | 38,000 |
| 27 | 8414080000 | Очукване на вароциментна мазилка | м2 | 96,000 |
| 28 | 8414060000 | Сваляне на стара вътрешна мазилка със събиране на отпадъците | м2 | 29,000 |
| 29 | 8415230000 | Очукване на циментна замазка - / само труд/ | м2 | 1,500 |
|  | сума | Ремонтни работи |  |  |
|  | ...<>... | Нови видове работи |  |  |
|  | ...<>... | Кофражни работи |  |  |
| 1 | 8102051100 | Направа и разваляне на кофраж за плочи и греди в съществуваща сграда с деб.до 15см.от дървен материал | м2 | 7,500 |
| 2 | 8102051100 | Направа и разваляне на кофраж за стълби в съществуваща сграда от дървен материал | м2 | 2,000 |
|  | сума | Кофражни работи |  |  |
|  | ...<>... | Армировъчни работи |  |  |
| 1 | 8102061020 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2) | кг | 13,000 |
| 2 | 8102061050 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 ( А3 ) | кг | 18,500 |
|  | сума | Армировъчни работи |  |  |
|  | ...<>... | Бетонови работи |  |  |
| 1 | 8411903200 | Доставка и полагане на бетон за щурщове,рамки и подобни - поръчка до 1 м3 | м3 | 0,900 |
|  | сума | Бетонови работи |  |  |
|  | ...<>... | Зидарски работи |  |  |
| 1 | 8102082340 | Монтаж на стоманобетонни щурцове с дълж. до 1500мм | бр. | 34,000 |
| 2 |  | Щурц стоманобетонен 10/12/120см. | бр. | 34,000 |
| 3 | 8410920000 | Тухлена зидария за колони,отделни комини и подобни при ремонти | м3 | 5,000 |
| 4 | 8410970000 | Тухлена зидария за разни надзиждания, кърпежи и други подобни с обем до 3м3 | м3 | 8,000 |
|  | сума | Зидарски работи |  |  |
|  | ...<>... | Покривни работи |  |  |
| 1 | 8415261000 | Покриване с глинени керемиди върху готови мушама и летви при ремонти | м2 | 390,000 |
| 2 | 8102091500 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци при ремонти | м | 80,000 |
| 3 | 8102281313 | Покриване с битуминизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене при ремонти | м2 | 390,000 |
| 4 | 8412311000 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди при ремонти | м2 | 390,000 |
| 5 | 8102280320 | Покриване с PVC фолио върху масивна плоча при ремонти | м2 | 390,000 |
|  | сума | Покривни работи |  |  |
|  | ...<>... | Покривно водоотвеждане |  |  |
| 1 | 8415620000 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкован. ламарина 0.5мм. при ремонти | м2 | 68,500 |
| 2 | 8102102010 | Доставка и монтаж на олуци от РVС при ремонти | м | 91,000 |
| 3 | 8102102011 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от РVС при ремонти | м | 36,000 |
| 4 | 8102102012 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от РVС при ремонти | бр. | 11,000 |
| 5 |  | Сферични решетки за отворите на водосточните казанчета срещу запушване от дървестна листна маса | бр. | 11,000 |
| 6 |  | Доставка на дъга за PVC олук | бр. | 11,000 |
| 7 |  | Доставка на накрайник за PVC водосточни тръби | бр. | 6,000 |
| 8 |  | Монтаж на дъга, накрайник, сферични решетки | бр. | 28,000 |
|  | сума | Покривно водоотвеждане |  |  |
|  | ...<>... | Дърводелски работи |  |  |
| 1 | 8102112050 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 446,000 |
| 2 | 8102113070 | Трупчета в бетон за захващане на скари за обшивки | 10 бр. | 156,000 |
| 3 | 8102113120 | Поставяне на трупчета в бетонни и тухлени стени включително изкопаване на дупките | 10 бр. | 17,000 |
| 4 | *094705127 | Наковаване на челни рендосани дъски на покрив -дъски с шир.15см.- инпрегнирании обработени с/у инсекти | м | 91,000 |
| 5 | 8602117200 | Дървена ръкохватка по стълбищни парапети и парапети площадки - заварени | м | 14,000 |
| 6 | 8602117100 | Самостоятелни дървени ръкохватки заболтени на стените на стълб.клетка с държатели с планки през 1.00м. | м | 14,000 |
| 7 | 8602142110 | Монтаж на первази от PVC при ремонти | м | 92,000 |
| 8 | 8602142110 | Первази подови PVC високи | м | 92,000 |
| 9 | 8602116230 | Редене на ламелен паркет при ремонти | м2 | 40,000 |
| 10 | 8602141010 | Подпаркетна изолация под ламелен паркет | м2 | 40,000 |
|  | сума | Дърводелски работи |  |  |
|  | ...<>... | Облицовъчни работи |  |  |
| 1 | 8413480000 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2мм. при ремонти | м2 | 185,000 |
|  | сума | Облицовъчни работи |  |  |
|  | ...<>... | Мазачески работи |  |  |
| 1 | 8414522000 | Изкърпване на външна гладка мазилка при ремонти | м2 | 125,000 |
| 2 | 8413743000 | Силикатна мазилка фина, при ремонти- по външни тухлени стени- цвят по указание на проектанта | м2 | 360,000 |
| 3 | 8413831000 | Силикатна мазилка фина, при ремонти-по рамки прозорци и врати: | м2 | 46,000 |
| 4 | 8413832000 | Силикатна мазилка фина, при ремонти | м2 | 145,000 |
| 5 | 8102162010 | Грунд за силикатна мазилка | м2 | 551,000 |
| 6 |  | Лепило теракол -основа- под силикатна мазилка | кг | 1930,000 |
| 7 |  | Алкално устойчива мрежа fibromesh - по силикатна мазилка | м2 | 551,000 |
| 8 | *094701656 | Монтаж на мрежата | м2 | 551,000 |
| 9 | 8210110022 | Дюбел пластмасов за топлоизолация | бр. | 3306,000 |
|  | сума | Мазачески работи |  |  |
|  | ...<>... | Настилки и замазки |  |  |
| 1 | 8602142110 | Монтаж на первази от PVC | м | 92,000 |
| 2 | 8102142040 | Настилка от мокет-обикновен, при ремонти | м2 | 40,000 |
| 3 | *094704316 | Настилка от антихлъзгащ TARKETT | м2 | 82,000 |
| 4 | 8102146190 | Настилка от неглазирани керамични плочки - антихлъзгащи | м2 | 175,000 |
| 5 | 8102146191 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 15,000 |
| 6 | 8102285282 | Направа саморазливаща се замазка по подове на циментова основа с мрежа, дебелин | м2 | 157,000 |
| 7 | 8102145257 | Пердашена армирана замазка -4см.при ремонти | м2 | 140,000 |
| 8 | 8102145257 | Пердашена армирана замазка - 6см. при ремонти - покрив външен асансьор с 2% наклон | м2 | 4,500 |
| 9 | 8602116230 | Редене на ламелен паркет при ремонти | м2 | 40,000 |
|  | сума | Настилки и замазки |  |  |
|  | ...<>... | Бояджийски работи |  |  |
| 1 | 8102162010 | Грундиране на стари стени с латексов грунд | м2 | 15,000 |
| 2 | 8102162160 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти по стени : с цветен латекс | м2 | 1345,000 |
| 3 | 8102162160 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти - по тавани -с бял латекс | м2 | 455,000 |
| 4 | 8418410000 | Блажна боя по стоманени повърхности - двукратно при ремонти - парапет стълбище | м2 | 26,000 |
|  | сума | Бояджийски работи |  |  |
|  | ...<>... | Монтаж метална дограма |  |  |
| 1 | 8311143801 | Изработка и монтаж на предпазен парапет лек тип /до 7.5кг./м | м | 12,000 |
| 2 | 8311143801 | Изработка и монтаж на предпазен парапет лек тип /до 7.5кг./м. | м | 2,000 |
|  | сума | Монтаж метална дограма |  |  |
|  | ...<>... | Изолационни работи |  |  |
| 1 | 8221912240 | Защита на покривна хидроизолация със сребърен феролит - покривна плоча на външен асансьор | м2 | 4,500 |
| 2 | 8102281107 | Топлоизолация на покрив с пенополистирол XPS RF /Fibran/ - с деб.120мм. | м2 | 139,000 |
| 3 | 8102281106 | Топлоизолация на външ.стени с пенополистирол XPS RF/Fibran/ - с деб.60мм. - за стени с деб.38см. | м2 | 176,000 |
| 4 | 8102281106 | Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол 80мм. при ремонти по тухлени стени | м2 | 222,000 |
| 5 | 8102413089 | Двуслойни преградни стени от гипсокартон на единична конструкция с топлоизолация 100мм. при ремонти | м2 | 174,000 |
|  | сума | Изолационни работи |  |  |
|  | ...<>... | Сухо строителство |  |  |
| 1 | 8602131090 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон с деб.0.008м.на лепило / суха мазилка/ при ремонти | м2 | 1800,000 |
|  | сума | Сухо строителство |  |  |
|  | ...<>... | Дограма PVC |  |  |
| 1 |  | Дограма PVC трикамерна - прозорци с монтаж | м2 | 75,000 |
| 2 |  | Дограма PVC трикамерна - прозорци с монтаж | м2 | 80,000 |
| 3 | 8102106300 | Табакера PVC 60/40 - за осветяване на помещения | бр. | 10,000 |
|  | сума | Дограма PVC |  |  |
|  | ...<>... | Разни |  |  |
| 1 |  | Врата мет.специална,противопожарна с огнеустойчив.REI 60 и мин.клас по реакция на огън В,оборудвана с ус-во за самозатваряне | бр. | 1,000 |
| 2 | 8102307120 | Монтаж на дограма | м2 | 5,000 |
| 3 |  | Вертикални щори за прозорци - пластмасови с Н=2.10 | м2 | 15,750 |
| 4 |  | Вертикални щори за прозорци - пластмасови с Н=1.95 | м2 | 41,440 |
| 5 | 8102307400 | Подов автомат | бр. | 2,000 |
| 6 | *000100493 | Необходими преносими уреди и за първоначално пожарогасене (ПУПП ):за пожари класА -пожарогасител с въглероден диоксид 5кг | бр. | 3,000 |
| 7 | *000100493 | Необходими преносими уреди и за първоначално пожарогасене (ПУПП ):за пожари класА -пожарогасител на водна основа с вместимост 9 | бр. | 3,000 |
| 8 | *094703298 | Извозване на строителни отпадъци до депо | м3 | 25,000 |
|  | сума | Разни |  |  |
|  | ...<>... | Асансьор |  |  |
| 1 |  | Доставка асансьор | бр. | 1,000 |

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:Благоустрояване |  |  |
|  | ...<>... | Земни работи |  |  |
| 1 | 8101105612 | Отстраняване на хумус с деб.до 20см. | м3 | 20,700 |
| 2 | 8101105611 | Тънък изкоп за легло на настилки, дебелина на слоя до 0.50м | м3 | 51,790 |
| 3 | 8101103031 | Изкоп сшир.0.6-:-1.20м. и дълб.0-:-2м. ръчно в ЗП неукреп. | м3 | 22,080 |
| 4 | 8101110110 | Прехвърляне хоризонтално до 3 м или вертикално до 2 м, земни почви | м3 | 94,580 |
| 5 | 8101110110* | Засипване на тесни изкопи без трамбоване | м3 | 7,360 |
| 6 | 8101114010 | Натоварване на ЗП на камион ръчно | м3 | 87,220 |
| 7 | 8101112013 | Ръчно натоварване, превоз на 50м. и разтоварване на ЗП с ръчни колички | м3 | 94,580 |
| 8 | *094705123 | Превоз с камион на 5км. | м3 | 87,220 |
| 9 | *094705946 | Изкоп с багер в ЗП при нормални условия на транспорт | м3 | 59,320 |
| 10 | *094705123 | Превоз с камион на 5км. | м3 | 59,320 |
| 11 | 8101409111 | Разриване земни маси с булдозер на депо | м3 | 146,540 |
|  | сума | Земни работи |  |  |
|  | ...<>... | Кофражни работи |  |  |
| 1 | 8102050800 | Кофраж за бет.стени, канали,парапети,асансьорни шахти с деб.до 15см. | м2 | 73,600 |
|  | сума | Кофражни работи |  |  |
|  | ...<>... | Бетонови работи |  |  |
| 1 | 8102071030 | Доставка и полагане на армиран бетон класВ15 за основи на фундаментни плочи | м3 | 20,220 |
|  | сума | Бетонови работи |  |  |
|  | ...<>... | Пътища, улици и тротоари |  |  |
| 1 | 8103101000 | Доставка и полагане на дрениращ пясъч.слой - с деб.10см. за асфалтобетонна настилка | м3 | 18,831 |
| 2 | 8103102000 | Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой - с деб.10см. за асфалтобетонна настилка | м3 | 28,250 |
| 3 | 8103106000 | Доставка и полагане на каменна основа от едротрошени камъни /75-:-120мм./- с деб.20см. за асфалтобетонна настилка | м3 | 37,660 |
| 4 | 8103108000 | Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка./- с деб.15см. за асфалтобетонна настилка | м3 | 28,250 |
| 5 | 8103111110 | Доставка и полагане на битуминиз.основа с трошен камък - с деб. 5см. за асфалтобетонна настилка | тона | 22,600 |
| 6 | 8103112110 | Запечатка с битум 1.5 - 2л/м2 и каменна фракция | 100 м2 | 1,883 |
| 7 | 8103113110 | Двойна повърхностна обработка с деб.3см.с битум 4.6кг/м2 | 100 м2 | 1,883 |
| 8 | 8103114110 | Пропитка с деб.4см.с каменни фракции | 100 м2 | 1,883 |
| 9 | 8103115110 | Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт | тона | 18,070 |
| 10 | 8103115220 | Доставка и полагане на асфалтобетон -плътна смес за горен пласт | тона | 18,070 |
| 11 | 8103122210 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15см | м | 139,130 |
| 12 | 8460500000 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи | м2 | 97,210 |
| 13 | 8413191000 | Направа на плочници с тротоарни шестоъгълни плчи, неоцветени | м2 | 97,210 |

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:Електро |  |  |
|  | ...<>... | Демонтажни работи |  |  |
| 1 | 8430903000 | Демонтаж Ел.табла с размери до 700/700мм, монтирано в ниша | бр. | 1,000 |
| 2 | 8430903000 | Демонтаж Ел.табла с размери до 400/400мм, монтирано на стена | бр. | 1,000 |
| 3 | 8430377000 | Демонтаж проводници СВТ,ПВВМ открито положени | м | 50,000 |
| 4 | 8211273330 | Демонтаж висяща фасунга | бр. | 12,000 |
| 5 | 8211273330 | Демонтаж стенна фасунга | бр. | 5,000 |
| 6 | 8430614000 | Демонтаж пендел | бр. | 5,000 |
| 7 | 8430593000 | Демонтаж контакт скрит | бр. | 24,000 |
| 8 | 8430593000 | Демонтаж контакт открит | бр. | 3,000 |
| 9 | 8430622000 | Демонтаж ЛОТ | бр. | 2,000 |
| 10 | 8430614000 | Демонтаж плафониера | бр. | 4,000 |
| 11 | 8430616000 | Демонтаж аплик | бр. | 6,000 |
| 12 | 8211267520 | Демонтаж стенна конзола | бр. | 22,000 |
| 13 | 8430593000 | Демонтаж разклонителна кутия квадратна | бр. | 9,000 |
| 14 | 8430593000 | Демонтаж ключ за скрит монтаж | бр. | 24,000 |
| 15 | 8430593000 | Демонтаж ключ открит | бр. | 4,000 |
| 16 | 8430593000 | Демонтаж звънчев бутон | бр. | 2,000 |
| 17 | 8430486000 | Проводници до 2х6 мм2 в монтирани тръби - за осветление и контакти | м | 220,000 |
|  | сума | Демонтажни работи |  |  |
|  | ...<>... | Строително монтажни работи |  |  |
|  | ...<>... | Външно ел.захранване от Тмерене до ГРТ |  |  |
| 1 | *094701681 | Направа на шурф 0,6/0,6м | бр. | 1,000 |
| 2 | 8460500000 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи | м2 | 2,000 |
| 3 | 8228100301 | Възстановяване на тротоарна настилк със стари плоки | м2 | 1,000 |
| 4 | 8228100301 | Възстановяване на тротоарна настилк със нови плоки | м2 | 1,000 |
| 5 | 8101103012 | Направа изкоп за кабел 0,8/0,4м в почва ІІІ категория | м | 22,000 |
| 6 | 8212131100 | Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента | м | 22,000 |
| 7 | 8210141050 | Полагане на PVC тръби ф 80мм | м | 3,000 |
| 8 | 8228323301 | Доставка и монтаж излазна тръба | бр. | 2,000 |
| 9 | 8210141116 | Полагане гофрирана РVС тръба Ф36мм скрито под мазилка | м | 2,000 |
| 10 | 8212111110 | Полагане кабел в изкоп | м | 19,000 |
| 11 | 8231250721 | Изтегляне на кабел в тръба | м | 9,000 |
| 12 | 8212221117 | Направа кабелна глава до 3х70+35мм2 /за 4-те жила/ | бр. | 2,000 |
| 13 | 8430809000 | Свързване ка кабел към съществуващо табло | бр. | 2,000 |
| 14 |  | Доставка на кабел СВТ 4х25мм2 | м | 26,000 |
| 15 |  | Изпитване изолация на кабел | бр. | 1,000 |
|  | сума | Външно ел.захранване от Тмерене до ГРТ |  |  |
|  | ...<>... | Вътрешни ел.инсталации |  |  |
|  | ...<>... | Ел.табла и захранващи линии |  |  |
| 1 | 8211331400 | Доставка и монтаж ел. табло ГРТ /по схема/ | бр. | 1,000 |
| 2 | 8210141123 | Полагане гофрирана РVС тръба Ф23мм скрито под мазилка | м | 48,000 |
| 3 | 8211145136 | Изтегляне кабел СВТ в тръба | м | 48,000 |
| 4 | *094702387 | Доставка кабел СВТ 5х6мм2 | м | 36,000 |
| 5 | *094704450 | Доставка кабел СВТ 3х6мм2 | м | 18,000 |
| 6 | 8430003000 | Направа и замазване на улей в стена до 15см /за захранващи линии от ГРТ до подтабла/ | м | 48,000 |
| 7 | 8430005000 | Направа и замазване на улей в стена до 25см /за захранващи линии от ГРТ до подтабла/ | м | 6,000 |
| 8 | 8430060000 | Направа и запушване отвори в бетон 5/5см | бр. | 8,000 |
| 9 | 8211373400 | Свързване на проводник към съоръжение 6мм2 | бр. | 36,000 |
| 10 | *094704449 | Доставка и монтаж ел. табло РТ1 /по схема/ | бр. | 1,000 |
| 11 | *094704449 | Доставка и монтаж ел. табло РТ2 /по схема/ | бр. | 1,000 |
| 12 | *094704449 | Доставка и монтаж ел. табло РТ3 /по схема/ | бр. | 1,000 |
| 13 | 8222151100 | Направа заземление на ГРТ с два кола от поц. профилна стомана 63/63/6мм | бр. | 1,000 |
| 14 | *094703397 | Измерване съпротивление на заземление | бр. | 1,000 |
|  | сума | Ел.табла и захранващи линии |  |  |
|  | ...<>... | Осветителна инсталация |  |  |
| 1 | 8211282803 | Лампен излаз с проводник HO7V-K /ПВ-А1/ 3х1,5мм2 в гофрирани тръби зад гипсокартон - до 7м /без ключ/ | бр. | 94,000 |
| 2 | 8211282543 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 открито на ПКОМ скоби без ключ/асансьорна шахта/ до 7м /без ключ/ | бр. | 4,000 |
| 3 | 8211266300 | Монтаж луминесцентно осв. тяло на таван | бр. | 48,000 |
| 4 | 8211261000 | Монтаж аплик или плафониера | бр. | 26,000 |
| 5 | 8210340004 | Доставка и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация | бр. | 28,000 |
| 6 | 8210340019 | Доставка и монтаж ключ сериен за скрита инсталация | бр. | 13,000 |
| 7 | 8210340018 | Доставка и монтаж ключ девиаторен за скрита инсталация | бр. | 6,000 |
| 8 | 8210340018 | Доставка и монтаж ключ противовлажен за открита инсталация | бр. | 1,000 |
| 9 |  | Доставка ЛОТ 1х36W, ІР-21 | бр. | 4,000 |
| 10 |  | Доставка ЛОТ 2х18W, ІР-20 | бр. | 11,000 |
| 11 |  | Доставка ЛОТ 2х36W, ІР-21 | бр. | 13,000 |
| 12 |  | Доставка ЛОТ 4х18W, ІР-20 | бр. | 20,000 |
| 13 |  | Доставка и монтаж ЛОТ с електронно акумулаторно захранване, с вграден акумулатор, 8W с надпис ''изход'' | бр. | 16,000 |
| 14 |  | Доставка и монтаж прожектор 50W, LED 4000lm | бр. | 1,000 |
| 15 | *094704459 | Доставка плафониера с к.л.л. 15W | бр. | 5,000 |
| 16 |  | Доставка и монтаж осв.тяло с к.л.л. 18W, противовлажно /асансьорна шахта/ | бр. | 4,000 |
| 17 |  | Доставка противовлажен аплик, ІР-44 | бр. | 21,000 |
| 18 |  | Доставка и монтаж лихтбутон /стълбищно осветление/ | бр. | 3,000 |
| 19 |  | Доставка и монтаж детектор за движение | бр. | 1,000 |
|  | сума | Осветителна инсталация |  |  |
|  | ...<>... | Силова инсталация |  |  |
| 1 | 8211284804 | Контактен излаз с проводник HO7V-K /ПВ-А1/ 3х2,5мм2 в гофрирани тръби зад гипсокартон - до 8м/без контакт/ | бр. | 54,000 |
| 2 | 8211284804 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 в гофрирани РVС тръби зад гипсокартон без контакт/в кухня/ до 7м | бр. | 3,000 |
| 3 | 8211284604 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 открито на ПКОМ скоби без контакт/ в асансьорна шахта/ до 7м | бр. | 1,000 |
| 4 |  | Монтаж контакт ''Шуко'' единичен за скрита инсталация | бр. | 37,000 |
| 5 |  | Монтаж контакт ''Шуко'' двоен за за скрита инсталация | бр. | 14,000 |
| 6 |  | Монтаж контакт ''Шуко'' противовлажен за открита инсталация с предпазен капак/в асансьорна шахта/ | бр. | 1,000 |
| 7 |  | Монтаж бойлерно табло (+доставка) | бр. | 2,000 |
| 8 | 8210141116 | Полагане гофрирана РVС тръба Ф16мм зад гипсокартон | м | 76,000 |
| 9 | 8210141123 | Полагане гофрирана РVС тръба Ф23мм зад гипсокартон | м | 32,000 |
| 10 | 8211145136 | Изтегляне кабел СВТ в тръба | м | 108,000 |
| 11 |  | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 30,000 |
| 12 |  | Доставка кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 55,000 |
| 13 |  | Доставка кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 35,000 |
| 14 | 8211373400 | Свързване на проводник към съоръжение 6мм2 | бр. | 52,000 |
|  | сума | Силова инсталация |  |  |
|  | сума | Вътрешни ел.инсталации |  |  |
|  | ...<>... | Заземителна инсталация |  |  |
| 1 | 8211451140 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в подовата замазка | м | 14,000 |
| 2 | 8211451140 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм открито по стена | м | 15,000 |
| 3 | 8101103012 | Направа на изкоп с ширина 0,4м и дълбочина 0,8м със зариване и трамбоване в почва ІІІ категория | м | 6,000 |
| 4 | 8222151100 | Направа заземление с два кола 63/63/6мм - 1,5м,набити на 0,8м под нивото на терена, на разстояние един от друг 3м, комплект | бр. | 1,000 |
| 5 |  | Направа на гъвкава връзка с меден проводник 6мм2 с жълто зелена изолация- до 0,5м | бр. | 5,000 |
| 6 | *094703397 | Измерване съпротивление на заземление | бр. | 1,000 |
|  | сума | Заземителна инсталация |  |  |
|  | ...<>... | Слаботокова инсталация |  |  |
| 1 | 8210141116 | Полагане гофрирана РVС тръба Ф16мм скрито под мазилка /за изтегляне захранващ проводник за повиквателна система ССП-1/ | м | 15,000 |
| 2 |  | Доставка и монтаж система ССП-1 /система за сестринско повикване/ | бр. | 1,000 |
|  | сума | Слаботокова инсталация |  |  |
|  | ...<>... | Мълниезащита |  |  |
| 1 | 8210820302 | Доставка и монтаж мълниеотводен прът с дължина 4м | бр. | 2,000 |
| 2 | 8210622012 | Доставка и полагане на бет.желязо Ф8мм на крепители по покрив | м | 36,000 |
| 3 | 8210631108 | Направа на отвод от бетонно желязо Ф8мм, положено скрито под мазилката | м | 16,000 |
| 4 | *094706202 | Направа и монтаж на контролен съединител в метална кутия с размери 150/150/65мм | бр. | 2,000 |
| 5 | 8222151100 | Направа заземление с два кола 63/63/6мм - 1,5м,набити на 0,8м под нивото на терена, на разстояние един от друг 3м, комплект | бр. | 2,000 |
| 6 |  | Направа на заварени електрически връзки | бр. | 6,000 |
| 7 | *094703397 | Измерване съпротивление на заземление | бр. | 2,000 |

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:Пожароизвестяване |  |  |
|  | ...<>... | Машини и съоръжения |  |  |
| 1 |  | Доставка на пожароизвестителна централа FS 5100, модул 5101,акумулатори 12V/7Аh и телефонен дайлър | бр. | 1,000 |
| 2 |  | Доставка на табло светлинна и звукова сигнализация SV 2002 F | бр. | 3,000 |
| 3 |  | Доставка на табло светлинна и звукова сигнализация SB 112 F | бр. | 1,000 |
| 4 |  | Доставка на пожароизвестител тип FD 8030 | бр. | 42,000 |
| 5 |  | Доставка на пожароизвестител тип FD 8020 | бр. | 5,000 |
| 6 |  | Доставка на основа 8000D | бр. | 47,000 |
| 7 |  | Доставка на ръчни пожароизвестители тип FD 3050 | бр. | 7,000 |
| 8 |  | Доставка на светлинен сигнализатор RI 31 | бр. | 16,000 |
| 9 |  | Доставка на реле RU | бр. | 1,000 |
| 10 |  | Доставка на кабел Ramcro 2х0,5 мм2 | м | 320,000 |
| 11 |  | Доставка на кабел Ramcro 3х0,5 мм2 | м | 75,000 |
| 12 |  | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 15,000 |
| 13 |  | Доставка на гофрирана тръба ф16 | м | 410,000 |
|  | сума | Машини и съоръжения |  |  |
|  | ...<>... | Строително монтажни работи и настройки |  |  |
| 1 | 8430552000 | Монтаж на конзоли на таван и подвързване към кабели | бр. | 47,000 |
| 2 | 8281522000 | Монтаж на ръчен датчик на стена и подвързване към кабели | бр. | 7,000 |
| 3 | 8221862100 | Монтаж на сигнализатори на стена и подвързване към кабели | бр. | 16,000 |
| 4 | 8210141116 | Полагане на тръба и изтегляне на кабел Ramcro2х0,5 мм2 | м | 320,000 |
| 5 | 8210141116 | Полагане на тръба и изтегляне на кабел Ramcro 3х0,5 мм2 | м | 75,000 |
| 6 | 8210152032 | Полагане на тръба и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 15,000 |
| 7 | 8281522000 | Монтаж на датчик към конзола | бр. | 47,000 |
| 8 | 8210401001 | Монтаж на табла за СЗС на стена и подвързване към кабели | бр. | 4,000 |
| 9 | 8232172800 | Монтаж на ПИЦ на стена и подвързване към захранване, линии, телефонен дайлър и реле RU | бр. | 1,000 |
| 10 | 8232980110 | Комплексна настройка на ПИЦ с линии, табла за сигнализация, телефонен дайлър и управление на вентилация | бр. | 1,000 |
|  | сума | Строително монтажни работи и настройки |  |  |
|  | сума | част:Пожароизвестяване |  |  |

| ном. | Шифър | име |  | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...<>... | част:ВиК |  |  |  |
|  | ...<>... | Водопровод |  |  |  |
| 1 | 8255084020 | Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 20 | м |  | 60,000 |
| 2 | 8255084025 | Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 25 | бр. |  | 45,000 |
| 3 | *094702179 | Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 32 | м |  | 6,000 |
| 4 | 8255084040 | Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 40 | бр. |  | 17,000 |
| 5 | 8255084050 | Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 50 | бр. |  | 6,000 |
| 6 | 8255084063 | Вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби ф 63 | бр. |  | 5,000 |
| 7 | 8255085063 | Доставка и монтаж водопроводни РЕ тръби ф 63 в изкоп | м |  | 40,000 |
| 8 | 8247551102 | Спирателен кран 1/2'' | бр. |  | 15,000 |
| 9 | 8247551103 | Спирателен кран 3/4'' | бр. |  | 9,000 |
| 10 | 8247551104 | Спирателен кран ф1'' | бр. |  | 1,000 |
| 11 | 8247551105 | Спирателен кран 1 1/4'' | бр. |  | 1,000 |
| 12 | *094704567 | Спирателен кран 2'' | бр. |  | 1,000 |
| 13 | 8247551208 | Спирателен кран 2'' с изпразнител | бр. |  | 1,000 |
| 14 | 8247585108 | Тротоарен СК 2'' с охр. гарнитура | бр. |  | 1,000 |
| 15 | 8470492000 | Възвратна клапа 1/2'' | бр. |  | 4,000 |
| 16 | *094703914 | Възвратна клапа 3/4'' | бр. |  | 3,000 |
| 17 | 8247586108 | Възвратна клапа 2 '' | бр. |  | 1,000 |
| 18 |  | Водомер 5 м3/ч | бр. |  | 1,000 |
| 19 | 8247621103 | Ел. бойлер 30 л. | бр. |  | 2,000 |
| 20 | 8247621103 | Ел. бойлер 50 л. | бр. |  | 1,000 |
| 21 | 8247621103 | Ел. бойлер 80 л. | бр. |  | 2,000 |
| 22 | 8247621103 | Ел. бойлер 80 л. - хоризонтален монтаж | бр. |  | 1,000 |
| 23 |  | Ел. нагревател тип ''Бойлер'' | бр. |  | 1,000 |
| 24 | 8247553112 | Смесителна батерия за мивка - стенна | бр. |  | 20,000 |
| 25 | 8440062000 | Също, комбинирана с подвижен душ | бр. |  | 3,000 |
| 26 | 8247551102 | Чешмена канелка 1/2'' | бр. |  | 1,000 |
| 27 | 8247531224 | Направа улей 10/10см в тухлена зидария-стара | м |  | 50,000 |
| 28 | 8247539110 | Измазване канали с положени инсталации шир. до 10см | м |  | 50,000 |
| 29 | 8247533211 | Пробиване отвори в тухлена зидария-стара 15/15см | бр. |  | 12,000 |
| 30 | 8430241000 | Запълване отвори | бр. |  | 12,000 |
| 31 | 8256283032 | Скоби за закрепване водопровод | бр. |  | 130,000 |
| 32 | 8102281134 | Изолация ''Изогоматерм'' ф 20 | м |  | 60,000 |
| 33 | 8102281135 | Изолация ''Изогоматерм'' ф 25 | м |  | 45,000 |
| 34 | 8102281136 | Изолация ''Изогоматерм'' ф 32 | м |  | 6,000 |
| 35 | 8102281137 | Изолация ''Изогоматерм'' ф 40 | м |  | 17,000 |
| 36 | 8102281138 | Изолация ''Изогоматерм'' ф 50 | м |  | 6,000 |
| 37 | 8243102030 | Водовземна скоба ф 80/50 | бр. |  | 1,000 |
| 38 | 8243071240 | Доставка и монтаж ПХ 70/80 | бр. |  | 1,000 |
| 39 | 8243175510 | Укрепване гърне на ПХ | бр. |  | 2,000 |
| 40 | 8101402230 | Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-машинен | м3 |  | 28,000 |
| 41 | 8101106221 | Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-ръчен | м3 |  | 6,990 |
| 42 | 8101105611 | Доизкопаване и ръчно подравняване дъно изко | м3 |  | 2,000 |
| 43 | *094706214 | Доставка на пясък за подложка и заклинване | м3 |  | 4,000 |
| 44 | 8243011100 | Полагане трамбована пясъчна подложка | м3 |  | 4,000 |
| 45 | *094703300 | Превоз изкопани и натоварени земни маси с камион | м3 |  | 4,000 |
| 46 | 8101409111 | Обратно засипване | м3 |  | 34,000 |
| 47 | 8101117010 | Трамбоване | м3 |  | 34,000 |
| 48 | 8101202110 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 |  | 112,000 |
| 49 | 8243195100 | Разваляне и възстановяване асфалт | м2 |  | 6,000 |
| 50 | *094703349 | Дезинфекция водопроводи | м |  | 174,000 |
| 51 | *094703346 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане | м |  | 174,000 |
| 52 | *094703383 | Полагане на сигнална лента | м |  | 40,000 |
|  | сума | Водопровод |  |  |  |
|  | ...<>... | Демонтажни работи водопровод |  |  |  |
| 1 | 8255081020 | Демонтаж водопроводни тръби РР ф 20 в сграда | м |  | 30,000 |
| 2 | 8440011000 | Демонтаж поцинковани водопроводни тръби 3/4'' в сграда | м |  | 15,000 |
| 3 | 8440100000 | Демонтаж електрически бойлер 80л | бр. |  | 1,000 |
| 4 |  | Демонтаж водомерен възел | бр. |  | 1,000 |
|  | сума | Демонтажни работи водопровод |  |  |  |
|  | ...<>... | Канализация |  |  |  |
| 1 | *094704390 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф50 | м |  | 30,000 |
| 2 | 8247110110 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф110 | м |  | 25,000 |
| 3 | 8256093100 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф160 | м |  | 10,000 |
| 4 | 8256093100 | Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф160 в изкоп | м |  | 15,000 |
| 5 | 8247643220 | Доставка и монтаж вентилационна шапка ф 110 | бр. |  | 2,000 |
| 6 |  | Доставка и монтаж ревизионен отвор | бр. |  | 5,000 |
| 7 | 8247651112 | Доставка и монтаж тоалетни мивки среден формат | бр. |  | 9,000 |
| 8 | 8247652610 | Доставка и монтаж аусгус | бр. |  | 3,000 |
| 9 | 8247652422 | Доставка и монтаж кухненска мивка | бр. |  | 8,000 |
| 10 | 8247652422 | Доставка и монтаж кухненска мивка -двугнездна | бр. |  | 2,000 |
| 11 | 8440468000 | Доставка и монтаж сифони за тоаленти мивки | бр. |  | 24,000 |
| 12 | *094704387 | Доставка и монтаж клозетно седало кмплект с казанче | бр. |  | 6,000 |
| 13 | 8247632121 | Доставка и монтаж подов сифон Dn 50 | бр. |  | 11,000 |
| 14 | 8247632121 | Доставка и монтаж подов сифон Dn 110 | бр. |  | 1,000 |
| 15 | 8247533211 | Пробиване отвори 25/25см в плоча | бр. |  | 6,000 |
| 16 | 8430241000 | Запълване отвори | бр. |  | 6,000 |
| 17 |  | Привързване на нова канализация към съществуваща | бр. |  | 5,000 |
| 18 | 8102076170 | Разкъртване бетон за хоризонтална канализация | м3 |  | 1,000 |
| 19 |  | Превоз строителни отпадъци на депо | м3 |  | 1,000 |
| 20 | 8256283100 | Скоби за закрепване канализация | бр. |  | 12,000 |
| 21 | *094704735 | Мазниноуловител ЕКО Mobil - РЕ | бр. |  | 1,000 |
| 22 |  | Стенна ръкохватка странична хоризонт. L=1.10м | бр. |  | 1,000 |
| 23 |  | Стенна ръкохватка подвижна за WC | бр. |  | 1,000 |
| 24 |  | Стенна ръкохватка опорна за мивка | бр. |  | 1,000 |
| 25 | 8101402230 | Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-машинен | м3 |  | 7,000 |
| 26 | 8101106221 | Изкоп с ширина до 1.20 м. и дълб. до 2 м.-ръчен | м3 |  | 2,000 |
| 27 | *094706214 | Доставка на пясък за подложка и заклинване | м3 |  | 1,000 |
| 28 | 8243011100 | Полагане трамбована пясъчна подложка | м3 |  | 1,000 |
| 29 | *094703300 | Превоз изкопани и натоварени земни маси с камион | м3 |  | 1,000 |
| 30 | 8101409111 | Обратно засипване | м3 |  | 8,000 |
| 31 | 8101117010 | Трамбоване | м3 |  | 8,000 |
| 32 | 8101202110 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 |  | 18,000 |
| 33 |  | Изгребна яма - помощна количествена сметка | бр. |  | 1,000 |
| 34 | *094705893 | Доставка и монтаж на типова РШ за отпадни води Н до 2.00м | бр. |  | 1,000 |
|  | сума | Канализация |  |  |  |
|  | ...<>... | Демонтажни работи канализация |  |  |  |
| 1 | 8440342000 | Демонтаж PVC тръби ф 110 | бр. |  | 16,000 |
| 2 | 8440452000 | Демонтаж тоалетен умивалник | бр. |  | 5,000 |
| 3 | 8440442000 | Демонтаж чугунено клозетно клекало | бр. |  | 1,000 |
| 4 | 8440442000 | Демонтаж клозетно седало | бр. |  | 1,000 |
| 5 | 8102076170 | Къртене на ст.бетонов плот на умивалня с р-ри 1.80/0.60/0.20м | бр. |  | 1,000 |
| 6 | 8102076170 | Къртене на ст.бетонов зид под мивка с р-ри 0.50/0.50/0.20м | бр. |  | 1,000 |
| 7 | 8101110300 | Почистване на изгребна яма от утайки и наноси | м3 |  | 30,000 |
| 8 | 8243142010 | Дезинфекция на изгребна яма | м3 |  | 30,000 |
| 9 | *000100058 | Промиване на съществуваща хоризонтална канализация | м |  | 45,000 |
|  | сума | Демонтажни работи канализация |  |  |  |
|  | ...<>... | Пом.сметка - Изгребна яма |  |  |  |
| 1 | 8101106221 | Изкоп с шир. над 1.2м и дълб. до 2м - ръчен | м3 |  | 12,000 |
| 2 | 8101402230 | Също машинен | м3 |  | 50,000 |
| 3 | 8101106222 | Изкоп с шир. над 1.2м и дълб. 2 до 4м - ръчен | м3 |  | 15,000 |
| 4 | 8101402230 | Също, машинен | м3 |  | 63,000 |
| 5 | 8101409111 | Обратно засипване | м3 |  | 85,000 |
| 6 | 8101117010 | Трамбоване | м3 |  | 49,000 |
| 7 | *094703300 | Превоз изкопани и натоварени земни маси с камион | м3 |  | 55,000 |
| 8 | 8102051100 | Кофраж за стоманобетонни плочи | м2 |  | 20,000 |
| 9 | 8102050900 | Кофраж на армирани бетонови стени | м2 |  | 90,000 |
| 10 | 8102061020 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В235 (А1 и А2) | кг |  | 960,000 |
| 11 | 8102061050 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и средно сложна В420 ( А3 ) | кг |  | 145,000 |
| 12 | 8102071560 | Ст.-бет. стени над 15см бетон клас В-15; W-4 | м3 |  | 12,000 |
| 13 | 8102071030 | Ст.-бет. плоча и дъно шахта бетон клас В-15; W-4 | м3 |  | 9,000 |
| 14 | 8102070130 | Подложен бетон клас В-10 | м3 |  | 1,750 |
| 15 |  | Железни стъпала | бр. |  | 12,000 |
| 16 | 8243024060 | Стоманена тръба ф 150 с капак | м |  | 2,000 |
| 17 | 8243176220 | Стоманени капак 90/90 см | бр. |  | 1,000 |
| 18 | 8418410000 | Измазване външно и вътр. стом. тръба двукратно | м2 |  | 2,000 |
| 19 | 8102162090 | Минизиране метални повърхности | м2 |  | 2,000 |
| 20 | 8102162100 | Боядисване метални повърхности | м2 |  | 2,000 |
| 21 | 8104081121 | Циментова замазка по вертикални и хоризонтални повърхности 2 см, 3 пл, външно и вътрешно | м2 |  | 100,000 |
| 22 | 8104081121 | Циментова замазка покривна плоча и входна шахта 1.5 см, 1 пл, външно и вътрешно | м2 |  | 40,000 |
| 23 | *094701931 | Хидроизолация мембранен тип по външни стени | м2 |  | 70,000 |
| 24 | *094703792 | Хидроизолация ''Изомакс'' по вътрешни стени и дъно | м2 |  | 55,000 |
|  | сума | Пом.сметка - Изгребна яма |  |  |  |
|  | сума | част:ВиК |  |  |  |

| ном. | Шифър | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | част: Обзавеждане |  |  |
|  | ...<>... | Подвижна мебел |  |  |
| 1 |  | Трапезарен стол 39/47/77 | бр. | 23,000 |
| 2 |  | Трапезарна маса 90/90/75 | бр. | 10,000 |
| 3 |  | Шведска стена 200 / 90 | бр. | 1,000 |
| 4 |  | Дюшек 85/190 | бр. | 3,000 |
| 5 |  | Велоергонометър 97/54/121 | бр. | 1,000 |
| 6 |  | Маса 90/55/45 | бр. | 1,000 |
| 7 |  | Фотьойл 70/75/63 | бр. | 1,000 |
| 8 |  | Двоен диван 70/125/63 | бр. | 1,000 |
| 9 |  | Троен диван 223/87/89 | бр. | 1,000 |
| 10 |  | Ъглов диван 240/149/75 | бр. | 2,000 |
| 11 |  | Кушетка 60/180/70 | бр. | 2,000 |
| 12 |  | Шкаф- модул В14 45/42/163 | бр. | 11,000 |
| 13 |  | Бюро 138/68/74 | бр. | 8,000 |
| 14 |  | Гардероб 30/40/160 | бр. | 35,000 |
| 15 |  | Офис стол 43/53/82 | бр. | 20,000 |
| 16 |  | Директорски стол 43/59/91 | бр. | 1,000 |
| 17 |  | Заседателна маса 180х98х75 | бр. | 1,000 |
| 18 |  | Легло с матрак 90/200/65 | бр. | 10,000 |
| 19 |  | Телевизор 32'' | бр. | 3,000 |
| 20 |  | Кухненски плот 2960/1300/0.7 | бр. | 3,000 |
| 21 |  | Кафемашина | бр. | 3,000 |
| 22 |  | Котлон | бр. | 3,000 |
|  | сума | Подвижна мебел |  |  |
|  | ...<>... | Обзавеждане кухня |  |  |
| 1 |  | Шкаф персонал с две секции | бр. | 2,000 |
| 2 |  | Шкаф за препар. и ср-ва за дезинф. под мивки | бр. | 1,000 |
| 3 |  | Хладилник за яйца, 5-18°С, с фризер риба -18С | бр. | 1,000 |
| 4 |  | Хлад.за млеч.п-ти, 0-14°С, с фризер месо -18С | бр. | 1,000 |
| 5 |  | Работен плот | бр. | 3,000 |
| 6 |  | Шкаф-мивка за кухн.посуда с 2 гнезда | бр. | 1,000 |
| 7 |  | Везна електронна, с дисплей | бр. | 1,000 |
| 8 |  | Хладилник дефростация, 0-4°С, под плот | бр. | 1,000 |
| 9 |  | Отцедник | бр. | 2,000 |
| 10 |  | Фритюрник единичен | бр. | 1,000 |
| 11 |  | Скара | бр. | 1,000 |
| 12 |  | Печка с фурна и 2 котлона | бр. | 1,000 |
| 13 |  | Шкаф трапезна посуда | бр. | 1,000 |
| 14 |  | Шкаф кухненска посуда | бр. | 1,000 |
| 15 |  | Складов стелаж етажен | бр. | 1,000 |
| 16 |  | Хладилник технолог. в топла кухня, 0-4°С | бр. | 1,000 |

Приложение:

Технически проект за обект „Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, пристройка за асансьор в УПИ І градина и здр. дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)” на електронен носител.

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИЦИТЕ

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническо предложение – П 1 | 100 | 50 % |
| 2. Ценово предложение – П 2 | 100 | 50 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П 1 х 50 % + П 2 х 50%

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П 1

Техническите показатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П2= А + Б

Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | Технологична последователност на строителните процеси | 50 |
| Б. | Управление на риска | 50 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Всеки един от техническите показатели (А и Б) се формира, както следва:

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

| ПОдПОКАЗАТЕЛИ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. Технологична последователност на строителните процеси |  | Макс. брой точки 50 |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Линеен график с приложена диаграма на работната ръка | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът последователно и в конкретика е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали посочени в техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 50 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана конкретно последователността на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но са допуснати несъществени/незначителни пропуски *; Налице е частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най – правилните такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, посочени в техническата оферта. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал последователността само на най – важните видове дейности. Не са описани всички етапи на изпълнение на дейностите предмет на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали посочени в техническата оферта. - Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точка. |
| Б. Управление на риска |  | Максимален брой точки 50 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Промени в законодателството на България или на ЕС. 4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Предвидените мерки за управление на риска гарантират изпълнение на целите на проекта - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 50 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е описание на дефинираните от Възложителя рискови фактори, но са допуснати несъществени / незначителни пропуски * Идентифицирани са основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване не гарантират качественото и своевременно изпълнение на поръчката и/или Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 30 точки. |
|  | В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но са допуснати съществени пропуски ** Предложените мерки за управление на посочените рискове не са от естеството, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването на дефинираните рискови фактори. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точка. |

* Несъществени/Незначителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в изложението, липса на детайлна информация, липса на яснота и/или  маркиране на определена дейност без да се извърши задълбочено описание .

** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, но са от различно естество което не е предмет на тази обществена поръчка или могат да се отнесат към изпълнение на дейности по други проекти и договори или са допуснати противоречия между посоченото за различните дейности и документи .

***Последователно/Конкретно – описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П 2

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по посочената по-долу формула:

| Ц = | минимална предлагана цена | х 100 |
| --- | --- | --- |
|  | поредна предлагана цена |  |

При определянето на точките по показател П1 и П3, цифровото изражение по отделните показатели се закръгля до 0,01.

На първо място се класира участникът с най-висока оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но изпълнител не може да се определи по реда на предходните две точки – чл. 71, ал. 4 от ЗОП.