О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

ISO 9001:2008   ISO 14001:2004 ISO 27001:2005

УКАЗАНИЯ

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И АВАРИЕН РЕМОНТ НА КОТЕЛНИ СИСТЕМИ, ВЪТРЕШНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ”

Шумен, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГЛАВА IIІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ГЛАВА V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

| - ОБРАЗЕЦ № 1 | - Представяне на участник; |
| --- | --- |
| - ОБРАЗЕЦ № 2 | - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (с изключение на обстоятелството по б. „е“) от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ № 3 | - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; |
| - ОБРАЗЕЦ № 4 | - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители; |
| - ОБРАЗЕЦ № 5 | - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; |
| - ОБРАЗЕЦ № 6 | - Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършено през последните 3 (три) години |
| - ОБРАЗЕЦ № 7 | - Декларация-списък на квалифицирания персонал, който ще отговаря за извършването на поръчката; |
| - ОБРАЗЕЦ № 8 | - Техническо предложение; |
| - ОБРАЗЕЦ № 9 | - Ценова оферта; |
| - ОБРАЗЕЦ №10 | - Банкова гаранция за изпълнение на договор. |

ГЛАВА І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# Възложител

# Чл. 1. (1) Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Шумен с адрес: гр.Шумен, бул. “Славянски” №17, тел 054/800 810, факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, интернет адрес: www.shumen.bg.

# (2) Община Шумен е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

# (3) Община Шумен е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

# Правно основание за откриване на процедурата

# Чл. 2. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 101а, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно  предмета на поръчката.

Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

Чл. 3. (1) Максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка е 41 666,67 лв. (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.

(2) Стойността, съобразно нормата на чл. 15, ал. 3 – 7 от ЗОП, не надвишава 66 000 лв. без ДДС. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. без включен ДДС, възложителят провежда процедури за обществени поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

(3) С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, като от друга страна, посредством осъществяване на контрол върху разходването на публични средства, се защитава обществения интерес и едновременно се насърчава конкуренцията, създавайки равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

Начин на образуване на цената и разплащане

Чл. 4. (1) Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС.

(2) Цената на офертното предложение се представя в лева без ДДС, като се изписва цифром и словом. Цената на офертното предложение на участника е окончателна и включва всички разходи на изпълнителя по извършването на услугата, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, доставно-складови разходи върху материалите и други подобни, печалбата му.

(3) Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура) за извършваните от него стопански операции във връзка с изпълнението на поръчката. Получател на посочения първичен счетоводен документ (фактура) е Община Шумен. Първичният счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. В случай, че изпълнителят е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗДДС.

(4) Плащането по настоящата поръчка се осъществява в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на доставката с двустранен премо-предавателен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 5. (1) Предметът на поръчката е: Техническа поддръжка и авариен ремонт за отстраняване на повреди на котелните системи на природен газ, течно и твърдо гориво за отопление на:

- котелни системи на природен газ, течно и твърдо гориво за отопление  на общински обекти съгласно Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3;

- вътрешни отоплителни инсталации в детски градини, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на Община Шумен;

- соларни инсталации в детски градини и ясли съгласно Приложение № 4.

- (2) По част „КИП и А” изпълнителят следва да извърши 2 (два) броя годишни планово-профилактични прегледи за оптимизиране работата на средствата за технологичен контрол и посещения за аварийно отстраняване на текущи повреди в сигнализацията, блокировките, защитата и автоматиката на горелка и газсигнализаторна инсталация.

- (3) По част „Регулиране на горивния процес” изпълнителят следва да извърши 1 (един) брой годишна планово-профилактична настройка и аварийни посещения за оптимизиране работата на горивните уредби.

- (4) Планово-профилактичните прегледи и настройки се извършват в срок, определен от възложителя.

- (5) Ремонт и поддържане на инсталации за отопление се извършват при възникнала нужда.

(6) Договор за изпълнение на поръчката се сключва за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора.

(7) За обектите посочени в Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 4 срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването на настоящия договор.

(8) За обектите посочени в Приложение № 3 срокът за изпълнение започва да тече от от 01.05.2016г. и приключва с изтичането на срока по ал. 6.

РАЗДЕЛ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците

Чл. 6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществени поръчки и обявените от възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

Чл. 7. Всеки участник може да представи само една оферта за обществената поръчка.

Чл. 8. Не се допуска представянето на варианти.

Чл. 9. Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва само в едно обединение.

Чл. 10. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

Чл. 11. Лице, което участва в обединение, или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Чл. 12. (1) Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

- при които лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) Когато участниците са юридически лица, по-горните се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено-отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

- Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

- В хипотезите на т. 1 до т. 7 – и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

(3) С оглед спазването на административните изисквания на ЗОП, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по ал. 1, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложения Образец № 3. В случай, че участник в процедурата е юридическо лице, декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а по отношение на обстоятелствата, посочени в ал. 1, т. 2 и т. 3, достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Чл. 13. (1) В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят оригинал или нотариално заверено копие на учредителен документ – споразумение или договор.

(2) В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. За целта участникът представя документ, подписан от лицата в обединението, в който посочва представляващия. Документът трябва да бъде представен от участника в оригинал или нотариално заверено копие.

(3) Документът по ал. 2 трябва да съдържа разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от тях.

(4) Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

(5) Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение (консорциум) или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

(6) В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

(7) В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(8) Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Чл. 14. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице.

Чл. 15. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по ЗОП, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай декларациите за липса на обстоятелства, съгласно чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Чл. 16. Освен в посочените в чл. 12 хипотези на указанията, възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

- в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл.101в от ЗОП, описани в документацията;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Чл. 17. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

- Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

- Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно публичната покана.

Чл. 18. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин възложителя.

Специфични изисквания към участниците

- Чл. 19. (1) Участниците трябва да представят доказателства за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка, като представят в офертите си следните документи:

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително стойностите, датите и получателите, заверени от управителя, заедно с доказателства за всяка услуга, посочена в списъка. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на удостоверенията с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

- Удостоверение за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, съгласно чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ДВ. бр. 74 от 15.09.2009г./;

- Декларация-списък на разполагаемия екип за изпълнение на услугата. Списъкът да съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) – №/дата/учебно заведение на диплома за завършено висше образование; №/дата/на удостоверения за проектантска правоспособността проектантите); №/дата/ от сертификати, №/дата/на трудови и/или служебни книжки;

- Документ за собственост или за ползване на друго правно основание (наем, лизинг и др.) на устройство за проверка на газдатчици със стандартен газ(0,5 – 1 %);

(2) Участниците трябва да отговарят на следните минимални изисквания за техническите си възможности и/или квалификация за изпълнение на обекта на обществената поръчка:

- Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, най-малко 3 (три) услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под услуги със сходен предмет на поръчката да се разбира услуги за техническа поддръжка и ремонт за отстраняване на повреди на котелните системи;

- Участникът да притежава валидно Удостоверение за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, съгласно чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ. бр. 74 от 15.09.2009г.);

- Участникът да разполага с екип за изпълнение на услугат, включващ най-малко 4 (читири) работника, разпределени в два екипа, с минимална степен на образование средно специално и професионална квалификация „КИП и А” или еквивалент;

- Участникът да разполага със собствено или да ползва на друго правно основание (наем, лизинг и др.) устройство за проверка на газдатчици със стандартен газ(0,5 – 1 %).

Чл. 20. Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

Чл. 21. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП.

Чл. 22. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл.56, ал.2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на обществената поръчка.

Чл. 24. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Чл. 25. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга – да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Чл. 26. (1) Гаранцията се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума по сметка на възложителя;

- банкова гаранция в полза на възложителя.

(2) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

(3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Чл. 27. (1) При избор на гаранция за изпълнение – парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN BG56IABG74773300586600, BIC IABGBGSF, при банка „Интернешънал Асет Банк”АД, клон Шумен.

(2) Ако участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за изпълнение следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

(3) В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Шумен или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 3 (три) месеца след завършването на пълния обем договорени дейности по извършване на услугата.

(4) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Чл. 28. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Чл. 29. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Чл. 30. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

Подготовка на офертата. Общи положения.

Чл. 31. (1) За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.

(2) Образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

(3) Офертата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Чл. 32. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Чл. 33. (1) Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП.

(2) Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Чл. 34. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Чл. 35. (1) Всеки участник може да представи само една оферта.

(2) Офертата се представя на български език.

(3) Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се изготвя и подава на български език.

Чл. 36. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Чл. 37. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 5.

Чл. 38. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец № 5, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало в хода на провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Чл. 39. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а – представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Чл. 40. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените от чл. 56 и чл. 57 документи се представят и в превод на български език.

Чл. 41. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат – в приложимите случаи.

Чл. 42. (1) Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

(2) Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, възложителят ще отстрани участника.

Изисквания при изготвяне и представяне на офертите

Чл. 43. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Шумен, адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17 в стая № 204, всеки работен ден от 08:30 ч. 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в публичната покана.

Чл. 44. (1) Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите.

(2) Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

(3) Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

(4) Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Чл. 45. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Община Шумен, адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17

Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И АВАРИЕН РЕМОНТ НА КОТЕЛНИ СИСТЕМИ, ВЪТРЕШНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ”.

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

Приемане на оферти / връщане на оферти

Чл. 46. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Чл. 47. Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Чл. 48. Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Шумен до деня, определен за отваряне на офертите в Заповедта за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

Срок на валидност на офертите

Чл. 49. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Чл. 50. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Чл. 51. Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Чл. 52. Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя като несъответстваща на изискванията.

Съдържание на офертата

Чл. 53. Всяка оферта трябва да съдържа 1 (един) запечатан, непрозрачен и надписан плик.

Чл. 54. (1) В плика се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на възложителя:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. В списъка следва да се посочи и номера на листа, на който се намира съответния документ. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

- Представяне на участник – Образец № 1;

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

- Документ, договор или споразумение за създаване на обединение/консорциум, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (с изключение на обстоятелството по б. „е“) от ЗОП, попълнена по Образец № 2 (оригинал). В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език, се представя и в превод на български език;

- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по Образец № 3 (оригинал). Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език;

- Декларация (Образец № 4) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5). Когато офертата предвижда участие на подизпълнители в нея се посочват: имената на подизпълнителите, видът на работите, които ще извършват, както и делът на тяхното участие. Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

- Декларация-списък (Образец № 5) на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително стойностите, датите и получателите, заверени от управителя, заедно с доказателства за всяка услуга, посочена в списъка. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на удостоверенията с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

- Копие на Валидно Удостоверение за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, съгласно чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ. бр. 74 от 15.09.2009г.);

- Декларация-списък (Образец № 6) на разполагаемия екип за изпълнение на услугата. Списъкът да съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) – №/дата/учебно заведение на диплома за завършено висше образование; №/дата/на удостоверения за проектантска правоспособността проектантите); №/дата/ от сертификати, №/дата/на трудови и/или служебни книжки;

- Документ за собственост или за ползване на друго правно основание (наем, лизинг и др.) на устройство за проверка на газдатчици със стандартен газ(0,5 – 1 %);

- „Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено съобразно Образец № 7, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. В техническото предложение участникът трябва да посочи:

а) срок на изпълнение на поръчката;

б) условия за изпълнение на гаранционните задължения;

г) срок на гаранционно обслужване;

д) задължение за покриване на всички изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация от настоящата документация;

  - Ценова оферта, попълнена по Образец № 8. Цената за изпълнение на услугата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева без включен (ДДС).

(2) Документите в плика се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

Чл. 55. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я получат. Предварителният преглед на документацията се извършва в стая № 324, ет.ІІІ на Община Шумен на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски” №17, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Чл. 56. Документацията за участие може да бъде получена в стая № 324, ет.ІІІ на Община Шумен на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, бул. „Славянски” №17, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. до деня и часа, посочени в публичната покана.

Чл. 57. Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в публичната покана.

Чл. 58. Офертите на участниците ще се приемат в административната сграда на Община Шумен на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, ет. 2, стая 204 (деловодство),  всеки работен ден до датата и часа, посочени в публичната покана. Отварянето на офертите ще се проведе на 02.12.2015г. от 10:00 часа в зала 304 на Община Шумен.

ГЛАВА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет: „Техническа поддръжка и авариен ремонт на котелни системи, вътрешни отоплителни инсталации и соларни инсталации на общински обекти“.

Настоящата обществена поръчка включва Техническа поддръжка и авариен ремонт за отстраняване на повреди на котелните системи на природен газ, течно и твърдо гориво за отопление на:

- котелни системи на природен газ, течно и твърдо гориво за отопление  на общински обекти съгласно Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3;

- вътрешни отоплителни инсталации в детски градини, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на Община Шумен;

- соларни инсталации в детски градини и ясли съгласно Приложение № 4.

I. Техническа поддръжка и авариен ремонт за отстраняване на повреди на котелните системи на общински обекти съгласно Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3

1. Всеки участник е длъжен да извърши оглед на място и се запознае с действащото технологично оборудване на всички обекти.

2.1. Изпълнение на препоръките от техническия надзор, отразени в ревизионните книги на съоръженията.

2.2. Аварийно повикване и отстраняване на повреди по отоплителните котли, системата на газовото или нафтово оборудване, автоматиката и горивната система, газсигнализационната система и аварийната вентилация.

2.3. Профилактични проверки – две стандартни за година, включващи:

а) проверка плътност газопровод;

б) проверка филтри за газ;

в) проверка отсекатели;

г) проверка сферични кранове;

д) проверка регулатори за налягане;

е) проверка защита на отоплителния котел.

2.4. Профилактични проверки – една стандартна за година, включващи:

а) проверка на вътрешен преглед на котела в присъствие на представител на ползватела (по чл. 203 от НУБЕТНСН);

б) метрологична проверка на манометрите на котлите и на газовата инсталация; периодична (на 12 месеца) на газсигнализаторите;

в) периодична проверка на предпазните клапани на водогрейните котли.

2.5. Проверка на горелка на отоплителни котли, включваща:

а) горивна глава;

б) запалителни електроди;

в) работно колело;

г) газопроводна система в горелката;

д) газова клапа;

е) въздушна клапа;

ж) система за контрол на пламъка;

з) горивен автомат;

и) табло за управление.

2.6. При профилактичните проверки да се извърши настройка на горивния процес:

а) съдържание на СО;

б) съдържание на СО2;

в) съдържание въздух;

г) коефициент на полезно действие.

2.7. Два пъти годишно да се извърши проверка на общостанционни системи:

а) проверка предупредителна система;

б) проверка аварийно осветление;

в) проверка аварийна вентилация.

2.8. Дейностите по профилактичните проверки да се извършат след предварително съгласуване с Възложителя.

2.9. Резултатите от извършените проверки при техническо обслужване се вписват в дневник и се предоставят за подпис на собственика (ползвателя) на СПО. Дневникът се съхранява на място и се предоставя при проверка от компетентните органи.

2.10. В случай необходимост от ремонтни дейности, същите се извършват след предварително уведомление на Възложителя и неговото съгласие.

2.11. Вложените материали за всеки един отделен ремонт се заплащат от Възложителя при  представяне на фактура от страна на Изпълнителя.

2.12. След извършен ремонт за всеки отделен случай двете страни подписват констативен протокол за извършената услуга. В протокола се описва извършения ремонт и цената на вложените части.

2.13. Цената за извършване на услугата е сума от цената за всеки обект поотделно, предмет на поръчката. За всеки обект се предоставя подробна калкулация за формиране на цената, като всяка от дейностите е описана поотделно.

2.14. Техническата поддръжка и аварийните ремонти да се извършват изцяло от Изпълнителя при спазване действащите в страната технически норми, стандарти и изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и всички други нормативи, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

2.15. Техническото обслужване на съоръженията се извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36 , ал.1от Закона за техническите изисквания към продуктите както и лица, осъществяващи тези дейности.

II. Техническа поддръжка и авариен ремонт за отстраняване на повреди на вътрешни отоплителни инсталации в културни институти, детски градини, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на Община Шумен

Да се отстранява с приоритет възникналите повреди на съоръженията . Да се извършва два пъти годишно профилактични прегледи на отоплителните  инсталации, по график и дати, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Работата по вътрешни отоплителни  инсталации да бъде съобразена с почивните дни на съответна детска градина, като бъде предварително предствено и одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ как ТОЧНО ще се организира работата им през почивните дни.

Да се води дневник за заявки на възникналите повреди, в който се вписват датата на полученото уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се отбелязва датата и часът на отстраняване на повредата.

Да се осигури  по искане на възложителя срещу заплащане дежурство в празнични  дни  и нощно време.

Вложените материали се заплащат отделно и се удостоверяват с двустранен протокол между:

- изпълнителя и директора на културни институти, социални структури;

- изпълнителя и директора или домакина на детска градина или детска ясла.

За дейностите по т. II, възнаграждението се определя за всеки обект по отделно на база извършените услуги, остойностени по приложения списък с единични цени:

| № | Вид СМР | мярка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Източване и пълнене на инсталацията. | лв/бр |
| 2 | Демонтаж двупанелен радиатор до 1600 мм. | лв/бр |
| 3 | Демонтаж чугунен радиатор до 20 ребра. | лв/бр |
| 4 | Монтаж двупанелен радиатор до 1600 мм | лв/бр |
| 5 | Монтаж на чугунен радиатор до 20 ребра | лв/бр |
| 6 | Топла проба на радиатор. | лв/бр |
| 7 | Демонтаж, промивка и монтаж на двупанелен радиатор. | лв/бр |
| 8 | Демонтаж аншлус ½. | лв/м |
| 9 | Направа и монтаж нов аншлус ½”. | лв/м |
| 10 | Преработка съществуващ аншлус. | лв/м |
| 11 | Смяна черна тръба ½”. | лв/м |
| 12 | Смяна черна тръба ¾” | лв/м |
| 13 | Смяна черна тръба 1 ½” | лв/м |
| 14 | Смяна черна тръба 1” | лв/м |
| 15 | Направа заглушки | лв/бр |
| 16 | Демонтаж фитинги | лв/бр |
| 17 | Монтаж фитинги | лв/бр |
| 18 | Направа заварка по тръби | лв/бр |
| 19 | Доставка и монтаж резба ¾” | лв/бр |
| 20 | Доставка и монтаж черни колена ¾” | лв/бр |
| 21 | Доставка и монтаж радиаторен вентил ½” | лв/бр |
| 22 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител ½” | лв/бр |
| 23 | Пробиване на отвори в бетон. | лв/бр |
| 24 | Пробиване отвори в тухлена зидария. | лв/бр |
| 25 | Доставка адаптор ТР 97 20/2 АЛ. | лв/бр |
| 26 | Доставка адаптор ТР 97 16/2 АЛ. | лв/бр |
| 27 | Доставка преход F 24x19x3/4” | лв/бр |
| 28 | Доставка и монтаж тръба АЛ Ф20 | лв/м |
| 29 | Изолация с аерофлекс ½” | лв/м |
| 30 | Изолация с аерофлекс ¾” | лв/м |
| 31 | Обезвъздушаване на радиатор | лв/бр |

Показатели, формиращи единичните цени на видовете дейности са, както следва:

|  | Часова ставка: | лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | % |
| 3.б. | Върху механизация: | % |
|  | Печалба: | % |

III. Техническа поддръжка и авариен ремонт за отстраняване на повреди на соларни инсталации в детски градини и ясли

Да се отстраняват с приоритет възникналите повреди на абонираните соларни инсталации. Да се извършва два пъти годишно профилактични прегледи на отоплителните и соларните инсталации, по график и дати, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Работата по  инсталациите да бъде съобразена с почивните дни на съответна детска градина, като бъде предварително предствено и одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ как ТОЧНО ще се организира работата им през почивните дни.

Да се води дневник за заявки на възникналите повреди, в който се вписват датата на полученото уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се отбелязва датата и часът на отстраняване на повредата.

Да се осигури по искане на възложителя срещу заплащане дежурство в празнични  дни  и нощно време.

Основният ремонт на соларните инсталации се заплаща отделно от абонаментната такса. Вложените материали се заплащат отделно и се удостоверяват с двустранен протокол между изпълнителя и директора или домакина на детска градина или детска ясла.

Приложение № 1

Съоръжения с повишена опасност (СПО), за работа с течно и твърдо гориво

| № | Обект | Наименование на СПО. Технически данни |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вила на Община Шумен | ОН-150; Q=150.10 ³ccal/h |
| ОДЗ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ |  |  |
| 2. | ЦДГ №27 „Златна рибка” | Горелка Baltur 80-230 kWt; Котел 80kW |
| 3. | ЦДГ № 28 „Чучулига” | ГНВ-250; Q=250x10³ccal/h |
| 4. | ЦДГ № 34 „Пролетна дъга”, центр. сграда | ГНВ – 250 Q=250x10³ccal/h; ПЛАМ-150 Q=150x10³ccal/h |
| 5. | ЦДГ с. Мадара | LS-45; Q=49kW |
| 6. | ЦДГ с. Царев брод „Щастливо детство” | КОВ-Т-80/140; Q=80kW |
| 7. | ЦДГ с. Градище „8 март” | ГНВ-250; Q=250x10³ccal/h ГНВ-150; Q=150x10³ccal/h |
| ДЕТСКИ ЯСЛИ |  |  |
| 8. | ДЯ № 5 „Буратино” | ПЛАМ-350; Q=460kW |
| ДОМОВЕ |  |  |
| 9. | „ДДУИ” с.В. Друмев | ENERSAVE – EN 330 |

Приложение № 2

Съоръжения с повишена опасност (СПО) на природен газ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОБЕДДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ |  |  |
| 1. | ОДЗ № 1 „Щурче” | РКХ 349; Q=300 kW |
| 2. | ОДЗ и Общностен център за деца „Пчелица” | Vitoplex 100; Q=620kW |
| ДЕТСКИ ГРАДИНИ |  |  |
| 3. | ДГ № 1 „Звънче” | Сграда 1и 2: РКХ 349; Q=280 kW |
|  |  | Сграда 3: „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
| 4. | ДГ № 5 „Латинка” | „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
|  |  | „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
|  |  | „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
| 5. | ДГ № 10 „Брезичка” Корпус1 | „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
|  |  | „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
|  |  | „Mur 2.28-IIQ; Q=28 kW |
| 6. | ЦДГ 25,к.Б и А | Q=190 kW |
| 7. | ДГ № 35 „Изворче | РКХ-440-10; Q=430kW |
| 8. | ОДЗ „Светулка”, к.А | ГНВ-150; Q=150x10ccal/h |
| 9. | ОДЗ „Светулка”, к.Б | ГНВ-150; Q=150x10ccal/h |
| 10. | Детска градина №32 | Очаква се газификация. По проект - кондензни котли – 2 |
| ДЕТСКИ ЯСЛИ |  |  |
| 11. | ДЯ № 4 „Радост” | PNR-250; Q=337 kW |
| 12. | ДЯ № 6 „Слънчево детство” | PNR-250; Q=337 kW |
| 13. | ДЯ № 13 „Звездици” | PNR-250; Q=337 kW |
| 14. | ДЯ №11 | Очаква се газификация. По проект- кондензни котли 2 бр. |
| СПОРТНИ ЗАЛИ |  |  |
| 15. | Спортна зала „Плиска” | Водогреен котел REX40 – 400 kW, горелка RIELLO RS 44 M2 |
| ДОМОВЕ и др. |  |  |
| 16. | Дом за деца и юноши „Детелина” | РКХ440-12; Q=570 kW |
| 17. | Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч” | ALKON 50, 50kW |

Приложение 3

Съоръжения с повишена опасност (СПО) на природен газ, ще се включат в списъка с обекти от 01.05.16г. до края на договора.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦДГ №2 „Слънце” Кор.1А | 5xQ=24kW |
| 2. | ЦДГ №2 „Слънце” Кор.2Б | Q=185Kw Горелка Q=200kW |
| 3. | ЦДГ №12 | РК/II 347 Q=120kW |
| 4. | ЦДГ №19 | РК/II 347 Q=120kW |
| 5. | ЦДГ №30 | РК/II 348 Q=120kW |
| 6. | Младежки дом | РК-440-8 Q=400kW |
| 7. | Община Шумен | PK-540-16 Viadrus G500-13 2x1200 kW |
| 8. | ДЯ №16 | PK/II-346 Q=150kW |
| 9. | ДЯ №17 | PK/II-347 Q=150kW |

Приложение № 4

Списък на детски градини и ясли със соларни инсталации

| ЦДГ и ОДЗ | соларни колектори бр. |
| --- | --- |
| ЦДГ№1 сграда №1 сграда №2 сграда №3 сграда №4 | 2 1 1 1 |
| ЦДГ№2 сграда №1 сграда №2 сграда №3 сграда №4 | 1 1 1 8 |
| ЦДГ№5 сграда №1 сграда №2 | 1 1 |
| ЦДГ№10 сграда№1 сграда №2 | 1 2 |
| ЦДГ№12 сграда №1 | 8 |
| ЦДГ№19 сграда №1 | 8 |
| ОДЗ№24 сграда №1 сграда №2 | 8 8 |
| # ЦДГ№25 сграда №1 сграда №2 | 8 8 |
| ЦДГ№27 сграда №1 | 8 |
| ЦДГ№28 сграда №1 | 8 |
| ЦДГ№30 сграда №1 | 8 |
| ЦДГ№32 сграда №1 | 8 |
| ЦДГ№34 сграда №1 | 8 |
| ЦДГ№35 сграда №1 | 10 |
| ОДЗ”Щурче”сграда №1 | 8 |
| Детска яскла№11 „Тракийче” | 8 |
| Детска ясла№4 „Радост” | 8 |
| Детска ясла №13 „Звездици” | 8 |

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

МЕТОДИКА

При определяне на комплексната оценка „К” по отделните критерии за оценка на Предложението, Комисията взема под внимание цифровото изражение по всеки един показател до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка „К” на всяко Предложение ще се определи по посочените по-долу критерии и формули:

К = К1 + К2 + К3 + К4 = 100 точки, където:

К1 – Годишна цена за Съоръжения с повишена опасност (СПО), за работа с течно и твърдо гориво.

К1 – 25 точки за най-ниска предложена цена.

Точките на останалите участници, дали различна цена от дадената минимална се изчисляват по приложената по-долу формула:

| К1 = | минимална предлагана цена | х 25 |
| --- | --- | --- |
|  | поредна предлагана цена |  |

К2 – Годишна цена за Съоръжения с повишена опасност (СПО) на природен газ.

К2 – 35 точки за най-ниска предложена цена.

Точките на останалите участници, дали различна цена от дадената минимална се изчисляват по приложената по-долу формула:

| К2 = | минимална предлагана цена | х 25 |
| --- | --- | --- |
|  | поредна предлагана цена |  |

К3 – Годишна цена за Ремонт и поддържане на соларни инсталации в детски градини и ясли

К3 – 15 точки за най-ниска предложена цена.

Точките на останалите участници, дали различна цена от дадената минимална се изчисляват по приложената по-долу формула:

| К3 = | минимална предлагана цена | х 25 |
| --- | --- | --- |
|  | поредна предлагана цена |  |

К4 – Обща цена за Ремонт и поддържане на соларни инсталации в детски градини и ясли

К4 – 10 точки за най-ниска предложена цена.

Точките на останалите участници, дали различна цена от дадената минимална се изчисляват по приложената по-долу формула:

| К4 = | минимална предлагана цена | х 25 |
| --- | --- | --- |
|  | поредна предлагана цена |  |

На първо място ще бъде класиран Участникът, получил най-висока комплексна оценка „К” общо.

При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели се закръглят до 0,01.

В случай, че комплексните оценки и оценките по всички показатели на 2 /две/ или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

ГЛАВА IV.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№………………/…………2015 г.

Днес, ........................ 2015 г. в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, се сключи настоящият договор между:

1. ОБЩИНА ШУМЕН, гр. Шумен, бул. „Славянски” №17, ЕИК 000931721, представлявана от Любомир Димитров Христов – кмет на Община Шумен, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” – от една страна

и

2. ................................................................................................, ЕИК: ................................ със седалище и адрес на управление: гр.  ..................., ул. ................................................. № ................, тел.: …………………., факс: ………………………………., представлявано от ………………..………………………………, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна, в който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Чл. 1. (1) С настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният от своя страна приема да извършва:

- Техническа поддръжка и авариен ремонт на котелните системи на природен газ, течно и твърдо гориво за отопление на общински обекти на територията на Община Шумен, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3;

- Услуги по ремонт и поддържане на соларни инсталации на общински обекти, съгласно Приложение № 4.

- Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление в детски градини, училища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на община Шумен.

- (2) По част „КИП и А” изпълнителят следва да извърши 2 (два) броя годишни планово-профилактични прегледи за оптимизиране на работата на средствата за технологичен контрол и посещения за аварийно отстраняване на текущи повреди в сигнализацията, блокировките, защитата и автоматиката на горелка и газсигнализаторна инсталация.

- (3) По част „Регулиране на горивния процес” изпълнителят следва да извърши 1 (един) брой годишна планово-профилактична настройка и аварийни посещения за оптимизиране работата на горивните уредби в срок до 10 октомври 2016 г.

- (4) По част „планово-профилактичните прегледи на съоръженията с повишена опасност” изпълнителят следва да извърши необходимите периодични пълни прегледи с изпитания на якост и/или плътност, съгласно периодичност и сроковете посочени в съответните наредби по чл.31 от ЗТИП и/или предписания на органа по технически надзор в срок до 15 август 2016 г.

- (5) По част „изправност на газсигнализаторна инсталация” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши 1 (един) брой годишна планово-профилактична проверка със стандартен газ на всички монтирани газдатчици в срок до 10 октомври 2016 г.

- (6) Планово-профилактичните прегледи и настройки се извършват в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- (7) Ремонт и поддържане на инсталации за отопление  се извършват при възникнала нужда.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да изпълнява срочно и качествено регламентираните обеми от работа, с което да съдейства за реализирането на непрекъснат и оптимален технологичен процес на съоръженията.

- Изпълнителят трябва да изготви и представи на Възложителя график за изпълнение на дейности по чл. 1, ал. 4. в срок до 30 май 2016 г.

- Да спазва и изпълнява стриктно на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изискванията за безопасност на труда, пожарната и аварийна безопасност и опазване на околната среда, предвидени в действащата нормативна уредба.

- Да спазва реда в трудовата дисциплина, както и да не създава излишни и необичайни пречки за работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията му.

- Да осигури опазване и съхранение на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от увреждания, свързани с изпълнението на работите, предмет на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност в пълен размер за вреди, причинени на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на тази точка.

- След всяка планова дейност по абонаментното обслужване да отбелязва в картона на съответното съоръжение извършения обем работа и вложените материали. Дейности свързани с изпълнение на чл.1, ал. 3, 4 и 5 се документират чрез протоколи.

- Да организира провеждането на периодичен инструктаж на експлоатационния персонал за специфични особености в работата.

Чл. 3. Техническото обслужване, ремонтите и профилактиката да се извършват съобразно изискванията на производителя на техниката, при стриктно спазване на нормативната уредба в Република България.

Чл. 4. Да осигури изпращане на специалисти за отстраняване на възникналите повреди в срок от 2 (два) часа след като е уведомен от Възложителя за възникналата повреда.

Чл. 5. При необходимост от влагане на материали, Изпълнителят е длъжен да съгласува с Възложителя количеството, качеството, вида и стойността на същите и след неговото писмено съгласие да ги доставя и влага в ремонта. Вложените материали са за сметка на Община Шумен. Вложените материали и успешно извършеният ремонт се потвърждават с подписването от страните на приемо-предавателен протокол.

Чл. 6. Абонаментното обслужване се извършва по местонахождение на техниката на Възложителя. При необходимост определени действия по отстраняване на повреди на техниката могат да се извършват в базата на Изпълнителя.

Чл. 7. Изпълнителят има право:

- Да препоръчва на Възложителя да подобри експлоатационните условия ако установи, че същите са причина за повтарящи се аварии на техниката.

- Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложеното.

- Да получи уговореното възнаграждение, съгласно раздел V, за изпълнената и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща договорираното възнаграждение в определените размери и срокове, съгласно раздел V.

Чл. 9. Възложителят се задължава:

- Да осигури свой представител при извършване на профилактиката и ремонтите.

- При мотивирано писмено искане от страна на Изпълнителя да предостави цялата налична документация, схеми, ръководства и чертежи на техниката.

- Да осигури достъп на Изпълнителя до техниката за изпълнение предмета на договора.

- Да обезпечи експлоатацията на съоръженията с правоспособни длъжностни лица.

Чл. 10. Възложителят има право по всяко време да проверява изпълнението на договора по начин, който да не пречи на извършването на дейността от Изпълнителя.

ІV. УВЕДОМЯВАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл. 11. Заявка за възникнала авария на техниката се прави денонощно на телефон/ факс номер ..................... . Заявката трябва да съдържа информация за повредената техника, времето на констатиране на повредата и видими белези на характера на повредата.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен при уведомяване от страна на Възложителя за авария на техниката, в срок от 2 (два) часа, да се отзове и да започне дейности по отстраняването й.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) За изпълнението на дейностите по чл.1, ал.1, т.1 на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя абонаментно възнаграждение в размер на дванадесет равни вноски както следва:

| до: дата | Сума | словом |
| --- | --- | --- |
| Общо: |  |  |

(2) За изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 2 на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя абонаментно възнаграждение в размер на дванадесет равни вноски както следва:

| до: дата | Сума | словом |
| --- | --- | --- |
| Общо: |  |  |

(3) Вложените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи, които са потвърдени от Възложителя по реда на чл. 5, се заплащат отделно от цената на предходната алинея.

(4) За дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 3 възнаграждението се определя за всеки обект по отделно на база извършените услуги, остойностени по приложения списък с единични цени:

| № | Вид СМР | мярка | ед. цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Източване и пълнене на инсталацията. | лв/бр |  |
| 2 | Демонтаж двупанелен радиатор до 1600 мм. | лв/бр |  |
| 3 | Демонтаж чугунен радиатор до 20 ребра. | лв/бр |  |
| 4 | Монтаж двупанелен радиатор до 1600 мм | лв/бр |  |
| 5 | Монтаж на чугунен радиатор до 20 ребра | лв/бр |  |
| 6 | Топла проба на радиатор. | лв/бр |  |
| 7 | Демонтаж, промивка и монтаж на двупанелен радиатор. | лв/бр |  |
| 8 | Демонтаж аншлус ½. | лв/м |  |
| 9 | Направа и монтаж нов аншлус ½”. | лв/м |  |
| 10 | Преработка съществуващ аншлус. | лв/м |  |
| 11 | Смяна черна тръба ½”. | лв/м |  |
| 12 | Смяна черна тръба ¾” | лв/м |  |
| 13 | Смяна черна тръба 1 ½” | лв/м |  |
| 14 | Смяна черна тръба 1” | лв/м |  |
| 15 | Направа заглушки | лв/бр |  |
| 16 | Демонтаж фитинги | лв/бр |  |
| 17 | Монтаж фитинги | лв/бр |  |
| 18 | Направа заварка по тръби | лв/бр |  |
| 19 | Доставка и монтаж резба ¾” | лв/бр |  |
| 20 | Доставка и монтаж черни колена ¾” | лв/бр |  |
| 21 | Доставка и монтаж радиаторен вентил ½” | лв/бр |  |
| 22 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител ½” | лв/бр |  |
| 23 | Пробиване на отвори в бетон. | лв/бр |  |
| 24 | Пробиване отвори в тухлена зидария. | лв/бр |  |
| 25 | Доставка адаптор ТР 97 20/2 АЛ. | лв/бр |  |
| 26 | Доставка адаптор ТР 97 16/2 АЛ. | лв/бр |  |
| 27 | Доставка преход F 24x19x3/4” | лв/бр |  |
| 28 | Доставка и монтаж тръба АЛ Ф20 | лв/м |  |
| 29 | Изолация с аерофлекс ½” | лв/м |  |
| 30 | Изолация с аерофлекс ¾” | лв/м |  |
| 31 | Обезвъздушаване на радиатор | лв/бр |  |

Показатели, формиращи единичните цени на видовете дейности са, както следва:

|  | Часова ставка: | лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | % |
| 3.б. | Върху механизация: | % |
|  | Печалба: | % |

(4) Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в срок от 30 дни след съставянето от страните на подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности и представена фактура, по банков път по сметката на Изпълнителя.

VІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора.

(2) За обектите посочени в Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 4 срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването на настоящия договор.

(3) За обектите посочени в Приложение № 3 срокът за изпълнение започва да тече от от 01.05.2016г. и приключва с изтичането на срока по ал. 1.

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ.

Чл. 15. (1) При неспазване условията по чл.2 от договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на една абонаментна вноска за всеки просрочен час, но за не повече от 100 (сто) часа.

(2) Ако забавата е повече от 100 (сто) часа, Възложителят има право едностранно да прекрати договора и да получи като неустойка стойността на една абонаментна вноска.

(3) При забава в плащането на месечното възнаграждение Възложителят дължи обезщетение в размер на законната лихва за времето на забавата.

Чл. 16. Изпълнителят не поема отговорност за повреди, възникнали вследствие на:

- Неправилна експлоатация.

- Неоторизирана намеса.

- Отклонение в напрежението на захранващата мрежа повече от ±10%.

- Използване на гориво, неотговарящо на БДС.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Действието на този договор се прекратява:

- с изпълнението на всички задължения на страните;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

- при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

(2) Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в писмена форма. В течение на срока на предизвестието страните дължат изпълнение на всички свои задължения по договора, както са уговорени при сключването му, или с по-късно подписани анекси.

(3) Възложителят има право да прекрати договора с едностранно едномесечно предизвестие при отпадане на необходимостта от абонаментно обслужване по този договор.

(4) Независимо от предходните алинеи договорът се прекратява в останалите, предвидени в него или в закона случаи.

## IХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ДРУГИ УСЛОВИЯ. СПОРОВЕ.

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде изменен единствено при спазване на разпоредбите по чл. 43 от ЗОП.

Чл. 19. Възникналите между страните спорове, относно действието или изпълнението на договора, се решават по пътя на преговорите между страните. При невъзможност да се постигне съгласие спорът се отнася до компетентен съд.

Чл. 20. Страните определят лица за контакти, които да следят за изпълнението на договора, както следва:

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Ирина Германовна Христова – главен експерт ОВ в дирекция УТКСЕ

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(трите имена и длъжност)

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ: