ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩА ОФЕРТА /НАЧАЛЕН ДОКУМЕНТ/

за изпълнение на  обществена поръчка

| Наименование на поръчката: | „Строително-монтажни работи по газификация на следните сгради, собственост на община Шумен: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”. |
| --- | --- |

Уважаеми госпожи и господа,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията  и условията, посочени  в документацията за участие.

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас „открита“ по вид процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

1.                    Основния предмет на дейност на представлявания от нас участник е :

.................................................................................................................................................

2.                    Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата оферта и посочени в „Списък на документите в офертата”.

3.                    Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на възложителя, поставена е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена/Ценово предложение», поставен в плика с офертата.

4.                    Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/ няма да използваме подизпълнител, който ще участва за ……… % от стойността на обществена поръчка. Идентификация: ……………………..….....................

5.                     Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ….. /………………………./ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

6.                   Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

7.                    Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

8.                  В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

9.                    Друго................................................................................................................

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и обстоятелства)

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата: …...............2016 г.

.....................................        ........................................................            ……………………….

(име и фамилия)       (длъжност на представляващия Участника)      (подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и правноорганизационна форма:

..................................................................................................................................................

2. Координати на участника за кореспонденция:

| Адрес на участника: |  |
| --- | --- |
| Телефонен номер на участника: |  |
| Факс на участника: |  |
| Е-мейл участника: |  |

3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата:

| Трите имена на лицето: |  |
| --- | --- |
| Данни по документ за самоличност: |  |
| Длъжност на лицето: |  |

2.     Лице за контакти:

| Трите имена на лицето: |  |
| --- | --- |
| Длъжност на лицето: |  |

5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника:

| Име и адрес на обслужващата банка: |  |
| --- | --- |
| IBAN на банковата сметка: |  |
| ВIС на банковата сметка: |  |
| Титуляр на банковата сметка: |  |

Дата: …...............2016 г.

...................................       ..................................................                    .................................

(име и Фамилия)        (длъжност на представляващия Участника)          (подпис и печат)

Забележка:

1. Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. Когато участникът е „обединение", приложението се попълва и подписва от всеки един член на обединението.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                  , с ЕГН                      ,               в качеството ми на _______________________(посочете длъжността) на                                                 (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

като представляващ ................................................................... за участие в откритата

/име на участника – юридическо лице/

процедура за възлагане на Обществена поръчка за обект: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН:

Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги приемаме без възражения;

1.        Задължаваме се да спазваме условията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

2.        Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка;

3.        Задължаваме се да спазваме действащите в страната норми, стандарти и изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с изпълнението на обществената поръчка

4.        Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.

5.        Декларираме, че сме запознати с условията на финансиране на настоящата обществена поръчка и ги приемаме без възражения.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

...............2016 г.         гр..............                                  ДЕКЛАРАТОР: ............................

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на обединението/консорциума

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(от участника)

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                             , издадена на                 от                             , с ЕГН                                  ,              в качеството ми на _____________________________________ (посочете длъжността) на                                                                                         (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация, нито се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в б. „а” процедура, съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам професия или дейност, свързана със строителство/СМР по газификация на сгради, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан в влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4, 7, 8 , 10 и 11) са:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставя информация за обстоятелствата по т.1-4, 7, 8, 10 и 11 служебно на възложителя, са:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Дата: …...............2016 г.

..................................           ..................................................               ...................................

(име и фамилия)    (длъжност на представляващия Участника)       (подпис и печат)

Забележка: Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 (пред. първо), 4 и 5 ЗОП, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(от подизпълнителя)

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/                                                                  с лична карта №                   , издаден на                                      от                   , с ЕГН                                            ,               в качеството ми на _______________ (посочете длъжността) на                                                                                                         (посочете фирмата на участника) - подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен подизпълнител не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен подизпълнител не е в производство по ликвидация, нито се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен подизпълнител (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния подизпълнител):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …...............2016 г.

(име и фамилия)    (длъжност на представляващия Подизпълнителя)   (подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                  , с ЕГН                                                 ,               в качеството ми на ___________________________________________(посочете длъжността) на                                                                                 (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът ______________________________________ (посочете фирмата на участника), когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...............................................................(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител/и .......................................... и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %, в т.ч. участието на подизпълнител:

1 ......................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

2 .................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши следните видове работи от предмета на поръчката и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ......... %

…. (и така нататък за всички подизпълнители).

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: …...............2016 г.

..................................           ..................................................                     ........................

(име и фамилия)    (длъжност на представляващия Участника)       (подпис и печат)

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на обединението/консорциума

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                              от       , с ЕГН                                                 ,               в качеството ми на ___________________________________________(посочете длъжността) на                                                                                 (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

Ние,...................................................................................................................................

(посочете лицето, което представлявате)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на .................................................................................................................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (избройте  дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................           ..................................................                     ........................

(име и фамилия)   (длъжност на представляващия Подизпълнителя)  (подпис и печат)

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по регистрация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                  , с ЕГН                                                 , в качеството ми на _____________________________________ (посочете длъжността) на                                                                                                       (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Че като представляващ ............................................................. за участие в откритата

/име на участника – юридическо лице/

процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”, при изпълнението на посочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената от нас цена е спазено изискването за минимална цена  на труда.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: …...............2016 г.

................................           ..................................................               ...........................

(име и Фамилия)    (длъжност на представляващия Участника)       (подпис и печат)

Забележка: "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на обединението/консорциума

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

СПИСЪК

на участниците в консорциум/обединение

.................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ ........................................

/име на консорциума/

| Пор. № | Име на участника | ЕИК / БУЛСТАТ | Седалище/адрес | Представляващ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Участие в изпълнението

| Пор. № | Име на участника | Изпълнение на |
| --- | --- | --- |

Дата: …...............2016г.

..............................           ..................................................               .............................

(име и фамилия)              (длъжност на представляващия)               (подпис и печат)

Забележка: Ако не участва консорциум се попълва „Неприложимо”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

от член на обединение/консорциум .........................................................

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                   , с ЕГН                                                ,               в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността) на                                                                         (посочете фирмата на участника) - член на обединение/консорциум ......................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

ДЕКЛАРИРАМ

1. Представлявам член на обединението - участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Като член на обединението - участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”, че:

•        Заедно с всички членове на обединението сме отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

•        Водещият член на обединението е упълномощен от нас да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението.

•        Съгласни сме, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на членовете на обединението.

•        Като член на обединението сме задължени да останем в него за целия период на изпълнение на договора.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: …...............2016 г.

...........................           ..................................................                 ...............................

(име и фамилия)        (длъжност на представляващия)              (подпис и печат)

Забележка:

Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява съответния член на обединението пред трети страни за всякакви цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

ОБЩИНА ШУМЕН

БУЛ. “СЛАВЯНСКИ” № 17

П.К. 9700

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”, както следва:

- За изпълнение на поръчката предлагаме

ОБЩА ЦЕНА: .……………………………

/ цифром /  / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: ............................................................................................................................

Стойностите са формирани съгласно приложените количествено-стойностни сметки, изготвени съгласно Приложение № 11.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс за отделните обекти. При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

2.      Посочената в т. 1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

3.  Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени в рамките на общата стойност на СМР от офертата”. Същите важат и при определяне на ед.цени на непредвидени видове работи, и са както следва:

-                            часова ставка -                                                           ............... лв/час ;

-                            доставно-складови разходи -                                   ............... %;

-                            допълнителни разходи за труд -                              ............... %;

-                            допълнителни разходи за механизацията -            ............... %

-                            печалба -                                                                    ............... %;

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Проекта на договор.

Декларирам, че предложените от нас цени са максимални и определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, материали и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръкводни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

В предложената от нас цена са включени и 5 %  непредвидени разходи от цената на строително – монтажните работи за допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, изчислени по ценовите показатели, посочени в настоящата ценова оферта.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Прилагаме: 1.Остойностени КСС на хартиен и електронен носител (диск) в редактируем формат ( Excel, PDF формат или еквивалент) за отделните обекти.

2. Анализи за формиране на единичните цени.

Дата: …...............2016 г.

...............................           ...........................................                       ................................

(име и Фамилия)    (длъжност на представляващия Участника)    (подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ  ДЕТСКА ЯСЛА № 11  "ТРАКИЙЧЕ "  ГР. ШУМЕН

УЛ. "СТРАНДЖА" № ЗА

| № по ред | Вид СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Ед.цена /лв./ | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС ЧАСТ |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на разпределителен зид с газобетон | м2 | 9,80 |  |  |
| 2 | Кофраж пояс и колони | м2 | 7,50 |  |  |
| 3 | Бетон пояс и колони | м3 | 0,40 |  |  |
| 4 | Армировка пояс и колони | кг | 60,00 |  |  |
| 6 | Окачен таван от гипсокартон | м2 | 13,00 |  |  |
| 7 | Кърпежи по стени на вътрешни мазилки | м2 | 46,50 |  |  |
| 8 | Циментова шпакловка по стени | м2 | 46,50 |  |  |
| 9 | Настилка от теракот по подове | м2 | 13,00 |  |  |
| 10 | Боядисване с фасаген по стени и таван | м2 | 60,00 |  |  |
| 11 | Цименто-пясъчна подова замазка за наклон | м2 | 14,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж подов сифон ф110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж фасаден прозорец | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | Пробиване на отвори в бетонови зидове - оформяне на прозорец | м2 | 0,36 |  |  |
| 15 | Пробиване на отвори в бетонови зидове - комин | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | Обработка на отвори в бетонови зидове | бр. | 2,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж външна врата | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж фасадна вентилационна решетка | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж метална врата | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж PVC прозорец | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Еi=90 с обработка на страници | бр. | 1,00 |  |  |
| 22 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
|  | част: "Електро, КИП и А" |  |  |  |  |
| 1 | Лампен излаз с СВБТ до 6м | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Монтаж ЛЛ-Ех | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Монтаж датчик за газ „ метан „ | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Монтаж табло на стена | бр. | 4,00 |  |  |
| 6 | Монтаж кабел на скоби по стена | м. | 26,00 |  |  |
| 7 | Доставка кабел СВТ 4Х4 мм2 | м. | 4,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж сирена Се -220 в. | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж ПВЦ канал | м | 22,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж РТ | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 22,00 |  |  |
| 12 | Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2 | бр. | 36,00 |  |  |
| 13 | Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2 | м. | 20,00 |  |  |
| 14 | Доставка кабел СВТ 4Х16 мм2 | м | 22,00 |  |  |
| 15 | Дост. и монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | Измерване заземление | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Монтаж зазем. шина 30/3 мм | м. | 12,00 |  |  |
| 18 | Направа заземление с два кола | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Направа отвор в стена | бр. | 4,00 |  |  |
| 21 | Доставка кабел СВТ 5Х2,5 мм2 | м. | 4,00 |  |  |
| 22 | Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2 | м. | 22,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –ІР -54 | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж АП 3Х16 а | бр. | 2,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж стом. тр. 1” | м. | 3,00 |  |  |
| 26 | Доставка кабел СВТ 4Х2.5 мм2 | м. | 10,00 |  |  |
| 27 | Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба | м. | 3,00 |  |  |
| 28 | Лампен излаз до 6м. със СВТ | бр. | 2,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"Ех | бр. | 1,00 |  |  |
|  | ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Наладка газсигнализатор | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Наладка линия с контактор | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Измерване точка от заземление | бр. | 6,00 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |
| 1 | Табелки предпазни №№ 1,10,19 | бр | 3,00 |  |  |
| 2 | Табелки надписни | бр | 4,00 |  |  |
|  | Отоплителни тела |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 300/12 | бр. | 19,00 |  |  |
|  | тип Al 300/14 | бр. | 11,00 |  |  |
|  | тип Al 300/16 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | тип Al 300/18 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 300/20 | бр. | 4,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 500/5 | бр. | 3,00 |  |  |
|  | тип Al 500/8 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 500/10 | бр. | 54,00 |  |  |
|  | тип Al 500/12 | бр. | 9,00 |  |  |
|  | тип Al 500/14 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | тип Al 500/16 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 500/18 | бр. | 3,00 |  |  |
|  | тип Al 500/20 | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=800mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 800/14 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | тип Al 800/22 | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15 | бр. | 137,00 |  |  |
| 5 | Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект | бр. | 137,00 |  |  |
| 6 | Кран радиаторен ъглов секретен | бр. | 137,00 |  |  |
| 7 | Топла проба и регулиране | бр. | 137,00 |  |  |
| 8 | Метална конструкция за укрепване | kg | 180,00 |  |  |
|  | Тръбна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2” | m | 323,00 |  |  |
| 2 | Черна газова тръба за аншлуси 1/2” | m | 320,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4” | m | 460,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1” | m | 290,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж черна газова тръба 2” | m | 180,00 |  |  |
| 6 | Tоплоизолация за тръби 3/4" | m | 58,00 |  |  |
| 7 | Tоплоизолация за тръби 2" | m | 180,00 |  |  |
| 8 | Кран сферичен 2 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Кран сферичен 1 " | бр. | 10,00 |  |  |
| 10 | Кран сферичен 3/4 " | бр. | 4,00 |  |  |
| 11 | Автоматичен обезвъздушител | бр. | 6,00 |  |  |
| 12 | Хидравлични проби и регулиране | м | 1440,00 |  |  |
| 13 | Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg. | 248,00 |  |  |
| 14 | Пробиване на отвори 12х18mm в бетонова плоча | бр. | 26,00 |  |  |
| 15 | Пробиване на отвори 12х18mm във вътрешни стени | бр. | 72,00 |  |  |
| 16 | Замолитване на отвори | бр. | 98,00 |  |  |
| 17 | Шпакловка около отвори | м2 | 98,00 |  |  |
| 18 | Вътрешно боядисване | м2 | 128,00 |  |  |
| 19 | Н-ва и монтаж на радиаторни решетки по детайл на Възложителя | бр. | 134,00 |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж черна газова тръба 2" | m | 150,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж черна газова тръба 11/2" | m | 28,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж черна газова тръба 11/4" | m | 50,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж черна газова тръба 1 " | m | 148,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж черна газова тръба 3/4" | m | 370,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж черна газова тръба 1/2" | m | 180,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж аншлуси 1/2" | m | 260,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж радиаторни вентили 1/2" | бр. | 130,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж радиаторни холендри 1/2" | бр. | 130,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера | бр. | 34,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера | бр. | 46,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера | бр. | 28,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера | бр. | 8,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка | m2 | 28,00 |  |  |
| 16 | Извозване на отпадъци на 10 км | t | 1,20 |  |  |
| 16 | Демонтаж радиаторни решетки | бр. | 116,00 |  |  |
|  | КОТЕЛНО - хидравличен кръг |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Разширителен съд 600 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Циркулационна помпа 6,2m3/h;35 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Циркулационна помпа 2.2m3/h;50 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Циркулационна помпа 0,7m3/h;30 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Хидравличен колектор за три котела в каскада | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Филтър воден 1" | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Филтър воден 11/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Филтър воден 2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Възвратна клапа 1" | бр. | 2,00 |  |  |
| 12 | Възвратна клапа 11/2" | бр. | 4,00 |  |  |
| 13 | Възвратна клапа 2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Трипътен вентил 1" със сензори | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи | бр. | 4,00 |  |  |
| 16 | Сферичен кран /2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 8,00 |  |  |
| 17 | Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 10,00 |  |  |
| 18 | Сферичен кран 1" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 8,00 |  |  |
| 19 | Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 2,00 |  |  |
| 20 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 3,00 |  |  |
| 21 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC за манометър | бр. | 2,00 |  |  |
| 22 | Автомат за допълване 1/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Баланс вентил 11/4" , 3 bar | бр. | 3,00 |  |  |
| 24 | Колектор ф 100 Л= 800 мм | бр. | 2,00 |  |  |
| 25 | Стоманена тръба 21/2" около съоръжения | m | 42,00 |  |  |
| 26 | Стоманена тръба 11/2" около съоръжения | m | 52,00 |  |  |
| 27 | Тръба 1" за рецилкулация | m | 34,00 |  |  |
| 28 | Колена 21/2" | бр. | 12,00 |  |  |
| 29 | Хидравличен колектор за три котела в каскада | бр. | 2,00 |  |  |
| 30 | Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура | бр. | 2,00 |  |  |
| 31 | Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър, пресостат за ръчно възстановяване,връзка с газовия отсекателен вентил,връзка за разширителен съд) | бр. | 1,00 |  |  |
| 32 | Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер | бр. | 2,00 |  |  |
| 33 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав | бр. | 8,00 |  |  |
| 34 | Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1" | м | 148,00 |  |  |
| 35 | Тръба 3/4" за топла вода | m | 58,00 |  |  |
| 36 | Тръба 1/2" за топла вода | m | 26,00 |  |  |
| 37 | Кран за топла вода 1/2" | бр | 26,00 |  |  |
| 38 | Фитинги за топла вода | бр | 62,00 |  |  |
| 39 | Изолация на рецилкулационната тръба | m | 34,00 |  |  |
| 40 | Термометър 120оС | бр. | 2,00 |  |  |
| 41 | Mанометър 0ч10MPa | бр. | 2,00 |  |  |
| 42 | Минизиране | м2 | 282,00 |  |  |
| 43 | Изолация на тръба до 11/2" | m | 34,00 |  |  |
| 44 | Изолация на тръба до 1" | m | 20,00 |  |  |
| 45 | Пуск на котел в каскада | бр | 3,00 |  |  |
| 46 | Окомплектовка табло за управление | бр | 1,00 |  |  |
| 47 | Хидравлична проба и регулиране | м | 624,00 |  |  |
| 48 | Тапла проба и регулиране | бр | 2,00 |  |  |
| 49 | Стоманена констукция за укрепване | кг | 124,00 |  |  |
| 50 | Пробиване отвори 250х250мм в бетонен зид | бр | 6,00 |  |  |
| 51 | Замонолитване на отвори | бр | 6,00 |  |  |
|  | Газоснабдяване |  |  |  |  |
|  | Котелно на природен газ |  |  |  |  |
| 1 | Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване | бр. | 3,00 |  |  |
| 2 | Димоотводна система за каскадно инсталирани 3 бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа ш200mm, 2 бр колена 90*, защитна решетка, кондензен сифон и предпазна решетка на изходящите газове | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50х4,6, жълта, на кангал, Lx1.05, m | m | 38,00 |  |  |
| 4 | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1х4 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 0,80 |  |  |
| 5 | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3х3,6-r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 22,00 |  |  |
| 6 | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 114,3х2,3 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 2,00 |  |  |
| 7 | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 20,00 |  |  |
| 8 | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 22,00 |  |  |
| 9 | Гъвкава връзка за вода ѕ” M-F L = 0.4 m, . | бр. | 3,00 |  |  |
| 10 | Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп, | бр. | 5,00 |  |  |
| 11 | Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 50/40, USTR, | бр. | 2,00 |  |  |
| 12 | Тройник DIN 2615-1-48.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), . | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 5,00 |  |  |
| 14 | Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 5,00 |  |  |
| 15 | Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | Кран с бутон 1/2" | бр. | 5,00 |  |  |
| 17 | Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/2"), в заключваема кутия 0,4х0,6х0,4 | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Филтър за газ 11/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Мембранен манометър ш 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar. | бр. | 3,00 |  |  |
| 20 | Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване | бр. | 3,00 |  |  |
| 21 | Кран сферичен за природен газ - 11/2" PN4 | бр. | 5,00 |  |  |
| 22 | Газов регулатор за налягане 31m3/h;100/20mbar | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy32 Рy=0,06MPa, | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20 Рy=0,06MPa | бр. | 3,00 |  |  |
| 25 | Външна температурна сонда до 1000 | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Пресостат с ръчно възстановяване 0,01ч0,05 | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 | Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4" | бр. | 3,00 |  |  |
| 28 | Щуцер ъглов 1/2" | бр. | 4,00 |  |  |
| 29 | Пробна горелка 1/2" | бр. | 4,00 |  |  |
| 30 | Коляно, холендър, нипел ъглов | бр. | 2,00 |  |  |
| 31 | Фитинги за природен газ | бр. | 38,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32 | бр. | 3,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m | kg | 85,00 |  |  |
| 34 | Таванна подвезка за газопровод Ду50 | бр. | 18,00 |  |  |
| 35 | Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 360m3/h, 160Pa, 130W (230V) с маркировка: Ех II 2G с кодове на защита: E Eх e IIB T6,съгласно европейския стандарт за взривозащитени вентилатори ATEX.AB C.A | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Решетка за кръгъл въздуховод ш200mm | бр. | 1,00 |  |  |
| 37 | Спирално навит въздуховод ш160mm | m | 12,00 |  |  |
| 38 | Преход ш200/160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 1,00 |  |  |
| 39 | Коляно за въздуховод ш160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 3,00 |  |  |
| 40 | Зонта за въздуховод ш160mm | бр. | 1,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение | kg | 56,00 |  |  |
| 42 | Изрязване асфалт с ширина 500mm | m | 10,00 |  |  |
| 43 | Разваляне на тротоар | m2 | 10,00 |  |  |
| 44 | Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване | m | 30,00 |  |  |
| 45 | Полагане на пясъчна възглавница около газопровод | m | 30,00 |  |  |
| 46 | Обратно засипване на газопровод 500х800 mm, L = 30m | m3 | 24,00 |  |  |
| 47 | Възстановяване на асфалтовото покритие | m | 10,00 |  |  |
| 48 | Възстановяване на тротоар | m2 | 20,00 |  |  |
| 49 | Жълта алкидна боя | kg | 23,00 |  |  |
| 50 | НЖР 1200х100mm за свеж въздух | бр. | 1,00 |  |  |
| 51 | Жълта обозначителна лента | m | 30,00 |  |  |
| 52 | Грунд | kg | 12,00 |  |  |
| 53 | Изпитване тръбопроводи до ш100mm | m | 105,00 |  |  |
| 54 | Промиване на тръби до ш100mm | m | 105,00 |  |  |
| 55 | Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция | kg | 6,00 |  |  |
| 56 | Изпитване на вътрешната газова инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 57 | Пробиване отвори по фасадни панели ш400mm | бр. | 2,00 |  |  |
| 58 | Пробиване отвори по фасадни панели до ш80mm | бр. | 2,00 |  |  |
| 59 | Направа негорима изолация около отворите ъв фасадните панели | m2 | 6,00 |  |  |
| 60 | Замонолитване на отвори | бр. | 4,00 |  |  |
| 61 | Стабилизатор 31 m3/h с налягане 100/20mbar | бр. | 1,00 |  |  |
| 62 | Комин ф 250 мм Л= 7 м, димоплътен, неръждаем с изолация и фундамент със сифон за дренаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 63 | Фасонни части към комина | бр. | 2,00 |  |  |
| 64 | Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет к ция до ЕІ 60 | кг | 6,00 |  |  |
| 64 | Лабораторни измервания дебелината на огнезащита на конзолите | бр. | 3,00 |  |  |
|  | Наладка и регулиране |  |  |  |  |
| 1. | Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара | бр. | 3,00 |  |  |
| 2. | Пуск и наладка на система за сигнализация | бр. | 1,00 |  |  |
| 3. | Ефективна 72-часова проба и регулиране | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации |  |  |  |  |
| 1. | Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха ВС | бр. | 3,00 |  |  |
| 2. | Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха ВС | бр. | 3,00 |  |  |
| 3. | Противопожарно одеало 1,5х1,5m - тежък тип | бр. | 3,00 |  |  |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Машини и съоръжения |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стоманена фасадна решетка за свеж въздух SHG 508х308 | бр | 2,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж филтър MUC -A 600х300 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 3 | Д-ка и монтаж на канален вент- бокс, двойно смучещ 200 м3/ч 220 Ра | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | Д-ка и монтаж калорифер тип RWW - 600х300/15kw за гореща вода 80/60*С | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ПЖР JS 250 - HxL 6 300х600 мм | бр | 2,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на решетка за монтаж на въздуховод 600х150 мм | бр | 12,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на решетка за кръгъл въздуховод 425х75 мм | бр | 6,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на шумозаглушител ВТН 1000х50 мм | бр | 2,00 |  |  |
| 9 | Центробежен вентилатор с едностранно засмукване с назад обърнати лопатки и изнесен двигател 2500м3/ч; 420Ра; | бр | 1,00 |  |  |
| 10 | Кръгла гравитационна клапа ОКА тип 160 | бр | 2,00 |  |  |
| 11 | Островен кухненски смукател | бр | 3,00 |  |  |
| 12 | Фиртър тип FLK - B 160 | бр | 1,00 |  |  |
| 13 | Канален вентилатор тип RKA 160L; 400m3/h; 220 Pa; 53dB /A/ | бр | 1,00 |  |  |
| 14 | Ел. калорифер CVA - 160 2-2.4 | бр | 1,00 |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж на вентилационна нагнетателна система с фасадна решетка за свеж въдух, ел калорифер, филтър,канален вент. 2000м3/ч 220Ра, НЖР | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж спироканал ф 160 | м | 24,00 |  |  |
| 3 | Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 2000мм | м2 | 76,00 |  |  |
| 4 | Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 1200мм | м2 | 8,00 |  |  |
| 5 | Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 2000мм фасонен | м2 | 18,00 |  |  |
| 6 | Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 1200мм фасонен | м2 | 6,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 2000 мм | бр | 46,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 1200 мм | бр | 32,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на топлинна изолация на въздуховоди | м2 | 186,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на конзоли от профилна стомана за укрепване на въздуховоди | кг | 380,00 |  |  |
| 11 | Наладки и регулиране на системата | бр | 4,00 |  |  |
| 12 | Пробиване отвори в бетон 700х500 мм | бр | 4,00 |  |  |
| 13 | Замонолитване | бр | 4,00 |  |  |
| 14 | Метална конструкция за укрепване на съоръженията в/у покрива на помещенията | кг | 260,00 |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Вентилатор центробежен тип ВНСН 8 6750 м3/ч | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Вентилатор центробежен тип ВНСН 3350 м3/ч | бр | 1,00 |  |  |
| 3 | Шумозаглушител, цилиндричен ф 600 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | Решетка хоризонтална тип РХ - Н - Р 425/125 | бр | 16,00 |  |  |
| 5 | Неподвижна желузийна решетка 800х600 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Фиртър за въздух, правоъгълен 1000х800 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 7 | Калорифер воден 12 кв с топлоносител 80/60*-С | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | Регулираща клапа ф 500х500 мм | бр | 2,00 |  |  |
| 9 | Въздуховод правоъгълен от поц лам 600х400мм | м2 | 32,00 |  |  |
| 10 | Също но фасонни | м2 | 12,80 |  |  |
| 11 | Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х400мм | м2 | 38,00 |  |  |
| 12 | Също но фасонни | м2 | 12,00 |  |  |
| 13 | Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х500мм | м2 | 32,00 |  |  |
| 14 | Също но фасонни | м2 | 8,00 |  |  |
| 15 | Изолация с дюшеци от стъклен авата и азбестоциментова замазка | м2 | 88,00 |  |  |
| 16 | Метална конструкция от пр. стомана за фиксиране на въздуховоди към стр. конструкция | кг | 80,00 |  |  |
| 17 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди | кг | 140,00 |  |  |

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ  ДЕТСКА ГРАДИНА № 25  " БРАТЯ ГРИМ " - СГРАДА A,

УПИ  I, КВ. 362,  Р.ШУМЕН

| № по ред | Вид СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Ед.цена /лв./ | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС ЧАСТ |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на разпределителен зид с газобетон 15см | м2 | 19,00 |  |  |
| 2 | Циментова шпакловка по стени и тавани | м2 | 42,00 |  |  |
| 3 | Настилка от теракот по подове | м2 | 11,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с фасаген по стени и таван | м2 | 70,00 |  |  |
| 5 | Цименто-пясъчна подова замазка за наклон | м2 | 11,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж подов сифон ф110 | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж фасаден прозорец | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Пробиване на отвори в бетонови зидове - вентилация и комин | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Обработка на отвори в бетонови зидове | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж вътрешни врати | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж фасадна вентилационна решетка | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж PVC прозорец | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Еi=90 с обработка на страници | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
|  | Отоплителни тела |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 300/6 | бр. | 8,00 |  |  |
|  | тип Al 300/12 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 300/16 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 300/18 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | тип Al 300/20 | бр. | 7,00 |  |  |
|  | тип Al 300/25 | бр. | 9,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 500/6 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 500/8 | бр. | 6,00 |  |  |
|  | тип Al 500/10 | бр. | 8,00 |  |  |
|  | тип Al 500/12 | бр. | 11,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=800mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 500/10 | бр. | 2,00 |  |  |
| 4 | Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15 | бр. | 71,00 |  |  |
| 5 | Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект | бр. | 71,00 |  |  |
| 6 | Кран радиаторен ъглов секретен | бр. | 71,00 |  |  |
| 7 | Топла проба и регулиране | бр. | 71,00 |  |  |
| 8 | Метална конструкция за укрепване | kg | 120,00 |  |  |
|  | Тръбна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2” | m | 186,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4” | m | 284,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1” | m | 56,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4” | m | 48,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж черна газова тръба 2” | m | 12,00 |  |  |
| 6 | Tоплоизолация за тръби 1/2" | m | 30,00 |  |  |
| 7 | Tоплоизолация за тръби 3/4" | m | 180,00 |  |  |
| 8 | Tоплоизолация за тръби1" | m | 56,00 |  |  |
| 9 | Tоплоизолация за тръби 11/4" | m | 48,00 |  |  |
| 10 | Tоплоизолация за тръби 2" | m | 12,00 |  |  |
| 11 | Щранг вентил с изпразнител 1/2" | бр. | 26,00 |  |  |
| 12 | Щранг вентил с изпразнител 3/4" | бр. | 27,00 |  |  |
| 13 | Щранг вентил с изпразнител 1" | бр. | 28,00 |  |  |
| 14 | Черна газова тръба за аншлуси 1/2” | m | 284,00 |  |  |
| 15 | Кран сферичен 2 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Кран сферичен 11/4 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Кран сферичен 1 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Хидравлични проби и регулиране | m | 586,00 |  |  |
| 16 | Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg. | 208,00 |  |  |
| 17 | Пробиване на отвори 12х18mm в бетонова плоча | бр. | 42,00 |  |  |
| 18 | Пробиване на отвори 12х18mm във вътрешен панел | бр. | 12,00 |  |  |
| 19 | Замолитване на отвори | бр. | 54,00 |  |  |
| 20 | Радиаторна тапа 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж черна газова тръба 2" | m | 34,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж черна газова тръба 11/2" | m | 12,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж черна газова тръба 11/4" | m | 70,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж черна газова тръба 1 " | m | 120,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж черна газова тръба 3/4" | m | 370,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж черна газова тръба 1/2" | m | 200,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж аншлуси 1/2" | m | 180,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж радиаторни вентили 1/2" | бр. | 92,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж радиаторни холендри 1/2" | бр. | 92,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера | бр. | 22,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера | бр. | 44,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж лира 2"х2р.х2м | бр. | 3,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж лира 2"х5р.х2,4м | бр. | 4,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка | m2 | 24,00 |  |  |
| 16 | Извозване на отпадъци на 10 км | t | 5,70 |  |  |
|  | КОТЕЛНО - хидравличен кръг |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Хидравличен колектор за два котела в каскада | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Филтър воден 1" | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Филтър воден 11/2" | бр. | 3,00 |  |  |
| 9 | Възвратна клапа 1" | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Възвратна клапа 11/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Трипътен вентил 1" със сензори | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи | бр. | 3,00 |  |  |
| 13 | Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 12,00 |  |  |
| 14 | Сферичен кран 1" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 6,00 |  |  |
| 15 | Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 3,00 |  |  |
| 17 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC за манометър | бр. | 2,00 |  |  |
| 18 | Автомат за допълване 1/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Баланс вентил 11/4" , 3 bar | бр. | 3,00 |  |  |
| 20 | Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура | бр. | 1,00 |  |  |
| 21 | Стоманена тръба 21/2" около съоръжения | m | 38,00 |  |  |
| 22 | Стоманена тръба 1" около съоръжения | m | 42,00 |  |  |
| 23 | Тръба 1" за рецилкулация | m | 25,00 |  |  |
| 24 | Колена 21/2" | бр. | 12,00 |  |  |
| 25 | Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър, пресостат за ръчно възстановяване,връзка с газовия отсекателен вентил,връзка за разширителен съд) | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав | бр. | 8,00 |  |  |
| 28 | Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1" | m | 148,00 |  |  |
| 29 | Тръба 3/4" за топла вода | m | 58,00 |  |  |
| 30 | Тръба 1/2" за топла вода | m | 26,00 |  |  |
| 31 | Кран за топла вода 1/2" | бр | 26,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1” | бр | 1,00 |  |  |
| 33 | Фитинги за топла вода | бр | 62,00 |  |  |
| 34 | Изолация на рецилкулационната тръба | m | 175,00 |  |  |
| 35 | Термометър 120оС | бр. | 2,00 |  |  |
| 36 | Mанометър 0ч10MPa | бр. | 2,00 |  |  |
| 37 | Изолация на тръба до 11/2" | m | 34,00 |  |  |
| 38 | Изолация на тръба до 1" | m | 20,00 |  |  |
| 39 | Хидравлична проба на инсталациите | m | 624,00 |  |  |
| 40 | Топла проба и регулиране | бр | 2,00 |  |  |
| 41 | Стоманена конструкция за укрепване | kg | 124,00 |  |  |
| 42 | Пробиване на отвори 250х250mm в бетонов зид | бр. | 6,00 |  |  |
| 43 | Замолитване на отвори | бр. | 6,00 |  |  |
|  | Газоснабдяване |  |  |  |  |
|  | Котелно на природен газ |  |  |  |  |
| 1. | Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 2. | Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа ш160mm, 2 бр колена 90*, защитна решетка, кондензен сифон и предпазна решетка на изходящите газове | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Комин ф 200 мм L= 7 м, димоплътен, неръждаем с фундамент със сифон за дренаж | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Фасонни части към комина | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4.6, жълта, на кангал, Lx1.05, m | m | 56,00 |  |  |
| 4. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48.3x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 42,00 |  |  |
| 5. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1x2.3 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B | m | 3,00 |  |  |
| 6. | Тръби стоманени EW EN 10208-1-L210GA - Ф 60.3x2.3-r2-документ за качество по EN 10204-2.2 | бр. | 2,00 |  |  |
| 7. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 15,00 |  |  |
| 8. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 20,00 |  |  |
| 9. | Гъвкава връзка за вода ѕ” M-F L = 0.4 m, . | бр. | 2,00 |  |  |
| 10. | Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр | бр. | 5,00 |  |  |
| 11. | Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR, | бр. | 2,00 |  |  |
| 12. | Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), . | бр. | 2,00 |  |  |
| 13. | Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 6,00 |  |  |
| 14. | Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 5,00 |  |  |
| 15. | Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 16. | Кран с бутон 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 17. | Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/4"), в заключваема кутия 0,4х0,6х0,4 | бр. | 1,00 |  |  |
| 18. | Филтър за газ 11/4" | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Мембранен манометър ш 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar. | бр. | 2,00 |  |  |
| 20 | Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | Кран сферичен за природен газ - 11/4" PN4 | бр. | 5,00 |  |  |
| 22 | Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25, Рy=0,06MPa, | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20, Рy=0,06MPa | бр. | 2,00 |  |  |
| 25 | Външна температурна сонда до 1000 | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Пресостат с ръчно възстановяване 0,01ч0,05 | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 | Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4" | бр. | 2,00 |  |  |
| 28 | Щуцер ъглов 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 29 | Пробна горелка 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 30 | Коляно, холендър, нипел ъглов | бр. | 2,00 |  |  |
| 31 | Фитинги за природен газ | бр. | 38,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32 | бр. | 2,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m | kg | 65,00 |  |  |
| 34 | Таванна подвезка за газопровод Ду50 | бр. | 18,00 |  |  |
| 35 | Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 280m3/h, 200Pa, 130W (230V) с маркировка: Ех II 2G с кодове на защита: E Eх e IIB T6,съгласно европейския стандарт за взривозащитени вентилатори ATEX.AB C.A | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Решетка за кръгъл въздуховод ш200mm | бр. | 1,00 |  |  |
| 37 | Спирално навит въздуховод ш160mm | m | 20,00 |  |  |
| 38 | Преход ш200/160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 1,00 |  |  |
| 39 | Коляно за въздуховод ш160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 3,00 |  |  |
| 40 | Зонта за въздуховод ш160mm | бр. | 1,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение | kg | 56,00 |  |  |
| 42 | Разваляне на бордюр | m | 10,00 |  |  |
| 43 | Разваляне на тротоар | m2 | 8,00 |  |  |
| 44 | Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване | m | 52,00 |  |  |
| 45 | Полагане на пясъчна възглавница около газопровод | m | 52,00 |  |  |
| 46 | Обратно засипване на газопровод 500х800 mm, L = 30m | m3 | 13,00 |  |  |
| 47 | Възстановяване на бордюр | m | 10,00 |  |  |
| 48 | Възстановяване на тротоар | m2 | 8,00 |  |  |
| 49 | Жълта алкидна боя | kg | 13,00 |  |  |
| 60 | НЖР 400х300mm за свеж въздух | бр. | 1,00 |  |  |
| 51 | Жълта обозначителна лента | m | 10,00 |  |  |
| 52 | Грундиране | kg | 8,00 |  |  |
| 53 | Изпитване тръбопроводи до ш100mm | m | 70,00 |  |  |
| 54 | Промиване на тръби до ш100mm | m | 70,00 |  |  |
| 55 | Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция | kg | 6,00 |  |  |
| 56 | Изпитване на вътрешната газова инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 57 | Пробиване отвори по фасадни панели ш400mm | бр. | 2,00 |  |  |
| 58 | Пробиване отвори по фасадни панели до ш80mm | бр. | 2,00 |  |  |
|  | Замонолитване на отвори | бр. | 4,00 |  |  |
| 59 | Направа негорима изолация 100mm от минерална вата около комина и въздуховода във фасадните панели | m2 | 6,00 |  |  |
| 60 | Стабилизатор 20 m3/h с налягане 100/20mbar | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Наладка и регулиране |  |  |  |  |
| 1. | Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара | бр. | 2,00 |  |  |
| 2. | Пуск и наладка на система за сигнализация | бр. | 1,00 |  |  |
| 3. | Ефективна 72-часова проба и регулиране | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации |  |  |  |  |
| 1. | Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха ВС | бр. | 2,00 |  |  |
| 2. | Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха ВС | бр. | 2,00 |  |  |
| 3. | Противопожарно одеало 1,5х1,5m - тежък тип | бр. | 2,00 |  |  |
|  | част: "Електро, КИП и А" |  |  |  |  |
| 1 | Лампен излаз с СВБТ до 6м | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Монтаж ЛЛ-Ех | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Монтаж датчик за газ „ метан „ | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Монтаж табло на стена | бр. | 3,00 |  |  |
| 6 | Монтаж кабел на скоби по стена | м. | 48,00 |  |  |
| 7 | Монтаж ГС | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж сирена Се -220 в. | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16 | м | 12,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 12,00 |  |  |
| 12 | Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2 | бр. | 26,00 |  |  |
| 13 | Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2 | м. | 4,00 |  |  |
| 14 | Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | Измерване заземление | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Монтаж зазем. шина 30/3 мм | м. | 12,00 |  |  |
| 18 | Направа заземление с два кола | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Направа отвор в стена | бр. | 4,00 |  |  |
| 21 | Доставка кабел СВБТ 5Х1,5 мм2 | м. | 12,00 |  |  |
| 22 | Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2 | м. | 2,00 |  |  |
| 23 | Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –ІР -54 | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –ІР -54 | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж стом. тр. 1” | м. | 3,00 |  |  |
| 26 | Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2 | м. | 14,00 |  |  |
| 27 | Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба | м. | 3,00 |  |  |
| 28 | Лампен излаз до 6м. със СВТ | бр. | 1,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"Ех | бр. | 1,00 |  |  |
|  | ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Наладка газсигнализатор | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Наладка линия с контактор | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Измерване точка от заземление | бр. | 6,00 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |
| 1 | Табелки предпазни №№ 1,10,19 | бр | 3,00 |  |  |
| 2 | Табелки надписни | бр | 4,00 |  |  |

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ  ДЕТСКА ГРАДИНА № 25  " БРАТЯ ГРИМ " - СГРАДА Б,

УПИ  I, КВ. 362,  Р.ШУМЕН

| № по ред | Вид СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Ед.цена /лв./ | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоплителни тела |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 300/14 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 300/18 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | тип Al 300/20 | бр. | 14,00 |  |  |
|  | тип Al 300/22 | бр. | 6,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 500/4 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | тип Al 500/6 | бр. | 5,00 |  |  |
|  | тип Al 500/8 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 500/10 | бр. | 12,00 |  |  |
|  | тип Al 500/12 | бр. | 8,00 |  |  |
|  | тип Al 500/14 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | тип Al 500/16 | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за стенен монтаж двутръбна система комплект с трипътен вентил Qот=3,50kW; tвода=70/50oC с решетка за челно засмукване с изнесено управление | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15 | бр. | 73,00 |  |  |
| 6 | Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект | бр. | 73,00 |  |  |
| 7 | Кран радиаторен ъглов секретен | бр. | 73,00 |  |  |
| 8 | Топла проба и регулиране | бр. | 73,00 |  |  |
| 9 | Метална конструкция за укрепване | kg | 140,00 |  |  |
|  | Тръбна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2” | m | 192,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4” | m | 224,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1” | m | 214,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4” | m | 88,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж черна газова тръба 2” | m | 68,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж медна тръба ш22x1mm с изолация | m | 52,00 |  |  |
|  | Медни фитинги | бр. | 38,00 |  |  |
| 6 | Tоплоизолация за тръби 1/2" | m | 8,00 |  |  |
| 7 | Tоплоизолация за тръби 3/4" | m | 62,00 |  |  |
| 8 | Tоплоизолация за тръби1" | m | 112,00 |  |  |
| 9 | Tоплоизолация за тръби 11/4" | m | 10,00 |  |  |
| 10 | Tоплоизолация за тръби 2" | m | 68,00 |  |  |
| 11 | Черна газова тръба за аншлуси 1/2” | m | 210,00 |  |  |
| 12 | Кран сферичен 2 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Кран сферичен 11/4 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Кран сферичен 1 " | бр. | 4,00 |  |  |
| 15 | Топла проба | бр. | 73,00 |  |  |
| 16 | Хидравлични проби и регулиране | m | 1048,00 |  |  |
| 14 | Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg. | 180,00 |  |  |
| 15 | Пробиване на отвори 12х18mm в бетонова плоча | бр. | 22,00 |  |  |
| 16 | Пробиване на отвори ш20mm през вътрешни стени | бр. | 74,00 |  |  |
| 17 | Замолитване на отвори | бр. | 96,00 |  |  |
| 18 | Радиаторна тапа 1/2" | бр. | 73,00 |  |  |
| 19 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 8,00 |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж черна газова тръба 2" | m | 28,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж черна газова тръба 11/2" | m | 8,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж черна газова тръба 11/4" | m | 12,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж черна газова тръба 1 " | m | 42,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж черна газова тръба 3/4" | m | 96,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж черна газова тръба 1/2" | m | 24,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж аншлуси 1/2" | m | 168,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж радиаторни вентили 1/2" | бр. | 82,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж радиаторни холендри 1/2" | бр. | 82,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера | бр. | 11,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера | бр. | 36,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера | бр. | 32,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж лира 2" 6 реда х 2м | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка | m2 | 16,00 |  |  |
| 16 | Извозване на отпадъци на 10 км | t | 0,54 |  |  |

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ  ДЕТСКА ГРАДИНА № 32  " ДРУЖБА "  ГР. ШУМЕН

| № по ред | Вид СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Ед.цена /лв./ | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС ЧАСТ |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на разпределителен зид с газобетон | м3 | 2,60 |  |  |
| 2 | Кърпежи по стени и тавани на вътрешни мазилки | м2 | 10,00 |  |  |
| 3 | Циментова шпакловка по стени и тавани | м2 | 46,50 |  |  |
| 4 | Настилка от теракот по подове | м2 | 11,50 |  |  |
| 5 | Боядисване с фасаген по стени и таван | м2 | 46,50 |  |  |
| 6 | Цименто-пясъчна подова замазка за наклон | м2 | 11,50 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж подов сифон ф110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Изкоп за външни стъпала | м3 | 7,80 |  |  |
| 9 | Кофраж външни стъпала | м2 | 24,00 |  |  |
| 10 | Бетон външни стъпала | м3 | 4,00 |  |  |
| 11 | Армировка външни стъпала | кг | 200,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж фасаден прозорец | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Пробиване на отвори в бетонови зидове - оформяне на врата | м2 | 1,08 |  |  |
| 14 | Пробиване на отвори в бетонови зидове - вентилация и комин | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Обработка на отвори в бетонови зидове | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Демонтаж вътрешни врати | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж фасадна вентилационна решетка | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж метална врата за евакуационен изход | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж PVC прозорец | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Еi=90 с обработка на страници | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | м3 | 3,00 |  |  |
|  | част: "Електро, КИП и А" |  |  |  |  |
| 1 | Лампен излаз с СВБТ до 6м | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Монтаж ЛЛ-Ех | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Монтаж датчик за газ „ метан „ | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Монтаж табло на стена | бр. | 3,00 |  |  |
| 6 | Монтаж кабел на скоби по стена | м. | 48,00 |  |  |
| 7 | Монтаж ГС | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж сирена Се -220 в. | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16 | м | 12,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех | бр | 1,00 |  |  |
| 11 | Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 12,00 |  |  |
| 12 | Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2 | бр. | 26,00 |  |  |
| 13 | Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2 | м. | 4,00 |  |  |
| 14 | Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | Измерване заземление | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Монтаж зазем. шина 30/3 мм | м. | 12,00 |  |  |
| 18 | Направа заземление с два кола | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Направа отвор в стена | бр. | 4,00 |  |  |
| 21 | Доставка кабел СВБТ 5Х1,5 мм2 | м. | 9,00 |  |  |
| 22 | Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2 | м. | 2,00 |  |  |
| 23 | Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –ІР -54 | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –ІР -54 | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж стом. тр. 1” | м. | 3,00 |  |  |
| 26 | Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2 | м. | 14,00 |  |  |
| 27 | Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба | м. | 3,00 |  |  |
| 28 | Лампен излаз до 6м. със СВТ | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"Ех | бр. | 1,00 |  |  |
|  | ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Наладка газсигнализатор | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Наладка линия с контактор | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Измерване точка от заземление | бр. | 6,00 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |
| 1 | Табелки предпазни №№ 1,10,19 | бр | 3,00 |  |  |
| 2 | Табелки надписни | бр | 4,00 |  |  |
|  | Отоплителни тела |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 300/14 | бр. | 3,00 |  |  |
|  | тип Al 300/16 | бр. | 6,00 |  |  |
|  | тип Al 300/17 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | тип Al 300/18 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 300/19 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 300/20 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | тип Al 300/21 | бр. | 3,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm |  |  |  |  |
|  | тип Al 500/3 | бр. | 5,00 |  |  |
|  | тип Al 500/6 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 500/10 | бр. | 7,00 |  |  |
|  | тип Al 500/11 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 500/12 | бр. | 8,00 |  |  |
|  | тип Al 500/13 | бр. | 9,00 |  |  |
|  | тип Al 500/14 | бр. | 3,00 |  |  |
|  | тип Al 500/15 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 500/16 | бр. | 6,00 |  |  |
|  | тип Al 500/18 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | тип Al 500/19 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | тип Al 500/22 |  | 1,00 |  |  |
|  | тип Al 500/24 | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15 | бр. | 81,00 |  |  |
| 5 | Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект | бр. | 81,00 |  |  |
| 6 | Кран радиаторен ъглов секретен | бр. | 81,00 |  |  |
| 7 | Топла проба и регулиране | бр. | 81,00 |  |  |
| 8 | Метална конструкция за укрепване | kg | 120,00 |  |  |
|  | Тръбна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2” | m | 240,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4” | m | 360,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1” | m | 135,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4” | m | 60,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж черна газова тръба 2” | m | 38,00 |  |  |
| 6 | Tоплоизолация за тръби 1/2" | m | 36,00 |  |  |
| 7 | Tоплоизолация за тръби 3/4" | m | 130,00 |  |  |
| 8 | Tоплоизолация за тръби1" | m | 74,00 |  |  |
| 9 | Tоплоизолация за тръби 11/4" | m | 60,00 |  |  |
| 10 | Tоплоизолация за тръби 2" | m | 38,00 |  |  |
| 11 | Щранг вентил с изпразнител 1/2" | бр. | 26,00 |  |  |
| 12 | Щранг вентил с изпразнител 3/4" | бр. | 27,00 |  |  |
| 13 | Щранг вентил с изпразнител 1" | бр. | 28,00 |  |  |
| 14 | Черна газова тръба за аншлуси 1/2” | m | 180,00 |  |  |
| 15 | Кран сферичен 2 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Кран сферичен 11/4 " | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Кран сферичен 1 " | бр. | 4,00 |  |  |
| 15 | Топла проба | бр. | 17,00 |  |  |
| 16 | Хидравлични проби и регулиране | m | 480,00 |  |  |
| 17 | Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg. | 148,00 |  |  |
| 18 | Пробиване на отвори 12х18mm в бетонова плоча | бр. | 60,00 |  |  |
| 19 | Пробиване на отвори 12х18mm във вътрешен панел | бр. | 12,00 |  |  |
| 20 | Замолитване на отвори | бр. | 70,00 |  |  |
| 21 | Радиаторна тапа 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 22 | Направа шлиц във вътрешен панел 120х30 мм за монтаж на аншлуси | m2 | 2,20 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж черна газова тръба 2" | m | 30,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж черна газова тръба 11/2" | m | 8,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж черна газова тръба 11/4" | m | 70,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж черна газова тръба 1 " | m | 120,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж черна газова тръба 3/4" | m | 370,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж черна газова тръба 1/2" | m | 200,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж аншлуси 1/2" | m | 180,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж радиаторни вентили 1/2" | бр. | 92,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж радиаторни холендри 1/2" | бр. | 92,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера | бр. | 18,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера | бр. | 34,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера | бр. | 28,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера | бр. | 12,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка | m2 | 28,00 |  |  |
| 16 | Извозване на отпадъци на 10 км | t | 0,80 |  |  |
|  | КОТЕЛНО - хидравличен кръг |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Хидравличен колектор за два котела в каскада | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Филтър воден 1" | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Филтър воден 11/2" | бр. | 3,00 |  |  |
| 9 | Възвратна клапа 1" | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Възвратна клапа 11/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Трипътен вентил 1" със сензори | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи | бр. | 3,00 |  |  |
| 13 | Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 12,00 |  |  |
| 14 | Сферичен кран 1" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 6,00 |  |  |
| 15 | Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC | бр. | 3,00 |  |  |
| 17 | Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC за манометър | бр. | 2,00 |  |  |
| 18 | Автомат за допълване 1/2" | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Баланс вентил 11/4" , 3 bar | бр. | 3,00 |  |  |
| 20 | Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура | бр. | 1,00 |  |  |
| 21 | Стоманена тръба 21/2" около съоръжения | m | 38,00 |  |  |
| 22 | Стоманена тръба 1" около съоръжения | m | 42,00 |  |  |
| 23 | Тръба 1" за рецилкулация | m | 25,00 |  |  |
| 24 | Колена 21/2" | бр. | 12,00 |  |  |
| 25 | Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър, пресостат за ръчно възстановяване,връзка с газовия отсекателен вентил,връзка за разширителен съд) | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав | бр. | 8,00 |  |  |
| 28 | Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1" | m | 148,00 |  |  |
| 29 | Тръба 3/4" за топла вода | m | 58,00 |  |  |
| 30 | Тръба 1/2" за топла вода | m | 26,00 |  |  |
| 31 | Кран за топла вода 1/2" | бр | 26,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1” | бр | 1,00 |  |  |
| 33 | Фитинги за топла вода | бр | 62,00 |  |  |
| 34 | Изолация на рецилкулационната тръба | m | 175,00 |  |  |
| 35 | Термометър 120оС | бр. | 2,00 |  |  |
| 36 | Mанометър 0ч10MPa | бр. | 2,00 |  |  |
| 37 | Изолация на тръба до 11/2" | m | 34,00 |  |  |
| 38 | Изолация на тръба до 1" | m | 20,00 |  |  |
| 39 | Хидравлична проба на инсталациите | m | 624,00 |  |  |
| 40 | Топла проба и регулиране | бр | 2,00 |  |  |
| 41 | Стоманена конструкция за укрепване | kg | 124,00 |  |  |
| 42 | Пробиване на отвори 250х250mm в бетонов зид | бр. | 6,00 |  |  |
| 43 | Замолитване на отвори | бр. | 6,00 |  |  |
|  | Газоснабдяване |  |  |  |  |
|  | Котелно на природен газ |  |  |  |  |
| 1. | Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване | бр. | 2,00 |  |  |
| 2. | Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа ш160mm, защитна решетка, кондензен сифон и предпазна решетка на изходящите газове | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 40x3.7, жълта, на кангал, Lx1.05, m | m | 16,00 |  |  |
| 4. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 18,00 |  |  |
| 5. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B | m | 1,00 |  |  |
| 6. | Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), . | бр. | 1,00 |  |  |
| 7. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 11,00 |  |  |
| 8. | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m | m | 20,00 |  |  |
| 9. | Гъвкава връзка за вода ѕ” M-F L = 0.4 m, . | бр. | 2,00 |  |  |
| 10. | Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп, | бр. | 5,00 |  |  |
| 11. | Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR, | бр. | 2,00 |  |  |
| 12. | Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), . | бр. | 2,00 |  |  |
| 13. | Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 6,00 |  |  |
| 14. | Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. | бр. | 5,00 |  |  |
| 15. | Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa | бр. | 1,00 |  |  |
| 16. | Кран с бутон 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 17. | Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/4"), в заключваема кутия 0,4х0,6х0,4 | бр. | 1,00 |  |  |
| 18. | Филтър за газ 11/4" | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Мембранен манометър ш 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar. | бр. | 2,00 |  |  |
| 20 | Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | Кран сферичен за природен газ - 11/4" PN4 | бр. | 5,00 |  |  |
| 22 | Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25, Рy=0,06MPa, | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20, Рy=0,06MPa | бр. | 2,00 |  |  |
| 25 | Външна температурна сонда до 1000 | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Пресостат с ръчно възстановяване 0,01ч0,05 | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 | Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4" | бр. | 2,00 |  |  |
| 28 | Щуцер ъглов 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 29 | Пробна горелка 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 30 | Коляно, холендър, нипел ъглов | бр. | 2,00 |  |  |
| 31 | Фитинги за природен газ | бр. | 38,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32 | бр. | 2,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m | kg | 65,00 |  |  |
| 34 | Таванна подвезка за газопровод Ду50 | бр. | 18,00 |  |  |
| 35 | Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 200m3/h, 200Pa, 130W (230V) с маркировка: Ех II 2G с кодове на защита: E Eх e IIB T6, ATEX.AB C.A | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Решетка за кръгъл въздуховод ш200mm | бр. | 1,00 |  |  |
| 37 | Спирално навит въздуховод ш160mm | m | 20,00 |  |  |
| 38 | Преход ш200/160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 1,00 |  |  |
| 39 | Коляно за въздуховод ш160mm с клас по реакция на огън А2 | бр. | 3,00 |  |  |
| 40 | Зонта за въздуховод ш160mm | бр. | 1,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение | kg | 56,00 |  |  |
| 42 | Изрязване асфалт с ширина 500mm | m | 10,00 |  |  |
| 43 | Разваляне на тротоар | m2 | 8,00 |  |  |
| 44 | Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване | m | 10,00 |  |  |
| 45 | Полагане на пясъчна възглавница около газопровод | m | 10,00 |  |  |
| 46 | Обратно засипване на газопровод 500х800 mm, L = 30m | m3 | 4,00 |  |  |
| 47 | Възстановяване на асфалтовото покритие | m | 10,00 |  |  |
| 48 | Възстановяване на тротоар | m2 | 8,00 |  |  |
| 49 | Жълта алкидна боя | kg | 13,00 |  |  |
| 60 | НЖР 400х300mm за свеж въздух | бр. | 1,00 |  |  |
| 51 | Жълта обозначителна лента | m | 10,00 |  |  |
| 52 | Грунд | kg | 8,00 |  |  |
| 53 | Изпитване тръбопроводи до ш100mm | m | 70,00 |  |  |
| 54 | Промиване на тръби до ш100mm | m | 70,00 |  |  |
| 55 | Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция | kg | 6,00 |  |  |
| 56 | Изпитване на вътрешната газова инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 57 | Пробиване отвори по фасадни панели ш400mm | бр. | 2,00 |  |  |
| 58 | Пробиване отвори по фасадни панели до ш80mm | бр. | 2,00 |  |  |
| 59 | Направа негорима изолация 100mm от минерална вата около комина и въздуховода във фасадните панели | m2 | 6,00 |  |  |
| 60 | Замонолитване на отвори | бр. | 4,00 |  |  |
| 61 | Изолация на канализационни тръби ш110mm в котелното помещение по вертикала с гипсокартон с огнеустойчивост EI120 | m2 | 8,00 |  |  |
|  | Наладка и регулиране |  |  |  |  |
| 1 | Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара | бр. | 3,00 |  |  |
| 2 | Пуск и наладка на система за сигнализация | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Ефективна 72-часова проба и регулиране | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации |  |  |  |  |
| 1 | Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха ВС | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха ВС | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Противопожарно одеало 1,5х1,5m - тежък тип | бр. | 2,00 |  |  |

| 5% непредвидени разходи |  |
| --- | --- |

ЗАБЕЛЕЖКА: За всички позиции от количествените сметки, за които изрично не е указано, че включват само доставка или само монтаж, следва да се счита, че включват в себе си доставка и монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

ОБЩИНА ШУМЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на  обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по количествените сметки общо : ........ (словом..........) месеци, но не повече от 3 /три/ календарни месеца. Предлаганият от нас срок е обоснован в приложения линеен график (приложение № 1) от техническото ни предложение.

2. Гаранционен срок за гаранционно обслужване на съоръженията.

Предлаганият от нас срок за гаранционно обслужване на съоръженията е _____ (_____________) месеца.

3. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Поемаме ангажимент да изпълним качествено поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации.

5. Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор да извършим отстраняване на всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обектите, вкл. съоръженията до изтичане на последния гаранционен срок.

Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

6.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

6.2. Ще сключим договор в указания от вас срок;

6.3. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

6.4. Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

6.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

6.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и Количествените сметки;

4.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага и декларация (по образец, приложен по-долу) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Дата: …......2016г.

................................        ..........................................                             ...........................

(име и Фамилия)     (длъжност на представляващия Участника)    /подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………

(длъжност)

на ...........................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в ……………………..(посочват се конкретна част/и от техническото предложение) от техническото ни предложение да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: …......2016г.

......................................        ..........................................             ...........................

(име и Фамилия)             (длъжност на представляващия)       /подпис и печат/

Забележка: Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА, КОЕТО Е ЕДНАКВО ИЛИ СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ, ВИДА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Долуподписаният /-ната/                                                      с лична карта №                   , издаден на                             от                                                , с ЕГН………………. в качеството ми на _________________________________  (посочете длъжността) на                                                                                      (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта, следното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка,

| № | Дата на започване на строителството | Предмет на строителството | Стойност на строителството | Дял на участника в % | Период/ Срок на изпълнение и дата на приключване | Описание / вид и обем/ на Изпълненото строителство | Възложител/ тел. за връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, б.“а“ – „в“ от ЗОП.

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

Забележка:

1. Добавете редове ако е необходимо.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: …......2016 г.

..........................................        ..........................................                 ...........................

(име и фамилия)                 (длъжност на представляващия)          /подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                  , с ЕГН                                                 ,               в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността) на                                                                                                           (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам всички условия и клаузи, заложени в проекта на договора за обществена поръчка, неразделна част от документацията за участие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Долуподписаният /-ната/                                                                  с лична карта №                   , издаден на                                      от                   , с ЕГН                                                ,               в качеството ми на ____________________________________ (посочете длъжността) на                                                                                             (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …...............2016 г.

.....................................           .............................................                   ...................................... (име и фамилия)          (длъжност на представляващия Участника)      (подпис и печат)

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител.

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                   , с ЕГН                                                ,               в качеството ми на ___________________________________________(посочете длъжността) на                                                                (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.        Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2.        Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ____________ 2016 г.                                           Декларатор: _____________

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Невярното се зачертава.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                   , с ЕГН                                                ,               в качеството ми на ___________________________________________(посочете длъжността) на                                                                (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.        Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно:………………………………………………..

2.        Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________ 2016 г.                                             Декларатор: _______________

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК ЗА ЕКИПА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ),ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният /-ната/                                                                   с лична карта №                  , издаден на                                      от                   , с ЕГН                                                ,               в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността) на                                                                    (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изпълнението на поръчката ще ползваме следните служители/ експерти:

| (Служител, експерт- Име, презиме, Фамилия) | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, №, дата, уч.заведение) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) | Професионален опит в областта на............(месторабота, период, длъжност, основни функции) | професионален опит по изискванията на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по- горе служители/ експерти.

Забележка: Участникът може да посочи и други лица, които ще участват  при изпълнение на поръчката.

Дата:....................2016 г.                                           Декларатор: ................................

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

.........................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на ...................................... …………….........

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника в справка- декларация за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.................................                                                       Декларатор:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки експерт, посочени от участника в декларацията-списък, поотделно.

Декларацията се попълва и представя от експертите, посочени от участника в декларацията-списък, които не са служители на участника